## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.067.06 - Újezd
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 233 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 231 | 231 | 231 | 231
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 80.2575 | 80.6034 | 80.6034 | 80.6034 | 80.6034 | 80.6034 | 80.6034 | 80.6034 | 80.6034 | 80.9524 | 80.9524 | 80.9524 | 80.9524
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 19.7425 | 19.3966 | 19.3966 | 19.3966 | 19.3966 | 19.3966 | 19.3966 | 19.3966 | 19.3966 | 19.0476 | 19.0476 | 19.0476 | 19.0476
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.010216 | 0.010187 | 0.010187 | 0.010187 | 0.010187 | 0.010187 | 0.010187 | 0.010187 | 0.010187 | 0.010158 | 0.010158 | 0.010158 | 0.010158
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.0088731 | 0.0088731 | 0.0088731 | 0.0088731 | 0.0088731 | 0.0088731 | 0.0088731 | 0.0088731 | 0.0088731 | 0.0088731 | 0.0088731 | 0.0088731 | 0.0088731
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 86.8524 | 87.1014 | 87.1014 | 87.1014 | 87.1014 | 87.1014 | 87.1014 | 87.1014 | 87.1014 | 87.3518 | 87.3518 | 87.3518 | 87.3518
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.3432 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.2848 | 1.2848 | 1.2848 | 1.2848
Odpad. vody nečištěné | % | 13.1476 | 12.8986 | 12.8986 | 12.8986 | 12.8986 | 12.8986 | 12.8986 | 12.8986 | 12.8986 | 12.6482 | 12.6482 | 12.6482 | 12.6482
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 4.599 | 4.588 | 4.588 | 4.588 | 4.588 | 4.588 | 4.588 | 4.588 | 4.588 | 4.5771 | 4.5771 | 4.5771 | 4.5771
NL | t/rok | 4.2157 | 4.2057 | 4.2057 | 4.2057 | 4.2057 | 4.2057 | 4.2057 | 4.2057 | 4.2057 | 4.1957 | 4.1957 | 4.1957 | 4.1957
CHSK | t/rok | 9.198 | 9.1761 | 9.1761 | 9.1761 | 9.1761 | 9.1761 | 9.1761 | 9.1761 | 9.1761 | 9.1542 | 9.1542 | 9.1542 | 9.1542
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.067.06 - Újezd
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 233 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 231 | 231 | 231 | 231
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 80.2575 | 80.6034 | 80.6034 | 80.6034 | 80.6034 | 80.6034 | 80.6034 | 80.6034 | 80.6034 | 80.9524 | 80.9524 | 80.9524 | 80.9524
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 19.7425 | 19.3966 | 19.3966 | 19.3966 | 19.3966 | 19.3966 | 19.3966 | 19.3966 | 19.3966 | 19.0476 | 19.0476 | 19.0476 | 19.0476
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.010216 | 0.010187 | 0.010187 | 0.010187 | 0.010187 | 0.010187 | 0.010187 | 0.010187 | 0.010187 | 0.010158 | 0.010158 | 0.010158 | 0.010158
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.0088731 | 0.0088731 | 0.0088731 | 0.0088731 | 0.0088731 | 0.0088731 | 0.0088731 | 0.0088731 | 0.0088731 | 0.0088731 | 0.0088731 | 0.0088731 | 0.0088731
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 86.8524 | 87.1014 | 87.1014 | 87.1014 | 87.1014 | 87.1014 | 87.1014 | 87.1014 | 87.1014 | 87.3518 | 87.3518 | 87.3518 | 87.3518
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.3432 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.2848 | 1.2848 | 1.2848 | 1.2848
Odpad. vody nečištěné | % | 13.1476 | 12.8986 | 12.8986 | 12.8986 | 12.8986 | 12.8986 | 12.8986 | 12.8986 | 12.8986 | 12.6482 | 12.6482 | 12.6482 | 12.6482
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 4.599 | 4.588 | 4.588 | 4.588 | 4.588 | 4.588 | 4.588 | 4.588 | 4.588 | 4.5771 | 4.5771 | 4.5771 | 4.5771
NL | t/rok | 4.2157 | 4.2057 | 4.2057 | 4.2057 | 4.2057 | 4.2057 | 4.2057 | 4.2057 | 4.2057 | 4.1957 | 4.1957 | 4.1957 | 4.1957
CHSK | t/rok | 9.198 | 9.1761 | 9.1761 | 9.1761 | 9.1761 | 9.1761 | 9.1761 | 9.1761 | 9.1761 | 9.1542 | 9.1542 | 9.1542 | 9.1542
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.067.02 - Kunštát
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.002.067.06 - Újezd
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 233 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 231 | 231 | 231 | 231
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: téměř celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 6.99 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93
BSK5 | kg/d | 2.33 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31
NL | kg/d | 2.1358 | 2.1267 | 2.1267 | 2.1267 | 2.1267 | 2.1267 | 2.1267 | 2.1267 | 2.1267 | 2.1175 | 2.1175 | 2.1175 | 2.1175
CHSK | kg/d | 4.66 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62
N-celk | kg/d | 0.42717 | 0.42533 | 0.42533 | 0.42533 | 0.42533 | 0.42533 | 0.42533 | 0.42533 | 0.42533 | 0.4235 | 0.4235 | 0.4235 | 0.4235
N-NH4 | kg/d | 0.20193 | 0.20107 | 0.20107 | 0.20107 | 0.20107 | 0.20107 | 0.20107 | 0.20107 | 0.20107 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002
N-NO3 | kg/d | 0.038833 | 0.038667 | 0.038667 | 0.038667 | 0.038667 | 0.038667 | 0.038667 | 0.038667 | 0.038667 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0385
P-celk | kg/d | 0.097083 | 0.096667 | 0.096667 | 0.096667 | 0.096667 | 0.096667 | 0.096667 | 0.096667 | 0.096667 | 0.09625 | 0.09625 | 0.09625 | 0.09625
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Počet kanal.přípojek | ks | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8
Jímky a septiky | ks | 93.2 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.002.067.02 - Kunštát
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.002.067.06 - Újezd
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 27.99 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | 27.83 | 27.83 | 27.83 | 27.83
BSK5 | kg/d | 12.6 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.54
NL | kg/d | 11.55 | 11.5225 | 11.5225 | 11.5225 | 11.5225 | 11.5225 | 11.5225 | 11.5225 | 11.5225 | 11.495 | 11.495 | 11.495 | 11.495
CHSK | kg/d | 25.2 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08
Počet EO | os. | 210 | 209.5 | 209.5 | 209.5 | 209.5 | 209.5 | 209.5 | 209.5 | 209.5 | 209 | 209 | 209 | 209
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 3.68 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 3.283 | 3.2846 | 3.2846 | 3.2846 | 3.2846 | 3.2846 | 3.2846 | 3.2846 | 3.2846 | 3.2862 | 3.2862 | 3.2862 | 3.2862
NL | kg/d | 3.0094 | 3.0109 | 3.0109 | 3.0109 | 3.0109 | 3.0109 | 3.0109 | 3.0109 | 3.0109 | 3.0123 | 3.0123 | 3.0123 | 3.0123
CHSK | kg/d | 6.566 | 6.5692 | 6.5692 | 6.5692 | 6.5692 | 6.5692 | 6.5692 | 6.5692 | 6.5692 | 6.5723 | 6.5723 | 6.5723 | 6.5723
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 9.317 | 9.2854 | 9.2854 | 9.2854 | 9.2854 | 9.2854 | 9.2854 | 9.2854 | 9.2854 | 9.2538 | 9.2538 | 9.2538 | 9.2538
NL | kg/d | 8.5406 | 8.5116 | 8.5116 | 8.5116 | 8.5116 | 8.5116 | 8.5116 | 8.5116 | 8.5116 | 8.4827 | 8.4827 | 8.4827 | 8.4827
CHSK | kg/d | 18.634 | 18.5708 | 18.5708 | 18.5708 | 18.5708 | 18.5708 | 18.5708 | 18.5708 | 18.5708 | 18.5077 | 18.5077 | 18.5077 | 18.5077
Produkce kalů | m3/r | 26.629 | 26.6417 | 26.6417 | 26.6417 | 26.6417 | 26.6417 | 26.6417 | 26.6417 | 26.6417 | 26.6545 | 26.6545 | 26.6545 | 26.6545
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.067.02 - Kunštát
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.002.067.06 - Újezd
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-500 | 1.2
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 600-800 | 0.3
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250-300 | 1.5 | [5 empty] | 8.76 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 80 | 0.85 | [5 empty] | 1.921 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.5 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 75 | 0.7125
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 93
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.181