## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.069.15 - Třebětín
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 595 | 594 | 593 | 593 | 593 | 592 | 592 | 592 | 591 | 591 | 591 | 590 | 590
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 595 | 594 | 593 | 593 | 593 | 592 | 592 | 592 | 591 | 591 | 591 | 590 | 590
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 595 | 594 | 593 | 593 | 593 | 592 | 592 | 592 | 591 | 591 | 591 | 590 | 590
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.027959 | 0.027912 | 0.027864 | 0.027864 | 0.027864 | 0.027817 | 0.027817 | 0.027817 | 0.027769 | 0.027769 | 0.027769 | 0.027722 | 0.027722
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.027959 | 0.027912 | 0.027864 | 0.027864 | 0.027864 | 0.027817 | 0.027817 | 0.027817 | 0.027769 | 0.027769 | 0.027769 | 0.027722 | 0.027722
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.745e-05 | -4.745e-05 | 0 | 0 | -4.745e-05 | 0 | 0 | -4.745e-05 | 0 | 0 | -4.745e-05 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.17 | -0.17029 | 0 | 0 | -0.17058 | 0 | 0 | -0.17087 | 0 | 0 | -0.17117 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 12.848 | 12.8261 | 12.8042 | 12.8042 | 12.8042 | 12.7823 | 12.7823 | 12.7823 | 12.7604 | 12.7604 | 12.7604 | 12.7385 | 12.7385
NL | t/rok | 11.7773 | 11.7573 | 11.7372 | 11.7372 | 11.7372 | 11.7171 | 11.7171 | 11.7171 | 11.697 | 11.697 | 11.697 | 11.677 | 11.677
CHSK | t/rok | 25.696 | 25.6522 | 25.6084 | 25.6084 | 25.6084 | 25.5646 | 25.5646 | 25.5646 | 25.5208 | 25.5208 | 25.5208 | 25.477 | 25.477
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.069.15 - Třebětín
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 595 | 594 | 593 | 593 | 593 | 592 | 592 | 592 | 591 | 591 | 591 | 590 | 590
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 595 | 594 | 593 | 593 | 593 | 592 | 592 | 592 | 591 | 591 | 591 | 590 | 590
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 595 | 594 | 593 | 593 | 593 | 592 | 592 | 592 | 591 | 591 | 591 | 590 | 590
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.027959 | 0.027912 | 0.027864 | 0.027864 | 0.027864 | 0.027817 | 0.027817 | 0.027817 | 0.027769 | 0.027769 | 0.027769 | 0.027722 | 0.027722
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.027959 | 0.027912 | 0.027864 | 0.027864 | 0.027864 | 0.027817 | 0.027817 | 0.027817 | 0.027769 | 0.027769 | 0.027769 | 0.027722 | 0.027722
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.745e-05 | -4.745e-05 | 0 | 0 | -4.745e-05 | 0 | 0 | -4.745e-05 | 0 | 0 | -4.745e-05 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.17 | -0.17029 | 0 | 0 | -0.17058 | 0 | 0 | -0.17087 | 0 | 0 | -0.17117 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 12.848 | 12.8261 | 12.8042 | 12.8042 | 12.8042 | 12.7823 | 12.7823 | 12.7823 | 12.7604 | 12.7604 | 12.7604 | 12.7385 | 12.7385
NL | t/rok | 11.7773 | 11.7573 | 11.7372 | 11.7372 | 11.7372 | 11.7171 | 11.7171 | 11.7171 | 11.697 | 11.697 | 11.697 | 11.677 | 11.677
CHSK | t/rok | 25.696 | 25.6522 | 25.6084 | 25.6084 | 25.6084 | 25.5646 | 25.5646 | 25.5646 | 25.5208 | 25.5208 | 25.5208 | 25.477 | 25.477
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.069.09 - Letovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.002.069.15 - Třebětín
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 570 | 569 | 568 | 568 | 568 | 567 | 567 | 567 | 566 | 566 | 566 | 565 | 565
Počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná a splašková; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 570 | 569 | 568 | 568 | 568 | 567 | 567 | 567 | 566 | 566 | 566 | 565 | 565
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 570 | 569 | 568 | 568 | 568 | 567 | 567 | 567 | 566 | 566 | 566 | 565 | 565
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 17.1 | 17.07 | 17.04 | 17.04 | 17.04 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 16.95 | 16.95
BSK5 | kg/d | 5.95 | 5.94 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.9 | 5.9
NL | kg/d | 5.4542 | 5.445 | 5.4358 | 5.4358 | 5.4358 | 5.4267 | 5.4267 | 5.4267 | 5.4175 | 5.4175 | 5.4175 | 5.4083 | 5.4083
CHSK | kg/d | 11.9 | 11.88 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.8 | 11.8
N-celk | kg/d | 1.0908 | 1.089 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0835 | 1.0817 | 1.0817
N-NH4 | kg/d | 0.51567 | 0.5148 | 0.51393 | 0.51393 | 0.51393 | 0.51307 | 0.51307 | 0.51307 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122 | 0.51133 | 0.51133
N-NO3 | kg/d | 0.099167 | 0.099 | 0.098833 | 0.098833 | 0.098833 | 0.098667 | 0.098667 | 0.098667 | 0.0985 | 0.0985 | 0.0985 | 0.098333 | 0.098333
P-celk | kg/d | 0.24792 | 0.2475 | 0.24708 | 0.24708 | 0.24708 | 0.24667 | 0.24667 | 0.24667 | 0.24625 | 0.24625 | 0.24625 | 0.24583 | 0.24583
Počet ČOV | ks
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.002.069.09 - Letovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.002.069.15 - Třebětín
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 76.6 | 76.47 | 76.34 | 76.34 | 76.34 | 76.21 | 76.21 | 76.21 | 76.08 | 76.08 | 76.08 | 75.95 | 75.95
BSK5 | kg/d | 35.2 | 35.14 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | 35.02 | 35.02 | 35.02 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.9 | 34.9
NL | kg/d | 32.2667 | 32.2117 | 32.1567 | 32.1567 | 32.1567 | 32.1017 | 32.1017 | 32.1017 | 32.0467 | 32.0467 | 32.0467 | 31.9917 | 31.9917
CHSK | kg/d | 70.4 | 70.28 | 70.16 | 70.16 | 70.16 | 70.04 | 70.04 | 70.04 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | 69.8 | 69.8
Počet EO | os. | 586.6667 | 585.6667 | 584.6667 | 584.6667 | 584.6667 | 583.6667 | 583.6667 | 583.6667 | 582.6667 | 582.6667 | 582.6667 | 581.6667 | 581.6667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 76.6 | 76.47 | 76.34 | 76.34 | 76.34 | 76.21 | 76.21 | 76.21 | 76.08 | 76.08 | 76.08 | 75.95 | 75.95
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 76.6 | 76.47 | 76.34 | 76.34 | 76.34 | 76.21 | 76.21 | 76.21 | 76.08 | 76.08 | 76.08 | 75.95 | 75.95
BSK5 | kg/d | 35.2 | 35.14 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | 35.02 | 35.02 | 35.02 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.9 | 34.9
NL | kg/d | 32.2667 | 32.2117 | 32.1567 | 32.1567 | 32.1567 | 32.1017 | 32.1017 | 32.1017 | 32.0467 | 32.0467 | 32.0467 | 31.9917 | 31.9917
CHSK | kg/d | 70.4 | 70.28 | 70.16 | 70.16 | 70.16 | 70.04 | 70.04 | 70.04 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | 69.8 | 69.8
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 28.16 | 28.112 | 28.064 | 28.064 | 28.064 | 28.016 | 28.016 | 28.016 | 27.968 | 27.968 | 27.968 | 27.92 | 27.92
NL | kg/d | 29.04 | 28.9905 | 28.941 | 28.941 | 28.941 | 28.8915 | 28.8915 | 28.8915 | 28.842 | 28.842 | 28.842 | 28.7925 | 28.7925
CHSK | kg/d | 63.36 | 63.252 | 63.144 | 63.144 | 63.144 | 63.036 | 63.036 | 63.036 | 62.928 | 62.928 | 62.928 | 62.82 | 62.82
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 7.04 | 7.028 | 7.016 | 7.016 | 7.016 | 7.004 | 7.004 | 7.004 | 6.992 | 6.992 | 6.992 | 6.98 | 6.98
NL | kg/d | 3.2267 | 3.2212 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2102 | 3.2102 | 3.2102 | 3.2047 | 3.2047 | 3.2047 | 3.1992 | 3.1992
CHSK | kg/d | 7.04 | 7.028 | 7.016 | 7.016 | 7.016 | 7.004 | 7.004 | 7.004 | 6.992 | 6.992 | 6.992 | 6.98 | 6.98
Produkce kalů | m3/r | 342.6133 | 342.0293 | 341.4453 | 341.4453 | 341.4453 | 340.8613 | 340.8613 | 340.8613 | 340.2773 | 340.2773 | 340.2773 | 339.6933 | 339.6933
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.069.09 - Letovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.002.069.15 - Třebětín
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 0
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 238 | 2.261
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0