## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.070.01 - Lhota Rapotina
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 387 | 386 | 386 | 386 | 386 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 384 | 384 | 384
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 387 | 386 | 386 | 386 | 386 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 384 | 384 | 384
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.016732 | 0.016688 | 0.016688 | 0.016688 | 0.016688 | 0.016644 | 0.016644 | 0.016644 | 0.016644 | 0.016644 | 0.0166 | 0.0166 | 0.0166
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.016732 | 0.016688 | 0.016688 | 0.016688 | 0.016688 | 0.016644 | 0.016644 | 0.016644 | 0.016644 | 0.016644 | 0.0166 | 0.0166 | 0.0166
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 8.2563 | 8.2344 | 8.2344 | 8.2344 | 8.2344 | 8.2125 | 8.2125 | 8.2125 | 8.2125 | 8.2125 | 8.1906 | 8.1906 | 8.1906
NL | t/rok | 7.5683 | 7.5482 | 7.5482 | 7.5482 | 7.5482 | 7.5281 | 7.5281 | 7.5281 | 7.5281 | 7.5281 | 7.508 | 7.508 | 7.508
CHSK | t/rok | 16.5126 | 16.4688 | 16.4688 | 16.4688 | 16.4688 | 16.425 | 16.425 | 16.425 | 16.425 | 16.425 | 16.3812 | 16.3812 | 16.3812
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.070.01 - Lhota Rapotina
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 387 | 386 | 386 | 386 | 386 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 384 | 384 | 384
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 387 | 386 | 386 | 386 | 386 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 384 | 384 | 384
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.016732 | 0.016688 | 0.016688 | 0.016688 | 0.016688 | 0.016644 | 0.016644 | 0.016644 | 0.016644 | 0.016644 | 0.0166 | 0.0166 | 0.0166
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.016732 | 0.016688 | 0.016688 | 0.016688 | 0.016688 | 0.016644 | 0.016644 | 0.016644 | 0.016644 | 0.016644 | 0.0166 | 0.0166 | 0.0166
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 8.2563 | 8.2344 | 8.2344 | 8.2344 | 8.2344 | 8.2125 | 8.2125 | 8.2125 | 8.2125 | 8.2125 | 8.1906 | 8.1906 | 8.1906
NL | t/rok | 7.5683 | 7.5482 | 7.5482 | 7.5482 | 7.5482 | 7.5281 | 7.5281 | 7.5281 | 7.5281 | 7.5281 | 7.508 | 7.508 | 7.508
CHSK | t/rok | 16.5126 | 16.4688 | 16.4688 | 16.4688 | 16.4688 | 16.425 | 16.425 | 16.425 | 16.425 | 16.425 | 16.3812 | 16.3812 | 16.3812
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.070.01 - Lhota Rapotina
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.002.070.01 - Lhota Rapotina
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 357 | 356 | 356 | 356 | 356 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 354 | 354 | 354
Počet osob s ČOP | os. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 357 | 356 | 356 | 356 | 356 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 354 | 354 | 354
- počet osob s ČOP | os. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 357 | 356 | 356 | 356 | 356 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 354 | 354 | 354
- počet osob s ČOP | os. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 7.14 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.08 | 7.08 | 7.08
BSK5 | kg/d | 3.87 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.84 | 3.84 | 3.84
NL | kg/d | 3.5475 | 3.5383 | 3.5383 | 3.5383 | 3.5383 | 3.5292 | 3.5292 | 3.5292 | 3.5292 | 3.5292 | 3.52 | 3.52 | 3.52
CHSK | kg/d | 7.74 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.68 | 7.68 | 7.68
N-celk | kg/d | 0.7095 | 0.70767 | 0.70767 | 0.70767 | 0.70767 | 0.70583 | 0.70583 | 0.70583 | 0.70583 | 0.70583 | 0.704 | 0.704 | 0.704
N-NH4 | kg/d | 0.3354 | 0.33453 | 0.33453 | 0.33453 | 0.33453 | 0.33367 | 0.33367 | 0.33367 | 0.33367 | 0.33367 | 0.3328 | 0.3328 | 0.3328
N-NO3 | kg/d | 0.0645 | 0.064333 | 0.064333 | 0.064333 | 0.064333 | 0.064167 | 0.064167 | 0.064167 | 0.064167 | 0.064167 | 0.064 | 0.064 | 0.064
P-celk | kg/d | 0.16125 | 0.16083 | 0.16083 | 0.16083 | 0.16083 | 0.16042 | 0.16042 | 0.16042 | 0.16042 | 0.16042 | 0.16 | 0.16 | 0.16
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Počet kanal.přípojek | ks | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 154.8
Jímky a septiky | ks | 154.8 | 154.4 | 154.4 | 154.4 | 154.4 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 153.6 | 153.6 | 153.6
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.002.070.01 - Lhota Rapotina
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.002.070.01 - Lhota Rapotina
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 45.84 | 45.72 | 45.72 | 45.72 | 45.72 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.48 | 45.48 | 45.48
BSK5 | kg/d | 22.62 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.44 | 22.44 | 22.44
NL | kg/d | 20.735 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.625 | 20.57 | 20.57 | 20.57
CHSK | kg/d | 45.24 | 45.12 | 45.12 | 45.12 | 45.12 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44.88 | 44.88 | 44.88
Počet EO | os. | 377 | 376 | 376 | 376 | 376 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 374 | 374 | 374
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 45.84 | 45.72 | 45.72 | 45.72 | 45.72 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.48 | 45.48 | 45.48
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 6.786 | 6.768 | 6.768 | 6.768 | 6.768 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.732 | 6.732 | 6.732
NL | kg/d | 6.2205 | 6.204 | 6.204 | 6.204 | 6.204 | 6.1875 | 6.1875 | 6.1875 | 6.1875 | 6.1875 | 6.171 | 6.171 | 6.171
CHSK | kg/d | 13.572 | 13.536 | 13.536 | 13.536 | 13.536 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.464 | 13.464 | 13.464
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 15.834 | 15.792 | 15.792 | 15.792 | 15.792 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.708 | 15.708 | 15.708
NL | kg/d | 14.5145 | 14.476 | 14.476 | 14.476 | 14.476 | 14.4375 | 14.4375 | 14.4375 | 14.4375 | 14.4375 | 14.399 | 14.399 | 14.399
CHSK | kg/d | 31.668 | 31.584 | 31.584 | 31.584 | 31.584 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.416 | 31.416 | 31.416
Produkce kalů | m3/r | 55.042 | 54.896 | 54.896 | 54.896 | 54.896 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | 54.604 | 54.604 | 54.604
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.070.01 - Lhota Rapotina
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.002.070.01 - Lhota Rapotina
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Lhota Rapotina | mechanicko-biologická |  | 50 | [5 empty] | 3.4613 | po r.2015 | 10 | 2
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-600 | 1.3
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 400 | 1.5 | [5 empty] | 7.446 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 155 | 1.4725
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 155
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.9073