## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.075.01 - Lysice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 2199 | 2195 | 2194 | 2193 | 2192 | 2188 | 2187 | 2186 | 2185 | 2184 | 2183 | 2182 | 2181
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 73.7153 | 73.8497 | 73.8833 | 73.917 | 73.9507 | 74.0859 | 74.1198 | 74.1537 | 74.1876 | 89.881 | 89.8763 | 89.8717 | 89.867
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | -1 | -1 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960
Počet obyv. napoj ČOV | % | 72.6694 | 72.8018 | 72.835 | 72.8682 | 72.9015 | 73.0347 | 73.0681 | 73.1016 | 73.135 | 89.881 | 89.8763 | 89.8717 | 89.867
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 578 | 574 | 573 | 572 | 571 | 567 | 566 | 565 | 564 | 221 | 221 | 221 | 221
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 26.2847 | 26.1503 | 26.1167 | 26.083 | 26.0493 | 25.9141 | 25.8802 | 25.8463 | 25.8124 | 10.119 | 10.1237 | 10.1283 | 10.133
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.085651 | 0.085552 | 0.085525 | 0.085507 | 0.08548 | 0.085382 | 0.085355 | 0.085337 | 0.08531 | 0.092575 | 0.09253 | 0.092494 | 0.092449
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.074431 | 0.074405 | 0.074396 | 0.074396 | 0.074388 | 0.07437 | 0.074362 | 0.074362 | 0.074353 | 0.087667 | 0.087622 | 0.087585 | 0.08754
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 86.9005 | 86.9707 | 86.9879 | 87.0065 | 87.0238 | 87.1034 | 87.1207 | 87.1394 | 87.1567 | 94.6978 | 94.6952 | 94.6931 | 94.6905
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -2.5988e-05 | -8.6815e-06 | 3.7705e-08 | -8.6862e-06 | -1.7372e-05 | -8.6862e-06 | 1.8873e-08 | -8.6909e-06 | 0.013314 | -4.5191e-05 | -3.6495e-05 | -4.5196e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.034928 | -0.011669 | 5.0681e-05 | -0.011677 | -0.023359 | -0.011681 | 2.538e-05 | -0.011689 | 15.1868 | -0.051575 | -0.041668 | -0.051629
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.0008395 | 0.0008395 | 0.0008395 | 0.0008395 | 0.0008395 | 0.0008395 | 0.0008395 | 0.0008395 | 0.0008395 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0.98014 | 0.98127 | 0.98158 | 0.98179 | 0.9821 | 0.98323 | 0.98354 | 0.98375 | 0.98406 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 10.3803 | 10.3073 | 10.2891 | 10.2708 | 10.2526 | 10.1718 | 10.1536 | 10.1353 | 10.1171 | 4.9085 | 4.9085 | 4.9085 | 4.9085
Odpad. vody nečištěné | % | 12.1193 | 12.048 | 12.0305 | 12.0117 | 11.9941 | 11.9133 | 11.8957 | 11.8769 | 11.8592 | 5.3022 | 5.3048 | 5.3069 | 5.3095
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 12.0791 | 12.1503 | 12.1741 | 12.174 | 12.1978 | 12.2454 | 12.2692 | 12.2691 | 12.293
Nedostatek kapacity | m3/d | 2012: -24.1832; 2013: -24.0594; 2014: -23.9594; 2015: -23.8356
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7059 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 14.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 41.3819 | 41.3381 | 41.3271 | 41.3162 | 41.3052 | 41.2614 | 41.2505 | 41.2395 | 41.2286 | 44.4369 | 44.415 | 44.3931 | 44.3712
NL | t/rok | 37.9334 | 37.8932 | 37.8832 | 37.8732 | 37.8631 | 37.823 | 37.8129 | 37.8029 | 37.7929 | 40.7338 | 40.7138 | 40.6937 | 40.6736
CHSK | t/rok | 82.7638 | 82.6762 | 82.6543 | 82.6324 | 82.6105 | 82.5229 | 82.501 | 82.4791 | 82.4571 | 88.8739 | 88.83 | 88.7862 | 88.7425
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 5.2122 | 5.2122 | 0 | 0 | 0 | 7.4002 | 7.4002 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
0621.002.100.01 - Lačnov
0621.002.100.02 - Štěchov

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.075.01 - Lysice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1976 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 82.0344 | 82.2008 | 82.2425 | 82.2843 | 82.3261 | 82.4098 | 82.4517 | 82.4936 | 82.5356 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | -1 | -1 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960
Počet obyv. napoj ČOV | % | 80.8704 | 81.0345 | 81.0756 | 81.1168 | 81.1579 | 81.2405 | 81.2818 | 81.3232 | 81.3646 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 355 | 351 | 350 | 349 | 348 | 346 | 345 | 344 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 17.9656 | 17.7992 | 17.7575 | 17.7157 | 17.6739 | 17.5902 | 17.5483 | 17.5064 | 17.4644 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.080698 | 0.080599 | 0.080572 | 0.080554 | 0.080527 | 0.080473 | 0.080446 | 0.080428 | 0.080401 | 0.087667 | 0.087622 | 0.087585 | 0.08754
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.074431 | 0.074405 | 0.074396 | 0.074396 | 0.074388 | 0.07437 | 0.074362 | 0.074362 | 0.074353 | 0.087667 | 0.087622 | 0.087585 | 0.08754
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 92.234 | 92.315 | 92.3351 | 92.356 | 92.3761 | 92.4164 | 92.4365 | 92.4575 | 92.4777 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -2.5988e-05 | -8.6815e-06 | 3.7705e-08 | -8.6862e-06 | -1.7372e-05 | -8.6862e-06 | 1.8873e-08 | -8.6909e-06 | 0.013314 | -4.5191e-05 | -3.6495e-05 | -4.5196e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.034928 | -0.011669 | 5.0681e-05 | -0.011677 | -0.023359 | -0.011681 | 2.538e-05 | -0.011689 | 15.1868 | -0.051575 | -0.041668 | -0.051629
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.0008395 | 0.0008395 | 0.0008395 | 0.0008395 | 0.0008395 | 0.0008395 | 0.0008395 | 0.0008395 | 0.0008395 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 1.0403 | 1.0416 | 1.0419 | 1.0422 | 1.0425 | 1.0432 | 1.0436 | 1.0438 | 1.0441 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 5.4276 | 5.3545 | 5.3363 | 5.3181 | 5.2998 | 5.2633 | 5.245 | 5.2268 | 5.2085 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 6.7257 | 6.6434 | 6.623 | 6.6018 | 6.5814 | 6.5404 | 6.5199 | 6.4987 | 6.4782 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 12.0791 | 12.1503 | 12.1741 | 12.174 | 12.1978 | 12.2454 | 12.2692 | 12.2691 | 12.293
Nedostatek kapacity | m3/d | 2012: -24.1832; 2013: -24.0594; 2014: -23.9594; 2015: -23.8356
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7059 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 14.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 39.0367 | 38.993 | 38.982 | 38.971 | 38.9601 | 38.9382 | 38.9273 | 38.9163 | 38.9053 | 42.1137 | 42.0918 | 42.0699 | 42.048
NL | t/rok | 35.7837 | 35.7435 | 35.7335 | 35.7235 | 35.7134 | 35.6934 | 35.6833 | 35.6733 | 35.6632 | 38.6042 | 38.5842 | 38.5641 | 38.544
CHSK | t/rok | 78.0735 | 77.9859 | 77.964 | 77.9421 | 77.9202 | 77.8764 | 77.8545 | 77.8326 | 77.8107 | 84.2274 | 84.1836 | 84.1398 | 84.096
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 5.2122 | 5.2122 | 0 | 0 | 0 | 7.4002 | 7.4002 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
100_01
100_02

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.075.01 - Lysice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.002.075.01 - Lysice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1856 | 1852 | 1851 | 1850 | 1849 | 1847 | 1846 | 1845 | 1844 | 1843 | 1842 | 1841 | 1840
Počet osob s ČOP | os. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: velká část obce; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná a splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1843 | 1842 | 1841 | 1840
- počet osob s ČOP | os. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 120 | 120 | 120 | 120
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 259 | 255 | 254 | 253 | 252 | 250 | 249 | 248 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1843 | 1842 | 1841 | 1840
- počet osob s ČOP | os. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | 120 | 120 | 120
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 259 | 255 | 254 | 253 | 252 | 250 | 249 | 248 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 44.1209 | 44.0497 | 44.0259 | 44.026 | 44.0022 | 43.9546 | 43.9308 | 43.9309 | 43.907 | 43.8832 | 43.8594 | 43.8594 | 43.8356
BSK5 | kg/d | 19.76 | 19.72 | 19.71 | 19.7 | 19.69 | 19.67 | 19.66 | 19.65 | 19.64 | 19.63 | 19.62 | 19.61 | 19.6
NL | kg/d | 18.1133 | 18.0767 | 18.0675 | 18.0583 | 18.0492 | 18.0308 | 18.0217 | 18.0125 | 18.0033 | 17.9942 | 17.985 | 17.9758 | 17.9667
CHSK | kg/d | 39.52 | 39.44 | 39.42 | 39.4 | 39.38 | 39.34 | 39.32 | 39.3 | 39.28 | 39.26 | 39.24 | 39.22 | 39.2
N-celk | kg/d | 3.6227 | 3.6153 | 3.6135 | 3.6117 | 3.6098 | 3.6062 | 3.6043 | 3.6025 | 3.6007 | 3.5988 | 3.597 | 3.5952 | 3.5933
N-NH4 | kg/d | 1.7125 | 1.7091 | 1.7082 | 1.7073 | 1.7065 | 1.7047 | 1.7039 | 1.703 | 1.7021 | 1.7013 | 1.7004 | 1.6995 | 1.6987
N-NO3 | kg/d | 0.32933 | 0.32867 | 0.3285 | 0.32833 | 0.32817 | 0.32783 | 0.32767 | 0.3275 | 0.32733 | 0.32717 | 0.327 | 0.32683 | 0.32667
P-celk | kg/d | 0.82333 | 0.82167 | 0.82125 | 0.82083 | 0.82042 | 0.81958 | 0.81917 | 0.81875 | 0.81833 | 0.81792 | 0.8175 | 0.81708 | 0.81667
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Délka kanal.sítě | km | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
Počet kanal.přípojek | ks | 648.4 | 648.4 | 648.4 | 648.4 | 648.4 | 648.4 | 648.4 | 648.4 | 648.4 | 785.2 | 785.2 | 785.2 | 785.2
Jímky a septiky | ks | 151.2 | 149.6 | 149.2 | 148.8 | 148.4 | 147.6 | 147.2 | 146.8 | 146.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.002.075.01 - Lysice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.002.075.01 - Lysice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 221.0909 | 220.8197 | 220.7459 | 220.696 | 220.6222 | 220.4746 | 220.4008 | 220.3509 | 220.277 | 240.1832 | 240.0594 | 239.9594 | 239.8356
BSK5 | kg/d | 106.95 | 106.83 | 106.8 | 106.77 | 106.74 | 106.68 | 106.65 | 106.62 | 106.59 | 115.38 | 115.32 | 115.26 | 115.2
NL | kg/d | 98.0375 | 97.9275 | 97.9 | 97.8725 | 97.845 | 97.79 | 97.7625 | 97.735 | 97.7075 | 105.765 | 105.71 | 105.655 | 105.6
CHSK | kg/d | 213.9 | 213.66 | 213.6 | 213.54 | 213.48 | 213.36 | 213.3 | 213.24 | 213.18 | 230.76 | 230.64 | 230.52 | 230.4
Počet EO | os. | 1782.5 | 1780.5 | 1780 | 1779.5 | 1779 | 1778 | 1777.5 | 1777 | 1776.5 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 203.9209 | 203.8497 | 203.8259 | 203.826 | 203.8022 | 203.7546 | 203.7308 | 203.7309 | 203.707 | 240.1832 | 240.0594 | 239.9594 | 239.8356
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 14.87 | 14.67 | 14.62 | 14.57 | 14.52 | 14.42 | 14.37 | 14.32 | 14.27 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 203.9209 | 203.8497 | 203.8259 | 203.826 | 203.8022 | 203.7546 | 203.7308 | 203.7309 | 203.707 | 240.1832 | 240.0594 | 239.9594 | 239.8356
BSK5 | kg/d | 99.64 | 99.6 | 99.59 | 99.58 | 99.57 | 99.55 | 99.54 | 99.53 | 99.52 | 115.38 | 115.32 | 115.26 | 115.2
NL | kg/d | 91.3367 | 91.3 | 91.2908 | 91.2817 | 91.2725 | 91.2542 | 91.245 | 91.2358 | 91.2267 | 105.765 | 105.71 | 105.655 | 105.6
CHSK | kg/d | 199.28 | 199.2 | 199.18 | 199.16 | 199.14 | 199.1 | 199.08 | 199.06 | 199.04 | 230.76 | 230.64 | 230.52 | 230.4
Počet EO | os | 1661 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1659 | 1659 | 1659 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací; 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | 2000: ano; 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | bar: 2000; 2015
množství odpadních vod | m3/d | 203.9209 | 203.8497 | 203.8259 | 203.826 | 203.8022 | 203.7546 | 203.7308 | 203.7309 | 203.707 | 240.1832 | 240.0594 | 239.9594 | 239.8356
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 79.2492 | 79.2299 | 79.2249 | 79.2206 | 79.2156 | 79.2057 | 79.2007 | 79.1964 | 79.1914 | 92.304 | 92.256 | 92.208 | 92.16
NL | kg/d | 81.6874 | 81.6676 | 81.6625 | 81.658 | 81.6529 | 81.6426 | 81.6375 | 81.633 | 81.6279 | 95.1885 | 95.139 | 95.0895 | 95.04
CHSK | kg/d | 178.2272 | 178.1838 | 178.1726 | 178.1629 | 178.1517 | 178.1293 | 178.1181 | 178.1084 | 178.0972 | 207.684 | 207.576 | 207.468 | 207.36
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 27.7008 | 27.6001 | 27.5751 | 27.5494 | 27.5244 | 27.4743 | 27.4493 | 27.4236 | 27.3986 | 23.076 | 23.064 | 23.052 | 23.04
NL | kg/d | 16.3501 | 16.2599 | 16.2375 | 16.2145 | 16.1921 | 16.1474 | 16.125 | 16.102 | 16.0796 | 10.5765 | 10.571 | 10.5655 | 10.56
CHSK | kg/d | 35.6728 | 35.4762 | 35.4274 | 35.3771 | 35.3283 | 35.2307 | 35.1819 | 35.1316 | 35.0828 | 23.076 | 23.064 | 23.052 | 23.04
Produkce kalů | m3/r | 962.8444 | 962.61 | 962.5494 | 962.497 | 962.4364 | 962.3152 | 962.2546 | 962.2022 | 962.1416 | 1123.032 | 1122.448 | 1121.864 | 1121.28
Způsob likvidace kalů | - | 2000: odvoz; 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.075.01 - Lysice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.002.075.01 - Lysice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Lysice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 216 |  | 1995 | 1999 | [5 empty] | 11 | 2
C.R | 2 | ČOV Lysice | intenzifikace |  | 216 |  |  |  | 5 | 2010-2011 |  |  |  | 18 | 2
|  | 2 biologický rybník | [11 empty] | 18 | 2
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-500 | 8.9
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 800-1200 | 4.7
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 400 | 2 |  |  |  | 10.4244 | 2005-2006 |  |  | r
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 2 | [5 empty] | 8.415 | 2010-2011
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 80 | 0.5 | [5 empty] | 0.9605 | 2010-2011
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | 2010-2011
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 648 | 6.156
P.N | 0 | Nové |  | 137 | 1.3015 | [5 empty] | 2.1235 | 2010-2011
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 151
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 15.4244 |  | 11.924