## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.083.01 - Olešnice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 2179 | 2174 | 2173 | 2172 | 2171 | 2170 | 2169 | 2168 | 2167 | 2165 | 2164 | 2163 | 2162
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 87.609 | 87.8105 | 87.8509 | 87.8913 | 87.9318 | 87.9724 | 88.0129 | 88.0535 | 88.0941 | 88.1755 | 88.2163 | 88.2571 | 88.2979
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864
Počet obyv. napoj ČOV | % | 85.5438 | 85.7406 | 85.78 | 85.8195 | 85.8591 | 85.8986 | 85.9382 | 85.9779 | 86.0175 | 86.097 | 86.1368 | 86.1766 | 86.2165
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 270 | 265 | 264 | 263 | 262 | 261 | 260 | 259 | 258 | 256 | 255 | 254 | 253
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 12.391 | 12.1895 | 12.1491 | 12.1087 | 12.0682 | 12.0276 | 11.9871 | 11.9465 | 11.9059 | 11.8245 | 11.7837 | 11.7429 | 11.7021
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.45559 | 0.46264 | 0.4628 | 0.46295 | 0.4631 | 0.46325 | 0.4634 | 0.46355 | 0.4637 | 0.46383 | 0.46398 | 0.46413 | 0.46429
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.44759 | 0.45475 | 0.45491 | 0.45508 | 0.45525 | 0.45542 | 0.45559 | 0.45576 | 0.45593 | 0.4561 | 0.45627 | 0.45644 | 0.45661
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 98.2447 | 98.2927 | 98.2972 | 98.3017 | 98.3062 | 98.3107 | 98.3152 | 98.3197 | 98.3242 | 98.3341 | 98.3386 | 98.343 | 98.3475
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0.0071544 | 0.00016982 | 0.00016982 | 0.00016982 | 0.00016982 | 0.00016982 | 0.00016982 | 0.00016982 | 0.00016982 | 0.00016982 | 0.00016982 | 0.00016982
Meziroční přírustek | % |  | 1.5733 | 0.03733 | 0.037316 | 0.037302 | 0.037288 | 0.037274 | 0.03726 | 0.037246 | 0.037232 | 0.037218 | 0.037205 | 0.037191
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.0019491 | 0.0019491 | 0.0019491 | 0.0019491 | 0.0019491 | 0.0019491 | 0.0019491 | 0.0019491 | 0.0019491 | 0.0019491 | 0.0019491 | 0.0019491 | 0.0019491
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0.42782 | 0.4213 | 0.42116 | 0.42102 | 0.42088 | 0.42074 | 0.42061 | 0.42047 | 0.42033 | 0.42022 | 0.42008 | 0.41994 | 0.41981
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 6.048 | 5.9495 | 5.9313 | 5.913 | 5.8948 | 5.8765 | 5.8582 | 5.84 | 5.8217 | 5.7779 | 5.7597 | 5.7415 | 5.7232
Odpad. vody nečištěné | % | 1.3275 | 1.286 | 1.2816 | 1.2773 | 1.2729 | 1.2685 | 1.2642 | 1.2598 | 1.2555 | 1.2457 | 1.2414 | 1.237 | 1.2327
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | -614.2762 | -633.8772 | -634.3425 | -634.8077 | -635.273 | -635.7382 | -636.2035 | -636.6687 | -637.134 | -637.5992 | -638.0645 | -638.5297 | -638.995
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 174.3769 | 174.3222 | 174.3112 | 174.3003 | 174.2893 | 174.2784 | 174.2674 | 174.2565 | 174.2455 | 174.2236 | 174.2127 | 174.2017 | 174.1908
NL | t/rok | 55.6161 | 55.5659 | 55.5559 | 55.5459 | 55.5358 | 55.5258 | 55.5157 | 55.5057 | 55.4957 | 55.4756 | 55.4656 | 55.4555 | 55.4455
CHSK | t/rok | 181.8685 | 181.7591 | 181.7372 | 181.7152 | 181.6934 | 181.6714 | 181.6496 | 181.6276 | 181.6058 | 181.5619 | 181.5401 | 181.5181 | 181.4963
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
0621.002.064.01 - Křtěnov

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.083.01 - Olešnice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1962 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 95.0051 | 95.1992 | 95.2478 | 95.2965 | 95.3453 | 95.3941 | 95.4429 | 95.4918 | 95.5407 | 95.5897 | 95.6388 | 95.6879 | 95.737
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864
Počet obyv. napoj ČOV | % | 95.0051 | 95.1992 | 95.2478 | 95.2965 | 95.3453 | 95.3941 | 95.4429 | 95.4918 | 95.5407 | 95.5897 | 95.6388 | 95.6879 | 95.737
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 98 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 4.9949 | 4.8008 | 4.7522 | 4.7035 | 4.6547 | 4.6059 | 4.5571 | 4.5082 | 4.4593 | 4.4103 | 4.3612 | 4.3121 | 4.263
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.44928 | 0.45636 | 0.45651 | 0.45667 | 0.45682 | 0.45697 | 0.45712 | 0.45727 | 0.45742 | 0.45757 | 0.45773 | 0.45788 | 0.45803
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.44759 | 0.45475 | 0.45491 | 0.45508 | 0.45525 | 0.45542 | 0.45559 | 0.45576 | 0.45593 | 0.4561 | 0.45627 | 0.45644 | 0.45661
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 99.6239 | 99.6457 | 99.6498 | 99.6539 | 99.658 | 99.6621 | 99.6662 | 99.6703 | 99.6744 | 99.6785 | 99.6826 | 99.6867 | 99.6908
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0.0071544 | 0.00016982 | 0.00016982 | 0.00016982 | 0.00016982 | 0.00016982 | 0.00016982 | 0.00016982 | 0.00016982 | 0.00016982 | 0.00016982 | 0.00016982
Meziroční přírustek | % |  | 1.5733 | 0.03733 | 0.037316 | 0.037302 | 0.037288 | 0.037274 | 0.03726 | 0.037246 | 0.037232 | 0.037218 | 0.037205 | 0.037191
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.69 | 1.617 | 1.5987 | 1.5804 | 1.5622 | 1.5439 | 1.5257 | 1.5074 | 1.4892 | 1.4709 | 1.4527 | 1.4345 | 1.4162
Odpad. vody nečištěné | % | 0.37615 | 0.35431 | 0.3502 | 0.34609 | 0.34198 | 0.33787 | 0.33376 | 0.32966 | 0.32556 | 0.32147 | 0.31737 | 0.31328 | 0.30919
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | -614.2762 | -633.8772 | -634.3425 | -634.8077 | -635.273 | -635.7382 | -636.2035 | -636.6687 | -637.134 | -637.5992 | -638.0645 | -638.5297 | -638.995
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 171.5336 | 171.4898 | 171.4788 | 171.4679 | 171.4569 | 171.446 | 171.435 | 171.4241 | 171.4131 | 171.4022 | 171.3912 | 171.3803 | 171.3693
NL | t/rok | 53.0097 | 52.9696 | 52.9595 | 52.9495 | 52.9394 | 52.9294 | 52.9194 | 52.9093 | 52.8993 | 52.8893 | 52.8792 | 52.8692 | 52.8591
CHSK | t/rok | 176.1818 | 176.0942 | 176.0724 | 176.0505 | 176.0285 | 176.0067 | 175.9847 | 175.9629 | 175.9409 | 175.919 | 175.8972 | 175.8752 | 175.8534
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
64

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.083.01 - Olešnice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.002.083.01 - Olešnice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1774 | 1770 | 1769 | 1768 | 1767 | 1766 | 1765 | 1764 | 1763 | 1762 | 1761 | 1760 | 1759
Počet osob s ČOP | os. | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685
- počet osob s ČOP | os. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 89 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74
- počet osob s ČOP | os. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685
- počet osob s ČOP | os. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 89 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74
- počet osob s ČOP | os. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: průmysl, vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: na městské ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 971.48 | 989.1 | 989.07 | 989.04 | 989.01 | 988.98 | 988.95 | 988.92 | 988.89 | 988.86 | 988.83 | 988.8 | 988.77
BSK5 | kg/d | 378.42 | 378.38 | 378.37 | 378.36 | 378.35 | 378.34 | 378.33 | 378.32 | 378.31 | 378.3 | 378.29 | 378.28 | 378.27
NL | kg/d | 61.325 | 61.2883 | 61.2792 | 61.27 | 61.2608 | 61.2517 | 61.2425 | 61.2333 | 61.2242 | 61.215 | 61.2058 | 61.1967 | 61.1875
CHSK | kg/d | 299.62 | 299.54 | 299.52 | 299.5 | 299.48 | 299.46 | 299.44 | 299.42 | 299.4 | 299.38 | 299.36 | 299.34 | 299.32
N-celk | kg/d | 12.577 | 12.5697 | 12.5678 | 12.566 | 12.5642 | 12.5623 | 12.5605 | 12.5587 | 12.5568 | 12.555 | 12.5532 | 12.5513 | 12.5495
N-NH4 | kg/d | 5.2904 | 5.2869 | 5.2861 | 5.2852 | 5.2843 | 5.2835 | 5.2826 | 5.2817 | 5.2809 | 5.28 | 5.2791 | 5.2783 | 5.2774
N-NO3 | kg/d | 0.327 | 0.32633 | 0.32617 | 0.326 | 0.32583 | 0.32567 | 0.3255 | 0.32533 | 0.32517 | 0.325 | 0.32483 | 0.32467 | 0.3245
P-celk | kg/d | 4.3175 | 4.3158 | 4.3154 | 4.315 | 4.3146 | 4.3142 | 4.3137 | 4.3133 | 4.3129 | 4.3125 | 4.3121 | 4.3117 | 4.3113
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
Počet kanal.přípojek | ks | 745.6 | 745.6 | 745.6 | 745.6 | 745.6 | 745.6 | 745.6 | 745.6 | 745.6 | 745.6 | 745.6 | 745.6 | 745.6
Jímky a septiky | ks | 39.2 | 37.6 | 37.2 | 36.8 | 36.4 | 36 | 35.6 | 35.2 | 34.8 | 34.4 | 34 | 33.6 | 33.2
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 140.5912 | 141.7669 | 142.0608 | 142.3547 | 142.6486 | 142.9426 | 143.2365 | 143.5304 | 143.8243 | 144.1182 | 144.4122 | 144.7061 | 145

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.002.083.01 - Olešnice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.002.083.01 - Olešnice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 1230.9062 | 1250.3072 | 1250.7225 | 1251.1377 | 1251.553 | 1251.9682 | 1252.3835 | 1252.7987 | 1253.214 | 1253.6292 | 1254.0445 | 1254.4597 | 1254.875
BSK5 | kg/d | 469.955 | 469.835 | 469.805 | 469.775 | 469.745 | 469.715 | 469.685 | 469.655 | 469.625 | 469.595 | 469.565 | 469.535 | 469.505
NL | kg/d | 145.2321 | 145.1221 | 145.0946 | 145.0671 | 145.0396 | 145.0121 | 144.9846 | 144.9571 | 144.9296 | 144.9021 | 144.8746 | 144.8471 | 144.8196
CHSK | kg/d | 482.69 | 482.45 | 482.39 | 482.33 | 482.27 | 482.21 | 482.15 | 482.09 | 482.03 | 481.97 | 481.91 | 481.85 | 481.79
Počet EO | os. | 7832.5833 | 7830.5833 | 7830.0833 | 7829.5833 | 7829.0833 | 7828.5833 | 7828.0833 | 7827.5833 | 7827.0833 | 7826.5833 | 7826.0833 | 7825.5833 | 7825.0833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 1226.2762 | 1245.8772 | 1246.3425 | 1246.8077 | 1247.273 | 1247.7382 | 1248.2035 | 1248.6687 | 1249.134 | 1249.5992 | 1250.0645 | 1250.5297 | 1250.995
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 4.63 | 4.43 | 4.38 | 4.33 | 4.28 | 4.23 | 4.18 | 4.13 | 4.08 | 4.03 | 3.98 | 3.93 | 3.88
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 1226.2762 | 1245.8772 | 1246.3425 | 1246.8077 | 1247.273 | 1247.7382 | 1248.2035 | 1248.6687 | 1249.134 | 1249.5992 | 1250.0645 | 1250.5297 | 1250.995
BSK5 | kg/d | 468.04 | 468 | 467.99 | 467.98 | 467.97 | 467.96 | 467.95 | 467.94 | 467.93 | 467.92 | 467.91 | 467.9 | 467.89
NL | kg/d | 143.4767 | 143.44 | 143.4308 | 143.4217 | 143.4125 | 143.4033 | 143.3942 | 143.385 | 143.3758 | 143.3667 | 143.3575 | 143.3483 | 143.3392
CHSK | kg/d | 478.86 | 478.78 | 478.76 | 478.74 | 478.72 | 478.7 | 478.68 | 478.66 | 478.64 | 478.62 | 478.6 | 478.58 | 478.56
Počet EO | os | 7801 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací; 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | 2000: ano; 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2000: ano; 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d | 1226.2762 | 1245.8772 | 1246.3425 | 1246.8077 | 1247.273 | 1247.7382 | 1248.2035 | 1248.6687 | 1249.134 | 1249.5992 | 1250.0645 | 1250.5297 | 1250.995
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 374.5498 | 374.5363 | 374.5278 | 374.5193 | 374.5109 | 374.5024 | 374.4939 | 374.4854 | 374.4769 | 374.4683 | 374.4598 | 374.4512 | 374.4427
NL | kg/d | 130.2172 | 130.1471 | 130.1278 | 130.1085 | 130.0892 | 130.0699 | 130.0506 | 130.0313 | 130.012 | 129.9926 | 129.9733 | 129.954 | 129.9346
CHSK | kg/d | 432.7869 | 432.6666 | 432.6306 | 432.5947 | 432.5587 | 432.5227 | 432.4867 | 432.4507 | 432.4146 | 432.3786 | 432.3425 | 432.3064 | 432.2703
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 95.4052 | 95.2987 | 95.2772 | 95.2557 | 95.2341 | 95.2126 | 95.1911 | 95.1696 | 95.1481 | 95.1267 | 95.1052 | 95.0838 | 95.0623
NL | kg/d | 15.0149 | 14.975 | 14.9668 | 14.9586 | 14.9504 | 14.9422 | 14.934 | 14.9258 | 14.9176 | 14.9094 | 14.9013 | 14.8931 | 14.885
CHSK | kg/d | 49.9031 | 49.7834 | 49.7594 | 49.7353 | 49.7113 | 49.6873 | 49.6633 | 49.6393 | 49.6154 | 49.5914 | 49.5675 | 49.5436 | 49.5197
Produkce kalů | m3/r | 4557.0229 | 4556.8577 | 4556.7549 | 4556.652 | 4556.5489 | 4556.4457 | 4556.3423 | 4556.2388 | 4556.1351 | 4556.0313 | 4555.9273 | 4555.8232 | 4555.719
Způsob likvidace kalů | - | 2000: strojní odvodnění kalu; 2015: strojní odvodnění kalu
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 561.6613 | 561.505 | 561.4584 | 561.4117 | 561.365 | 561.3183 | 561.2716 | 561.2249 | 561.1781 | 561.1313 | 561.0845 | 561.0376 | 560.9908

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.083.01 - Olešnice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.002.083.01 - Olešnice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 0
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Olešnice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 612 |  | 1994 | 1999 | [5 empty] | 18 | 3
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-600 | 3.4
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 600-1000 | 1.7
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 0.2 | [5 empty] | 0.99 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 746 | 7.087
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 39
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.99