## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.094.01 - Sudice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 450 | 449 | 449 | 448 | 448 | 448 | 448 | 447 | 447 | 447 | 447 | 446 | 446
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 76.6667 | 76.8374 | 76.8374 | 77.0089 | 77.0089 | 77.0089 | 77.0089 | 77.1812 | 77.1812 | 77.1812 | 77.1812 | 77.3543 | 77.3543
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 105 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 23.3333 | 23.1626 | 23.1626 | 22.9911 | 22.9911 | 22.9911 | 22.9911 | 22.8188 | 22.8188 | 22.8188 | 22.8188 | 22.6457 | 22.6457
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.018451 | 0.018422 | 0.018422 | 0.018392 | 0.018392 | 0.018392 | 0.018392 | 0.018363 | 0.018363 | 0.018363 | 0.018363 | 0.018334 | 0.018334
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 88.724 | 88.8647 | 88.8647 | 89.0058 | 89.0058 | 89.0058 | 89.0058 | 89.1473 | 89.1473 | 89.1473 | 89.1473 | 89.2893 | 89.2893
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 2.0805 | 2.0513 | 2.0513 | 2.0221 | 2.0221 | 2.0221 | 2.0221 | 1.9929 | 1.9929 | 1.9929 | 1.9929 | 1.9637 | 1.9637
Odpad. vody nečištěné | % | 11.276 | 11.1353 | 11.1353 | 10.9942 | 10.9942 | 10.9942 | 10.9942 | 10.8527 | 10.8527 | 10.8527 | 10.8527 | 10.7107 | 10.7107
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 8.6231 | 8.6122 | 8.6122 | 8.6012 | 8.6012 | 8.6012 | 8.6012 | 8.5903 | 8.5903 | 8.5903 | 8.5903 | 8.5793 | 8.5793
NL | t/rok | 7.9045 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8845 | 7.8845 | 7.8845 | 7.8845 | 7.8744 | 7.8744 | 7.8744 | 7.8744 | 7.8644 | 7.8644
CHSK | t/rok | 17.2462 | 17.2244 | 17.2244 | 17.2024 | 17.2024 | 17.2024 | 17.2024 | 17.1806 | 17.1806 | 17.1806 | 17.1806 | 17.1587 | 17.1587
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.094.01 - Sudice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 450 | 449 | 449 | 448 | 448 | 448 | 448 | 447 | 447 | 447 | 447 | 446 | 446
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 76.6667 | 76.8374 | 76.8374 | 77.0089 | 77.0089 | 77.0089 | 77.0089 | 77.1812 | 77.1812 | 77.1812 | 77.1812 | 77.3543 | 77.3543
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 105 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 23.3333 | 23.1626 | 23.1626 | 22.9911 | 22.9911 | 22.9911 | 22.9911 | 22.8188 | 22.8188 | 22.8188 | 22.8188 | 22.6457 | 22.6457
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.018451 | 0.018422 | 0.018422 | 0.018392 | 0.018392 | 0.018392 | 0.018392 | 0.018363 | 0.018363 | 0.018363 | 0.018363 | 0.018334 | 0.018334
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637 | 0.01637
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 88.724 | 88.8647 | 88.8647 | 89.0058 | 89.0058 | 89.0058 | 89.0058 | 89.1473 | 89.1473 | 89.1473 | 89.1473 | 89.2893 | 89.2893
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 2.0805 | 2.0513 | 2.0513 | 2.0221 | 2.0221 | 2.0221 | 2.0221 | 1.9929 | 1.9929 | 1.9929 | 1.9929 | 1.9637 | 1.9637
Odpad. vody nečištěné | % | 11.276 | 11.1353 | 11.1353 | 10.9942 | 10.9942 | 10.9942 | 10.9942 | 10.8527 | 10.8527 | 10.8527 | 10.8527 | 10.7107 | 10.7107
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 8.6231 | 8.6122 | 8.6122 | 8.6012 | 8.6012 | 8.6012 | 8.6012 | 8.5903 | 8.5903 | 8.5903 | 8.5903 | 8.5793 | 8.5793
NL | t/rok | 7.9045 | 7.8945 | 7.8945 | 7.8845 | 7.8845 | 7.8845 | 7.8845 | 7.8744 | 7.8744 | 7.8744 | 7.8744 | 7.8644 | 7.8644
CHSK | t/rok | 17.2462 | 17.2244 | 17.2244 | 17.2024 | 17.2024 | 17.2024 | 17.2024 | 17.1806 | 17.1806 | 17.1806 | 17.1806 | 17.1587 | 17.1587
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.094.01 - Sudice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.002.094.01 - Sudice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 405 | 404 | 404 | 403 | 403 | 403 | 403 | 402 | 402 | 402 | 402 | 401 | 401
Počet osob s ČOP | os. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: téměř celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56
- počet osob s ČOP | os. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56
- počet osob s ČOP | os. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 12.15 | 12.12 | 12.12 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 12.03 | 12.03
BSK5 | kg/d | 4.5 | 4.49 | 4.49 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.46 | 4.46
NL | kg/d | 4.125 | 4.1158 | 4.1158 | 4.1067 | 4.1067 | 4.1067 | 4.1067 | 4.0975 | 4.0975 | 4.0975 | 4.0975 | 4.0883 | 4.0883
CHSK | kg/d | 9 | 8.98 | 8.98 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.92 | 8.92
N-celk | kg/d | 0.825 | 0.82317 | 0.82317 | 0.82133 | 0.82133 | 0.82133 | 0.82133 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8195 | 0.81767 | 0.81767
N-NH4 | kg/d | 0.39 | 0.38913 | 0.38913 | 0.38827 | 0.38827 | 0.38827 | 0.38827 | 0.3874 | 0.3874 | 0.3874 | 0.3874 | 0.38653 | 0.38653
N-NO3 | kg/d | 0.075 | 0.074833 | 0.074833 | 0.074667 | 0.074667 | 0.074667 | 0.074667 | 0.0745 | 0.0745 | 0.0745 | 0.0745 | 0.074333 | 0.074333
P-celk | kg/d | 0.1875 | 0.18708 | 0.18708 | 0.18667 | 0.18667 | 0.18667 | 0.18667 | 0.18625 | 0.18625 | 0.18625 | 0.18625 | 0.18583 | 0.18583
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
Počet kanal.přípojek | ks | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
Jímky a septiky | ks | 180 | 179.6 | 179.6 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 178.8 | 178.8 | 178.8 | 178.8 | 178.4 | 178.4
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.002.094.01 - Sudice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.002.094.01 - Sudice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 50.55 | 50.47 | 50.47 | 50.39 | 50.39 | 50.39 | 50.39 | 50.31 | 50.31 | 50.31 | 50.31 | 50.23 | 50.23
BSK5 | kg/d | 23.625 | 23.595 | 23.595 | 23.565 | 23.565 | 23.565 | 23.565 | 23.535 | 23.535 | 23.535 | 23.535 | 23.505 | 23.505
NL | kg/d | 21.6562 | 21.6288 | 21.6288 | 21.6013 | 21.6013 | 21.6013 | 21.6013 | 21.5738 | 21.5738 | 21.5738 | 21.5738 | 21.5463 | 21.5463
CHSK | kg/d | 47.25 | 47.19 | 47.19 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.13 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 47.01 | 47.01
Počet EO | os. | 393.75 | 393.25 | 393.25 | 392.75 | 392.75 | 392.75 | 392.75 | 392.25 | 392.25 | 392.25 | 392.25 | 391.75 | 391.75
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | 44.85
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 5.7 | 5.62 | 5.62 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.38 | 5.38
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 6.2883 | 6.2903 | 6.2903 | 6.2923 | 6.2923 | 6.2923 | 6.2923 | 6.2942 | 6.2942 | 6.2942 | 6.2942 | 6.2962 | 6.2962
NL | kg/d | 5.7643 | 5.7661 | 5.7661 | 5.7679 | 5.7679 | 5.7679 | 5.7679 | 5.7697 | 5.7697 | 5.7697 | 5.7697 | 5.7715 | 5.7715
CHSK | kg/d | 12.5766 | 12.5806 | 12.5806 | 12.5845 | 12.5845 | 12.5845 | 12.5845 | 12.5885 | 12.5885 | 12.5885 | 12.5885 | 12.5925 | 12.5925
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 17.3367 | 17.3047 | 17.3047 | 17.2727 | 17.2727 | 17.2727 | 17.2727 | 17.2408 | 17.2408 | 17.2408 | 17.2408 | 17.2088 | 17.2088
NL | kg/d | 15.892 | 15.8627 | 15.8627 | 15.8333 | 15.8333 | 15.8333 | 15.8333 | 15.804 | 15.804 | 15.804 | 15.804 | 15.7747 | 15.7747
CHSK | kg/d | 34.6734 | 34.6094 | 34.6094 | 34.5455 | 34.5455 | 34.5455 | 34.5455 | 34.4815 | 34.4815 | 34.4815 | 34.4815 | 34.4175 | 34.4175
Produkce kalů | m3/r | 51.0052 | 51.0212 | 51.0212 | 51.0372 | 51.0372 | 51.0372 | 51.0372 | 51.0533 | 51.0533 | 51.0533 | 51.0533 | 51.0694 | 51.0694
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.094.01 - Sudice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.002.094.01 - Sudice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOVSudice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 60 | [5 empty] | 3.7028 | po r.2015 | 18 | 2
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-500 | 1.4
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 800-1200 | 0.8
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 2.2 | [5 empty] | 9.2565 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 138 | 1.311
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 180
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.9593