## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.098.02 - Svitávka
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 2423 | 2418 | 2416 | 2415 | 2414 | 2413 | 2412 | 2411 | 2409 | 2408 | 2407 | 2405 | 2404
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 | 2020 | 2019
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 59.7194 | 59.8428 | 59.8924 | 59.9172 | 59.942 | 59.9668 | 59.9917 | 60.0166 | 60.0664 | 60.0914 | 60.1163 | 83.9917 | 83.985
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734 | 1733
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0998 | 72.0882
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 976 | 971 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 962 | 961 | 960 | 385 | 385
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 40.2806 | 40.1572 | 40.1076 | 40.0828 | 40.058 | 40.0332 | 40.0083 | 39.9834 | 39.9336 | 39.9086 | 39.8837 | 16.0083 | 16.015
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.083826 | 0.083698 | 0.083647 | 0.083622 | 0.083596 | 0.08357 | 0.083545 | 0.083519 | 0.083468 | 0.083443 | 0.083417 | 0.095345 | 0.095301
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074861 | 0.074818
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5162 | 78.5063
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074861 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % | 2014: 100; 2015: -0.058542
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.063306 | 0.063306 | 0.063306 | 0.063306 | 0.063306 | 0.063306 | 0.063306 | 0.063306 | 0.063306 | 0.063306 | 0.063306 | 0.012527 | 0.012527
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 75.5203 | 75.6356 | 75.6818 | 75.7049 | 75.7281 | 75.7512 | 75.7744 | 75.7976 | 75.844 | 75.8672 | 75.8904 | 13.1384 | 13.1444
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 20.5203 | 20.3925 | 20.3414 | 20.3159 | 20.2904 | 20.2648 | 20.2392 | 20.2137 | 20.1626 | 20.137 | 20.1115 | 7.957 | 7.957
Odpad. vody nečištěné | % | 24.4797 | 24.3644 | 24.3182 | 24.2951 | 24.2719 | 24.2488 | 24.2256 | 24.2024 | 24.156 | 24.1328 | 24.1096 | 8.3455 | 8.3493
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 5.02
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 41.8618 | 41.8071 | 41.7852 | 41.7743 | 41.7633 | 41.7523 | 41.7414 | 41.7304 | 41.7086 | 41.6976 | 41.6867 | 47.1781 | 47.1562
NL | t/rok | 38.3734 | 38.3232 | 38.3031 | 38.2931 | 38.283 | 38.273 | 38.2629 | 38.2529 | 38.2328 | 38.2228 | 38.2128 | 43.2466 | 43.2265
CHSK | t/rok | 83.7237 | 83.6142 | 83.5704 | 83.5485 | 83.5266 | 83.5047 | 83.4828 | 83.4609 | 83.4171 | 83.3952 | 83.3733 | 94.3561 | 94.3123
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9027 | 41.9027 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
0621.002.090.01 - Sebranice

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.098.02 - Svitávka
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1747 | 1743 | 1742 | 1741 | 1740 | 1740 | 1739 | 1738 | 1737 | 1736 | 1735 | 1734 | 1733
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1734 | 1733
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 66.4568 | 66.6093 | 66.6475 | 66.6858 | 66.7241 | 66.7241 | 66.7625 | 66.8009 | 66.8394 | 66.8779 | 66.9164 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734 | 1733
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 586 | 582 | 581 | 580 | 579 | 579 | 578 | 577 | 576 | 575 | 574 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 33.5432 | 33.3907 | 33.3525 | 33.3142 | 33.2759 | 33.2759 | 33.2375 | 33.1991 | 33.1606 | 33.1221 | 33.0836 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.063214 | 0.063112 | 0.063087 | 0.063061 | 0.063035 | 0.063035 | 0.06301 | 0.062984 | 0.062959 | 0.062933 | 0.062908 | 0.074861 | 0.074818
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074861 | 0.074818
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074861 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % | 2014: 100; 2015: -0.058542
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.050779 | 0.050779 | 0.050779 | 0.050779 | 0.050779 | 0.050779 | 0.050779 | 0.050779 | 0.050779 | 0.050779 | 0.050779 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 80.328 | 80.458 | 80.4906 | 80.5232 | 80.5559 | 80.5559 | 80.5885 | 80.6212 | 80.654 | 80.6867 | 80.7195 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 12.4355 | 12.3333 | 12.3078 | 12.2822 | 12.2567 | 12.2567 | 12.2311 | 12.2056 | 12.18 | 12.1545 | 12.1289 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 19.672 | 19.542 | 19.5094 | 19.4768 | 19.4441 | 19.4441 | 19.4115 | 19.3788 | 19.346 | 19.3133 | 19.2805 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 2014: 4.9; 2015: 5.02
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 31.5159 | 31.4721 | 31.4612 | 31.4502 | 31.4393 | 31.4393 | 31.4283 | 31.4174 | 31.4064 | 31.3955 | 31.3845 | 36.8869 | 36.865
NL | t/rok | 28.8896 | 28.8494 | 28.8394 | 28.8294 | 28.8193 | 28.8193 | 28.8093 | 28.7993 | 28.7892 | 28.7792 | 28.7691 | 33.813 | 33.7929
CHSK | t/rok | 63.0318 | 62.9442 | 62.9224 | 62.9004 | 62.8785 | 62.8785 | 62.8567 | 62.8347 | 62.8128 | 62.791 | 62.7691 | 73.7738 | 73.73
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9027 | 41.9027 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
90

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.098.02 - Svitávka
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.002.098.02 - Svitávka
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1598 | 1594 | 1593 | 1592 | 1591 | 1591 | 1590 | 1589 | 1588 | 1587 | 1586 | 1585 | 1584
Počet osob s ČOP | os. | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: menší část obce; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná a splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1585 | 1584
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 149 | 149
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 447 | 443 | 442 | 441 | 440 | 440 | 439 | 438 | 437 | 436 | 435 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 1584
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 1151 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 447 | 443 | 442 | 441 | 440 | 440 | 439 | 438 | 437 | 436 | 435 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 31.96 | 31.88 | 31.86 | 31.84 | 31.82 | 31.82 | 31.8 | 31.78 | 31.76 | 31.74 | 31.72 | 31.7 | 31.68
BSK5 | kg/d | 17.47 | 17.43 | 17.42 | 17.41 | 17.4 | 17.4 | 17.39 | 17.38 | 17.37 | 17.36 | 17.35 | 17.34 | 17.33
NL | kg/d | 16.0142 | 15.9775 | 15.9683 | 15.9592 | 15.95 | 15.95 | 15.9408 | 15.9317 | 15.9225 | 15.9133 | 15.9042 | 15.895 | 15.8858
CHSK | kg/d | 34.94 | 34.86 | 34.84 | 34.82 | 34.8 | 34.8 | 34.78 | 34.76 | 34.74 | 34.72 | 34.7 | 34.68 | 34.66
N-celk | kg/d | 3.2028 | 3.1955 | 3.1937 | 3.1918 | 3.19 | 3.19 | 3.1882 | 3.1863 | 3.1845 | 3.1827 | 3.1808 | 3.179 | 3.1772
N-NH4 | kg/d | 1.5141 | 1.5106 | 1.5097 | 1.5089 | 1.508 | 1.508 | 1.5071 | 1.5063 | 1.5054 | 1.5045 | 1.5037 | 1.5028 | 1.5019
N-NO3 | kg/d | 0.29117 | 0.2905 | 0.29033 | 0.29017 | 0.29 | 0.29 | 0.28983 | 0.28967 | 0.2895 | 0.28933 | 0.28917 | 0.289 | 0.28883
P-celk | kg/d | 0.72792 | 0.72625 | 0.72583 | 0.72542 | 0.725 | 0.725 | 0.72458 | 0.72417 | 0.72375 | 0.72333 | 0.72292 | 0.7225 | 0.72208
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Délka kanal.sítě | km | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 15.3 | 15.3
Počet kanal.přípojek | ks | 464.4 | 464.4 | 464.4 | 464.4 | 464.4 | 464.4 | 464.4 | 464.4 | 464.4 | 464.4 | 464.4 | 693.6 | 693.6
Jímky a septiky | ks | 698.8 | 697.2 | 696.8 | 696.4 | 696 | 696 | 695.6 | 695.2 | 694.8 | 694.4 | 694 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | bar: 2000 to 2015
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.002.098.02 - Svitávka
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.002.098.02 - Svitávka
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 173.19 | 172.91 | 172.84 | 172.77 | 172.7 | 172.7 | 172.63 | 172.56 | 172.49 | 172.42 | 172.35 | 205.1 | 204.98
BSK5 | kg/d | 86.345 | 86.225 | 86.195 | 86.165 | 86.135 | 86.135 | 86.105 | 86.075 | 86.045 | 86.015 | 85.985 | 101.06 | 101
NL | kg/d | 79.1496 | 79.0396 | 79.0121 | 78.9846 | 78.9571 | 78.9571 | 78.9296 | 78.9021 | 78.8746 | 78.8471 | 78.8196 | 92.6383 | 92.5833
CHSK | kg/d | 172.69 | 172.45 | 172.39 | 172.33 | 172.27 | 172.27 | 172.21 | 172.15 | 172.09 | 172.03 | 171.97 | 202.12 | 202
Počet EO | os. | 1439.0833 | 1437.0833 | 1436.5833 | 1436.0833 | 1435.5833 | 1435.5833 | 1435.0833 | 1434.5833 | 1434.0833 | 1433.5833 | 1433.0833 | 1684.3333 | 1683.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.1 | 204.98
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 139.12 | 139.12 | 139.12 | 139.12 | 139.12 | 139.12 | 139.12 | 139.12 | 139.12 | 139.12 | 139.12 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 34.07 | 33.79 | 33.72 | 33.65 | 33.58 | 33.58 | 33.51 | 33.44 | 33.37 | 33.3 | 33.23 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 2014: 0; 2015: 0
BSK5 | kg/d | 2014: 0; 2015: 0
NL | kg/d | 2014: 0; 2015: 0
CHSK | kg/d | 2014: 0; 2015: 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.1 | 204.98
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.06 | 101
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6383 | 92.5833
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.12 | 202
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 1684
Typ ČOV | - | 2015: mechanicko-biologická
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2015
Denitrifikace | - | bar: 2015
Odstraňování fosforu | - | bar: 2015
množství odpadních vod | m3/d | 2014: 205.1; 2015: 204.98
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 20.8078 | 20.8125 | 20.8137 | 20.8149 | 20.816 | 20.816 | 20.8172 | 20.8184 | 20.8196 | 20.8208 | 20.822 | 80.848 | 80.8
NL | kg/d | 19.0738 | 19.0781 | 19.0792 | 19.0803 | 19.0814 | 19.0814 | 19.0825 | 19.0835 | 19.0846 | 19.0857 | 19.0868 | 83.3745 | 83.325
CHSK | kg/d | 41.6155 | 41.625 | 41.6273 | 41.6297 | 41.6321 | 41.6321 | 41.6345 | 41.6368 | 41.6392 | 41.6416 | 41.644 | 181.908 | 181.8
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 65.5372 | 65.4125 | 65.3813 | 65.3501 | 65.319 | 65.319 | 65.2878 | 65.2566 | 65.2254 | 65.1942 | 65.163 | 20.212 | 20.2
NL | kg/d | 60.0758 | 59.9615 | 59.9329 | 59.9043 | 59.8757 | 59.8757 | 59.8471 | 59.8185 | 59.7899 | 59.7614 | 59.7328 | 9.2638 | 9.2583
CHSK | kg/d | 131.0745 | 130.825 | 130.7627 | 130.7003 | 130.6379 | 130.6379 | 130.5755 | 130.5132 | 130.4508 | 130.3884 | 130.326 | 20.212 | 20.2
Produkce kalů | m3/r | 168.774 | 168.8124 | 168.822 | 168.8316 | 168.8412 | 168.8412 | 168.8509 | 168.8605 | 168.8702 | 168.8798 | 168.8895 | 983.6507 | 983.0667
Způsob likvidace kalů | - | 2015: strojní odvodnění kalu
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 2014: 236.0762; 2015: 235.936

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.098.02 - Svitávka
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.002.098.02 - Svitávka
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOVSvitávka | mechanicko-biologická |  | 210 | [5 empty] | 13.7738 | 2012-2013 | 10 | 3
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-600 | 1.5
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300-600 | 13.8 | [5 empty] | 68.5032 | 2012-2013
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 150 | 0.44 | [5 empty] | 1.1033 | 2012-2013
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0.425 | 2012-2013
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 464 | 4.408
P.N | 0 | Nové |  | 230 | 2.185 | [5 empty] | 3.565 | 2012-2013
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 699
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 87.3703