## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.103.01 - Újezd u Boskovic
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 506 | 505 | 505 | 504 | 504 | 504 | 504 | 503 | 503 | 503 | 503 | 502 | 502
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 80.4348 | 80.5941 | 80.5941 | 80.754 | 80.754 | 80.754 | 80.754 | 80.9145 | 80.9145 | 80.9145 | 80.9145 | 81.0757 | 81.0757
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 19.5652 | 19.4059 | 19.4059 | 19.246 | 19.246 | 19.246 | 19.246 | 19.0855 | 19.0855 | 19.0855 | 19.0855 | 18.9243 | 18.9243
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.020955 | 0.020925 | 0.020925 | 0.020896 | 0.020896 | 0.020896 | 0.020896 | 0.020867 | 0.020867 | 0.020867 | 0.020867 | 0.020838 | 0.020838
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.019246 | 0.019246 | 0.019246 | 0.019246 | 0.019246 | 0.019246 | 0.019246 | 0.019246 | 0.019246 | 0.019246 | 0.019246 | 0.019246 | 0.019246
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 91.8481 | 91.9763 | 91.9763 | 92.1048 | 92.1048 | 92.1048 | 92.1048 | 92.2337 | 92.2337 | 92.2337 | 92.2337 | 92.3629 | 92.3629
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.7082 | 1.679 | 1.679 | 1.6498 | 1.6498 | 1.6498 | 1.6498 | 1.6206 | 1.6206 | 1.6206 | 1.6206 | 1.5914 | 1.5914
Odpad. vody nečištěné | % | 8.1519 | 8.0237 | 8.0237 | 7.8952 | 7.8952 | 7.8952 | 7.8952 | 7.7663 | 7.7663 | 7.7663 | 7.7663 | 7.6371 | 7.6371
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 9.855 | 9.844 | 9.844 | 9.8331 | 9.8331 | 9.8331 | 9.8331 | 9.8222 | 9.8222 | 9.8222 | 9.8222 | 9.8112 | 9.8112
NL | t/rok | 9.0337 | 9.0237 | 9.0237 | 9.0137 | 9.0137 | 9.0137 | 9.0137 | 9.0036 | 9.0036 | 9.0036 | 9.0036 | 8.9936 | 8.9936
CHSK | t/rok | 19.71 | 19.6881 | 19.6881 | 19.6662 | 19.6662 | 19.6662 | 19.6662 | 19.6443 | 19.6443 | 19.6443 | 19.6443 | 19.6224 | 19.6224
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.103.01 - Újezd u Boskovic
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 506 | 505 | 505 | 504 | 504 | 504 | 504 | 503 | 503 | 503 | 503 | 502 | 502
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 80.4348 | 80.5941 | 80.5941 | 80.754 | 80.754 | 80.754 | 80.754 | 80.9145 | 80.9145 | 80.9145 | 80.9145 | 81.0757 | 81.0757
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 19.5652 | 19.4059 | 19.4059 | 19.246 | 19.246 | 19.246 | 19.246 | 19.0855 | 19.0855 | 19.0855 | 19.0855 | 18.9243 | 18.9243
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.020955 | 0.020925 | 0.020925 | 0.020896 | 0.020896 | 0.020896 | 0.020896 | 0.020867 | 0.020867 | 0.020867 | 0.020867 | 0.020838 | 0.020838
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.019246 | 0.019246 | 0.019246 | 0.019246 | 0.019246 | 0.019246 | 0.019246 | 0.019246 | 0.019246 | 0.019246 | 0.019246 | 0.019246 | 0.019246
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 91.8481 | 91.9763 | 91.9763 | 92.1048 | 92.1048 | 92.1048 | 92.1048 | 92.2337 | 92.2337 | 92.2337 | 92.2337 | 92.3629 | 92.3629
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.7082 | 1.679 | 1.679 | 1.6498 | 1.6498 | 1.6498 | 1.6498 | 1.6206 | 1.6206 | 1.6206 | 1.6206 | 1.5914 | 1.5914
Odpad. vody nečištěné | % | 8.1519 | 8.0237 | 8.0237 | 7.8952 | 7.8952 | 7.8952 | 7.8952 | 7.7663 | 7.7663 | 7.7663 | 7.7663 | 7.6371 | 7.6371
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 9.855 | 9.844 | 9.844 | 9.8331 | 9.8331 | 9.8331 | 9.8331 | 9.8222 | 9.8222 | 9.8222 | 9.8222 | 9.8112 | 9.8112
NL | t/rok | 9.0337 | 9.0237 | 9.0237 | 9.0137 | 9.0137 | 9.0137 | 9.0137 | 9.0036 | 9.0036 | 9.0036 | 9.0036 | 8.9936 | 8.9936
CHSK | t/rok | 19.71 | 19.6881 | 19.6881 | 19.6662 | 19.6662 | 19.6662 | 19.6662 | 19.6443 | 19.6443 | 19.6443 | 19.6443 | 19.6224 | 19.6224
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.103.01 - Újezd u Boskovic
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.002.103.01 - Újezd u Boskovic
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 446 | 445 | 445 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443 | 443 | 443 | 443 | 442 | 442
Počet osob s ČOP | os. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: téměř celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401
- počet osob s ČOP | os. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41
- počet osob s ČOP | os. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401
- počet osob s ČOP | os. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41
- počet osob s ČOP | os. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 13.38 | 13.35 | 13.35 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.26 | 13.26
BSK5 | kg/d | 5.06 | 5.05 | 5.05 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.02 | 5.02
NL | kg/d | 4.6383 | 4.6292 | 4.6292 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.6108 | 4.6108 | 4.6108 | 4.6108 | 4.6017 | 4.6017
CHSK | kg/d | 10.12 | 10.1 | 10.1 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.04 | 10.04
N-celk | kg/d | 0.92767 | 0.92583 | 0.92583 | 0.924 | 0.924 | 0.924 | 0.924 | 0.92217 | 0.92217 | 0.92217 | 0.92217 | 0.92033 | 0.92033
N-NH4 | kg/d | 0.43853 | 0.43767 | 0.43767 | 0.4368 | 0.4368 | 0.4368 | 0.4368 | 0.43593 | 0.43593 | 0.43593 | 0.43593 | 0.43507 | 0.43507
N-NO3 | kg/d | 0.084333 | 0.084167 | 0.084167 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.083833 | 0.083833 | 0.083833 | 0.083833 | 0.083667 | 0.083667
P-celk | kg/d | 0.21083 | 0.21042 | 0.21042 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20958 | 0.20958 | 0.20958 | 0.20958 | 0.20917 | 0.20917
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41
Počet kanal.přípojek | ks | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8 | 162.8
Jímky a septiky | ks | 202.4 | 202 | 202 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 201.2 | 201.2 | 201.2 | 201.2 | 200.8 | 200.8
Mikročistírny | ks | bar: 2000 to 2015
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.002.103.01 - Újezd u Boskovic
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.002.103.01 - Újezd u Boskovic
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 57.41 | 57.33 | 57.33 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.25 | 57.17 | 57.17 | 57.17 | 57.17 | 57.09 | 57.09
BSK5 | kg/d | 27 | 26.97 | 26.97 | 26.94 | 26.94 | 26.94 | 26.94 | 26.91 | 26.91 | 26.91 | 26.91 | 26.88 | 26.88
NL | kg/d | 24.75 | 24.7225 | 24.7225 | 24.695 | 24.695 | 24.695 | 24.695 | 24.6675 | 24.6675 | 24.6675 | 24.6675 | 24.64 | 24.64
CHSK | kg/d | 54 | 53.94 | 53.94 | 53.88 | 53.88 | 53.88 | 53.88 | 53.82 | 53.82 | 53.82 | 53.82 | 53.76 | 53.76
Počet EO | os. | 450 | 449.5 | 449.5 | 449 | 449 | 449 | 449 | 448.5 | 448.5 | 448.5 | 448.5 | 448 | 448
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 52.73 | 52.73
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 4.68 | 4.6 | 4.6 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.36 | 4.36
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 7.4397 | 7.4418 | 7.4418 | 7.4439 | 7.4439 | 7.4439 | 7.4439 | 7.446 | 7.446 | 7.446 | 7.446 | 7.4481 | 7.4481
NL | kg/d | 6.8197 | 6.8217 | 6.8217 | 6.8236 | 6.8236 | 6.8236 | 6.8236 | 6.8255 | 6.8255 | 6.8255 | 6.8255 | 6.8275 | 6.8275
CHSK | kg/d | 14.8794 | 14.8836 | 14.8836 | 14.8878 | 14.8878 | 14.8878 | 14.8878 | 14.8921 | 14.8921 | 14.8921 | 14.8921 | 14.8963 | 14.8963
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 19.5603 | 19.5282 | 19.5282 | 19.4961 | 19.4961 | 19.4961 | 19.4961 | 19.464 | 19.464 | 19.464 | 19.464 | 19.4319 | 19.4319
NL | kg/d | 17.9303 | 17.9008 | 17.9008 | 17.8714 | 17.8714 | 17.8714 | 17.8714 | 17.842 | 17.842 | 17.842 | 17.842 | 17.8125 | 17.8125
CHSK | kg/d | 39.1206 | 39.0564 | 39.0564 | 38.9922 | 38.9922 | 38.9922 | 38.9922 | 38.9279 | 38.9279 | 38.9279 | 38.9279 | 38.8637 | 38.8637
Produkce kalů | m3/r | 60.3442 | 60.3613 | 60.3613 | 60.3784 | 60.3784 | 60.3784 | 60.3784 | 60.3955 | 60.3955 | 60.3955 | 60.3955 | 60.4127 | 60.4127
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.103.01 - Újezd u Boskovic
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.002.103.01 - Újezd u Boskovic
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Újezd u Boskovic | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 60 | [5 empty] | 4.1716 | po r.2015 | 18 | 2
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300 | 0.24
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 400 | 1.73
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 500 | 0.44
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300-500 | 2.41 |  |  |  | 12.5614 | po r.2015
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300-600 | 1.27 | [5 empty] | 6.3043 | po r.2015
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 3 | [5 empty] | 11.934 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 0.45 | [5 empty] | 0.98303 | po r.2015
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 3.5 | [5 empty] | 7.646 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | po r.2015
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | po r.2015
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | po r.2015
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | po r.2015
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 163 | 1.5485
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 202
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 12.5614 |  | 33.1639