## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.104.01 - Úsobrno
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 524 | 523 | 523 | 522 | 522 | 522 | 522 | 521 | 521 | 521 | 521 | 520 | 520
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 524 | 523 | 523 | 522 | 522 | 522 | 522 | 521 | 521 | 521 | 521 | 520 | 520
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.012753 | 0.012702 | 0.012702 | 0.012667 | 0.012659 | 0.012659 | 0.012651 | 0.012616 | 0.012616 | 0.012608 | 0.0126 | 0.012574 | 0.012566
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 12.7532 | 12.7017 | 12.7017 | 12.6671 | 12.6589 | 12.6589 | 12.6507 | 12.6163 | 12.6163 | 12.6082 | 12.6001 | 12.5739 | 12.5658
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 5.6338 | 5.6228 | 5.6228 | 5.6119 | 5.6119 | 5.6119 | 5.6119 | 5.6009 | 5.6009 | 5.6009 | 5.6009 | 5.59 | 5.59
NL | t/rok | 5.1643 | 5.1543 | 5.1543 | 5.1442 | 5.1442 | 5.1442 | 5.1442 | 5.1342 | 5.1342 | 5.1342 | 5.1342 | 5.1241 | 5.1241
CHSK | t/rok | 11.2675 | 11.2456 | 11.2456 | 11.2238 | 11.2238 | 11.2238 | 11.2238 | 11.2019 | 11.2019 | 11.2019 | 11.2019 | 11.1799 | 11.1799
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.104.01 - Úsobrno
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 524 | 523 | 523 | 522 | 522 | 522 | 522 | 521 | 521 | 521 | 521 | 520 | 520
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 524 | 523 | 523 | 522 | 522 | 522 | 522 | 521 | 521 | 521 | 521 | 520 | 520
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.012753 | 0.012702 | 0.012702 | 0.012667 | 0.012659 | 0.012659 | 0.012651 | 0.012616 | 0.012616 | 0.012608 | 0.0126 | 0.012574 | 0.012566
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 12.7532 | 12.7017 | 12.7017 | 12.6671 | 12.6589 | 12.6589 | 12.6507 | 12.6163 | 12.6163 | 12.6082 | 12.6001 | 12.5739 | 12.5658
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 5.6338 | 5.6228 | 5.6228 | 5.6119 | 5.6119 | 5.6119 | 5.6119 | 5.6009 | 5.6009 | 5.6009 | 5.6009 | 5.59 | 5.59
NL | t/rok | 5.1643 | 5.1543 | 5.1543 | 5.1442 | 5.1442 | 5.1442 | 5.1442 | 5.1342 | 5.1342 | 5.1342 | 5.1342 | 5.1241 | 5.1241
CHSK | t/rok | 11.2675 | 11.2456 | 11.2456 | 11.2238 | 11.2238 | 11.2238 | 11.2238 | 11.2019 | 11.2019 | 11.2019 | 11.2019 | 11.1799 | 11.1799
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.104.01 - Úsobrno
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.002.104.01 - Úsobrno
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 467 | 466 | 466 | 465 | 465 | 465 | 465 | 464 | 464 | 464 | 464 | 463 | 463
Počet osob s ČOP | os. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanalizace pro splaškové odpadní vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 467 | 466 | 466 | 465 | 465 | 465 | 465 | 464 | 464 | 464 | 464 | 463 | 463
- počet osob s ČOP | os. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 467 | 466 | 466 | 465 | 465 | 465 | 465 | 464 | 464 | 464 | 464 | 463 | 463
- počet osob s ČOP | os. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: průmysl,vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: průmysl - vlastní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 10.4503 | 10.3593 | 10.3593 | 10.3144 | 10.2919 | 10.2919 | 10.2695 | 10.2251 | 10.2251 | 10.203 | 10.1809 | 10.1589 | 10.137
BSK5 | kg/d | 5.24 | 5.23 | 5.23 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.2 | 5.2
NL | kg/d | 4.8033 | 4.7942 | 4.7942 | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.7758 | 4.7758 | 4.7758 | 4.7758 | 4.7667 | 4.7667
CHSK | kg/d | 10.48 | 10.46 | 10.46 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.4 | 10.4
N-celk | kg/d | 0.96067 | 0.95883 | 0.95883 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 0.95517 | 0.95517 | 0.95517 | 0.95517 | 0.95333 | 0.95333
N-NH4 | kg/d | 0.45413 | 0.45327 | 0.45327 | 0.4524 | 0.4524 | 0.4524 | 0.4524 | 0.45153 | 0.45153 | 0.45153 | 0.45153 | 0.45067 | 0.45067
N-NO3 | kg/d | 0.087333 | 0.087167 | 0.087167 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.086833 | 0.086833 | 0.086833 | 0.086833 | 0.086667 | 0.086667
P-celk | kg/d | 0.21833 | 0.21792 | 0.21792 | 0.2175 | 0.2175 | 0.2175 | 0.2175 | 0.21708 | 0.21708 | 0.21708 | 0.21708 | 0.21667 | 0.21667
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 209.6 | 209.2 | 209.2 | 208.8 | 208.8 | 208.8 | 208.8 | 208.4 | 208.4 | 208.4 | 208.4 | 208 | 208
Mikročistírny | ks | bar: 2000 to 2015
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.002.104.01 - Úsobrno
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.002.104.01 - Úsobrno
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 34.9403 | 34.7993 | 34.7993 | 34.7044 | 34.6819 | 34.6819 | 34.6595 | 34.5651 | 34.5651 | 34.543 | 34.5209 | 34.4489 | 34.427
BSK5 | kg/d | 15.435 | 15.405 | 15.405 | 15.375 | 15.375 | 15.375 | 15.375 | 15.345 | 15.345 | 15.345 | 15.345 | 15.315 | 15.315
NL | kg/d | 14.1487 | 14.1212 | 14.1212 | 14.0938 | 14.0938 | 14.0938 | 14.0938 | 14.0663 | 14.0663 | 14.0663 | 14.0663 | 14.0388 | 14.0388
CHSK | kg/d | 30.87 | 30.81 | 30.81 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.69 | 30.69 | 30.69 | 30.69 | 30.63 | 30.63
Počet EO | os. | 257.25 | 256.75 | 256.75 | 256.25 | 256.25 | 256.25 | 256.25 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.25 | 255.25
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 34.9403 | 34.7993 | 34.7993 | 34.7044 | 34.6819 | 34.6819 | 34.6595 | 34.5651 | 34.5651 | 34.543 | 34.5209 | 34.4489 | 34.427
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 15.435 | 15.405 | 15.405 | 15.375 | 15.375 | 15.375 | 15.375 | 15.345 | 15.345 | 15.345 | 15.345 | 15.315 | 15.315
NL | kg/d | 14.1487 | 14.1212 | 14.1212 | 14.0938 | 14.0938 | 14.0938 | 14.0938 | 14.0663 | 14.0663 | 14.0663 | 14.0663 | 14.0388 | 14.0388
CHSK | kg/d | 30.87 | 30.81 | 30.81 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.69 | 30.69 | 30.69 | 30.69 | 30.63 | 30.63
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.104.01 - Úsobrno
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.002.104.01 - Úsobrno
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Úsobrno | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 40 | [5 empty] | 2.7599 | po r.2015 | 18 | 2
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 4 | [5 empty] | 15.912 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 0.02 | [5 empty] | 0.04369 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 5 | [5 empty] | 0.425 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 210 | 1.995 | [5 empty] | 3.255 | po r.2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 210
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.3956