## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.106.01 - Valchov
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 473 | 472 | 472 | 471 | 471 | 471 | 471 | 470 | 470 | 470 | 470 | 469 | 469
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 448 | 447 | 447 | 446 | 446 | 446 | 446 | 445 | 445 | 445 | 445 | 444 | 444
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 94.7146 | 94.7034 | 94.7034 | 94.6921 | 94.6921 | 94.6921 | 94.6921 | 94.6809 | 94.6809 | 94.6809 | 94.6809 | 94.6695 | 94.6695
meziroční přírůstek | os |  | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 448 | 447 | 447 | 446 | 446 | 446 | 446 | 445 | 445 | 445 | 445 | 444 | 444
Počet obyv. napoj ČOV | % | 94.7146 | 94.7034 | 94.7034 | 94.6921 | 94.6921 | 94.6921 | 94.6921 | 94.6809 | 94.6809 | 94.6809 | 94.6809 | 94.6695 | 94.6695
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 5.2854 | 5.2966 | 5.2966 | 5.3079 | 5.3079 | 5.3079 | 5.3079 | 5.3191 | 5.3191 | 5.3191 | 5.3191 | 5.3305 | 5.3305
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.019805 | 0.019761 | 0.019761 | 0.019717 | 0.019717 | 0.019717 | 0.019717 | 0.019674 | 0.019674 | 0.019674 | 0.019674 | 0.01963 | 0.01963
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.019622 | 0.019579 | 0.019579 | 0.019535 | 0.019535 | 0.019535 | 0.019535 | 0.019491 | 0.019491 | 0.019491 | 0.019491 | 0.019447 | 0.019447
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 99.0785 | 99.0765 | 99.0765 | 99.0744 | 99.0744 | 99.0744 | 99.0744 | 99.0724 | 99.0724 | 99.0724 | 99.0724 | 99.0703 | 99.0703
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.22371 | 0 | -0.22422 | 0 | 0 | 0 | -0.22472 | 0 | 0 | 0 | -0.22523 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825
Odpad. vody nečištěné | % | 0.92149 | 0.92353 | 0.92353 | 0.92558 | 0.92558 | 0.92558 | 0.92558 | 0.92764 | 0.92764 | 0.92764 | 0.92764 | 0.92971 | 0.92971
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 10.0393 | 10.0174 | 10.0174 | 9.9955 | 9.9955 | 9.9955 | 9.9955 | 9.9736 | 9.9736 | 9.9736 | 9.9736 | 9.9517 | 9.9517
NL | t/rok | 9.2027 | 9.1826 | 9.1826 | 9.1626 | 9.1626 | 9.1626 | 9.1626 | 9.1425 | 9.1425 | 9.1425 | 9.1425 | 9.1224 | 9.1224
CHSK | t/rok | 20.0786 | 20.0348 | 20.0348 | 19.9911 | 19.9911 | 19.9911 | 19.9911 | 19.9473 | 19.9473 | 19.9473 | 19.9473 | 19.9034 | 19.9034
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6149 | 8.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2125
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.106.01 - Valchov
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 473 | 472 | 472 | 471 | 471 | 471 | 471 | 470 | 470 | 470 | 470 | 469 | 469
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 448 | 447 | 447 | 446 | 446 | 446 | 446 | 445 | 445 | 445 | 445 | 444 | 444
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 94.7146 | 94.7034 | 94.7034 | 94.6921 | 94.6921 | 94.6921 | 94.6921 | 94.6809 | 94.6809 | 94.6809 | 94.6809 | 94.6695 | 94.6695
meziroční přírůstek | os |  | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 448 | 447 | 447 | 446 | 446 | 446 | 446 | 445 | 445 | 445 | 445 | 444 | 444
Počet obyv. napoj ČOV | % | 94.7146 | 94.7034 | 94.7034 | 94.6921 | 94.6921 | 94.6921 | 94.6921 | 94.6809 | 94.6809 | 94.6809 | 94.6809 | 94.6695 | 94.6695
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 5.2854 | 5.2966 | 5.2966 | 5.3079 | 5.3079 | 5.3079 | 5.3079 | 5.3191 | 5.3191 | 5.3191 | 5.3191 | 5.3305 | 5.3305
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.019805 | 0.019761 | 0.019761 | 0.019717 | 0.019717 | 0.019717 | 0.019717 | 0.019674 | 0.019674 | 0.019674 | 0.019674 | 0.01963 | 0.01963
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.019622 | 0.019579 | 0.019579 | 0.019535 | 0.019535 | 0.019535 | 0.019535 | 0.019491 | 0.019491 | 0.019491 | 0.019491 | 0.019447 | 0.019447
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 99.0785 | 99.0765 | 99.0765 | 99.0744 | 99.0744 | 99.0744 | 99.0744 | 99.0724 | 99.0724 | 99.0724 | 99.0724 | 99.0703 | 99.0703
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.38e-05 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.22371 | 0 | -0.22422 | 0 | 0 | 0 | -0.22472 | 0 | 0 | 0 | -0.22523 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1825
Odpad. vody nečištěné | % | 0.92149 | 0.92353 | 0.92353 | 0.92558 | 0.92558 | 0.92558 | 0.92558 | 0.92764 | 0.92764 | 0.92764 | 0.92764 | 0.92971 | 0.92971
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 10.0393 | 10.0174 | 10.0174 | 9.9955 | 9.9955 | 9.9955 | 9.9955 | 9.9736 | 9.9736 | 9.9736 | 9.9736 | 9.9517 | 9.9517
NL | t/rok | 9.2027 | 9.1826 | 9.1826 | 9.1626 | 9.1626 | 9.1626 | 9.1626 | 9.1425 | 9.1425 | 9.1425 | 9.1425 | 9.1224 | 9.1224
CHSK | t/rok | 20.0786 | 20.0348 | 20.0348 | 19.9911 | 19.9911 | 19.9911 | 19.9911 | 19.9473 | 19.9473 | 19.9473 | 19.9473 | 19.9034 | 19.9034
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6149 | 8.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2125
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.047.03 - Hrádkov
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.002.106.01 - Valchov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 448 | 447 | 447 | 446 | 446 | 446 | 446 | 445 | 445 | 445 | 445 | 444 | 444
Počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: splašková; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 448 | 447 | 447 | 446 | 446 | 446 | 446 | 445 | 445 | 445 | 445 | 444 | 444
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 448 | 447 | 447 | 446 | 446 | 446 | 446 | 445 | 445 | 445 | 445 | 444 | 444
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 8.96 | 8.94 | 8.94 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.88 | 8.88
BSK5 | kg/d | 4.73 | 4.72 | 4.72 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.69 | 4.69
NL | kg/d | 4.3358 | 4.3267 | 4.3267 | 4.3175 | 4.3175 | 4.3175 | 4.3175 | 4.3083 | 4.3083 | 4.3083 | 4.3083 | 4.2992 | 4.2992
CHSK | kg/d | 9.46 | 9.44 | 9.44 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.38 | 9.38
N-celk | kg/d | 0.86717 | 0.86533 | 0.86533 | 0.8635 | 0.8635 | 0.8635 | 0.8635 | 0.86167 | 0.86167 | 0.86167 | 0.86167 | 0.85983 | 0.85983
N-NH4 | kg/d | 0.40993 | 0.40907 | 0.40907 | 0.4082 | 0.4082 | 0.4082 | 0.4082 | 0.40733 | 0.40733 | 0.40733 | 0.40733 | 0.40647 | 0.40647
N-NO3 | kg/d | 0.078833 | 0.078667 | 0.078667 | 0.0785 | 0.0785 | 0.0785 | 0.0785 | 0.078333 | 0.078333 | 0.078333 | 0.078333 | 0.078167 | 0.078167
P-celk | kg/d | 0.19708 | 0.19667 | 0.19667 | 0.19625 | 0.19625 | 0.19625 | 0.19625 | 0.19583 | 0.19583 | 0.19583 | 0.19583 | 0.19542 | 0.19542
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2000 to 2015
Délka kanal.sítě | km | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
Počet kanal.přípojek | ks | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2
Jímky a septiky | ks | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.002.047.03 - Hrádkov
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.002.106.01 - Valchov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 54.26 | 54.14 | 54.14 | 54.02 | 54.02 | 54.02 | 54.02 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.78 | 53.78
BSK5 | kg/d | 27.505 | 27.445 | 27.445 | 27.385 | 27.385 | 27.385 | 27.385 | 27.325 | 27.325 | 27.325 | 27.325 | 27.265 | 27.265
NL | kg/d | 25.2129 | 25.1579 | 25.1579 | 25.1029 | 25.1029 | 25.1029 | 25.1029 | 25.0479 | 25.0479 | 25.0479 | 25.0479 | 24.9929 | 24.9929
CHSK | kg/d | 55.01 | 54.89 | 54.89 | 54.77 | 54.77 | 54.77 | 54.77 | 54.65 | 54.65 | 54.65 | 54.65 | 54.53 | 54.53
Počet EO | os. | 458.4167 | 457.4167 | 457.4167 | 456.4167 | 456.4167 | 456.4167 | 456.4167 | 455.4167 | 455.4167 | 455.4167 | 455.4167 | 454.4167 | 454.4167
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 53.76 | 53.64 | 53.64 | 53.52 | 53.52 | 53.52 | 53.52 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.28 | 53.28
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 53.76 | 53.64 | 53.64 | 53.52 | 53.52 | 53.52 | 53.52 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.28 | 53.28
BSK5 | kg/d | 27.13 | 27.07 | 27.07 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | 26.89 | 26.89
NL | kg/d | 24.8692 | 24.8142 | 24.8142 | 24.7592 | 24.7592 | 24.7592 | 24.7592 | 24.7042 | 24.7042 | 24.7042 | 24.7042 | 24.6492 | 24.6492
CHSK | kg/d | 54.26 | 54.14 | 54.14 | 54.02 | 54.02 | 54.02 | 54.02 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.78 | 53.78
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 21.8012 | 21.7532 | 21.7532 | 21.7052 | 21.7052 | 21.7052 | 21.7052 | 21.6572 | 21.6572 | 21.6572 | 21.6572 | 21.6092 | 21.6092
NL | kg/d | 22.4825 | 22.433 | 22.433 | 22.3835 | 22.3835 | 22.3835 | 22.3835 | 22.334 | 22.334 | 22.334 | 22.334 | 22.2845 | 22.2845
CHSK | kg/d | 49.0528 | 48.9448 | 48.9448 | 48.8368 | 48.8368 | 48.8368 | 48.8368 | 48.7287 | 48.7287 | 48.7287 | 48.7287 | 48.6207 | 48.6207
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 5.7038 | 5.6918 | 5.6918 | 5.6798 | 5.6798 | 5.6798 | 5.6798 | 5.6678 | 5.6678 | 5.6678 | 5.6678 | 5.6558 | 5.6558
NL | kg/d | 2.7304 | 2.7249 | 2.7249 | 2.7194 | 2.7194 | 2.7194 | 2.7194 | 2.7139 | 2.7139 | 2.7139 | 2.7139 | 2.7084 | 2.7084
CHSK | kg/d | 5.9572 | 5.9452 | 5.9452 | 5.9332 | 5.9332 | 5.9332 | 5.9332 | 5.9213 | 5.9213 | 5.9213 | 5.9213 | 5.9093 | 5.9093
Produkce kalů | m3/r | 265.2484 | 264.6643 | 264.6643 | 264.0802 | 264.0802 | 264.0802 | 264.0802 | 263.4961 | 263.4961 | 263.4961 | 263.4961 | 262.9121 | 262.9121
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.047.03 - Hrádkov
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.002.106.01 - Valchov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 0
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300 | 3.9
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300 | 3.9 |  |  |  | 17.2297 | 2008-2009 |  |  | r
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 150 | 0
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | 2
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | 2015-2016
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 179 | 1.7005
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 10
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 17.2297 |  | 0.425