## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.108.01 - Vážany
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1089 | 1086 | 1086 | 1085 | 1085 | 1084 | 1084 | 1083 | 1083 | 1081 | 1081 | 1080 | 1080
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613 | 613
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 56.2902 | 56.4457 | 56.4457 | 56.4977 | 56.4977 | 56.5498 | 56.5498 | 56.602 | 56.602 | 56.7068 | 56.7068 | 56.7593 | 56.7593
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 476 | 473 | 473 | 472 | 472 | 471 | 471 | 470 | 470 | 468 | 468 | 467 | 467
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 43.7098 | 43.5543 | 43.5543 | 43.5023 | 43.5023 | 43.4502 | 43.4502 | 43.398 | 43.398 | 43.2932 | 43.2932 | 43.2407 | 43.2407
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.040154 | 0.04007 | 0.04007 | 0.04004 | 0.04004 | 0.040011 | 0.040011 | 0.039982 | 0.039982 | 0.039927 | 0.039927 | 0.039898 | 0.039898
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.028693 | 0.028693 | 0.028693 | 0.028693 | 0.028693 | 0.028693 | 0.028693 | 0.028693 | 0.028693 | 0.028693 | 0.028693 | 0.028693 | 0.028693
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 71.4571 | 71.6069 | 71.6069 | 71.6591 | 71.6591 | 71.7114 | 71.7114 | 71.7637 | 71.7637 | 71.8621 | 71.8621 | 71.9147 | 71.9147
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 11.461 | 11.3771 | 11.3771 | 11.3478 | 11.3478 | 11.3186 | 11.3186 | 11.2895 | 11.2895 | 11.2347 | 11.2347 | 11.2055 | 11.2055
Odpad. vody nečištěné | % | 28.5429 | 28.3931 | 28.3931 | 28.3409 | 28.3409 | 28.2886 | 28.2886 | 28.2363 | 28.2363 | 28.1379 | 28.1379 | 28.0853 | 28.0853
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 18.2299 | 18.1971 | 18.1971 | 18.1861 | 18.1861 | 18.1752 | 18.1752 | 18.1642 | 18.1642 | 18.1423 | 18.1423 | 18.1314 | 18.1314
NL | t/rok | 16.7108 | 16.6807 | 16.6807 | 16.6706 | 16.6706 | 16.6606 | 16.6606 | 16.6505 | 16.6505 | 16.6305 | 16.6305 | 16.6204 | 16.6204
CHSK | t/rok | 36.4599 | 36.3942 | 36.3942 | 36.3723 | 36.3723 | 36.3503 | 36.3503 | 36.3284 | 36.3284 | 36.2846 | 36.2846 | 36.2627 | 36.2627
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
0621.002.059.01 - Knínice u Boskovic

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.108.01 - Vážany
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 219 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 217 | 217 | 217 | 217
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 219 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 217 | 217 | 217 | 217
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0051392 | 0.0051136 | 0.0051136 | 0.0051136 | 0.0051136 | 0.0051136 | 0.0051136 | 0.0051136 | 0.0051136 | 0.0050881 | 0.0050881 | 0.0050881 | 0.0050881
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 5.1392 | 5.1136 | 5.1136 | 5.1136 | 5.1136 | 5.1136 | 5.1136 | 5.1136 | 5.1136 | 5.0881 | 5.0881 | 5.0881 | 5.0881
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 2.3524 | 2.3415 | 2.3415 | 2.3415 | 2.3415 | 2.3415 | 2.3415 | 2.3415 | 2.3415 | 2.3305 | 2.3305 | 2.3305 | 2.3305
NL | t/rok | 2.1564 | 2.1464 | 2.1464 | 2.1464 | 2.1464 | 2.1464 | 2.1464 | 2.1464 | 2.1464 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363 | 2.1363
CHSK | t/rok | 4.7049 | 4.6829 | 4.6829 | 4.6829 | 4.6829 | 4.6829 | 4.6829 | 4.6829 | 4.6829 | 4.6611 | 4.6611 | 4.6611 | 4.6611
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
59

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.108.01 - Vážany
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.002.108.01 - Vážany
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 194 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 192 | 192 | 192 | 192
Počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanalizace pro splaškové odpadní vody; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 194 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 192 | 192 | 192 | 192
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 194 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 192 | 192 | 192 | 192
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 3.88 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84
BSK5 | kg/d | 2.19 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17
NL | kg/d | 2.0075 | 1.9983 | 1.9983 | 1.9983 | 1.9983 | 1.9983 | 1.9983 | 1.9983 | 1.9983 | 1.9892 | 1.9892 | 1.9892 | 1.9892
CHSK | kg/d | 4.38 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.34
N-celk | kg/d | 0.4015 | 0.39967 | 0.39967 | 0.39967 | 0.39967 | 0.39967 | 0.39967 | 0.39967 | 0.39967 | 0.39783 | 0.39783 | 0.39783 | 0.39783
N-NH4 | kg/d | 0.1898 | 0.18893 | 0.18893 | 0.18893 | 0.18893 | 0.18893 | 0.18893 | 0.18893 | 0.18893 | 0.18807 | 0.18807 | 0.18807 | 0.18807
N-NO3 | kg/d | 0.0365 | 0.036333 | 0.036333 | 0.036333 | 0.036333 | 0.036333 | 0.036333 | 0.036333 | 0.036333 | 0.036167 | 0.036167 | 0.036167 | 0.036167
P-celk | kg/d | 0.09125 | 0.090833 | 0.090833 | 0.090833 | 0.090833 | 0.090833 | 0.090833 | 0.090833 | 0.090833 | 0.090417 | 0.090417 | 0.090417 | 0.090417
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 87.6 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 87.2 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.002.108.01 - Vážany
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.002.108.01 - Vážany
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 14.08 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94
BSK5 | kg/d | 6.445 | 6.415 | 6.415 | 6.415 | 6.415 | 6.415 | 6.415 | 6.415 | 6.415 | 6.385 | 6.385 | 6.385 | 6.385
NL | kg/d | 5.9079 | 5.8804 | 5.8804 | 5.8804 | 5.8804 | 5.8804 | 5.8804 | 5.8804 | 5.8804 | 5.8529 | 5.8529 | 5.8529 | 5.8529
CHSK | kg/d | 12.89 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 12.77
Počet EO | os. | 107.4167 | 106.9167 | 106.9167 | 106.9167 | 106.9167 | 106.9167 | 106.9167 | 106.9167 | 106.9167 | 106.4167 | 106.4167 | 106.4167 | 106.4167
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 14.08 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 6.445 | 6.415 | 6.415 | 6.415 | 6.415 | 6.415 | 6.415 | 6.415 | 6.415 | 6.385 | 6.385 | 6.385 | 6.385
NL | kg/d | 5.9079 | 5.8804 | 5.8804 | 5.8804 | 5.8804 | 5.8804 | 5.8804 | 5.8804 | 5.8804 | 5.8529 | 5.8529 | 5.8529 | 5.8529
CHSK | kg/d | 12.89 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 12.77
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.108.01 - Vážany
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.002.108.01 - Vážany
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Vážany | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 20 | [5 empty] | 1.1567 | po r.2015 | 18 | 2
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-600 | 2.5
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300-400 | 2.44 | [5 empty] | 12.1122 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 88 | 0.836 | [5 empty] | 1.364 | po r.2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 88
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.6328