## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.109.01 - Velenov
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 225 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 223 | 223 | 223 | 223
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 191 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 189 | 189 | 189 | 189
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 84.8889 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.7534 | 84.7534 | 84.7534 | 84.7534
meziroční přírůstek | os |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 191 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 189 | 189 | 189 | 189
Počet obyv. napoj ČOV | % | 84.8889 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.7534 | 84.7534 | 84.7534 | 84.7534
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 15.1111 | 15.1786 | 15.1786 | 15.1786 | 15.1786 | 15.1786 | 15.1786 | 15.1786 | 15.1786 | 15.2466 | 15.2466 | 15.2466 | 15.2466
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.008614 | 0.0085702 | 0.0085702 | 0.0085702 | 0.0085702 | 0.0085702 | 0.0085702 | 0.0085702 | 0.0085702 | 0.0085264 | 0.0085264 | 0.0085264 | 0.0085264
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.0083658 | 0.008322 | 0.008322 | 0.008322 | 0.008322 | 0.008322 | 0.008322 | 0.008322 | 0.008322 | 0.0082782 | 0.0082782 | 0.0082782 | 0.0082782
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 97.1186 | 97.1039 | 97.1039 | 97.1039 | 97.1039 | 97.1039 | 97.1039 | 97.1039 | 97.1039 | 97.089 | 97.089 | 97.089 | 97.089
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.52632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5291 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.2482 | 0.2482 | 0.2482 | 0.2482 | 0.2482 | 0.2482 | 0.2482 | 0.2482 | 0.2482 | 0.2482 | 0.2482 | 0.2482 | 0.2482
Odpad. vody nečištěné | % | 2.8814 | 2.8961 | 2.8961 | 2.8961 | 2.8961 | 2.8961 | 2.8961 | 2.8961 | 2.8961 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 4.4931 | 4.4713 | 4.4713 | 4.4713 | 4.4713 | 4.4713 | 4.4713 | 4.4713 | 4.4713 | 4.4493 | 4.4493 | 4.4493 | 4.4493
NL | t/rok | 4.1187 | 4.0986 | 4.0986 | 4.0986 | 4.0986 | 4.0986 | 4.0986 | 4.0986 | 4.0986 | 4.0786 | 4.0786 | 4.0786 | 4.0786
CHSK | t/rok | 8.9863 | 8.9425 | 8.9425 | 8.9425 | 8.9425 | 8.9425 | 8.9425 | 8.9425 | 8.9425 | 8.8987 | 8.8987 | 8.8987 | 8.8987
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6268 | 6.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2125
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.109.01 - Velenov
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 225 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 223 | 223 | 223 | 223
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 191 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 189 | 189 | 189 | 189
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 84.8889 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.7534 | 84.7534 | 84.7534 | 84.7534
meziroční přírůstek | os |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 191 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 189 | 189 | 189 | 189
Počet obyv. napoj ČOV | % | 84.8889 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.8214 | 84.7534 | 84.7534 | 84.7534 | 84.7534
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 15.1111 | 15.1786 | 15.1786 | 15.1786 | 15.1786 | 15.1786 | 15.1786 | 15.1786 | 15.1786 | 15.2466 | 15.2466 | 15.2466 | 15.2466
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.008614 | 0.0085702 | 0.0085702 | 0.0085702 | 0.0085702 | 0.0085702 | 0.0085702 | 0.0085702 | 0.0085702 | 0.0085264 | 0.0085264 | 0.0085264 | 0.0085264
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.0083658 | 0.008322 | 0.008322 | 0.008322 | 0.008322 | 0.008322 | 0.008322 | 0.008322 | 0.008322 | 0.0082782 | 0.0082782 | 0.0082782 | 0.0082782
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 97.1186 | 97.1039 | 97.1039 | 97.1039 | 97.1039 | 97.1039 | 97.1039 | 97.1039 | 97.1039 | 97.089 | 97.089 | 97.089 | 97.089
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.52632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5291 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.2482 | 0.2482 | 0.2482 | 0.2482 | 0.2482 | 0.2482 | 0.2482 | 0.2482 | 0.2482 | 0.2482 | 0.2482 | 0.2482 | 0.2482
Odpad. vody nečištěné | % | 2.8814 | 2.8961 | 2.8961 | 2.8961 | 2.8961 | 2.8961 | 2.8961 | 2.8961 | 2.8961 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 4.4931 | 4.4713 | 4.4713 | 4.4713 | 4.4713 | 4.4713 | 4.4713 | 4.4713 | 4.4713 | 4.4493 | 4.4493 | 4.4493 | 4.4493
NL | t/rok | 4.1187 | 4.0986 | 4.0986 | 4.0986 | 4.0986 | 4.0986 | 4.0986 | 4.0986 | 4.0986 | 4.0786 | 4.0786 | 4.0786 | 4.0786
CHSK | t/rok | 8.9863 | 8.9425 | 8.9425 | 8.9425 | 8.9425 | 8.9425 | 8.9425 | 8.9425 | 8.9425 | 8.8987 | 8.8987 | 8.8987 | 8.8987
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6268 | 6.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2125
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.047.03 - Hrádkov
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.002.109.01 - Velenov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 191 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 189 | 189 | 189 | 189
Počet osob s ČOP | os. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: splašková; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 191 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 189 | 189 | 189 | 189
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 191 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 189 | 189 | 189 | 189
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 3.82 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78
BSK5 | kg/d | 2.25 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23
NL | kg/d | 2.0625 | 2.0533 | 2.0533 | 2.0533 | 2.0533 | 2.0533 | 2.0533 | 2.0533 | 2.0533 | 2.0442 | 2.0442 | 2.0442 | 2.0442
CHSK | kg/d | 4.5 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46
N-celk | kg/d | 0.4125 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.40883 | 0.40883 | 0.40883 | 0.40883
N-NH4 | kg/d | 0.195 | 0.19413 | 0.19413 | 0.19413 | 0.19413 | 0.19413 | 0.19413 | 0.19413 | 0.19413 | 0.19327 | 0.19327 | 0.19327 | 0.19327
N-NO3 | kg/d | 0.0375 | 0.037333 | 0.037333 | 0.037333 | 0.037333 | 0.037333 | 0.037333 | 0.037333 | 0.037333 | 0.037167 | 0.037167 | 0.037167 | 0.037167
P-celk | kg/d | 0.09375 | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | 0.093333 | 0.092917 | 0.092917 | 0.092917 | 0.092917
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2000 to 2015
Délka kanal.sítě | km | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Počet kanal.přípojek | ks | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4
Jímky a septiky | ks | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6
Mikročistírny | ks | bar: 2000 to 2015
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.002.047.03 - Hrádkov
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.002.109.01 - Velenov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 23.6 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36
BSK5 | kg/d | 12.31 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19
NL | kg/d | 11.2842 | 11.2292 | 11.2292 | 11.2292 | 11.2292 | 11.2292 | 11.2292 | 11.2292 | 11.2292 | 11.1742 | 11.1742 | 11.1742 | 11.1742
CHSK | kg/d | 24.62 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38
Počet EO | os. | 205.1667 | 204.1667 | 204.1667 | 204.1667 | 204.1667 | 204.1667 | 204.1667 | 204.1667 | 204.1667 | 203.1667 | 203.1667 | 203.1667 | 203.1667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 22.92 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 22.92 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68
BSK5 | kg/d | 11.8 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.68 | 11.68 | 11.68 | 11.68
NL | kg/d | 10.8167 | 10.7617 | 10.7617 | 10.7617 | 10.7617 | 10.7617 | 10.7617 | 10.7617 | 10.7617 | 10.7067 | 10.7067 | 10.7067 | 10.7067
CHSK | kg/d | 23.6 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.48 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 9.5642 | 9.5162 | 9.5162 | 9.5162 | 9.5162 | 9.5162 | 9.5162 | 9.5162 | 9.5162 | 9.4681 | 9.4681 | 9.4681 | 9.4681
NL | kg/d | 9.8631 | 9.8136 | 9.8136 | 9.8136 | 9.8136 | 9.8136 | 9.8136 | 9.8136 | 9.8136 | 9.764 | 9.764 | 9.764 | 9.764
CHSK | kg/d | 21.5195 | 21.4114 | 21.4114 | 21.4114 | 21.4114 | 21.4114 | 21.4114 | 21.4114 | 21.4114 | 21.3033 | 21.3033 | 21.3033 | 21.3033
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 2.7458 | 2.7338 | 2.7338 | 2.7338 | 2.7338 | 2.7338 | 2.7338 | 2.7338 | 2.7338 | 2.7219 | 2.7219 | 2.7219 | 2.7219
NL | kg/d | 1.421 | 1.4156 | 1.4156 | 1.4156 | 1.4156 | 1.4156 | 1.4156 | 1.4156 | 1.4156 | 1.4102 | 1.4102 | 1.4102 | 1.4102
CHSK | kg/d | 3.1005 | 3.0886 | 3.0886 | 3.0886 | 3.0886 | 3.0886 | 3.0886 | 3.0886 | 3.0886 | 3.0767 | 3.0767 | 3.0767 | 3.0767
Produkce kalů | m3/r | 116.365 | 115.7802 | 115.7802 | 115.7802 | 115.7802 | 115.7802 | 115.7802 | 115.7802 | 115.7802 | 115.1955 | 115.1955 | 115.1955 | 115.1955
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.047.03 - Hrádkov
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.002.109.01 - Velenov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 0
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300 | 3
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300 | 3 |  |  |  | 13.2536 | 2008-2009 |  |  | r
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ?
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | 2015-2016
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 76 | 0.722
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 14
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 13.2536 |  | 0.425