## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.112.01 - Voděrady
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 548 | 547 | 547 | 546 | 546 | 546 | 546 | 545 | 545 | 545 | 545 | 544 | 544
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 69.3431 | 69.4698 | 69.4698 | 69.5971 | 69.5971 | 69.5971 | 69.5971 | 69.7248 | 69.7248 | 69.7248 | 69.7248 | 69.8529 | 69.8529
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 168 | 167 | 167 | 166 | 166 | 166 | 166 | 165 | 165 | 165 | 165 | 164 | 164
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 30.6569 | 30.5302 | 30.5302 | 30.4029 | 30.4029 | 30.4029 | 30.4029 | 30.2752 | 30.2752 | 30.2752 | 30.2752 | 30.1471 | 30.1471
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.019841 | 0.019816 | 0.019816 | 0.01979 | 0.01979 | 0.01979 | 0.01979 | 0.019765 | 0.019765 | 0.019765 | 0.019765 | 0.019739 | 0.019739
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 82.9654 | 83.0724 | 83.0724 | 83.1796 | 83.1796 | 83.1796 | 83.1796 | 83.2872 | 83.2872 | 83.2872 | 83.2872 | 83.395 | 83.395
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 3.3799 | 3.3544 | 3.3544 | 3.3288 | 3.3288 | 3.3288 | 3.3288 | 3.3032 | 3.3032 | 3.3032 | 3.3032 | 3.2777 | 3.2777
Odpad. vody nečištěné | % | 17.0346 | 16.9276 | 16.9276 | 16.8204 | 16.8204 | 16.8204 | 16.8204 | 16.7128 | 16.7128 | 16.7128 | 16.7128 | 16.605 | 16.605
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 9.8879 | 9.8769 | 9.8769 | 9.8659 | 9.8659 | 9.8659 | 9.8659 | 9.855 | 9.855 | 9.855 | 9.855 | 9.844 | 9.844
NL | t/rok | 9.0639 | 9.0538 | 9.0538 | 9.0438 | 9.0438 | 9.0438 | 9.0438 | 9.0337 | 9.0337 | 9.0337 | 9.0337 | 9.0237 | 9.0237
CHSK | t/rok | 19.7757 | 19.7538 | 19.7538 | 19.7319 | 19.7319 | 19.7319 | 19.7319 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 19.6881 | 19.6881
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.112.01 - Voděrady
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 548 | 547 | 547 | 546 | 546 | 546 | 546 | 545 | 545 | 545 | 545 | 544 | 544
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 69.3431 | 69.4698 | 69.4698 | 69.5971 | 69.5971 | 69.5971 | 69.5971 | 69.7248 | 69.7248 | 69.7248 | 69.7248 | 69.8529 | 69.8529
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 168 | 167 | 167 | 166 | 166 | 166 | 166 | 165 | 165 | 165 | 165 | 164 | 164
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 30.6569 | 30.5302 | 30.5302 | 30.4029 | 30.4029 | 30.4029 | 30.4029 | 30.2752 | 30.2752 | 30.2752 | 30.2752 | 30.1471 | 30.1471
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.019841 | 0.019816 | 0.019816 | 0.01979 | 0.01979 | 0.01979 | 0.01979 | 0.019765 | 0.019765 | 0.019765 | 0.019765 | 0.019739 | 0.019739
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462 | 0.016462
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 82.9654 | 83.0724 | 83.0724 | 83.1796 | 83.1796 | 83.1796 | 83.1796 | 83.2872 | 83.2872 | 83.2872 | 83.2872 | 83.395 | 83.395
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 3.3799 | 3.3544 | 3.3544 | 3.3288 | 3.3288 | 3.3288 | 3.3288 | 3.3032 | 3.3032 | 3.3032 | 3.3032 | 3.2777 | 3.2777
Odpad. vody nečištěné | % | 17.0346 | 16.9276 | 16.9276 | 16.8204 | 16.8204 | 16.8204 | 16.8204 | 16.7128 | 16.7128 | 16.7128 | 16.7128 | 16.605 | 16.605
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 9.8879 | 9.8769 | 9.8769 | 9.8659 | 9.8659 | 9.8659 | 9.8659 | 9.855 | 9.855 | 9.855 | 9.855 | 9.844 | 9.844
NL | t/rok | 9.0639 | 9.0538 | 9.0538 | 9.0438 | 9.0438 | 9.0438 | 9.0438 | 9.0337 | 9.0337 | 9.0337 | 9.0337 | 9.0237 | 9.0237
CHSK | t/rok | 19.7757 | 19.7538 | 19.7538 | 19.7319 | 19.7319 | 19.7319 | 19.7319 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 19.6881 | 19.6881
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.112.01 - Voděrady
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.002.112.01 - Voděrady
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 473 | 472 | 472 | 471 | 471 | 471 | 471 | 470 | 470 | 470 | 470 | 469 | 469
Počet osob s ČOP | os. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: větší část obce; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 118 | 117 | 117 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 115 | 115 | 115 | 114 | 114
- počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 118 | 117 | 117 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 115 | 115 | 115 | 114 | 114
- počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 9.46 | 9.44 | 9.44 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.38 | 9.38
BSK5 | kg/d | 5.48 | 5.47 | 5.47 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.44 | 5.44
NL | kg/d | 5.0233 | 5.0142 | 5.0142 | 5.005 | 5.005 | 5.005 | 5.005 | 4.9958 | 4.9958 | 4.9958 | 4.9958 | 4.9867 | 4.9867
CHSK | kg/d | 10.96 | 10.94 | 10.94 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.88 | 10.88
N-celk | kg/d | 1.0047 | 1.0028 | 1.0028 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 0.99917 | 0.99917 | 0.99917 | 0.99917 | 0.99733 | 0.99733
N-NH4 | kg/d | 0.47493 | 0.47407 | 0.47407 | 0.4732 | 0.4732 | 0.4732 | 0.4732 | 0.47233 | 0.47233 | 0.47233 | 0.47233 | 0.47147 | 0.47147
N-NO3 | kg/d | 0.091333 | 0.091167 | 0.091167 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.090833 | 0.090833 | 0.090833 | 0.090833 | 0.090667 | 0.090667
P-celk | kg/d | 0.22833 | 0.22792 | 0.22792 | 0.2275 | 0.2275 | 0.2275 | 0.2275 | 0.22708 | 0.22708 | 0.22708 | 0.22708 | 0.22667 | 0.22667
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
Počet kanal.přípojek | ks | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152
Jímky a septiky | ks | 219.2 | 218.8 | 218.8 | 218.4 | 218.4 | 218.4 | 218.4 | 218 | 218 | 218 | 218 | 217.6 | 217.6
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.002.112.01 - Voděrady
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.002.112.01 - Voděrady
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 54.36 | 54.29 | 54.29 | 54.22 | 54.22 | 54.22 | 54.22 | 54.15 | 54.15 | 54.15 | 54.15 | 54.08 | 54.08
BSK5 | kg/d | 27.09 | 27.06 | 27.06 | 27.03 | 27.03 | 27.03 | 27.03 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.97 | 26.97
NL | kg/d | 24.8325 | 24.805 | 24.805 | 24.7775 | 24.7775 | 24.7775 | 24.7775 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.7225 | 24.7225
CHSK | kg/d | 54.18 | 54.12 | 54.12 | 54.06 | 54.06 | 54.06 | 54.06 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53.94 | 53.94
Počet EO | os. | 451.5 | 451 | 451 | 450.5 | 450.5 | 450.5 | 450.5 | 450 | 450 | 450 | 450 | 449.5 | 449.5
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 9.26 | 9.19 | 9.19 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 8.98 | 8.98
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 6.7426 | 6.7438 | 6.7438 | 6.745 | 6.745 | 6.745 | 6.745 | 6.7463 | 6.7463 | 6.7463 | 6.7463 | 6.7475 | 6.7475
NL | kg/d | 6.1807 | 6.1818 | 6.1818 | 6.183 | 6.183 | 6.183 | 6.183 | 6.1841 | 6.1841 | 6.1841 | 6.1841 | 6.1852 | 6.1852
CHSK | kg/d | 13.4852 | 13.4876 | 13.4876 | 13.4901 | 13.4901 | 13.4901 | 13.4901 | 13.4925 | 13.4925 | 13.4925 | 13.4925 | 13.495 | 13.495
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 20.3474 | 20.3162 | 20.3162 | 20.285 | 20.285 | 20.285 | 20.285 | 20.2537 | 20.2537 | 20.2537 | 20.2537 | 20.2225 | 20.2225
NL | kg/d | 18.6518 | 18.6232 | 18.6232 | 18.5945 | 18.5945 | 18.5945 | 18.5945 | 18.5659 | 18.5659 | 18.5659 | 18.5659 | 18.5373 | 18.5373
CHSK | kg/d | 40.6948 | 40.6324 | 40.6324 | 40.5699 | 40.5699 | 40.5699 | 40.5699 | 40.5075 | 40.5075 | 40.5075 | 40.5075 | 40.445 | 40.445
Produkce kalů | m3/r | 54.69 | 54.6998 | 54.6998 | 54.7097 | 54.7097 | 54.7097 | 54.7097 | 54.7197 | 54.7197 | 54.7197 | 54.7197 | 54.7296 | 54.7296
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.112.01 - Voděrady
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.002.112.01 - Voděrady
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOVVoděrady | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 60 | [5 empty] | 4.1716 | po r.2015 | 18 | 1
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-500 | 1.75
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300-500 | 1.5 | [5 empty] | 7.446 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 152 | 1.444
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 219
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.6176