## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.113.01 - Vranová
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 413 | 412 | 412 | 412 | 412 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 410 | 410 | 410
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 74.3341 | 74.5146 | 74.5146 | 74.5146 | 74.5146 | 74.6959 | 74.6959 | 74.6959 | 74.6959 | 74.6959 | 74.878 | 74.878 | 74.878
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 25.6659 | 25.4854 | 25.4854 | 25.4854 | 25.4854 | 25.3041 | 25.3041 | 25.3041 | 25.3041 | 25.3041 | 25.122 | 25.122 | 25.122
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.014476 | 0.01445 | 0.01445 | 0.01445 | 0.01445 | 0.014425 | 0.014425 | 0.014425 | 0.014425 | 0.014425 | 0.014399 | 0.014399 | 0.014399
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.01341 | 0.01341 | 0.01341 | 0.01341 | 0.01341 | 0.01341 | 0.01341 | 0.01341 | 0.01341 | 0.01341 | 0.01341 | 0.01341 | 0.01341
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 92.6374 | 92.8012 | 92.8012 | 92.8012 | 92.8012 | 92.9656 | 92.9656 | 92.9656 | 92.9656 | 92.9656 | 93.1305 | 93.1305 | 93.1305
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.0658 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 0.98915 | 0.98915 | 0.98915
Odpad. vody nečištěné | % | 7.3626 | 7.1988 | 7.1988 | 7.1988 | 7.1988 | 7.0344 | 7.0344 | 7.0344 | 7.0344 | 7.0344 | 6.8695 | 6.8695 | 6.8695
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 7.6833 | 7.6723 | 7.6723 | 7.6723 | 7.6723 | 7.6613 | 7.6613 | 7.6613 | 7.6613 | 7.6613 | 7.6504 | 7.6504 | 7.6504
NL | t/rok | 7.043 | 7.0329 | 7.0329 | 7.0329 | 7.0329 | 7.0229 | 7.0229 | 7.0229 | 7.0229 | 7.0229 | 7.0129 | 7.0129 | 7.0129
CHSK | t/rok | 15.3665 | 15.3446 | 15.3446 | 15.3446 | 15.3446 | 15.3227 | 15.3227 | 15.3227 | 15.3227 | 15.3227 | 15.3008 | 15.3008 | 15.3008
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.113.01 - Vranová
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 413 | 412 | 412 | 412 | 412 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 410 | 410 | 410
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 74.3341 | 74.5146 | 74.5146 | 74.5146 | 74.5146 | 74.6959 | 74.6959 | 74.6959 | 74.6959 | 74.6959 | 74.878 | 74.878 | 74.878
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 25.6659 | 25.4854 | 25.4854 | 25.4854 | 25.4854 | 25.3041 | 25.3041 | 25.3041 | 25.3041 | 25.3041 | 25.122 | 25.122 | 25.122
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.014476 | 0.01445 | 0.01445 | 0.01445 | 0.01445 | 0.014425 | 0.014425 | 0.014425 | 0.014425 | 0.014425 | 0.014399 | 0.014399 | 0.014399
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.01341 | 0.01341 | 0.01341 | 0.01341 | 0.01341 | 0.01341 | 0.01341 | 0.01341 | 0.01341 | 0.01341 | 0.01341 | 0.01341 | 0.01341
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 92.6374 | 92.8012 | 92.8012 | 92.8012 | 92.8012 | 92.9656 | 92.9656 | 92.9656 | 92.9656 | 92.9656 | 93.1305 | 93.1305 | 93.1305
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.0658 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 0.98915 | 0.98915 | 0.98915
Odpad. vody nečištěné | % | 7.3626 | 7.1988 | 7.1988 | 7.1988 | 7.1988 | 7.0344 | 7.0344 | 7.0344 | 7.0344 | 7.0344 | 6.8695 | 6.8695 | 6.8695
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 7.6833 | 7.6723 | 7.6723 | 7.6723 | 7.6723 | 7.6613 | 7.6613 | 7.6613 | 7.6613 | 7.6613 | 7.6504 | 7.6504 | 7.6504
NL | t/rok | 7.043 | 7.0329 | 7.0329 | 7.0329 | 7.0329 | 7.0229 | 7.0229 | 7.0229 | 7.0229 | 7.0229 | 7.0129 | 7.0129 | 7.0129
CHSK | t/rok | 15.3665 | 15.3446 | 15.3446 | 15.3446 | 15.3446 | 15.3227 | 15.3227 | 15.3227 | 15.3227 | 15.3227 | 15.3008 | 15.3008 | 15.3008
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.113.01 - Vranová
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.002.113.01 - Vranová
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 318 | 317 | 317 | 317 | 317 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 315 | 315 | 315
Počet osob s ČOP | os. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302
- počet osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13
- počet osob s ČOP | os. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302
- počet osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13
- počet osob s ČOP | os. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 6.36 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.3 | 6.3 | 6.3
BSK5 | kg/d | 4.13 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.1 | 4.1 | 4.1
NL | kg/d | 3.7858 | 3.7767 | 3.7767 | 3.7767 | 3.7767 | 3.7675 | 3.7675 | 3.7675 | 3.7675 | 3.7675 | 3.7583 | 3.7583 | 3.7583
CHSK | kg/d | 8.26 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.2 | 8.2 | 8.2
N-celk | kg/d | 0.75717 | 0.75533 | 0.75533 | 0.75533 | 0.75533 | 0.7535 | 0.7535 | 0.7535 | 0.7535 | 0.7535 | 0.75167 | 0.75167 | 0.75167
N-NH4 | kg/d | 0.35793 | 0.35707 | 0.35707 | 0.35707 | 0.35707 | 0.3562 | 0.3562 | 0.3562 | 0.3562 | 0.3562 | 0.35533 | 0.35533 | 0.35533
N-NO3 | kg/d | 0.068833 | 0.068667 | 0.068667 | 0.068667 | 0.068667 | 0.0685 | 0.0685 | 0.0685 | 0.0685 | 0.0685 | 0.068333 | 0.068333 | 0.068333
P-celk | kg/d | 0.17208 | 0.17167 | 0.17167 | 0.17167 | 0.17167 | 0.17125 | 0.17125 | 0.17125 | 0.17125 | 0.17125 | 0.17083 | 0.17083 | 0.17083
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
Počet kanal.přípojek | ks | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8
Jímky a septiky | ks | 165.2 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.4 | 164.4 | 164.4 | 164.4 | 164.4 | 164 | 164 | 164
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.002.113.01 - Vranová
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.002.113.01 - Vranová
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 39.66 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 39.52 | 39.52 | 39.52 | 39.52 | 39.52 | 39.45 | 39.45 | 39.45
BSK5 | kg/d | 21.05 | 21.02 | 21.02 | 21.02 | 21.02 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | 20.96 | 20.96 | 20.96
NL | kg/d | 19.2958 | 19.2683 | 19.2683 | 19.2683 | 19.2683 | 19.2408 | 19.2408 | 19.2408 | 19.2408 | 19.2408 | 19.2133 | 19.2133 | 19.2133
CHSK | kg/d | 42.1 | 42.04 | 42.04 | 42.04 | 42.04 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 41.92 | 41.92 | 41.92
Počet EO | os. | 350.8333 | 350.3333 | 350.3333 | 350.3333 | 350.3333 | 349.8333 | 349.8333 | 349.8333 | 349.8333 | 349.8333 | 349.3333 | 349.3333 | 349.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74 | 36.74
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 2.92 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.71 | 2.71 | 2.71
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | - | bar: 2015
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 5.8501 | 5.852 | 5.852 | 5.852 | 5.852 | 5.854 | 5.854 | 5.854 | 5.854 | 5.854 | 5.856 | 5.856 | 5.856
NL | kg/d | 5.3625 | 5.3644 | 5.3644 | 5.3644 | 5.3644 | 5.3662 | 5.3662 | 5.3662 | 5.3662 | 5.3662 | 5.368 | 5.368 | 5.368
CHSK | kg/d | 11.7001 | 11.7041 | 11.7041 | 11.7041 | 11.7041 | 11.7081 | 11.7081 | 11.7081 | 11.7081 | 11.7081 | 11.7121 | 11.7121 | 11.7121
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 15.1999 | 15.168 | 15.168 | 15.168 | 15.168 | 15.136 | 15.136 | 15.136 | 15.136 | 15.136 | 15.104 | 15.104 | 15.104
NL | kg/d | 13.9333 | 13.904 | 13.904 | 13.904 | 13.904 | 13.8746 | 13.8746 | 13.8746 | 13.8746 | 13.8746 | 13.8453 | 13.8453 | 13.8453
CHSK | kg/d | 30.3999 | 30.3359 | 30.3359 | 30.3359 | 30.3359 | 30.2719 | 30.2719 | 30.2719 | 30.2719 | 30.2719 | 30.2079 | 30.2079 | 30.2079
Produkce kalů | m3/r | 47.4504 | 47.4666 | 47.4666 | 47.4666 | 47.4666 | 47.4828 | 47.4828 | 47.4828 | 47.4828 | 47.4828 | 47.4991 | 47.4991 | 47.4991
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.113.01 - Vranová
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.002.113.01 - Vranová
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Vranová | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 40 | [5 empty] | 3.3003 | po r.2015 | 19 | 2
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-600 | 2.3
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 3.9 | [5 empty] | 16.4093 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 0.68 | [5 empty] | 1.4855 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 123 | 1.1685
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 165
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.62