Tab. XVIII - Aglomerace s ekvivalentním počtem obyvatel (EO) větším než 2000
a menším než 10 000 – zajistit vybavení sběrným systémem městských odpadních vod včetně zajištění sekundárního nebo jemu  ekvivalentního čištění odpadních vod

| Název akce | Místo stavby | ZUJ | Náklady | Stav přípravy | EO |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (mil.Kč.) |  | Aglo. | Přip. | Nově | aglomerace |
| Sychotín - kanalizace | Sychotín | 581879 | 10,296 | S | 2306 |  | 220 | Kunštát |
| Kunštát - kanalizace | Kunštát | 581879 | 21,608 | S | 2306 |  | 294 | Kunštát |
| Jedovnice - kanalizace | Jedovnice | 581879 | 8,752 | S | 5392 |  | - | Jedovnice |
| Horní Lhota - kanalizace | Horní Lhota | 581283 | 12,776 | S | 24324 |  | 405 | Blansko |
| Černá Hora - kanalizace | Černá Hora | 581364 | 8,439 | S | 3719 |  | 289 | Černá Hora, Bořitov |
| Bořitov - dostavba ČOV (3.stupeň) | Bořitov | 581364 | 5 | N | 3719 |  | - | Černá Hora, Bořitov |
| Jedovnice- dostavba ČOV (3.stupeň) | Jedovnice | 581879 | 12 | N | 5392 |  | - | Jedovnice |
| Rájec - Jestřebí- rekonstrukce ČOV | Rájec - Jestřebí | 582239 | 25 | N | 3831 |  | - | Rájec - Jestřebí |
| Kunštát - rekonstrukce ČOV | Kunštát | 581879 | 15 | N | 2306 |  | - | Kunštát |
| Letovice - rekonstrukce ČOV | Letovice | 581917 | 7 | N | 6421 |  | - | Letovice |
| Velké Opatovice- kompletní rekonstrukce ČOV | Velké Opatovice | 582646 | 45 | N | 4437 |  | - | Velké Opatovice |

LEGENDA

Místo stavby		Specifikace geografického umístění stavby. Pro stavby pokrývající větší rozlohu území vypsat jména dotčených sídel do podrobnosti ZUJ, případně vzhledem k charakteru stavby uvést podrobnost vyšší

ZUJ		Statistická identifikace sídla. Základní územní jednotkou (ZÚJ) se rozumí taková prostorová jednotka, která se pro výkon státní správy již dále nečlení

Náklady	Celkové náklady uvažované stavby včetně nutné přípravy v cenové úrovni k roku 2001

Stav přípravy		Připravenost akce. Použít následujícího značení : nic (N), studie (S), investiční záměr (IZ), dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), realizační dokumentace (R)

PE	Populační ekvivalent je srovnávací ukazatel odvozený ze srovnání průmyslových odpadních vod se splaškovými (domovními) odpadními vodami, vztažený na denní množství (přítok) odpadních vod nebo na jejich obsah látek

EO	Ekvivalentní počet obyvatel je součtem počtu obyvatel a populačního ekvivalentu   EO = P + PE

EO Aglo.	Počet všech potenciálních EO v aglomeraci (připojených i nepřipojených na sběrný systém městských odpadních vod)

EO Přip.	Počet EO v aglomeraci napojených na sběrný systém městských odpadních vod

EO Nově	Počet EO, které se připojí na stávající sběrný systém městských odpadních vod po realizaci navrhovaného technického opatření

Poznámka	např. úroveň přesnosti uvedených údajů, zejména nákladů

Vysvětlení :

Tabulky se vytvoří pro tyto okruhy -		1) Výstavba nových, dosud scházejících sběrných systémů nebo dostavba stávajících – včetně aglomerací
s populačním ekvivalentem > 10 000

2) Zajištění sekundárního nebo jemu ekvivalentního čištění odpadních vod