## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 101-Sk.vod. Blansko | [5 empty] | 002_01.xls
002_01.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 002_01.xls
002_01.xls
|  |  | 0621.001.002.01 - Blansko | [9 empty] | 002_01.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 002_01.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 002_01.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 002_01.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 18043 | 17938 | 17928 | 17917 | 17907 | 17896 | 17886 | 17643 | 17643 | 17732 | 002_01.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 17855 | 17876 | 17878 | 17880 | 17882 | 17884 | 17886 | 17643 | 17643 | 17732 | 002_01.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 002_01.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 002_01.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 17855 | 17876 | 17878 | 17880 | 17882 | 17884 | 17886 | 17643 | 17643 |  | 002_01.xls
002_01.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 3320.5479 | 3891.7207 | 3948.8988 | 4006.0897 | 4063.2933 | 4120.5096 | 4177.7386 | 2901.5233 | 3191.6756 |  | 002_01.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  | 002_01.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 4316.7123 | 5059.2369 | 5133.5685 | 5207.9166 | 5282.2812 | 5356.6624 | 5431.0602 | 3771.9803 | 4149.1783 |  | 002_01.xls
002_01.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 1.212 | 1.4205 | 1.4413 | 1.4622 | 1.4831 | 1.504 | 1.5249 | 1.0591 | 1.165 | 1.0591 | 002_01.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.9151 | 1.1236 | 1.1444 | 1.1653 | 1.1862 | 1.2071 | 1.228 | 0.75915 | 0.83506 | 0.75915 | 002_01.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.6011 | 0.80958 | 0.83045 | 0.85132 | 0.8722 | 0.89309 | 0.91397 | 0.52225 | 0.57447 | 0.52225 | 002_01.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.2369 | 0.26059 | 0.2369 | 002_01.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.2782 | 0.2782 | 0.2782 | 0.2782 | 0.2782 | 0.2782 | 0.2782 | 0.28456 | 0.31302 | 0.28456 | 002_01.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0187 | 0.0187 | 0.0187 | 0.0187 | 0.0187 | 0.0187 | 0.0187 | 0.015345 | 0.016879 | 0.015345 | 002_01.xls
002_01.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 92.2346 | 124.0782 | 127.2626 | 130.4469 | 133.6313 | 136.8156 | 140 | 81.0986 | 89.2084 |  | 002_01.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 140.4158 | 172.2027 | 175.3817 | 178.5607 | 181.7397 | 184.9186 | 188.0976 | 117.886 | 129.6746 |  | 002_01.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 185.973 | 217.7065 | 220.8803 | 224.0542 | 227.2281 | 230.402 | 233.5759 | 164.4575 | 180.9032 |  | 002_01.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 10.7307 | 10.7307 | 10.7307 | 10.7307 | 10.7307 | 10.7307 | 10.7307 | 10.976 | 12.0736 |  | 002_01.xls
002_01.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 35.85 | 35.85 |  | 002_01.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 25.9257 | 25.9257 | 25.9257 | 25.9257 | 25.9257 | 25.9257 | 25.9257 | 25.9257 | 25.9257 |  | 002_01.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 35.113 | 35.113 | 35.113 | 35.113 | 35.113 | 35.113 | 35.113 | 35.113 |  | 002_01.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 53.9856 | 53.9856 | 53.9856 | 53.9856 | 53.9856 | 53.9856 | 53.9856 | 53.9856 |  | 002_01.xls
002_01.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 002_01.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 002_01.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 101-Sk.vod. Blansko | [6 empty] | 002_01.xls
002_01.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [14 empty] | 002_01.xls
002_01.xls
|  |  | 0621.001.002.01 - Blansko | [11 empty] | 002_01.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [11 empty] | 002_01.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  |  | 002_01.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. |  | 002_01.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení |  | 002_01.xls
002_01.xls
|  | 2 úpravny vody | [12 empty] | 002_01.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [8 empty] | 002_01.xls
002_01.xls
|  | 3 čerpací stanice | [12 empty] | 002_01.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [8 empty] | 002_01.xls
C.S | 0 | Blansko - Bezručova, přečerpávací stanice |  |  | 25 |  |  | 1966 | [6 empty] | 002_01.xls
C.S | 0 | Blansko - Hořice, přečerpávací stanice |  |  | 1.5 |  |  | 1984 | [6 empty] | 002_01.xls
C.S | 0 | Blansko - hřbitov, přečerpávací stanice |  |  | 16 |  |  | 1974 | [6 empty] | 002_01.xls
C.S | 0 | Blansko - sever, přečerpávací stanice |  |  | 4.5 |  |  | 1993 | [6 empty] | 002_01.xls
|  | 4 vodojemy | [12 empty] | 002_01.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [8 empty] | 002_01.xls
V.R | 0 | Staré Blansko |  | 341 | 337 | 1000 |  | 1970 |  | 5 | 2005-2010 |  |  |  | 002_01.xls
V.R | 0 | Blansko II 2K |  | 342.9 | 337 | 1300 |  | 1956 |  | 6.5 | 2005-2010 |  |  |  | 002_01.xls
V.R | 0 | Blansko III |  | 369 | 365 | 300 |  | 1956 |  | 2.446 | 2005-2010 |  |  |  | 002_01.xls
V.R | 0 | Blansko - Podlesí 2K |  | 419.6 | 416.5 | 500 |  | 1975 |  | 3.46 | 2005-2010 |  |  |  | 002_01.xls
V.R | 0 | Blansko - sever 2K |  | 384.7 |  | 1300 |  | 1974 |  | 6.5 | 2005-2010 |  |  |  | 002_01.xls
V.R | 0 | Blansko - Bezruč. 2K |  | 282.9 | 278.8 | 800 |  | 1956 |  | 0.461 | 2005-2010 |  |  |  | 002_01.xls
V.R | 0 | Blansko - Nový / Sadová III |  | 385 | 380.2 | 3000 |  | 1984 |  | 12.453 | 2005-2010 |  |  |  | 002_01.xls
|  | 5 přívodné řady | [12 empty] | 002_01.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 002_01.xls
R.R | 1 | přívodný řad Blansko |  | LT | 200 | 4.303 |  |  |  | 13.468 | 2008-2010 |  |  | r | 002_01.xls
R.R | 1 | přívodný řad Blansko |  | LT | 250 | 0.65 |  |  |  | 2.236 | 2008-2010 |  |  | r | 002_01.xls
R.R | 1 | přívodný řad Blansko |  | LT | 300 | 5.791 |  |  |  | 22.295 | 2008-2010 |  |  | r | 002_01.xls
R.R | 1 | přívodný řad Blansko |  | LT | 350 | 0.53 |  |  |  | 2.512 | 2008-2010 |  |  | r | 002_01.xls
R.R | 1 | přívodný řad Blansko |  | LT | 500 | 6.84 |  |  |  | 41.04 | 2008-2010 |  |  | r | 002_01.xls
R.R | 1 | přívodný řad Blansko |  | LT | 150 | 1.999 |  |  |  | 5.897 | 2008-2010 |  |  | r | 002_01.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [12 empty] | 002_01.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 002_01.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | < 80 | 1.236 | [8 empty] | 002_01.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 7.579 | [8 empty] | 002_01.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 9.755 | [8 empty] | 002_01.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 125 | 2.549 | [8 empty] | 002_01.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 150 | 1.99 | [8 empty] | 002_01.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 175 | 1.433 | [8 empty] | 002_01.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 200 | 1.31 | [8 empty] | 002_01.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | < 80 | 0.633 | [8 empty] | 002_01.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 80 | 1.644 | [8 empty] | 002_01.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 100 | 0.323 | [8 empty] | 002_01.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 150 | 0.217 | [8 empty] | 002_01.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 200 | 0.817 | [8 empty] | 002_01.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 300 | 0.185 | [8 empty] | 002_01.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | < 80 | 2.19 | [8 empty] | 002_01.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 3.409 | [8 empty] | 002_01.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 150 | 0.395 | [8 empty] | 002_01.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 200 | 0.185 | [8 empty] | 002_01.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 9.873 |  |  |  | 22.707 | 2005-2010 |  |  |  | 002_01.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 3.908 |  |  |  | 9.77 | 2005-2010 |  |  |  | 002_01.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 150 | 0.217 |  |  |  | 0.64 | 2005-2010 |  |  |  | 002_01.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 200 | 0.817 |  |  |  | 2.557 | 2005-2010 |  |  |  | 002_01.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 300 | 0.185 |  |  |  | 0.7122 | 2005-2010 |  |  |  | 002_01.xls
|  | 7 přípojky | [12 empty] | 002_01.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [8 empty] | 002_01.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 2003 | 25.441 | [8 empty] | 002_01.xls
|  | 8 jiné objekty | [12 empty] | 002_01.xls
002_01.xls
002_01.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 160.6542 |  | 0 |  |  | 002_01.xls
002_01.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [14 empty] | 002_01.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [14 empty] | 002_01.xls
002_01.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [14 empty] | 002_01.xls