## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 101-Sk.vod. Blansko | [5 empty] | 028_00.xls
028_00.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 028_00.xls
028_00.xls
|  |  | 0621.001.028.00 - Jestřebí (včetně míst. části 0621.001.028.02-Jestřebí, 0621.001.028.04-Rájec) | [9 empty] | 028_00.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 028_00.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 028_00.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 028_00.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 3301 | 3283 | 3280 | 3279 | 3277 | 3275 | 3273 | 3439 | 3439 | 3273 | 028_00.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 3202 | 3202 | 3202 | 3202 | 3202 | 3202 | 3202 | 3302 | 3302 | 3202 | 028_00.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 028_00.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 028_00.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 3204 | 3204 | 3204 | 3204 | 3204 | 3204 | 3204 | 3304 | 3304 |  | 028_00.xls
028_00.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 656.811 | 668.1458 | 669.2792 | 670.4127 | 671.5462 | 672.6797 | 673.8132 | 535.3367 | 588.8703 |  | 028_00.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  | 028_00.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 886.6948 | 901.9968 | 903.527 | 905.0572 | 906.5874 | 908.1176 | 909.6478 | 722.7045 | 794.975 |  | 028_00.xls
028_00.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.23974 | 0.24387 | 0.24429 | 0.2447 | 0.24511 | 0.24553 | 0.24594 | 0.1954 | 0.21494 | 0.1954 | 028_00.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.21874 | 0.22287 | 0.22329 | 0.2237 | 0.22411 | 0.22453 | 0.22494 | 0.14418 | 0.15859 | 0.14418 | 028_00.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.14582 | 0.14996 | 0.15037 | 0.15079 | 0.1512 | 0.15162 | 0.15203 | 0.089162 | 0.098078 | 0.089162 | 028_00.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.072912 | 0.072912 | 0.072912 | 0.072912 | 0.072912 | 0.072912 | 0.072912 | 0.055015 | 0.060516 | 0.055015 | 028_00.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.051221 | 0.056343 | 0.051221 | 028_00.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 028_00.xls
028_00.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 124.6934 | 128.2311 | 128.5849 | 128.9387 | 129.2925 | 129.6462 | 130 | 73.9346 | 81.328 |  | 028_00.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 187.0402 | 190.5779 | 190.9316 | 191.2854 | 191.6392 | 191.993 | 192.3467 | 119.5538 | 131.5092 |  | 028_00.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 204.9972 | 208.5349 | 208.8886 | 209.2424 | 209.5962 | 209.95 | 210.3037 | 162.0268 | 178.2295 |  | 028_00.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.0792 | 2.0792 | 2.0792 | 2.0792 | 2.0792 | 2.0792 | 2.0792 | 5.0714 | 5.5785 |  | 028_00.xls
028_00.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |  | 028_00.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | 028_00.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 028_00.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 028_00.xls
028_00.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 028_00.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 028_00.xls
0621.001.028.02-Jestřebí
0621.001.028.04-Rájec

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 101-Sk.vod. Blansko | [6 empty] | 028_00.xls
028_00.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [14 empty] | 028_00.xls
028_00.xls
|  |  | 0621.001.028.00 - Jestřebí (včetně míst. části 0621.001.028.02-Jestřebí, 0621.001.028.04-Rájec) | [10 empty] | 0621.001.028.02 | 028_00.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [11 empty] | 028_00.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  |  | 028_00.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. |  | 028_00.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení |  | 028_00.xls
Z.S | 0 | vrty HV201, HV4, HV5 |  |  |  | 9 | [8 empty] | 028_00.xls
|  | 2 úpravny vody | [12 empty] | 028_00.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [8 empty] | 028_00.xls
028_00.xls
|  | 3 čerpací stanice | [12 empty] | 028_00.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [8 empty] | 028_00.xls
C.S |  | CS u vrtů |  |  |  | 9 | [8 empty] | 028_00.xls
|  | 4 vodojemy | [12 empty] | 028_00.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [8 empty] | 028_00.xls
V.S | 0 | Svěslav |  | 352 |  | 650 | [8 empty] | 028_00.xls
|  | 5 přívodné řady | [12 empty] | 028_00.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 028_00.xls
R.S | 0 | přívodný řad |  | PVC,LT | 100 | 3 | [8 empty] | 028_00.xls
R.S | 0 | přívodný řad |  | PVC,LT | 150 | 2.5 | [8 empty] | 028_00.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [12 empty] | 028_00.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 028_00.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,LT | 100 | 2.8 | [8 empty] | 028_00.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,LT | 125 | 2.2 | [8 empty] | 028_00.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,LT | 150 | 1.9 | [8 empty] | 028_00.xls
|  | 7 přípojky | [12 empty] | 028_00.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [8 empty] | 028_00.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 567 | 5.876 | [8 empty] | 028_00.xls
|  | 8 jiné objekty | [12 empty] | 028_00.xls
028_00.xls
028_00.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 028_00.xls
028_00.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [14 empty] | 028_00.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [14 empty] | 028_00.xls
028_00.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [14 empty] | 028_00.xls
0621.001.028.02-Jestřebí
0621.001.028.04-Rájec