## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 126-sam.vod. Sloup |  |  | 032.xls
032.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 032.xls
032.xls
032.xls
| 0621.001.032.01 - Sloup | [9 empty] | 032.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 032.xls
032.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 032.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 896 | 891 | 890 | 890 | 889 | 889 | 888 | 960 | 960 | 032.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 960 | 960 | 032.xls
dtto | % | 99.1071 | 99.6633 | 99.7753 | 99.7753 | 99.8875 | 99.8875 | 100 | 100 | 100 | 032.xls
počet osob s ČOP | os. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 032.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 032.xls
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 032.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 960 | 960 | 032.xls
dtto | % | 84.8948 | 85.3026 | 85.3846 | 85.3846 | 85.4668 | 85.4668 | 85.5491 | 86.4865 | 86.4865 | 032.xls
032.xls
délka vodovodních řadů | km | 6.289 | 7.889 | 7.889 | 7.889 | 7.889 | 7.889 | 7.889 | 7.889 | 7.889 | 032.xls
- z toho přivodné řady | km | 0.236 | 1.836 | 1.836 | 1.836 | 1.836 | 1.836 | 1.836 | 1.836 | 1.836 | 032.xls
roční přírůstek | % |  | 87.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 032.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 6.053 | 6.053 | 6.053 | 6.053 | 6.053 | 6.053 | 6.053 | 6.053 | 6.053 | 032.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 032.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 032.xls
roční přírůstek | % |  | 40.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 032.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 40.6642 | 40.6642 | 40.6642 | 40.6642 | 40.6642 | 40.6642 | 40.6642 | 40.6642 | 032.xls
032.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.062014 | 0.054568 | 0.054709 | 0.05485 | 0.054991 | 0.055132 | 0.055272 | 0.048767 | 0.053644 | 032.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.042 | 0.043408 | 0.043549 | 0.04369 | 0.04383 | 0.043971 | 0.044112 | 0.0406 | 0.04466 | 032.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0303 | 0.031708 | 0.031849 | 0.03199 | 0.03213 | 0.032271 | 0.032412 | 0.0308 | 0.03388 | 032.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0098 | 0.01078 | 032.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.020014 | 0.01116 | 0.01116 | 0.01116 | 0.01116 | 0.01116 | 0.01116 | 0.008167 | 0.0089837 | 032.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 229.3668 | 201.828 | 202.3487 | 202.8695 | 203.3903 | 203.911 | 204.4318 | 180.3711 | 198.4082 | 032.xls
032.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 93.4839 | 97.828 | 98.2624 | 98.6968 | 99.1312 | 99.5656 | 100 | 87.8995 | 96.6895 | 032.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 129.5816 | 133.9257 | 134.3601 | 134.7945 | 135.2289 | 135.6633 | 136.0977 | 115.8676 | 127.4543 | 032.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 191.3304 | 168.3583 | 168.7927 | 169.2271 | 169.6615 | 170.096 | 170.5304 | 139.1752 | 153.0928 | 032.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 3.1824 | 1.4147 | 1.4147 | 1.4147 | 1.4147 | 1.4147 | 1.4147 | 1.0352 | 1.1388 | 032.xls
032.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 032.xls
Qp | m3/d | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 032.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 721.0332 | 748.572 | 748.0513 | 747.5305 | 747.0097 | 746.489 | 745.9682 | 770.0289 | 751.9918 | 032.xls
Qp | m3/d | 780.4986 | 800.8978 | 800.5121 | 800.1263 | 799.7405 | 799.3548 | 798.969 | 816.7918 | 803.431 | 032.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 032.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 032.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 032.xls
Qp | m3/d | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 032.xls
bilance Qd | m3/d | 727.0332 | 748.572 | 748.0513 | 747.5305 | 747.0097 | 746.489 | 745.9682 | 770.0289 | 751.9918 | 032.xls
Qp | m3/d | 786.4986 | 800.8978 | 800.5121 | 800.1263 | 799.7405 | 799.3548 | 798.969 | 816.7918 | 803.431 | 032.xls
032.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0.93833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 032.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0.93833 | 0.93833 | 0.93833 | 0.93833 | 0.93833 | 0.93833 | 0.93833 | 0.93833 | 032.xls
032.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 032.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 032.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 126-sam.vod. Sloup | [5 empty] | 032.xls
032.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 032.xls
032.xls
|  |  | 0621.001.032.01 - Sloup | [9 empty] | 032.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 032.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 032.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 032.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 896 | 891 | 890 | 890 | 889 | 889 | 888 | 960 | 960 | 974 | 032.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 960 | 960 | 966 | 032.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 032.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 032.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | 960 | 960 |  | 032.xls
032.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 169.9014 | 149.5022 | 149.8879 | 150.2737 | 150.6595 | 151.0452 | 151.431 | 133.6082 | 146.969 |  | 032.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  | 032.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 229.3668 | 201.828 | 202.3487 | 202.8695 | 203.3903 | 203.911 | 204.4318 | 180.3711 | 198.4082 |  | 032.xls
032.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.062014 | 0.054568 | 0.054709 | 0.05485 | 0.054991 | 0.055132 | 0.055272 | 0.048767 | 0.053644 | 0.04937 | 032.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.042 | 0.043408 | 0.043549 | 0.04369 | 0.04383 | 0.043971 | 0.044112 | 0.0406 | 0.04466 | 0.0406 | 032.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0303 | 0.031708 | 0.031849 | 0.03199 | 0.03213 | 0.032271 | 0.032412 | 0.0308 | 0.03388 | 0.0308 | 032.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0098 | 0.01078 | 0.0098 | 032.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.019784 | 0.01093 | 0.01093 | 0.01093 | 0.01093 | 0.01093 | 0.01093 | 0.0081 | 0.00891 | 0.0081 | 032.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00023 | 0.00023 | 0.00023 | 0.00023 | 0.00023 | 0.00023 | 0.00023 | 6.7e-05 | 7.37e-05 | 6.7e-05 | 032.xls
032.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 93.4839 | 97.828 | 98.2624 | 98.6968 | 99.1312 | 99.5656 | 100 | 87.8995 | 96.6895 |  | 032.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 129.5816 | 133.9257 | 134.3601 | 134.7945 | 135.2289 | 135.6633 | 136.0977 | 115.8676 | 127.4543 |  | 032.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 191.3304 | 168.3583 | 168.7927 | 169.2271 | 169.6615 | 170.096 | 170.5304 | 139.1752 | 153.0928 |  | 032.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 4.4088 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.4584 | 1.6042 |  | 032.xls
032.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 6.289 | 7.889 | 7.889 | 7.889 | 7.889 | 7.889 | 7.889 | 7.889 | 7.889 |  | 032.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 4.4874 | 5.5541 | 5.5541 | 5.5541 | 5.5541 | 5.5541 | 5.5541 | 5.5541 | 5.5541 |  | 032.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208 | 3.208 |  | 032.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 2.3415 | 2.3415 | 2.3415 | 2.3415 | 2.3415 | 2.3415 | 2.3415 | 2.3415 |  | 032.xls
032.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 032.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 032.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 126-sam.vod. Sloup | [6 empty] | 032.xls
032.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [14 empty] | 032.xls
032.xls
|  |  | 0621.001.032.01 - Sloup | [11 empty] | 032.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [11 empty] | 032.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  |  | 032.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. |  | 032.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení |  | 032.xls
Z.S | 0 | Sloup - gravitace - 1 pram. jímka + zářezy |  |  |  | 7 | [8 empty] | 032.xls
Z.S | 0 | Sloup - Luka HV 3 - vrt. st. |  |  |  | 3 | [8 empty] | 032.xls
Z.S | 0 | Sloup - Luka V 2 - vrt. st. |  |  |  | 1 | [8 empty] | 032.xls
|  | 2 úpravny vody | [12 empty] | 032.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [8 empty] | 032.xls
U.V | 0 | [13 empty] | 032.xls
|  | 3 čerpací stanice | [12 empty] | 032.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [8 empty] | 032.xls
C.S | 0 | Luka HV 3 |  |  | 2 |  |  | 1984 | [6 empty] | 032.xls
C.S | 0 | Luka V 2 |  |  | 1 |  |  | 1984 | [6 empty] | 032.xls
|  | 4 vodojemy | [12 empty] | 032.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [8 empty] | 032.xls
V.S | 0 | Sloup |  | 507.01 | 503.51 | 150 |  | 1983 | [6 empty] | 032.xls
|  | 5 přívodné řady | [12 empty] | 032.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 032.xls
R.S | 0 | přívodný řad Sloup |  | PVC,PE | 100 | 0.236 | [8 empty] | 032.xls
R.N | 0 | výtlačný řad Luka-vdj.Sloup |  | PE | 100 | 1.6 | [5 empty] | 2.815 | 2008-2010 |  | 032.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [12 empty] | 032.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 032.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | < 80 | 0.51 |  | 1920 | [6 empty] | 032.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 1.72 |  | 1920 | [6 empty] | 032.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 0.379 |  | 1920 | [6 empty] | 032.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 125 | 1.079 |  | 1920 | [6 empty] | 032.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 150 | 0.312 |  | 1920 | [6 empty] | 032.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 125 | 1.023 |  | 1920 | [6 empty] | 032.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 0.272 | [8 empty] | 032.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 0.236 | [8 empty] | 032.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 150 | 0.522 | [8 empty] | 032.xls
S.R | 1 | rozvodná síť |  | OC | 125 | 1.023 |  |  |  | 2.174 | 2008-2009 |  |  | r | 032.xls
S.R | 1 | rozvodná síť |  | LT | 125 | 1.079 |  |  |  | 2.293 | 2008-2009 |  |  | r | 032.xls
S.R | 1 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 1.106 |  |  |  | 2.162 | 2008-2009 |  |  | r | 032.xls
|  | 7 přípojky | [12 empty] | 032.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [8 empty] | 032.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 260 | 2.879 | [8 empty] | 032.xls
|  | 8 jiné objekty | [12 empty] | 032.xls
032.xls
032.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 6.629 |  | 2.815 |  |  | 032.xls
032.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [14 empty] | 032.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [14 empty] | 032.xls
032.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [14 empty] | 032.xls