## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 101-Sk.vod. Blansko | [5 empty] | 041.xls
041.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 041.xls
041.xls
|  |  | 0621.001.041.01 - Závist | [9 empty] | 041.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 041.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 041.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 041.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 139 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 141 | 141 | 140 | 041.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 136 | 137 | 137 | 138 | 138 | 138 | 138 | 141 | 141 | 140 | 041.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 041.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 041.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 136 | 137 | 137 | 138 | 138 | 138 | 138 | 141 | 141 |  | 041.xls
041.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 21.8356 | 22.1267 | 22.1924 | 22.3766 | 22.4427 | 22.5088 | 22.575 | 22.9315 | 25.2247 |  | 041.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 041.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 32.7534 | 33.1901 | 33.2886 | 33.5649 | 33.6641 | 33.7633 | 33.8624 | 34.3973 | 37.837 |  | 041.xls
041.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.00797 | 0.0080763 | 0.0081002 | 0.0081675 | 0.0081916 | 0.0082157 | 0.0082399 | 0.00837 | 0.009207 | 0.00837 | 041.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0058 | 0.0060808 | 0.0061048 | 0.006172 | 0.0061961 | 0.0062203 | 0.0062444 | 0.006 | 0.0066 | 0.006 | 041.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0056 | 0.0058808 | 0.0059048 | 0.005972 | 0.0059961 | 0.0060203 | 0.0060444 | 0.0058 | 0.00638 | 0.0058 | 041.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00022 | 0.0002 | 041.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.00217 | 0.0019955 | 0.0019955 | 0.0019955 | 0.0019955 | 0.0019955 | 0.0019955 | 0.00237 | 0.002607 | 0.00237 | 041.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 041.xls
041.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 112.8122 | 117.6041 | 118.0833 | 118.5624 | 119.0416 | 119.5208 | 120 | 112.698 | 123.9677 |  | 041.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 116.8413 | 121.6037 | 122.0829 | 122.5331 | 123.0123 | 123.4914 | 123.9706 | 116.5841 | 128.2425 |  | 041.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 160.556 | 161.5089 | 161.9881 | 162.1492 | 162.6283 | 163.1075 | 163.5867 | 162.6348 | 178.8983 |  | 041.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 2.1709 | 1.9963 | 1.9963 | 1.9963 | 1.9963 | 1.9963 | 1.9963 | 2.3709 | 2.608 |  | 041.xls
041.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 |  | 041.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 |  | 041.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 |  | 041.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 |  | 041.xls
041.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 041.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 041.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 101-Sk.vod. Blansko | [5 empty] | 041.xls
041.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [13 empty] | 041.xls
041.xls
|  |  | 0621.001.041.01 - Závist | [10 empty] | 041.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [10 empty] | 041.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 041.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. | 041.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení | 041.xls
041.xls
|  | 2 úpravny vody | [11 empty] | 041.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [7 empty] | 041.xls
041.xls
|  | 3 čerpací stanice | [11 empty] | 041.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [7 empty] | 041.xls
041.xls
|  | 4 vodojemy | [11 empty] | 041.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [7 empty] | 041.xls
V.R | 0 | Závist |  |  |  | 100 |  | 1973 |  | 0.362 | 2005-2010 |  |  | 041.xls
|  | 5 přívodné řady | [11 empty] | 041.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 041.xls
R.S | 0 | [12 empty] | 041.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [11 empty] | 041.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 041.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.459 |  | 1972 | [5 empty] | 041.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | < 80 | 0.297 |  | 1972 | [5 empty] | 041.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 0.152 |  | 1972 | [5 empty] | 041.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 0.773 |  | 1972 | [5 empty] | 041.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.201 |  | 1972 |  | 0.395 | 2006 |  |  | 041.xls
|  | 7 přípojky | [11 empty] | 041.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [7 empty] | 041.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 50 | 0.564 | [7 empty] | 041.xls
|  | 8 jiné objekty | [11 empty] | 041.xls
041.xls
041.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 0.757 |  | 0 |  | 041.xls
041.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [13 empty] | 041.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [13 empty] | 041.xls
041.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [13 empty] | 041.xls