## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 129-sam.vod. Bedřichov |  |  | 044.xls
044.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 044.xls
044.xls
044.xls
| 0621.002.044.01 - Bedřichov | [9 empty] | 044.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 044.xls
044.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 044.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 249 | 248 | 248 | 247 | 247 | 247 | 247 | 248 | 248 | 044.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 249 | 248 | 248 | 247 | 247 | 247 | 247 | 248 | 248 | 044.xls
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 044.xls
počet osob s ČOP | os. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 044.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 044.xls
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 044.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 249 | 248 | 248 | 247 | 247 | 247 | 247 | 248 | 248 | 044.xls
dtto | % | 80.5825 | 80.5195 | 80.5195 | 80.456 | 80.456 | 80.456 | 80.456 | 80.5195 | 80.5195 | 044.xls
044.xls
délka vodovodních řadů | km | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 044.xls
- z toho přivodné řady | km | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 044.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 044.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 044.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 044.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 044.xls
roční přírůstek | % |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 044.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 044.xls
044.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.011126 | 0.0092334 | 0.0092718 | 0.009278 | 0.0093163 | 0.0093546 | 0.009393 | 0.009843 | 0.010827 | 044.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.008 | 0.0083544 | 0.0083928 | 0.008399 | 0.0084373 | 0.0084756 | 0.0085139 | 0.0094 | 0.01034 | 044.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0076 | 0.0079544 | 0.0079928 | 0.007999 | 0.0080373 | 0.0080756 | 0.0081139 | 0.0081 | 0.00891 | 044.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0013 | 0.00143 | 044.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.003126 | 0.000879 | 0.000879 | 0.000879 | 0.000879 | 0.000879 | 0.000879 | 0.000443 | 0.0004873 | 044.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 45.7233 | 37.9453 | 38.1035 | 38.1286 | 38.2861 | 38.4436 | 38.6012 | 40.4507 | 44.4958 | 044.xls
044.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 83.6222 | 87.8741 | 88.2992 | 88.7244 | 89.1496 | 89.5748 | 90 | 89.483 | 98.4313 | 044.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 88.0233 | 92.293 | 92.7182 | 93.1612 | 93.5864 | 94.0116 | 94.4368 | 103.8445 | 114.2289 | 044.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 122.4184 | 102.0035 | 102.4287 | 102.9111 | 103.3363 | 103.7615 | 104.1867 | 108.7384 | 119.6122 | 044.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.82263 | 0.23132 | 0.23132 | 0.23132 | 0.23132 | 0.23132 | 0.23132 | 0.11658 | 0.12824 | 044.xls
044.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 044.xls
Qp | m3/d | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 044.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 40.6767 | 48.4547 | 48.2965 | 48.2714 | 48.1139 | 47.9564 | 47.7988 | 45.9493 | 41.9042 | 044.xls
Qp | m3/d | 55.9178 | 61.1031 | 60.9977 | 60.981 | 60.8759 | 60.7709 | 60.6659 | 59.4329 | 56.7362 | 044.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 044.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 044.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 044.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 044.xls
bilance Qd | m3/d | 40.6767 | 48.4547 | 48.2965 | 48.2714 | 48.1139 | 47.9564 | 47.7988 | 45.9493 | 41.9042 | 044.xls
Qp | m3/d | 55.9178 | 61.1031 | 60.9977 | 60.981 | 60.8759 | 60.7709 | 60.6659 | 59.4329 | 56.7362 | 044.xls
044.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 044.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 044.xls
044.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 044.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 044.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 129-sam.vod. Bedřichov | [5 empty] | 044.xls
044.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 044.xls
044.xls
|  |  | 0621.002.044.01 - Bedřichov | [9 empty] | 044.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 044.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 044.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 044.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 249 | 248 | 248 | 247 | 247 | 247 | 247 | 248 | 248 | 251 | 044.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 249 | 248 | 248 | 247 | 247 | 247 | 247 | 248 | 248 | 251 | 044.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 044.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 044.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 249 | 248 | 248 | 247 | 247 | 247 | 247 | 248 | 248 |  | 044.xls
044.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 30.4822 | 25.2969 | 25.4023 | 25.419 | 25.5241 | 25.6291 | 25.7341 | 26.9671 | 29.6638 |  | 044.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 044.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 45.7233 | 37.9453 | 38.1035 | 38.1286 | 38.2861 | 38.4436 | 38.6012 | 40.4507 | 44.4958 |  | 044.xls
044.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.011126 | 0.0092334 | 0.0092718 | 0.009278 | 0.0093163 | 0.0093546 | 0.009393 | 0.009843 | 0.010827 | 0.009843 | 044.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.008 | 0.0083544 | 0.0083928 | 0.008399 | 0.0084373 | 0.0084756 | 0.0085139 | 0.0094 | 0.01034 | 0.0094 | 044.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0076 | 0.0079544 | 0.0079928 | 0.007999 | 0.0080373 | 0.0080756 | 0.0081139 | 0.0081 | 0.00891 | 0.0081 | 044.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0013 | 0.00143 | 0.0013 | 044.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.002996 | 0.000749 | 0.000749 | 0.000749 | 0.000749 | 0.000749 | 0.000749 | 0.000443 | 0.0004873 | 0.000443 | 044.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00013 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 044.xls
044.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 83.6222 | 87.8741 | 88.2992 | 88.7244 | 89.1496 | 89.5748 | 90 | 89.483 | 98.4313 |  | 044.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 88.0233 | 92.293 | 92.7182 | 93.1612 | 93.5864 | 94.0116 | 94.4368 | 103.8445 | 114.2289 |  | 044.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 122.4184 | 102.0035 | 102.4287 | 102.9111 | 103.3363 | 103.7615 | 104.1867 | 108.7384 | 119.6122 |  | 044.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.3957 | 0.34891 | 0.34891 | 0.34891 | 0.34891 | 0.34891 | 0.34891 | 0.20637 | 0.227 |  | 044.xls
044.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  | 044.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.1467 | 2.1467 | 2.1467 | 2.1467 | 2.1467 | 2.1467 | 2.1467 | 2.1467 | 2.1467 |  | 044.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  | 044.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 2.1467 | 2.1467 | 2.1467 | 2.1467 | 2.1467 | 2.1467 | 2.1467 | 2.1467 |  | 044.xls
044.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 044.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 044.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 129-sam.vod. Bedřichov | [6 empty] | 044.xls
044.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [14 empty] | 044.xls
044.xls
|  |  | 0621.002.044.01 - Bedřichov | [11 empty] | 044.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [11 empty] | 044.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  |  | 044.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. |  | 044.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení |  | 044.xls
Z.S | 0 | Bedřichov - 6 kop.st. + sb. st. |  |  |  | 1 | [8 empty] | 044.xls
|  | 2 úpravny vody | [12 empty] | 044.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [8 empty] | 044.xls
U.N | 1 | Opatření na zdroji-doplnění technologie-provzd.,filtrace |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2008 | r | 044.xls
|  | 3 čerpací stanice | [12 empty] | 044.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [8 empty] | 044.xls
C.S | 0 | Bedřichov |  |  | 1.6 |  |  | 1978 | [6 empty] | 044.xls
|  | 4 vodojemy | [12 empty] | 044.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [8 empty] | 044.xls
V.S | 0 | Bedřichov |  | 638 |  | 50 |  | 1959 | [6 empty] | 044.xls
V.R | 0 | Bedřichov-akumulace |  | 638 |  | 50 |  |  |  | 0.51 | 2008-2009 |  |  |  | 044.xls
|  | 5 přívodné řady | [12 empty] | 044.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 044.xls
R.S | 0 | výtlačný řad Bedřichov |  | PVC,PE | < 80 | 1.1 | [8 empty] | 044.xls
R.R | 0 | výtlačný řad Bedřichov |  | PVC,PE | < 80 | 1.1 |  |  |  | 1.645 | 2005 |  |  |  | 044.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [12 empty] | 044.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 044.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | < 80 | 0.95 |  | 1959 | [6 empty] | 044.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 80 | 0.85 |  | 1959 | [6 empty] | 044.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 0.9 |  | 1959 | [6 empty] | 044.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 1.8 |  |  |  | 3.519 | 2008-2009 |  |  |  | 044.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 0.9 |  |  |  | 1.913 | 2008-2009 |  |  |  | 044.xls
|  | 7 přípojky | [12 empty] | 044.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [8 empty] | 044.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 112 | 1.122 | [8 empty] | 044.xls
|  | 8 jiné objekty | [12 empty] | 044.xls
044.xls
044.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 7.587 |  | 1 |  |  | 044.xls
044.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [14 empty] | 044.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [14 empty] | 044.xls
044.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [14 empty] | 044.xls