## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 132-sam.vod. Crhov |  |  | 049.xls
049.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 049.xls
049.xls
049.xls
| 0621.002.049.01 - Crhov | [9 empty] | 049.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 049.xls
049.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 049.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 187 | 186 | 186 | 185 | 185 | 185 | 185 | 165 | 165 | 049.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 159 | 159 | 049.xls
dtto | % | 98.3957 | 99.4624 | 99.4624 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.3636 | 96.3636 | 049.xls
počet osob s ČOP | os. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 049.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 049.xls
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 049.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 159 | 159 | 049.xls
dtto | % | 84.7926 | 85.6481 | 85.6481 | 86.0465 | 86.0465 | 86.0465 | 86.0465 | 81.5385 | 81.5385 | 049.xls
049.xls
délka vodovodních řadů | km | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 049.xls
- z toho přivodné řady | km | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 049.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 049.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 049.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 049.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 049.xls
roční přírůstek | % |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 049.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 049.xls
049.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.006165 | 0.0063438 | 0.0063687 | 0.0063937 | 0.0064187 | 0.0064437 | 0.0064687 | 0.005083 | 0.0055913 | 049.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.005 | 0.0052771 | 0.005302 | 0.005327 | 0.005352 | 0.005377 | 0.005402 | 0.0049 | 0.00539 | 049.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.005 | 0.0052771 | 0.005302 | 0.005327 | 0.005352 | 0.005377 | 0.005402 | 0.0048 | 0.00528 | 049.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.00011 | 049.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.001165 | 0.0010667 | 0.0010667 | 0.0010667 | 0.0010667 | 0.0010667 | 0.0010667 | 0.000183 | 0.0002013 | 049.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 25.3356 | 26.0702 | 26.1729 | 26.2756 | 26.3783 | 26.481 | 26.5837 | 20.889 | 22.9779 | 049.xls
049.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 74.4491 | 78.1497 | 78.5198 | 78.8898 | 79.2599 | 79.6299 | 80 | 82.7087 | 90.9796 | 049.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 74.4491 | 78.1497 | 78.5198 | 78.8898 | 79.2599 | 79.6299 | 80 | 84.4318 | 92.875 | 049.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 91.7957 | 93.9467 | 94.3168 | 94.6868 | 95.0569 | 95.427 | 95.797 | 87.5851 | 96.3436 | 049.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.46414 | 0.42498 | 0.42498 | 0.42498 | 0.42498 | 0.42498 | 0.42498 | 0.072908 | 0.080199 | 049.xls
049.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 049.xls
Qp | m3/d | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 049.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 9.2244 | 8.4898 | 8.3871 | 8.2844 | 8.1817 | 8.079 | 7.9763 | 13.671 | 11.5821 | 049.xls
Qp | m3/d | 17.6696 | 17.1799 | 17.1114 | 17.0429 | 16.9745 | 16.906 | 16.8376 | 20.634 | 19.2414 | 049.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 049.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 049.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 049.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 049.xls
bilance Qd | m3/d | 9.2244 | 8.4898 | 8.3871 | 8.2844 | 8.1817 | 8.079 | 7.9763 | 13.671 | 11.5821 | 049.xls
Qp | m3/d | 17.6696 | 17.1799 | 17.1114 | 17.0429 | 16.9745 | 16.906 | 16.8376 | 20.634 | 19.2414 | 049.xls
049.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 049.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 049.xls
049.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 049.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 049.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 132-sam.vod. Crhov | [5 empty] | 049.xls
049.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 049.xls
049.xls
|  |  | 0621.002.049.01 - Crhov | [9 empty] | 049.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 049.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 049.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 049.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 187 | 186 | 186 | 185 | 185 | 185 | 185 | 165 | 165 | 165 | 049.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 159 | 159 | 159 | 049.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 049.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 049.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 184 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 159 | 159 |  | 049.xls
049.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 16.8904 | 17.3801 | 17.4486 | 17.5171 | 17.5855 | 17.654 | 17.7224 | 13.926 | 15.3186 |  | 049.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 049.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 25.3356 | 26.0702 | 26.1729 | 26.2756 | 26.3783 | 26.481 | 26.5837 | 20.889 | 22.9779 |  | 049.xls
049.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.006165 | 0.0063438 | 0.0063687 | 0.0063937 | 0.0064187 | 0.0064437 | 0.0064687 | 0.005083 | 0.0055913 | 0.005083 | 049.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.005 | 0.0052771 | 0.005302 | 0.005327 | 0.005352 | 0.005377 | 0.005402 | 0.0049 | 0.00539 | 0.0049 | 049.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.005 | 0.0052771 | 0.005302 | 0.005327 | 0.005352 | 0.005377 | 0.005402 | 0.0048 | 0.00528 | 0.0048 | 049.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.00011 | 0.0001 | 049.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.001105 | 0.0010067 | 0.0010067 | 0.0010067 | 0.0010067 | 0.0010067 | 0.0010067 | 0.000183 | 0.0002013 | 0.000183 | 049.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 049.xls
049.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 74.4491 | 78.1497 | 78.5198 | 78.8898 | 79.2599 | 79.6299 | 80 | 82.7087 | 90.9796 |  | 049.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 74.4491 | 78.1497 | 78.5198 | 78.8898 | 79.2599 | 79.6299 | 80 | 84.4318 | 92.875 |  | 049.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 91.7957 | 93.9467 | 94.3168 | 94.6868 | 95.0569 | 95.427 | 95.797 | 87.5851 | 96.3436 |  | 049.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.78332 | 0.71363 | 0.71363 | 0.71363 | 0.71363 | 0.71363 | 0.71363 | 0.12973 | 0.1427 |  | 049.xls
049.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |  | 049.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.4107 | 1.4107 | 1.4107 | 1.4107 | 1.4107 | 1.4107 | 1.4107 | 1.4107 | 1.4107 |  | 049.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 |  | 049.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0.16733 | 0.16733 | 0.16733 | 0.16733 | 0.16733 | 0.16733 | 0.16733 | 0.16733 |  | 049.xls
049.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 049.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 049.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 132-sam.vod. Crhov | [6 empty] | 049.xls
049.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [14 empty] | 049.xls
049.xls
|  |  | 0621.002.049.01 - Crhov | [11 empty] | 049.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [11 empty] | 049.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  |  | 049.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. |  | 049.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení |  | 049.xls
Z.S | 0 | Crhov - 3 kop. st. + 1 sběrná |  |  |  | 0.4 | [8 empty] | 049.xls
|  | 2 úpravny vody | [12 empty] | 049.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [8 empty] | 049.xls
U.S | 0 | [13 empty] | 049.xls
|  | 3 čerpací stanice | [12 empty] | 049.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [8 empty] | 049.xls
C.S | 0 | [13 empty] | 049.xls
|  | 4 vodojemy | [12 empty] | 049.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [8 empty] | 049.xls
V.S | 0 | Crhov |  |  |  | 100 |  | 1973 | [6 empty] | 049.xls
|  | 5 přívodné řady | [12 empty] | 049.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 049.xls
R.S | 0 | přívodný řad Crhov |  | LT | 80 | 0.56 | [8 empty] | 049.xls
R.S | 0 | přívodný řad Crhov |  | LT | 100 | 0.25 | [8 empty] | 049.xls
R.S | 0 | přívodný řad Crhov |  | PVC,PE | 80 | 0.3 | [8 empty] | 049.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [12 empty] | 049.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 049.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 0.29 | [8 empty] | 049.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | < 80 | 0.22 | [8 empty] | 049.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 0.89 | [8 empty] | 049.xls
S.R | 1 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 0.251 |  |  |  | 0.5333 | 2008-2009 |  |  | r | 049.xls
|  | 7 přípojky | [12 empty] | 049.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [8 empty] | 049.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 63 | 0.63 | [8 empty] | 049.xls
|  | 8 jiné objekty | [12 empty] | 049.xls
049.xls
049.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 0.5333 |  | 0 |  |  | 049.xls
049.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [14 empty] | 049.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [14 empty] | 049.xls
049.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [14 empty] | 049.xls