## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 134-sam.vod. Drnovice |  |  | 052.xls
052.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 052.xls
052.xls
052.xls
| 0621.002.052.01 - Drnovice | [9 empty] | 052.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 052.xls
052.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 052.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 1126 | 1119 | 1119 | 1118 | 1117 | 1117 | 1116 | 1258 | 1258 | 052.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 1126 | 1119 | 1119 | 1118 | 1117 | 1117 | 1116 | 1258 | 1258 | 052.xls
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 052.xls
počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 052.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 052.xls
dtto | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 052.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 1131 | 1124 | 1124 | 1123 | 1122 | 1122 | 1121 | 1263 | 1263 | 052.xls
dtto | % | 98.6911 | 98.6831 | 98.6831 | 98.6819 | 98.6807 | 98.6807 | 98.6796 | 98.8263 | 98.8263 | 052.xls
052.xls
délka vodovodních řadů | km | 7.462 | 7.462 | 7.462 | 7.462 | 7.462 | 7.462 | 7.462 | 7.462 | 7.462 | 052.xls
- z toho přivodné řady | km | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 052.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 052.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 6.368 | 6.368 | 6.368 | 6.368 | 6.368 | 6.368 | 6.368 | 6.368 | 6.368 | 052.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 052.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 052.xls
roční přírůstek | % |  | 26.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 052.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 26.4004 | 26.4004 | 26.4004 | 26.4004 | 26.4004 | 26.4004 | 26.4004 | 26.4004 | 052.xls
052.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.035982 | 0.037712 | 0.038006 | 0.03827 | 0.038535 | 0.038827 | 0.039091 | 0.041638 | 0.045802 | 052.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0309 | 0.033655 | 0.033948 | 0.034213 | 0.034477 | 0.03477 | 0.035033 | 0.0365 | 0.04015 | 052.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0286 | 0.031355 | 0.031648 | 0.031913 | 0.032177 | 0.03247 | 0.032733 | 0.0342 | 0.03762 | 052.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.00253 | 052.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.005082 | 0.0040576 | 0.0040576 | 0.0040576 | 0.0040576 | 0.0040576 | 0.0040576 | 0.005138 | 0.0056518 | 052.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 133.0841 | 139.4845 | 140.5689 | 141.5482 | 142.5256 | 143.608 | 144.5825 | 154.0036 | 169.4039 | 052.xls
052.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 69.2804 | 76.4268 | 77.1414 | 77.8561 | 78.5707 | 79.2854 | 80 | 74.1874 | 81.6061 | 052.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 74.8519 | 82.033 | 82.7476 | 83.4673 | 84.1869 | 84.9016 | 85.6212 | 79.1766 | 87.0942 | 052.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 87.1625 | 91.9234 | 92.638 | 93.3665 | 94.0949 | 94.8096 | 95.538 | 90.322 | 99.3542 | 052.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.68105 | 0.54377 | 0.54377 | 0.54377 | 0.54377 | 0.54377 | 0.54377 | 0.68856 | 0.75741 | 052.xls
052.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 052.xls
Qp | m3/d | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 052.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 212.5159 | 206.1155 | 205.0311 | 204.0518 | 203.0744 | 201.992 | 201.0175 | 191.5964 | 176.1961 | 052.xls
Qp | m3/d | 247.0192 | 242.2781 | 241.4749 | 240.7495 | 240.0255 | 239.2237 | 238.5019 | 231.5233 | 220.1156 | 052.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 052.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 052.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 052.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 052.xls
bilance Qd | m3/d | 212.5159 | 206.1155 | 205.0311 | 204.0518 | 203.0744 | 201.992 | 201.0175 | 191.5964 | 176.1961 | 052.xls
Qp | m3/d | 247.0192 | 242.2781 | 241.4749 | 240.7495 | 240.0255 | 239.2237 | 238.5019 | 231.5233 | 220.1156 | 052.xls
052.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 052.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 052.xls
052.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 052.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 052.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 134-sam.vod. Drnovice | [5 empty] | 052.xls
052.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 052.xls
052.xls
|  |  | 0621.002.052.01 - Drnovice | [9 empty] | 052.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 052.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 052.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 052.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 1126 | 1119 | 1119 | 1118 | 1117 | 1117 | 1116 | 1258 | 1258 | 1248 | 052.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1126 | 1119 | 1119 | 1118 | 1117 | 1117 | 1116 | 1258 | 1258 | 1248 | 052.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 052.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 052.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1131 | 1124 | 1124 | 1123 | 1122 | 1122 | 1121 | 1263 | 1263 |  | 052.xls
052.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 98.5808 | 103.3219 | 104.1251 | 104.8505 | 105.5745 | 106.3763 | 107.0981 | 114.0767 | 125.4844 |  | 052.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  | 052.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 133.0841 | 139.4845 | 140.5689 | 141.5482 | 142.5256 | 143.608 | 144.5825 | 154.0036 | 169.4039 |  | 052.xls
052.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.035982 | 0.037712 | 0.038006 | 0.03827 | 0.038535 | 0.038827 | 0.039091 | 0.041638 | 0.045802 | 0.041818 | 052.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0309 | 0.033655 | 0.033948 | 0.034213 | 0.034477 | 0.03477 | 0.035033 | 0.0365 | 0.04015 | 0.0365 | 052.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0286 | 0.031355 | 0.031648 | 0.031913 | 0.032177 | 0.03247 | 0.032733 | 0.0342 | 0.03762 | 0.0342 | 052.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.00253 | 0.0023 | 052.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.005022 | 0.0039976 | 0.0039976 | 0.0039976 | 0.0039976 | 0.0039976 | 0.0039976 | 0.005138 | 0.0056518 | 0.005138 | 052.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 052.xls
052.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 69.2804 | 76.4268 | 77.1414 | 77.8561 | 78.5707 | 79.2854 | 80 | 74.1874 | 81.6061 |  | 052.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 74.8519 | 82.033 | 82.7476 | 83.4673 | 84.1869 | 84.9016 | 85.6212 | 79.1766 | 87.0942 |  | 052.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 87.1625 | 91.9234 | 92.638 | 93.3665 | 94.0949 | 94.8096 | 95.538 | 90.322 | 99.3542 |  | 052.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.0671 | 0.8494 | 0.8494 | 0.8494 | 0.8494 | 0.8494 | 0.8494 | 1.0917 | 1.2009 |  | 052.xls
052.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 7.462 | 7.462 | 7.462 | 7.462 | 7.462 | 7.462 | 7.462 | 7.462 | 7.462 |  | 052.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 4.7064 | 4.7064 | 4.7064 | 4.7064 | 4.7064 | 4.7064 | 4.7064 | 4.7064 | 4.7064 |  | 052.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |  | 052.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |  | 052.xls
052.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 052.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 052.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 134-sam.vod. Drnovice | [5 empty] | 052.xls
052.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [13 empty] | 052.xls
052.xls
|  |  | 0621.002.052.01 - Drnovice | [10 empty] | 052.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [10 empty] | 052.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 052.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. | 052.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení | 052.xls
Z.S | 0 | Drnovice - 3 kop. st. |  |  |  | 4 | [7 empty] | 052.xls
|  | 2 úpravny vody | [11 empty] | 052.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [7 empty] | 052.xls
U.S | 0 | [12 empty] | 052.xls
|  | 3 čerpací stanice | [11 empty] | 052.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [7 empty] | 052.xls
C.S | 0 | Drnovice |  |  | 3 |  |  | 1975 | [5 empty] | 052.xls
|  | 4 vodojemy | [11 empty] | 052.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [7 empty] | 052.xls
V.S | 0 | Drnovice |  | 410.87 | 407.57 | 150 |  | 1975 | [5 empty] | 052.xls
|  | 5 přívodné řady | [11 empty] | 052.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 052.xls
R.S | 0 | přívodný řad Drnovice |  | LT | 150 | 0.24 | [7 empty] | 052.xls
R.S | 0 | přívodný řad Drnovice |  | PVC,PE | 80 | 0.574 | [7 empty] | 052.xls
R.S | 0 | přívodný řad Drnovice |  | PVC,PE | 150 | 0.28 | [7 empty] | 052.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [11 empty] | 052.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 052.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 100 | 0.024 | [7 empty] | 052.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.25 | [7 empty] | 052.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 1.696 | [7 empty] | 052.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | < 80 | 1.657 | [7 empty] | 052.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 1.046 | [7 empty] | 052.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 1.609 | [7 empty] | 052.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 150 | 0.086 | [7 empty] | 052.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | OC | 100 | 0.024 |  |  |  | 0.06 | 2004-2006 |  |  | 052.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.25 |  |  |  | 0.4887 | 2004-2006 |  |  | 052.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 1.696 |  |  |  | 3.604 | 2004-2006 |  |  | 052.xls
|  | 7 přípojky | [11 empty] | 052.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [7 empty] | 052.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 309 | 3.125 | [7 empty] | 052.xls
|  | 8 jiné objekty | [11 empty] | 052.xls
052.xls
052.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 4.1527 |  | 0 |  | 052.xls
052.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [13 empty] | 052.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [13 empty] | 052.xls
052.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [13 empty] | 052.xls