## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 110-Sk.vod. Letovice | [5 empty] | 056.xls
056.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 056.xls
056.xls
|  |  | 0621.002.056.01 - Chrudichromy | [9 empty] | 056.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 056.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 056.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 056.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 184 | 183 | 183 | 182 | 182 | 182 | 182 | 184 | 184 | 188 | 056.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 181 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 183 | 183 | 183 | 056.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 056.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 056.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 181 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 183 | 183 |  | 056.xls
056.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 6.9041 | 8.0016 | 8.1196 | 8.2376 | 8.3556 | 8.4737 | 8.5917 | 13.5616 | 14.9178 |  | 056.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 056.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 10.3562 | 12.0024 | 12.1794 | 12.3564 | 12.5335 | 12.7105 | 12.8875 | 20.3425 | 22.3767 |  | 056.xls
056.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.00252 | 0.0029206 | 0.0029637 | 0.0030067 | 0.0030498 | 0.0030929 | 0.003136 | 0.00495 | 0.005445 | 0.00495 | 056.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.002 | 0.0024418 | 0.0024849 | 0.002528 | 0.002571 | 0.0026141 | 0.0026572 | 0.0037 | 0.00407 | 0.0037 | 056.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.002 | 0.0024418 | 0.0024849 | 0.002528 | 0.002571 | 0.0026141 | 0.0026572 | 0.0037 | 0.00407 | 0.0037 | 056.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 056.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.00052 | 0.00047877 | 0.00047877 | 0.00047877 | 0.00047877 | 0.00047877 | 0.00047877 | 0.00125 | 0.001375 | 0.00125 | 056.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 056.xls
056.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 30.2732 | 36.7577 | 37.4062 | 38.0546 | 38.7031 | 39.3515 | 40 | 55.3934 | 60.9327 |  | 056.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 30.2732 | 36.7577 | 37.4062 | 38.0546 | 38.7031 | 39.3515 | 40 | 55.3934 | 60.9327 |  | 056.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 38.1443 | 43.9648 | 44.6133 | 45.2617 | 45.9102 | 46.5586 | 47.2071 | 74.1073 | 81.5181 |  | 056.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.3422 | 0.31506 | 0.31506 | 0.31506 | 0.31506 | 0.31506 | 0.31506 | 0.82258 | 0.90484 |  | 056.xls
056.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 2.336 | 2.336 |  | 056.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.5196 | 1.5196 | 1.5196 | 1.5196 | 1.5196 | 1.5196 | 1.5196 | 1.5196 | 1.5196 |  | 056.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 | 0.251 |  | 056.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0.16067 | 0.16067 | 0.16067 | 0.16067 | 0.16067 | 0.16067 | 0.16067 | 0.16067 |  | 056.xls
056.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 056.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 056.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 110-Sk.vod. Letovice | [5 empty] | 056.xls
056.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [13 empty] | 056.xls
056.xls
|  |  | 0621.002.056.01 - Chrudichromy | [10 empty] | 056.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [10 empty] | 056.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 056.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. | 056.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení | 056.xls
056.xls
|  | 2 úpravny vody | [11 empty] | 056.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [7 empty] | 056.xls
056.xls
|  | 3 čerpací stanice | [11 empty] | 056.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [7 empty] | 056.xls
056.xls
|  | 4 vodojemy | [11 empty] | 056.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [7 empty] | 056.xls
V.S | 0 | [12 empty] | 056.xls
|  | 5 přívodné řady | [11 empty] | 056.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 056.xls
R.S | 0 | [12 empty] | 056.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [11 empty] | 056.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 056.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 0.12 |  | 1966 | [5 empty] | 056.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | < 80 | 0.05 | [7 empty] | 056.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 0.233 | [7 empty] | 056.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 1.933 | [7 empty] | 056.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 0.12 |  |  |  | 0.211 | 2006-2007 |  |  | 056.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | OC | < 80 | 0.05 |  |  |  | 0.0879 | 2006-2007 |  |  | 056.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 0.081 |  |  |  | 0.145 | 2006-2007 |  |  | 056.xls
|  | 7 přípojky | [11 empty] | 056.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [7 empty] | 056.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 61 | 0.61 | [7 empty] | 056.xls
|  | 8 jiné objekty | [11 empty] | 056.xls
056.xls
056.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 0.4439 |  | 0 |  | 056.xls
056.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [13 empty] | 056.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [13 empty] | 056.xls
056.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [13 empty] | 056.xls