## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 176-sam.vod. Slatinka |  |  | 069_14.xls
069_14.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 069_14.xls
069_14.xls
069_14.xls
| 0621.002.069.14 - Slatinka | [9 empty] | 069_14.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 069_14.xls
069_14.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 069_14.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 069_14.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 46 | 46 | 069_14.xls
dtto | % | 98.3607 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70.7692 | 70.7692 | 069_14.xls
počet osob s ČOP | os. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 069_14.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 069_14.xls
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 069_14.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 46 | 46 | 069_14.xls
dtto | % | 86.9565 | 88.2353 | 88.2353 | 88.2353 | 88.2353 | 88.2353 | 88.2353 | 63.0137 | 63.0137 | 069_14.xls
069_14.xls
délka vodovodních řadů | km | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 069_14.xls
- z toho přivodné řady | km | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 0.197 | 069_14.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 069_14.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 0.568 | 0.568 | 0.568 | 0.568 | 0.568 | 0.568 | 0.568 | 0.568 | 0.568 | 069_14.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 069_14.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 069_14.xls
roční přírůstek | % |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 069_14.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 069_14.xls
069_14.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.012997 | 0.013094 | 0.013097 | 0.013099 | 0.013101 | 0.013103 | 0.013106 | 0.002944 | 0.0032384 | 069_14.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.012997 | 0.013019 | 0.013022 | 0.013024 | 0.013026 | 0.013028 | 0.013031 | 0.0022 | 0.00242 | 069_14.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.003361 | 0.0033833 | 0.0033856 | 0.0033878 | 0.00339 | 0.0033923 | 0.0033945 | 0.0022 | 0.00242 | 069_14.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0 | 0 | 069_14.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.0003 | 7.5e-05 | 7.5e-05 | 7.5e-05 | 7.5e-05 | 7.5e-05 | 7.5e-05 | 0.000744 | 0.0008184 | 069_14.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 53.4123 | 53.8123 | 53.8215 | 53.8307 | 53.8399 | 53.849 | 53.8582 | 12.0986 | 13.3085 | 069_14.xls
069_14.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 153.4703 | 154.4901 | 154.5921 | 154.6941 | 154.796 | 154.898 | 155 | 131.0304 | 144.1334 | 069_14.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 593.4703 | 594.4901 | 594.5921 | 594.6941 | 594.796 | 594.898 | 595 | 131.0304 | 144.1334 | 069_14.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 593.4703 | 597.9148 | 598.0167 | 598.1187 | 598.2207 | 598.3227 | 598.4247 | 175.3425 | 192.8767 | 069_14.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.39216 | 0.098039 | 0.098039 | 0.098039 | 0.098039 | 0.098039 | 0.098039 | 0.97255 | 1.0698 | 069_14.xls
069_14.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 82.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 069_14.xls
Qp | m3/d | 82.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 069_14.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 29.5317 | -53.8123 | -53.8215 | -53.8307 | -53.8399 | -53.849 | -53.8582 | -12.0986 | -13.3085 | 069_14.xls
Qp | m3/d | 47.3358 | -35.8749 | -35.881 | -35.8871 | -35.8932 | -35.8994 | -35.9055 | -8.0658 | -8.8723 | 069_14.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 069_14.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 069_14.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 53.8123 | 53.8215 | 53.8307 | 53.8399 | 53.849 | 53.8582 | 53.8582 | 53.8582 | 069_14.xls
Qp | m3/d | 0 | 35.8749 | 35.881 | 35.8871 | 35.8932 | 35.8994 | 35.9055 | 35.9055 | 35.9055 | 069_14.xls
bilance Qd | m3/d | 29.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7596 | 40.5497 | 069_14.xls
Qp | m3/d | 47.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8397 | 27.0332 | 069_14.xls
069_14.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 069_14.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 069_14.xls
069_14.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 069_14.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 069_14.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 176-sam.vod. Slatinka | [5 empty] | 069_14.xls
069_14.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 069_14.xls
069_14.xls
|  |  | 0621.002.069.14 - Slatinka | [9 empty] | 069_14.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 069_14.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 069_14.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 069_14.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 069_14.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 46 | 46 | 46 | 069_14.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 069_14.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 069_14.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 46 | 46 |  | 069_14.xls
069_14.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 35.6082 | 35.8749 | 35.881 | 35.8871 | 35.8932 | 35.8994 | 35.9055 | 8.0658 | 8.8723 |  | 069_14.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 069_14.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 53.4123 | 53.8123 | 53.8215 | 53.8307 | 53.8399 | 53.849 | 53.8582 | 12.0986 | 13.3085 |  | 069_14.xls
069_14.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.012997 | 0.013094 | 0.013097 | 0.013099 | 0.013101 | 0.013103 | 0.013106 | 0.002944 | 0.0032384 | 0.00244 | 069_14.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.012997 | 0.013019 | 0.013022 | 0.013024 | 0.013026 | 0.013028 | 0.013031 | 0.0022 | 0.00242 | 0.0022 | 069_14.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.003361 | 0.0033833 | 0.0033856 | 0.0033878 | 0.00339 | 0.0033923 | 0.0033945 | 0.0022 | 0.00242 | 0.0022 | 069_14.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0 | 0 | 0 | 069_14.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0003 | 7.5e-05 | 7.5e-05 | 7.5e-05 | 7.5e-05 | 7.5e-05 | 7.5e-05 | 0.000744 | 0.0008184 | 0.000744 | 069_14.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 069_14.xls
069_14.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 153.4703 | 154.4901 | 154.5921 | 154.6941 | 154.796 | 154.898 | 155 | 131.0304 | 144.1334 |  | 069_14.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 593.4703 | 594.4901 | 594.5921 | 594.6941 | 594.796 | 594.898 | 595 | 131.0304 | 144.1334 |  | 069_14.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 593.4703 | 597.9148 | 598.0167 | 598.1187 | 598.2207 | 598.3227 | 598.4247 | 175.3425 | 192.8767 |  | 069_14.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.73529 | 0.18382 | 0.18382 | 0.18382 | 0.18382 | 0.18382 | 0.18382 | 1.8235 | 2.0059 |  | 069_14.xls
069_14.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 |  | 069_14.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 |  | 069_14.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 |  | 069_14.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 |  | 069_14.xls
069_14.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 069_14.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 069_14.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 176-sam.vod. Slatinka | [6 empty] | 069_14.xls
069_14.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [14 empty] | 069_14.xls
069_14.xls
|  |  | 0621.002.069.14 - Slatinka | [11 empty] | 069_14.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [11 empty] | 069_14.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  |  | 069_14.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. |  | 069_14.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení |  | 069_14.xls
Z.S | 0 | studna hl.5 m |  |  |  | 0.96 |  | 1958 | [6 empty] | 069_14.xls
Z.R | 1 | studna - regenerace, PHO | [7 empty] | 0.5 | 2004 |  |  | r | 069_14.xls
|  | 2 úpravny vody | [12 empty] | 069_14.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [8 empty] | 069_14.xls
069_14.xls
|  | 3 čerpací stanice | [12 empty] | 069_14.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [8 empty] | 069_14.xls
069_14.xls
|  | 4 vodojemy | [12 empty] | 069_14.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [8 empty] | 069_14.xls
V.S | 0 | vodojem Slatinka |  | 431 |  | 50 |  | 1958 | [6 empty] | 069_14.xls
|  | 5 přívodné řady | [12 empty] | 069_14.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 069_14.xls
R.S | 0 | výtlačný řad |  | OC | 80 | 0.197 |  | 1958 | [6 empty] | 069_14.xls
R.R | 0 | výtlačný řad |  | LT | 80 | 0.197 |  |  |  | 0.3156 | 2004-2005 |  |  |  | 069_14.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [12 empty] | 069_14.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 069_14.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | OC | 80 | 0.568 |  | 1958 | [6 empty] | 069_14.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.568 |  |  |  | 1.1104 | 2004-2005 |  |  |  | 069_14.xls
|  | 7 přípojky | [12 empty] | 069_14.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [8 empty] | 069_14.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 20 | 0.15 | [8 empty] | 069_14.xls
|  | 8 jiné objekty | [12 empty] | 069_14.xls
069_14.xls
069_14.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 1.926 |  | 0 |  |  | 069_14.xls
069_14.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [14 empty] | 069_14.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [14 empty] | 069_14.xls
069_14.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [14 empty] | 069_14.xls