## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 110-Sk.vod. Letovice | [5 empty] | 069_16.xls
069_16.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 069_16.xls
069_16.xls
|  |  | 0621.002.069.16 - Zábludov (včetně měst. části 0621.002.069.07-Kněževisko) | [9 empty] | 069_16.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 069_16.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 069_16.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 069_16.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 145 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 150 | 150 | 150 | 069_16.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 145 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 150 | 150 | 150 | 069_16.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 069_16.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 069_16.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 162 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 167 | 167 |  | 069_16.xls
069_16.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 6.3918 | 7.911 | 8.0665 | 8.2219 | 8.33 | 8.4381 | 8.5936 | 10.9973 | 12.097 |  | 069_16.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 069_16.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 9.5877 | 11.8665 | 12.0997 | 12.3329 | 12.495 | 12.6571 | 12.8903 | 16.4959 | 18.1455 |  | 069_16.xls
069_16.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.002333 | 0.0028875 | 0.0029443 | 0.003001 | 0.0030405 | 0.0030799 | 0.0031366 | 0.004014 | 0.0044154 | 0.004014 | 069_16.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0021 | 0.0026545 | 0.0027113 | 0.002768 | 0.0028248 | 0.0028815 | 0.0029382 | 0.003 | 0.0033 | 0.003 | 069_16.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0021 | 0.0026545 | 0.0027113 | 0.002768 | 0.0028248 | 0.0028815 | 0.0029382 | 0.0029 | 0.00319 | 0.0029 | 069_16.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.00011 | 0.0001 | 069_16.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000233 | 0.000233 | 0.000233 | 0.000233 | 0.0002157 | 0.0001984 | 0.0001984 | 0.001014 | 0.0011154 | 0.001014 | 069_16.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 069_16.xls
069_16.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 35.515 | 45.1717 | 46.1373 | 47.103 | 48.0687 | 49.0343 | 50 | 47.5761 | 52.3337 |  | 069_16.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 35.515 | 45.1717 | 46.1373 | 47.103 | 48.0687 | 49.0343 | 50 | 49.2166 | 54.1383 |  | 069_16.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 39.4554 | 49.1366 | 50.1023 | 51.0679 | 51.7392 | 52.4105 | 53.3761 | 65.8519 | 72.437 |  | 069_16.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.11495 | 0.11495 | 0.11495 | 0.11495 | 0.10642 | 0.097882 | 0.097882 | 0.50026 | 0.55029 |  | 069_16.xls
069_16.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.488 | 3.488 | 3.488 | 3.488 | 3.488 | 3.488 | 3.488 | 3.488 | 3.488 |  | 069_16.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.0269 | 2.0269 | 2.0269 | 2.0269 | 2.0269 | 2.0269 | 2.0269 | 2.0269 | 2.0269 |  | 069_16.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0.602 | 0.602 | 0.602 | 0.602 |  | 069_16.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20067 | 0.40133 | 0.40133 | 0.40133 | 0.40133 |  | 069_16.xls
069_16.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 069_16.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 069_16.xls
0621.002.069.07-Kněževisko

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 110-Sk.vod. Letovice | [5 empty] | 069_16.xls
069_16.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [13 empty] | 069_16.xls
069_16.xls
|  |  | 0621.002.069.16 - Zábludov (včetně měst. části 0621.002.069.07-Kněževisko) | [10 empty] | 069_16.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [10 empty] | 069_16.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 069_16.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. | 069_16.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení | 069_16.xls
069_16.xls
|  | 2 úpravny vody | [11 empty] | 069_16.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [7 empty] | 069_16.xls
069_16.xls
|  | 3 čerpací stanice | [11 empty] | 069_16.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [7 empty] | 069_16.xls
C.S | 0 | Přečerpávací stanice Zábludov s akumulací |  |  | 1 |  |  | 1996 | [5 empty] | 069_16.xls
|  | 4 vodojemy | [11 empty] | 069_16.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [7 empty] | 069_16.xls
V.S | 0 | [12 empty] | 069_16.xls
|  | 5 přívodné řady | [11 empty] | 069_16.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 069_16.xls
R.S | 0 | [12 empty] | 069_16.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [11 empty] | 069_16.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 069_16.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 80 | 2.238 |  | 1997 | [5 empty] | 069_16.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 1.25 |  | 1997 | [5 empty] | 069_16.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | PVC,PE | 100 | 0.602 |  |  |  | 1.057 | 2013-2014 |  |  | 069_16.xls
|  | 7 přípojky | [11 empty] | 069_16.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [7 empty] | 069_16.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 66 | 0.66 | [7 empty] | 069_16.xls
|  | 8 jiné objekty | [11 empty] | 069_16.xls
069_16.xls
069_16.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 1.057 |  | 0 |  | 069_16.xls
069_16.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [13 empty] | 069_16.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [13 empty] | 069_16.xls
069_16.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [13 empty] | 069_16.xls