## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 181-sam.vod. Skrchov |  |  | 092.xls
092.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 092.xls
092.xls
092.xls
| 0621.002.092.01 - Skrchov | [9 empty] | 092.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 092.xls
092.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 092.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 113 | 113 | 092.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 092.xls
dtto | % | 75.4902 | 75.2475 | 75.2475 | 75.2475 | 75.2475 | 75.2475 | 75.2475 | 67.2566 | 67.2566 | 092.xls
počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 092.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 092.xls
dtto | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 092.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 092.xls
dtto | % | 71.4286 | 71.1712 | 71.1712 | 71.1712 | 71.1712 | 71.1712 | 71.1712 | 64.2276 | 64.2276 | 092.xls
092.xls
délka vodovodních řadů | km | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 092.xls
- z toho přivodné řady | km | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 092.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 092.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 092.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 092.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 092.xls
roční přírůstek | % |  | 46.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 092.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 46.5134 | 46.5134 | 46.5134 | 46.5134 | 46.5134 | 46.5134 | 46.5134 | 46.5134 | 092.xls
092.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.002637 | 0.0028221 | 0.0028215 | 0.0028209 | 0.0028203 | 0.0028197 | 0.0028192 | 0.001622 | 0.0017842 | 092.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.002637 | 0.0025981 | 0.0025975 | 0.0025969 | 0.0025963 | 0.0025957 | 0.0025952 | 0.0013 | 0.00143 | 092.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.002637 | 0.0025981 | 0.0025975 | 0.0025969 | 0.0025963 | 0.0025957 | 0.0025952 | 0.0013 | 0.00143 | 092.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 092.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.0003 | 0.00022401 | 0.00022401 | 0.00022401 | 0.00022401 | 0.00022401 | 0.00022401 | 0.000322 | 0.0003542 | 092.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 10.837 | 11.5977 | 11.5953 | 11.5929 | 11.5904 | 11.588 | 11.5856 | 6.6658 | 7.3323 | 092.xls
092.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 90.3082 | 90.1027 | 90.0822 | 90.0616 | 90.0411 | 90.0205 | 90 | 45.0841 | 49.5925 | 092.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 90.3082 | 90.1027 | 90.0822 | 90.0616 | 90.0411 | 90.0205 | 90 | 45.0841 | 49.5925 | 092.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 90.3082 | 97.8713 | 97.8508 | 97.8302 | 97.8097 | 97.7891 | 97.7686 | 56.2511 | 61.8762 | 092.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.11308 | 0.084435 | 0.084435 | 0.084435 | 0.084435 | 0.084435 | 0.084435 | 0.12137 | 0.13351 | 092.xls
092.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 092.xls
Qp | m3/d | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 092.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 15.083 | 14.3223 | 14.3247 | 14.3271 | 14.3296 | 14.332 | 14.3344 | 19.2542 | 18.5877 | 092.xls
Qp | m3/d | 18.6953 | 18.1882 | 18.1898 | 18.1914 | 18.193 | 18.1947 | 18.1963 | 21.4762 | 21.0318 | 092.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 092.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 092.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 092.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 092.xls
bilance Qd | m3/d | 15.083 | 14.3223 | 14.3247 | 14.3271 | 14.3296 | 14.332 | 14.3344 | 19.2542 | 18.5877 | 092.xls
Qp | m3/d | 18.6953 | 18.1882 | 18.1898 | 18.1914 | 18.193 | 18.1947 | 18.1963 | 21.4762 | 21.0318 | 092.xls
092.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 092.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 092.xls
092.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 092.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 092.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 181-sam.vod. Skrchov | [5 empty] | 092.xls
092.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 092.xls
092.xls
|  |  | 0621.002.092.01 - Skrchov | [9 empty] | 092.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 092.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 092.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 092.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 113 | 113 | 76 | 092.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 092.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 092.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 092.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |  | 092.xls
092.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 7.2247 | 7.7318 | 7.7302 | 7.7286 | 7.727 | 7.7253 | 7.7237 | 4.4438 | 4.8882 |  | 092.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 092.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 10.837 | 11.5977 | 11.5953 | 11.5929 | 11.5904 | 11.588 | 11.5856 | 6.6658 | 7.3323 |  | 092.xls
092.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.002637 | 0.0028221 | 0.0028215 | 0.0028209 | 0.0028203 | 0.0028197 | 0.0028192 | 0.001622 | 0.0017842 | 0.001622 | 092.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.002637 | 0.0025981 | 0.0025975 | 0.0025969 | 0.0025963 | 0.0025957 | 0.0025952 | 0.0013 | 0.00143 | 0.0013 | 092.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.002637 | 0.0025981 | 0.0025975 | 0.0025969 | 0.0025963 | 0.0025957 | 0.0025952 | 0.0013 | 0.00143 | 0.0013 | 092.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 092.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0003 | 0.00022401 | 0.00022401 | 0.00022401 | 0.00022401 | 0.00022401 | 0.00022401 | 0.000322 | 0.0003542 | 0.000322 | 092.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 092.xls
092.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 90.3082 | 90.1027 | 90.0822 | 90.0616 | 90.0411 | 90.0205 | 90 | 45.0841 | 49.5925 |  | 092.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 90.3082 | 90.1027 | 90.0822 | 90.0616 | 90.0411 | 90.0205 | 90 | 45.0841 | 49.5925 |  | 092.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 90.3082 | 97.8713 | 97.8508 | 97.8302 | 97.8097 | 97.7891 | 97.7686 | 56.2511 | 61.8762 |  | 092.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.24633 | 0.18393 | 0.18393 | 0.18393 | 0.18393 | 0.18393 | 0.18393 | 0.2644 | 0.29084 |  | 092.xls
092.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 2.653 |  | 092.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.2179 | 1.2179 | 1.2179 | 1.2179 | 1.2179 | 1.2179 | 1.2179 | 1.2179 | 1.2179 |  | 092.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 1.234 |  | 092.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0.41133 | 0.41133 | 0.41133 | 0.41133 | 0.41133 | 0.41133 | 0.41133 | 0.41133 |  | 092.xls
092.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 092.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 092.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 181-sam.vod. Skrchov | [5 empty] | 092.xls
092.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [13 empty] | 092.xls
092.xls
|  |  | 0621.002.092.01 - Skrchov | [10 empty] | 092.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [10 empty] | 092.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 092.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. | 092.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení | 092.xls
Z.S | 0 | JÚ Skrchov - studna |  |  |  | 0.3 | [7 empty] | 092.xls
|  | 2 úpravny vody | [11 empty] | 092.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [7 empty] | 092.xls
U.S | 0 | [12 empty] | 092.xls
|  | 3 čerpací stanice | [11 empty] | 092.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [7 empty] | 092.xls
C.N | 4 | AT stanice |  |  | 1 | [6 empty] | 0.3 | 2004 | 092.xls
|  | 4 vodojemy | [11 empty] | 092.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [7 empty] | 092.xls
V.S | 0 | Skrchov |  | 387.5 |  | 100 |  | 1978 | [5 empty] | 092.xls
V.S | 0 | Borová |  |  |  | 25 |  | 1993 | [5 empty] | 092.xls
|  | 5 přívodné řady | [11 empty] | 092.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 092.xls
R.S | 0 | přívodný řad Skrchov |  | PVC | 100 | 0.373 | [7 empty] | 092.xls
R.S | 0 | přívodný řad Borová |  | PVC | 50 | 0.648 | [7 empty] | 092.xls
R.R | 0 | přívodný řad Borová |  | PVC | 50 | 0.648 |  |  |  | 0.67748 | 2004 |  |  | 092.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [11 empty] | 092.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 092.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC | 80 | 1.046 | [7 empty] | 092.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC | 50 | 0.586 | [7 empty] | 092.xls
S.R | 0 | rozvodná síť |  | PVC | 50 | 0.586 |  |  |  | 0.752 | 2004 |  |  | 092.xls
|  | 7 přípojky | [11 empty] | 092.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [7 empty] | 092.xls
P.S | 0 | přípojky Skrchov |  |  | 20 | 0.318 | [7 empty] | 092.xls
P.S | 0 | přípojky Borová |  |  | 12 | 0.224 | [7 empty] | 092.xls
|  | 8 jiné objekty | [11 empty] | 092.xls
092.xls
092.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 1.4295 |  | 0.3 |  | 092.xls
092.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [13 empty] | 092.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [13 empty] | 092.xls
092.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [13 empty] | 092.xls