## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 182-sam.vod. Stvolová |  |  | 093_00.xls
093_00.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 093_00.xls
093_00.xls
093_00.xls
| 0621.002.093.00 - Stvolová ( vč. m. částí: 0621.002.093.02 -Stvolová, 0621.002.093.03 - Vlkov ) | [9 empty] | 093_00.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 093_00.xls
093_00.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 093_00.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 126 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 122 | 122 | 093_00.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 88 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 125 | 122 | 122 | 093_00.xls
dtto | % | 69.8413 | 90.4 | 92 | 94.4 | 96 | 98.4 | 100 | 100 | 100 | 093_00.xls
počet osob s ČOP | os. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 30 | 30 | 093_00.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 30 | 30 | 093_00.xls
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 093_00.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 126 | 151 | 153 | 156 | 158 | 161 | 163 | 152 | 152 | 093_00.xls
dtto | % | 76.8293 | 92.638 | 93.865 | 95.7055 | 96.9325 | 98.773 | 100 | 100 | 100 | 093_00.xls
093_00.xls
délka vodovodních řadů | km | 2.438 | 2.438 | 2.438 | 2.438 | 2.438 | 2.438 | 2.438 | 2.438 | 2.438 | 093_00.xls
- z toho přivodné řady | km | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 0.458 | 093_00.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 093_00.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 093_00.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 093_00.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 093_00.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 093_00.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 093_00.xls
093_00.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.0043 | 0.005077 | 0.0051413 | 0.0052348 | 0.0052995 | 0.0053935 | 0.0054586 | 0.001089 | 0.0011979 | 093_00.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.00424 | 0.005017 | 0.0050813 | 0.0051748 | 0.0052395 | 0.0053335 | 0.0053986 | 0.001055 | 0.0011605 | 093_00.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.003601 | 0.004378 | 0.0044423 | 0.0045358 | 0.0046005 | 0.0046945 | 0.0047596 | 0.001055 | 0.0011605 | 093_00.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.000639 | 0.000639 | 0.000639 | 0.000639 | 0.000639 | 0.000639 | 0.000639 | 0 | 0 | 093_00.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 3.4e-05 | 3.74e-05 | 093_00.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 17.6712 | 20.8642 | 21.1285 | 21.513 | 21.7789 | 22.1652 | 22.4326 | 4.4753 | 4.9229 | 093_00.xls
093_00.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 78.2996 | 79.4332 | 79.5466 | 79.6599 | 79.7733 | 79.8866 | 80 | 19.0159 | 20.9174 | 093_00.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 92.194 | 91.0272 | 90.989 | 90.8823 | 90.8536 | 90.7605 | 90.7404 | 19.0159 | 20.9174 | 093_00.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 93.4986 | 92.1158 | 92.0634 | 91.936 | 91.894 | 91.7815 | 91.7489 | 19.6287 | 21.5916 | 093_00.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.02461 | 0.02461 | 0.02461 | 0.02461 | 0.02461 | 0.02461 | 0.02461 | 0.013946 | 0.01534 | 093_00.xls
093_00.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 093_00.xls
Qp | m3/d | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 12.096 | 093_00.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -5.5752 | -8.7682 | -9.0325 | -9.417 | -9.6829 | -10.0692 | -10.3366 | 7.6207 | 7.1731 | 093_00.xls
Qp | m3/d | 0.31518 | -1.8135 | -1.9897 | -2.246 | -2.4232 | -2.6808 | -2.8591 | 9.1124 | 8.8141 | 093_00.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 093_00.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 093_00.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 5.5752 | 8.7682 | 9.0325 | 9.417 | 9.6829 | 10.0692 | 10.3366 | 10.3366 | 10.3366 | 093_00.xls
Qp | m3/d | 0.31518 | 1.8135 | 1.9897 | 2.246 | 2.4232 | 2.6808 | 2.8591 | 2.8591 | 2.8591 | 093_00.xls
bilance Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0198e-14 | -2.6645e-14 | 17.9573 | 17.5097 | 093_00.xls
Qp | m3/d | 0 | 3.1086e-15 | 0 | 3.5527e-15 | -4.885e-15 | -4.4409e-15 | -3.5527e-15 | 11.9715 | 11.6732 | 093_00.xls
093_00.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 093_00.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 093_00.xls
093_00.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 093_00.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 093_00.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 182-sam.vod. Stvolová | [5 empty] | 093_00.xls
093_00.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 093_00.xls
093_00.xls
|  |  | 0621.002.093.00 - Stvolová ( vč. m. částí: 0621.002.093.02 -Stvolová, 0621.002.093.03 - Vlkov ) | [9 empty] | 093_00.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 093_00.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 093_00.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 093_00.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 126 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 122 | 122 | 125 | 093_00.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 88 | 113 | 115 | 118 | 120 | 123 | 125 | 122 | 122 | 125 | 093_00.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 30 | 30 | 30 | 093_00.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 30 | 30 | 30 | 093_00.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 126 | 151 | 153 | 156 | 158 | 161 | 163 | 152 | 152 |  | 093_00.xls
093_00.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 11.7808 | 13.9095 | 14.0857 | 14.342 | 14.5192 | 14.7768 | 14.9551 | 2.9836 | 3.2819 |  | 093_00.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 093_00.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 17.6712 | 20.8642 | 21.1285 | 21.513 | 21.7789 | 22.1652 | 22.4326 | 4.4753 | 4.9229 |  | 093_00.xls
093_00.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0043 | 0.005077 | 0.0051413 | 0.0052348 | 0.0052995 | 0.0053935 | 0.0054586 | 0.001089 | 0.0011979 | 0.001089 | 093_00.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.00424 | 0.005017 | 0.0050813 | 0.0051748 | 0.0052395 | 0.0053335 | 0.0053986 | 0.001055 | 0.0011605 | 0.001055 | 093_00.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.003601 | 0.004378 | 0.0044423 | 0.0045358 | 0.0046005 | 0.0046945 | 0.0047596 | 0.001055 | 0.0011605 | 0.001055 | 093_00.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.000639 | 0.000639 | 0.000639 | 0.000639 | 0.000639 | 0.000639 | 0.000639 | 0 | 0 | 0 | 093_00.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 3.4e-05 | 3.74e-05 | 3.4e-05 | 093_00.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 093_00.xls
093_00.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 78.2996 | 79.4332 | 79.5466 | 79.6599 | 79.7733 | 79.8866 | 80 | 19.0159 | 20.9174 |  | 093_00.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 92.194 | 91.0272 | 90.989 | 90.8823 | 90.8536 | 90.7605 | 90.7404 | 19.0159 | 20.9174 |  | 093_00.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 93.4986 | 92.1158 | 92.0634 | 91.936 | 91.894 | 91.7815 | 91.7489 | 19.6287 | 21.5916 |  | 093_00.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.073831 | 0.073831 | 0.073831 | 0.073831 | 0.073831 | 0.073831 | 0.073831 | 0.041838 | 0.046021 |  | 093_00.xls
093_00.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.438 | 2.438 | 2.438 | 2.438 | 2.438 | 2.438 | 2.438 | 2.438 | 2.438 |  | 093_00.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 0.81267 | 0.81267 | 0.81267 | 0.81267 | 0.81267 | 0.81267 | 0.81267 | 0.81267 | 0.81267 |  | 093_00.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 093_00.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 093_00.xls
093_00.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 093_00.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 093_00.xls
0621.002.093.02 - Stvolová
0621.002.093.03 - Vlkov

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 182-sam.vod. Stvolová | [6 empty] | 093_00.xls
093_00.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [14 empty] | 093_00.xls
093_00.xls
|  |  | 0621.002.093.00 - Stvolová ( vč. m. částí: 0621.002.093.02 -Stvolová, 0621.002.093.03 - Vlkov ) | [10 empty] | 0621.002.093.02 | 093_00.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [11 empty] | 093_00.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  |  | 093_00.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. |  | 093_00.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení |  | 093_00.xls
Z.S | 0 | Stvolová-jímací zářezy H2,H1 |  |  |  | 0.14 |  | 1977 | [6 empty] | 093_00.xls
Z.S | 0 | dotace ze skup. vodovodu Letovice č.110 | [5 empty] | 1977 | [6 empty] | 093_00.xls
|  | 2 úpravny vody | [12 empty] | 093_00.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [8 empty] | 093_00.xls
093_00.xls
|  | 3 čerpací stanice | [12 empty] | 093_00.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [8 empty] | 093_00.xls
093_00.xls
|  | 4 vodojemy | [12 empty] | 093_00.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [8 empty] | 093_00.xls
V.S | 0 | Vlkov |  | 440 |  | 16.6 |  | 1977 | [6 empty] | 093_00.xls
V.N | 4 | Vlkov |  | 440 |  | 50 | [5 empty] | 0.755 | 2004-2005 |  | 093_00.xls
|  | 5 přívodné řady | [12 empty] | 093_00.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 093_00.xls
R.S | 0 | přívodný řad |  | PE | 50 | 0.458 |  | 1977 | [6 empty] | 093_00.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [12 empty] | 093_00.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [8 empty] | 093_00.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PE | 50 | 1.98 |  | 1977 | [6 empty] | 093_00.xls
|  | 7 přípojky | [12 empty] | 093_00.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [8 empty] | 093_00.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 54 | 0.644 | [8 empty] | 093_00.xls
|  | 8 jiné objekty | [12 empty] | 093_00.xls
093_00.xls
093_00.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 0.755 |  |  | 093_00.xls
093_00.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [14 empty] | 093_00.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [14 empty] | 093_00.xls
093_00.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [14 empty] | 093_00.xls
0621.002.093.02 - Stvolová
0621.002.093.03 - Vlkov