## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 184-sam.vod. Vážany |  |  | 108.xls
108.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 108.xls
108.xls
108.xls
| 0621.002.108.01 - Vážany | [9 empty] | 108.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 108.xls
108.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 108.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 194 | 193 | 193 | 192 | 192 | 192 | 192 | 230 | 230 | 108.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 184 | 183 | 183 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 108.xls
dtto | % | 94.8454 | 94.8187 | 94.8187 | 94.7917 | 94.7917 | 94.7917 | 94.7917 | 79.1304 | 79.1304 | 108.xls
počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 108.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 108.xls
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 108.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 209 | 208 | 208 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 108.xls
dtto | % | 95.4338 | 95.4128 | 95.4128 | 95.3917 | 95.3917 | 95.3917 | 95.3917 | 81.1765 | 81.1765 | 108.xls
108.xls
délka vodovodních řadů | km | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 108.xls
- z toho přivodné řady | km | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 0.785 | 108.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 2.186 | 108.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.xls
108.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.004 | 0.0048138 | 0.004852 | 0.004869 | 0.0049071 | 0.0049452 | 0.0049833 | 0.0049833 | 0.0054816 | 108.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.004 | 0.0043638 | 0.004402 | 0.004419 | 0.0044571 | 0.0044952 | 0.0045333 | 0.0045333 | 0.0049866 | 108.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.004 | 0.0043638 | 0.004402 | 0.004419 | 0.0044571 | 0.0044952 | 0.0045333 | 0.0045333 | 0.0049866 | 108.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.000495 | 108.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 16.4384 | 19.7825 | 19.9399 | 20.0095 | 20.1661 | 20.3227 | 20.4793 | 20.4793 | 22.5272 | 108.xls
108.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 52.4349 | 57.4783 | 57.9827 | 58.487 | 58.9913 | 59.4957 | 60 | 60 | 66 | 108.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 52.4349 | 57.4783 | 57.9827 | 58.487 | 58.9913 | 59.4957 | 60 | 60 | 66 | 108.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 52.4349 | 63.4056 | 63.9099 | 64.4429 | 64.9473 | 65.4516 | 65.9559 | 65.9559 | 72.5515 | 108.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.15146 | 0.15146 | 0.15146 | 0.15146 | 0.15146 | 0.15146 | 0.15146 | 0.15146 | 0.16661 | 108.xls
108.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 108.xls
Qp | m3/d | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 237.6 | 108.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 221.1616 | 217.8175 | 217.6601 | 217.5905 | 217.4339 | 217.2773 | 217.1207 | 217.1207 | 215.0728 | 108.xls
Qp | m3/d | 226.6411 | 224.4116 | 224.3067 | 224.2603 | 224.1559 | 224.0515 | 223.9471 | 223.9471 | 222.5818 | 108.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.xls
bilance Qd | m3/d | 221.1616 | 217.8175 | 217.6601 | 217.5905 | 217.4339 | 217.2773 | 217.1207 | 217.1207 | 215.0728 | 108.xls
Qp | m3/d | 226.6411 | 224.4116 | 224.3067 | 224.2603 | 224.1559 | 224.0515 | 223.9471 | 223.9471 | 222.5818 | 108.xls
108.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.xls
108.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 108.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 108.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 184-sam.vod. Vážany | [5 empty] | 108.xls
108.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 108.xls
108.xls
|  |  | 0621.002.108.01 - Vážany | [9 empty] | 108.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 108.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 108.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 108.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 194 | 193 | 193 | 192 | 192 | 192 | 192 | 230 | 230 | 192 | 108.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 184 | 183 | 183 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 108.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 108.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 108.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 209 | 208 | 208 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |  | 108.xls
108.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 10.9589 | 13.1884 | 13.2933 | 13.3397 | 13.4441 | 13.5485 | 13.6529 | 13.6529 | 15.0182 |  | 108.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 108.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 16.4384 | 19.7825 | 19.9399 | 20.0095 | 20.1661 | 20.3227 | 20.4793 | 20.4793 | 22.5272 |  | 108.xls
108.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.004 | 0.0048138 | 0.004852 | 0.004869 | 0.0049071 | 0.0049452 | 0.0049833 | 0.0049833 | 0.0054816 | 0.0049833 | 108.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.004 | 0.0043638 | 0.004402 | 0.004419 | 0.0044571 | 0.0044952 | 0.0045333 | 0.0045333 | 0.0049866 | 0.0045333 | 108.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.004 | 0.0043638 | 0.004402 | 0.004419 | 0.0044571 | 0.0044952 | 0.0045333 | 0.0045333 | 0.0049866 | 0.0045333 | 108.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.000495 | 0.00045 | 108.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.xls
108.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 52.4349 | 57.4783 | 57.9827 | 58.487 | 58.9913 | 59.4957 | 60 | 60 | 66 |  | 108.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 52.4349 | 57.4783 | 57.9827 | 58.487 | 58.9913 | 59.4957 | 60 | 60 | 66 |  | 108.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 52.4349 | 63.4056 | 63.9099 | 64.4429 | 64.9473 | 65.4516 | 65.9559 | 65.9559 | 72.5515 |  | 108.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.26178 | 0.26178 | 0.26178 | 0.26178 | 0.26178 | 0.26178 | 0.26178 | 0.26178 | 0.28796 |  | 108.xls
108.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 | 2.971 |  | 108.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 1.719 | 1.719 |  | 108.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108.xls
108.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 108.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 108.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 184-sam.vod. Vážany | [5 empty] | 108.xls
108.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [13 empty] | 108.xls
108.xls
|  |  | 0621.002.108.01 - Vážany | [10 empty] | 108.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [10 empty] | 108.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 108.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. | 108.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení | 108.xls
Z.S | 0 | Vážany - jímací studny |  |  |  | 2.75 | [7 empty] | 108.xls
|  | 2 úpravny vody | [11 empty] | 108.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [7 empty] | 108.xls
U.V | 0 | [12 empty] | 108.xls
|  | 3 čerpací stanice | [11 empty] | 108.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [7 empty] | 108.xls
C.S | 0 | [12 empty] | 108.xls
|  | 4 vodojemy | [11 empty] | 108.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [7 empty] | 108.xls
V.S | 0 | vodojem Vážany |  |  |  | 100 |  | 1972 | [5 empty] | 108.xls
|  | 5 přívodné řady | [11 empty] | 108.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 108.xls
R.S | 0 | přívodný řad Vážany |  | PE | 50 | 0.785 | [7 empty] | 108.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [11 empty] | 108.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 108.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PVC | 100 | 2.186 | [7 empty] | 108.xls
|  | 7 přípojky | [11 empty] | 108.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [7 empty] | 108.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 65 | 0.65 | [7 empty] | 108.xls
|  | 8 jiné objekty | [11 empty] | 108.xls
108.xls
108.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 108.xls
108.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [13 empty] | 108.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [13 empty] | 108.xls
108.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [13 empty] | 108.xls