## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 188-sam.vod.Korbelova Lhota |  |  | 110_03.xls
110_03.xls
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [10 empty] | 110_03.xls
110_03.xls
110_03.xls
| 0621.002.110.03 - Korbelova Lhota | [9 empty] | 110_03.xls
| (provozní skupina) | [9 empty] | 110_03.xls
110_03.xls
|  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015u | 2025 | 110_03.xls
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 110_03.xls
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 110_03.xls
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110_03.xls
počet osob s ČOP | os. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 110_03.xls
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110_03.xls
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110_03.xls
počet všech zásob.obyvatel | os. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 110_03.xls
dtto | % | 74.5098 | 74.5098 | 74.5098 | 74.5098 | 74.5098 | 74.5098 | 74.5098 | 74.5098 | 74.5098 | 110_03.xls
110_03.xls
délka vodovodních řadů | km | 0.991 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 110_03.xls
- z toho přivodné řady | km | 0.433 | 0.433 | 0.433 | 0.433 | 0.433 | 0.433 | 0.433 | 0.433 | 0.433 | 110_03.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110_03.xls
- z toho vodovodní sítě | km | 0.558 | 0.858 | 0.858 | 0.858 | 0.858 | 0.858 | 0.858 | 0.858 | 0.858 | 110_03.xls
roční přírůstek | % |  | 34.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110_03.xls
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110_03.xls
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110_03.xls
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110_03.xls
110_03.xls
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.000759 | 0.0007453 | 0.00074553 | 0.00074577 | 0.000746 | 0.00074623 | 0.00074647 | 0.00074647 | 0.00082111 | 110_03.xls
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.00069 | 0.00069233 | 0.00069257 | 0.0006928 | 0.00069303 | 0.00069327 | 0.0006935 | 0.0006935 | 0.00076285 | 110_03.xls
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.00069 | 0.00069233 | 0.00069257 | 0.0006928 | 0.00069303 | 0.00069327 | 0.0006935 | 0.0006935 | 0.00076285 | 110_03.xls
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110_03.xls
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 6.9e-05 | 5.2966e-05 | 5.2966e-05 | 5.2966e-05 | 5.2966e-05 | 5.2966e-05 | 5.2966e-05 | 5.2966e-05 | 5.8263e-05 | 110_03.xls
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 3.1192 | 3.0629 | 3.0638 | 3.0648 | 3.0658 | 3.0667 | 3.0677 | 3.0677 | 3.3744 | 110_03.xls
110_03.xls
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 49.7477 | 49.9159 | 49.9327 | 49.9495 | 49.9664 | 49.9832 | 50 | 50 | 55 | 110_03.xls
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 49.7477 | 49.9159 | 49.9327 | 49.9495 | 49.9664 | 49.9832 | 50 | 50 | 55 | 110_03.xls
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 54.7224 | 53.7346 | 53.7514 | 53.7683 | 53.7851 | 53.8019 | 53.8187 | 53.8187 | 59.2006 | 110_03.xls
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.069627 | 0.041027 | 0.041027 | 0.041027 | 0.041027 | 0.041027 | 0.041027 | 0.041027 | 0.04513 | 110_03.xls
110_03.xls
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 110_03.xls
Qp | m3/d | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 110_03.xls
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 14.1608 | 14.2171 | 14.2162 | 14.2152 | 14.2142 | 14.2133 | 14.2123 | 14.2123 | 13.9056 | 110_03.xls
Qp | m3/d | 15.2005 | 15.2381 | 15.2374 | 15.2368 | 15.2362 | 15.2355 | 15.2349 | 15.2349 | 15.0304 | 110_03.xls
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110_03.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110_03.xls
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110_03.xls
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110_03.xls
bilance Qd | m3/d | 14.1608 | 14.2171 | 14.2162 | 14.2152 | 14.2142 | 14.2133 | 14.2123 | 14.2123 | 13.9056 | 110_03.xls
Qp | m3/d | 15.2005 | 15.2381 | 15.2374 | 15.2368 | 15.2362 | 15.2355 | 15.2349 | 15.2349 | 15.0304 | 110_03.xls
110_03.xls
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110_03.xls
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110_03.xls
110_03.xls
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 110_03.xls
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [10 empty] | 110_03.xls

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 188-sam.vod.Korbelova Lhota | [5 empty] | 110_03.xls
110_03.xls
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ | [12 empty] | 110_03.xls
110_03.xls
|  |  | 0621.002.110.03 - Korbelova Lhota | [9 empty] | 110_03.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [9 empty] | 110_03.xls
Položka | označ. | rozměr | [10 empty] | 110_03.xls
|  |  | 2000 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015n | 2025 |  | 110_03.xls
poč.obyvatel | N | obyv. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 110_03.xls
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 110_03.xls
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 110_03.xls
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110_03.xls
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  | 110_03.xls
110_03.xls
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 2.0795 | 2.0419 | 2.0426 | 2.0432 | 2.0438 | 2.0445 | 2.0451 | 2.0451 | 2.2496 |  | 110_03.xls
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 110_03.xls
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 3.1192 | 3.0629 | 3.0638 | 3.0648 | 3.0658 | 3.0667 | 3.0677 | 3.0677 | 3.3744 |  | 110_03.xls
110_03.xls
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.000759 | 0.0007453 | 0.00074553 | 0.00074577 | 0.000746 | 0.00074623 | 0.00074647 | 0.00074647 | 0.00082111 | 0.00074647 | 110_03.xls
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.00069 | 0.00069233 | 0.00069257 | 0.0006928 | 0.00069303 | 0.00069327 | 0.0006935 | 0.0006935 | 0.00076285 | 0.0006935 | 110_03.xls
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.00069 | 0.00069233 | 0.00069257 | 0.0006928 | 0.00069303 | 0.00069327 | 0.0006935 | 0.0006935 | 0.00076285 | 0.0006935 | 110_03.xls
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110_03.xls
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 6.9e-05 | 5.2966e-05 | 5.2966e-05 | 5.2966e-05 | 5.2966e-05 | 5.2966e-05 | 5.2966e-05 | 5.2966e-05 | 5.8263e-05 | 5.2966e-05 | 110_03.xls
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110_03.xls
110_03.xls
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 49.7477 | 49.9159 | 49.9327 | 49.9495 | 49.9664 | 49.9832 | 50 | 50 | 55 |  | 110_03.xls
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 49.7477 | 49.9159 | 49.9327 | 49.9495 | 49.9664 | 49.9832 | 50 | 50 | 55 |  | 110_03.xls
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 54.7224 | 53.7346 | 53.7514 | 53.7683 | 53.7851 | 53.8019 | 53.8187 | 53.8187 | 59.2006 |  | 110_03.xls
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.13055 | 0.076926 | 0.076926 | 0.076926 | 0.076926 | 0.076926 | 0.076926 | 0.076926 | 0.084618 |  | 110_03.xls
110_03.xls
celk.délka potrubí | Lc | km | 0.991 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 |  | 110_03.xls
celk.náhradní délka | Ln | km | 0.52853 | 0.68853 | 0.68853 | 0.68853 | 0.68853 | 0.68853 | 0.68853 | 0.68853 | 0.68853 |  | 110_03.xls
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110_03.xls
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110_03.xls
110_03.xls
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 110_03.xls
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem | [12 empty] | 110_03.xls

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 188-sam.vod.Korbelova Lhota | [5 empty] | 110_03.xls
110_03.xls
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU | [13 empty] | 110_03.xls
110_03.xls
|  |  | 0621.002.110.03 - Korbelova Lhota | [10 empty] | 110_03.xls
|  |  | (číslo a název obce) | [10 empty] | 110_03.xls
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 110_03.xls
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj. | 110_03.xls
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení | 110_03.xls
Z.S | 0 | studna+akumulace |  |  |  | 0.2 | [7 empty] | 110_03.xls
|  | 2 úpravny vody | [11 empty] | 110_03.xls
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s) | [7 empty] | 110_03.xls
110_03.xls
|  | 3 čerpací stanice | [11 empty] | 110_03.xls
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m) | [7 empty] | 110_03.xls
110_03.xls
|  | 4 vodojemy | [11 empty] | 110_03.xls
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3) | [7 empty] | 110_03.xls
V.S | 0 | [12 empty] | 110_03.xls
|  | 5 přívodné řady | [11 empty] | 110_03.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 110_03.xls
R.S | 0 | přívodný řad |  | PE | 80 | 0.433 | [7 empty] | 110_03.xls
|  | 6 rozvodné sítě | [11 empty] | 110_03.xls
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km) | [7 empty] | 110_03.xls
S.S | 0 | rozvodná síť |  | PE | 80 | 0.558 | [7 empty] | 110_03.xls
S.N | 0 | rozvodná síť |  | PE | 80 | 0.3 | [5 empty] | 0.4488 | 2005 | 110_03.xls
|  | 7 přípojky | [11 empty] | 110_03.xls
|  | název |  |  | počet | délka(km) | [7 empty] | 110_03.xls
P.S | 0 | přípojky |  |  | 13 | 0.13 | [7 empty] | 110_03.xls
|  | 8 jiné objekty | [11 empty] | 110_03.xls
110_03.xls
110_03.xls
|  | SOUČET | [7 empty] | 0 |  | 0.4488 |  | 110_03.xls
110_03.xls
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce | [13 empty] | 110_03.xls
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa | [13 empty] | 110_03.xls
110_03.xls
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní | [13 empty] | 110_03.xls