## 2.2.
Tab.XVII - Přehled zdrojů nebo úpraven vody, na výstupu ze kterých nejsou zajištěny ukazatele dle vyhlášky
č. 252/2004 Sb. v požadovaných hodnotách
KODPRVK | Název | Okres | Počet | Provozovatel | Ukazatel a jeho | Hodnota | Poznámka
|  |  | zásobovaných |  | jednotka
obyvatel
0621.002.044.01 | Bedřichov-studna | CZ0621 | 249 | VAS,a.s | Mn mg/l | 0.06 | Tab XXI-technologie
[5 empty] | Fe mg/l | 0.24
0621.001.033.01 | Spešov-studna | CZ0621 | 577 | VAS,a.s | Mn mg/l | 0.36 | Tab XXI-technologie
0621.002.106.01 | Valchov-vrt, pramen.jímky | CZ0621 | 453 | VAS,a.s | Fe mg/l | 1.05 | TabXXIII-napoj.na sk.vod Drah.vrch.
[5 empty] | Mn mg/l | 0.17
0621.002.113.01 | Vranová- pramen.jímky | CZ0621 | 326 | VAS,a.s | Fe mg/l | 0.38 | Tab XXI-technologie
[5 empty] | dusičnany mg/l | 55
0621.001.013.01 | Jedovnice - zdroje | CZ0621 | 4281 | VAS,a.s | Fe mg/l | 0.45 | Tab XXI-technologie
[5 empty] | Mn mg/l | 0.19
0621.002.096.01 | Sulíkov-studna | CZ0621 | 262 | VAS,a.s | dusičnany mg/l | 90.1 | Tab XXI-technologie
0621.001.038.02 | Vavřinec-studna | CZ0621 | 413 | VAS,a.s | dusičnany mg/l | 67.2 | Vyjímka KHS
0621.002.045.01 | Benešov-studna | CZ0621 | 581 | VAS,a.s | Radon Bq/l |  | Tab XXI-technologie
0621.001.012.01 | Holštejn -vrt | CZ0621 | 151 | VAS, a.s. | Mn mg/l | 0.08 | Tab XXI-technologie
[5 empty] | Fe mg/l | 0.6
0621.001.018.01 | Kuničky-zdroj | CZ0621 | 266 | VAS, a.s. | Mn mg/l | 0.07 | Tab XXI-technologie
[5 empty] | Fe mg/l | 1.67
0621.002.097.01 | Světlá-zdroj | CZ0621 | 200 | VAS, a.s. | ChSKMn mg/l | 6.6 | TabXXIII-napoj.na sk. vod.Boskovice
0621.002.075.01 | Lysice-Štěchovské jímky | CZ0621 | 1856 | VAS, a.s. | E-coli,dusičnany mg/l | 67.3 | TabXXIII-napoj.na sk. vod. Blansko
[5 empty] | EC mg/l | 10
0621.002.116.01 | Žerůtky | CZ0621 | 60 | VAS,a.s | dusičnany mg/l | 56 | Proveden nový vrt
0621.002.065.01 | Kunčina Ves | CZ0621 | 52 | VAS,a.s | dusičnany mg/l | 86 | TabXXIII-napoj.na sk. vod. Blansko