## stávČOV
TABULKA STÁVAJÍCÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
pořadové číslo ČSÚ | NÁZEV OBCE A ČÁSTI OBCE | počet ČOV | ČOV | prjektovaná kapacita | jiné obce napojené na ČOV | typ ČOV | popis ČOV | denitrifikace | chemické odstraňování fosforu | dočištění | provozovatel ČOV | způsob likvidace kalů | uvedení do trvalého provozu | poslední rekonstr. | rekonstr.ČOV | cílová kapacita | rekonstr. - cena (mil) | kdy rekonstrukce | Výhledové řešení odkanalizování a čištění odp. vod v obci | výhledově jiné obce napojené na ČOV
[13 empty] | [rok] | [rok] |  | EO
118.1 | Břeclav | 1 | ČOV Břeclav | 55100 | Charvátská Nová Ves, Poštorná | oběhová aktivace | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | Vak Břeclav | odvodnění+kompostování nebo skládka | 1975 | 2003 | intenzifikace | 55100 | 113.5 | 2004-05 | obecní ČOV
122 | Kostice | 1 | ČOV Kostice | 2107 |  |  | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | Vak Břeclav | odvoz na ČOV Břeclav | 2002 | [5 empty] | obecní ČOV
123 | Lanžhot | 1 | ČOV Lanžhot | 3850 |  |  | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | Vak Břeclav | odvoz na ČOV Břeclav | 1999 | [5 empty] | obecní ČOV
124.1 | Lednice | 1 | ČOV Lednice | 12900 | Hlohovec | biodisky | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | obec | skládka nebo kompostování | 1997 |  | modernizace | 12900 | 15.4 | 2008-09 | obecní ČOV | Bulhary, Nejdek
125 | Moravská Nová Ves | 2 | ČOV I Moravská Nová Ves | 3400 |  | HYDROVIT SI | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací - HYDROVIT SI | ano | ano | ne | obec | odvodnění+skládka | 1997 | 2000 | rekonstrukce | 3400 | 2 | 2011 | obecní ČOV
127 | Podivín | 1 | ČOV Podivín | 6120 |  | skrápěné biologické filtry | mechanicko- biologická | ne | ne | ne | Vak Břeclav | kompostování | 1978 |  | modernizace | 3500 | 17.8 | 2005-06 | obecní ČOV
128.1 | Nové Mlýny | 1 | ČOV Nové Mlýny | 450 |  | OMS Walter | mechanicko- biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | obec Přítluky | odvoz |  | 2002 |  |  |  |  | obecní ČOV
128.2 | Přítluky | 1 | ČOV Přítluky | 940 |  |  | mechanicko- biologická | ano | ne | ne | obec | odvoz | 1998 | [5 empty] | obecní ČOV
129 | Rakvice | 1 | ČOV Rakvice | 2100 |  | HYDROVIT 500 S | mechanicko- biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | Vak Břeclav | kal.pole, v zimě na ČOV Břeclav | 1994 | 1997 | intenzifikace | 2100 | 8 | 2011-12 | obecní ČOV
130 | Tvrdonice | 1 | ČOV Tvrdonice | 1800 |  | oběhová aktivace | mechanicko- biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | Vak Břeclav | odvoz na skládku nebo na ČOV Břeclav | 1999 | [5 empty] | obecní ČOV
131 | Týnec | 1 | ČOV Týnec | 3380 | Hrušky |  | mechanicko- biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | obec | odvodnění+odvoz | 2004 | [5 empty] | obecní ČOV
132.2 | Valtice | 1 | ČOV Valtice | 8032 |  | oběhová aktivace + biodisky | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | Vak Břeclav | odvodnění+odvoz | 1996 |  | rekonstrukce | 8000 | 20.7 | 2005-06 | obecní ČOV
133 | Velké Bílovice | 1 | ČOV Velké Bílovice | 8000 |  | BIOGEST | mechanicko- biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | V-AQUARIUS-B | odvodnění+kompostování |  | 2001 | rekonstrukce | 8000 | 2 | 2009 | obecní ČOV
179 | Hustopeče | 1 | ČOV Hustopeče | 9900 |  | oběhová aktivace | mechanicko- biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | obec | odvodnění+kompostování | 1996 |  | intenzifikace | 9900 | 28.6 | 2005-06 | obecní ČOV
182.2 | Klobouky | 1 | ČOV Klobouky | 4000 | Kašnice | OMS Walter | mechanicko- biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | Městské vodárny Klobouky u Brna | kompostování | 2004 | [5 empty] | obecní ČOV
187 | Němčičky | 1 | ČOV Němčičky | 900 |  |  | mechanicko- biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | obec | kompostování | 2003 |  | rekonstrukce | 900 | 0.5 | 2012 | obecní ČOV
194 | Šakvice | 1 | ČOV Šakvice | 1600 |  | HYDROVIT 500 S | mechanicko-biologická - Hydrovit 500S | ne | ne | ano | obec | skládka nebo kompostování | 2000 |  | intenzifikace | 4565 | 4 | 2004-05 | obecní ČOV | Zaječí
195 | Šitbořice | 1 | ČOV Šitbořice | 2060 |  | OMS Walter | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ano | obec | skládka nebo kompostování | 2005 | [5 empty] | obecní ČOV
198 | Velké Němčice | 1 | ČOV Velké Němčice | 2063 |  |  | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | obec | odvodnění+odvoz | 2004 | [5 empty] | obecní ČOV
199 | Velké Pavlovice | 1 | ČOV Velké Pavlovice | 5400 |  |  | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | VaK Břeclav | odvodnění+odvoz | 2004 |  | modernizace | 5400 | 3.5 | 2005 | obecní ČOV
272 | Dobré pole | 1 | ČOV Dobré Pole | 500 |  |  | biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | obec | odvoz | 2004 | [5 empty] | obecní ČOV
273 | Dolní Dunajovice | 1 | ČOV Dolní Dunajovice | 2400 |  | oběhová aktivace | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | fa Veselý | odvoz | 2003 | [5 empty] | obecní ČOV
275 | Drnholec | 1 | ČOV Drnholec | 2020 |  | oběhová - reaktory OXICLAR | mechanicko- biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | obec | skládka | 2004 | [5 empty] | obecní ČOV
277 | Jevišovka | 1 | ČOV Jevišovka | 500 |  |  | mechanicko- biologická | ne | ne | ne | obec | skládka | 1995 |  | rekonstrukce | 500 | 1 | 2011 | obecní ČOV
279 | Mikulov | 1 | ČOV Mikulov | 24850 |  |  | mechanicko- biologická | ne | ne | ne | Vak Břeclav | odvodnění+kompostování | 1993 |  | intenzifikace | 24850 | 44 | 2007-08 | obecní ČOV
284 | Perná | 1 | ČOV Perná | 1000 |  | oběhová aktivace | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | obec | odvoz | 2004 | [5 empty] | obecní ČOV
321 | Ivaň | 1 | ČOV Ivaň | 1000 |  | OMS Walter | mechanicko-biologická | ano | ano | ne | obec | odvodnění+odvoz na skládku | 2004 | [5 empty] | obecní ČOV
323 | Malešovice | 1 | ČOV Malešovice | 600 |  |  | mechanicko- biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | obec | odvoz nebo kompostování | 2004 | [5 empty] | obecní ČOV | Odrovice
325 | Pasohlávky | 1 | ČOV Pasohlávky | 4000 |  | oběhová aktivace | mechanicko- biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | obec | odvoz |  | 2003 | rozšíření | 10000 | 1.5 | 2012 | obecní ČOV
326.1 | Nová Ves | 1 | ČOV Nová Ves | 500 |  |  | mechanicko- biologická | ne | ne | ne | VaK Břeclav | odvoz | 1993 |  | rekonstrukce | 500 | 1 | 2012 | obecní ČOV
326.2 | Pohořelice | 1 | ČOV Pohořelice | 9900 | Smolín,Cvrčovice | 2x HYDROVIT 500 S + 1x HYDROVIT SI | mechanicko- biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | VaK Břeclav | odvodnění+kompostování | 1993 | 2002 | rekonstrukce | 9900 | 10.8 | 2009-10 | obecní ČOV | místní část Velký Dvůr
327 | Přibice | 1 | ČOV Přibice | 1092 |  |  | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | obec | odvodnění+odvoz | 2004 | [5 empty] | obecní ČOV
331 | Vranovice | 1 | ČOV Vranovice | 2500 |  |  | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | obec | odvoz nebo kompostování | 2006 |  | rekonstrukce | 2500 | 1 | 2012 | obecní ČOV