# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 199 |  | 0624.004.122.01 | Kostice | 07058 | 584576 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 122 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Břeclav |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1824 | 1840 | 1840 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Kostice se nachází asi 6,5 km východně od města Břeclav.

Rozsah zástavby je v rozmezí 160 – 174 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Kostice   	- zpracovatel S-projekt plus Zlín, 1995

změna č. 1    	- zpracovatel S-projekt plus Zlín, 2000

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Výtlačný a zásobovací řad do VDJ Týnec-úsek ČS Břeclav-odbočka pro FRUJO

- zpracovatel PROVO spol. s r.o., 11/2002

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1828 | 1872 | 1872 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 54.7 | 54.7 | 60.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 42.4 | 46 | 50.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 40 | 40.4 | 44.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 59 | 65 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 64 | 67 | 74 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 82 | 80 | 88 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 149.9 | 149.9 | 164.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 202.3 | 202.4 | 222.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Kostice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s. a částečně obce a provozován společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podluží (okr. Hodonín, provozovatel VAK Hodonín, a.s.).

Voda do obce je dopravována přívodným řadem DN 300, 350, který navazuje na rozvodnou vodovodní síť v obci Tvrdonice a obec je pod tlakem věžového VDJ Týnec 700 m3 (225,1/220,1). Přes obec je dopravována voda potřebná pro město Lanžhot.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

Ve výhledu je uvažováno s napojením SV Podluží na SV Břeclav a tím přivedení kvalitní pitné vody z úpravny vody Kančí obora do věžového VDJ Týnec a následně do spotřebišť.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody SV Podluží je jímací území I, II, III Mor. Nová Ves s celkovou vydatností 70,0 l/s  a úpravna vody s kapacitou 75,0 l/s, do které je surová voda čerpána. Úpravna vody je v majetku Vodovodů a kanalizací a.s. Hodonín, které ji také provozují. Z akumulace upravené vody 2 x 1250 m3 je voda čerpána dvěma směry do okresu Hodonín (VDJ St. Poddvorov a Hodonín) a jedním směrem (výtlačný řad DN 400) do věžového vodojemu Týnec 700 m3 (225,1/220,1). Tento výtlačný řad i věžový vodojem provozuje podnik VAK Břeclav a.s.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Moravská Nová Ves, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 1.5.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,30 ug/l a limit ukazatele acetochlor OA= 0,30 ug/l

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV- VZ Kančí obora, nacházející se  ve vzdálenosti cca 9 km, v blízkosti města Břeclav.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 1630 | 1630 | 1824 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 1630 | 1630 | 1824 |
| Počet EO | obyv. | 1747 | 1745 | 1841 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 211.36 | 211.08 | 221.38 |
| BSK5 | kg/den | 104.83 | 104.71 | 110.44 |
| NL | kg/den | 96.09 | 95.98 | 101.24 |
| CHSK | kg/den | 209.66 | 209.42 | 220.88 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudován oddílný kanalizační systém. Na stokové síti jsou vybudovány dvě čerpací stanice s výtlačnými řady a dvě odlehčovací komory. Mechanicko-biologická ČOV pro 2107 EO byla vybudována na jižním okraji obce, recipientem je vodoteč Kyjovka.

Provozovatel : VAK Břeclav a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 0.000 |
| Celkem | 0.000 |