## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.004.118.03 - Ladná
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1230 | 1227 | 1226 | 1226 | 1225 | 1224 | 1223 | 1223 | 1222 | 1221 | 1220 | 1220 | 1219
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1230 | 1227 | 1226 | 1226 | 1225 | 1224 | 1223 | 1223 | 1222 | 1221 | 1220 | 1220 | 1219
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.031372 | 0.031295 | 0.03127 | 0.03127 | 0.031244 | 0.031218 | 0.031193 | 0.031193 | 0.031167 | 0.031142 | 0.031116 | 0.031116 | 0.031091
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 31.3717 | 31.2951 | 31.2695 | 31.2695 | 31.244 | 31.2185 | 31.1929 | 31.1929 | 31.1673 | 31.1418 | 31.1163 | 31.1163 | 31.0907
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % | 2012: 100
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 13.463 | 13.4302 | 13.4192 | 13.4192 | 13.4083 | 13.3973 | 13.3864 | 13.3864 | 13.3754 | 13.3645 | 13.3535 | 13.3535 | 13.3426
NL | t/rok | 12.3411 | 12.311 | 12.301 | 12.301 | 12.2909 | 12.2809 | 12.2708 | 12.2708 | 12.2608 | 12.2508 | 12.2407 | 12.2407 | 12.2307
CHSK | t/rok | 26.9261 | 26.8604 | 26.8385 | 26.8385 | 26.8165 | 26.7947 | 26.7727 | 26.7727 | 26.7508 | 26.729 | 26.707 | 26.707 | 26.6852
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6117 | 7.6117 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0624.004.118.03 - Ladná
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.004.118.03 - Ladná
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 85.95 | 85.74 | 85.67 | 85.67 | 85.6 | 85.53 | 85.46 | 85.46 | 85.39 | 85.32 | 85.25 | 85.25 | 85.18
BSK5 | kg/d | 36.885 | 36.795 | 36.765 | 36.765 | 36.735 | 36.705 | 36.675 | 36.675 | 36.645 | 36.615 | 36.585 | 36.585 | 36.555
NL | kg/d | 33.8113 | 33.7287 | 33.7013 | 33.7013 | 33.6737 | 33.6463 | 33.6187 | 33.6187 | 33.5913 | 33.5637 | 33.5363 | 33.5363 | 33.5087
CHSK | kg/d | 73.77 | 73.59 | 73.53 | 73.53 | 73.47 | 73.41 | 73.35 | 73.35 | 73.29 | 73.23 | 73.17 | 73.17 | 73.11
Počet EO | os. | 614.75 | 613.25 | 612.75 | 612.75 | 612.25 | 611.75 | 611.25 | 611.25 | 610.75 | 610.25 | 609.75 | 609.75 | 609.25
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 85.95 | 85.74 | 85.67 | 85.67 | 85.6 | 85.53 | 85.46 | 85.46 | 85.39 | 85.32 | 85.25 | 85.25 | 85.18
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 2010: 0; 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
BSK5 | kg/d | 2010: 0; 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
NL | kg/d | 2010: 0; 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
CHSK | kg/d | 2010: 0; 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.23 | 12.22 | 12.21 | 12.2 | 12.2 | 12.19
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2108 | 11.2017 | 11.1925 | 11.1833 | 11.1833 | 11.1742
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.46 | 24.44 | 24.42 | 24.4 | 24.4 | 24.38
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204
Typ ČOV | - | 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2015
Denitrifikace | - | 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d | 2010: 0; 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 36.885 | 36.795 | 36.765 | 36.765 | 36.735 | 36.705 | 36.675 | 36.675 | 36.645 | 36.615 | 36.585 | 36.585 | 36.555
NL | kg/d | 33.8113 | 33.7287 | 33.7013 | 33.7013 | 33.6737 | 33.6463 | 33.6187 | 33.6187 | 33.5913 | 33.5637 | 33.5363 | 33.5363 | 33.5087
CHSK | kg/d | 73.77 | 73.59 | 73.53 | 73.53 | 73.47 | 73.41 | 73.35 | 73.35 | 73.29 | 73.23 | 73.17 | 73.17 | 73.11
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | - | 2015: odvoz nebo kompostování
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.004.118.03 - Ladná
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.004.118.03 - Ladná
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1227 | 1224 | 1223 | 1223 | 1222 | 1221 | 1220 | 1220 | 1219 | 1218 | 1217 | 1217 | 1216
Počet osob s ČOP | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanalizace pro splaškové odpadní vody; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1227 | 1224 | 1223 | 1223 | 1222 | 1221 | 1220 | 1220 | 1219 | 1218 | 1217 | 1217 | 1216
- počet osob s ČOP | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 1227 | 1224 | 1223 | 1223 | 1222 | 1221 | 1220 | 1220 | 1219 | 1218 | 1217 | 1217 | 1216
- počet osob s ČOP | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 24.54 | 24.48 | 24.46 | 24.46 | 24.44 | 24.42 | 24.4 | 24.4 | 24.38 | 24.36 | 24.34 | 24.34 | 24.32
BSK5 | kg/d | 12.3 | 12.27 | 12.26 | 12.26 | 12.25 | 12.24 | 12.23 | 12.23 | 12.22 | 12.21 | 12.2 | 12.2 | 12.19
NL | kg/d | 11.275 | 11.2475 | 11.2383 | 11.2383 | 11.2292 | 11.22 | 11.2108 | 11.2108 | 11.2017 | 11.1925 | 11.1833 | 11.1833 | 11.1742
CHSK | kg/d | 24.6 | 24.54 | 24.52 | 24.52 | 24.5 | 24.48 | 24.46 | 24.46 | 24.44 | 24.42 | 24.4 | 24.4 | 24.38
N-celk | kg/d | 2.255 | 2.2495 | 2.2477 | 2.2477 | 2.2458 | 2.244 | 2.2422 | 2.2422 | 2.2403 | 2.2385 | 2.2367 | 2.2367 | 2.2348
N-NH4 | kg/d | 1.066 | 1.0634 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0617 | 1.0608 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0591 | 1.0582 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0565
N-NO3 | kg/d | 0.205 | 0.2045 | 0.20433 | 0.20433 | 0.20417 | 0.204 | 0.20383 | 0.20383 | 0.20367 | 0.2035 | 0.20333 | 0.20333 | 0.20317
P-celk | kg/d | 0.5125 | 0.51125 | 0.51083 | 0.51083 | 0.51042 | 0.51 | 0.50958 | 0.50958 | 0.50917 | 0.50875 | 0.50833 | 0.50833 | 0.50792
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 492 | 490.8 | 490.4 | 490.4 | 490 | 489.6 | 489.2 | 489.2 | 488.8 | 488.4 | 488 | 488 | 487.6
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.004.118.03 - Ladná
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.004.118.03 - Ladná
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Ladná | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 150 | [5 empty] | 12.7596 | po 2015 | 11 | 2
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávající potrubí |  | 400-800 | 4.05
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 800 | 1.07 |  |  |  | 15.2234 | 2010-2011
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 1.08 | [5 empty] | 5.3 | po 2015
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 400 | 1.34 | [5 empty] | 7.82 | po 2015
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 600-800 | 1.29 | [5 empty] | 5.2 | po 2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 489 | 4.6455 | [5 empty] | 7.5795 | po 2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 492
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 15.2234 |  | 38.6591

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.004.118.03 - Ladná
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1230 | 1227 | 1226 | 1226 | 1225 | 1224 | 1223 | 1223 | 1222 | 1221 | 1220 | 1220 | 1219
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1230 | 1227 | 1226 | 1226 | 1225 | 1224 | 1223 | 1223 | 1222 | 1221 | 1220 | 1220 | 1219
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.031372 | 0.031295 | 0.03127 | 0.03127 | 0.031244 | 0.031218 | 0.031193 | 0.031193 | 0.031167 | 0.031142 | 0.031116 | 0.031116 | 0.031091
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 31.3717 | 31.2951 | 31.2695 | 31.2695 | 31.244 | 31.2185 | 31.1929 | 31.1929 | 31.1673 | 31.1418 | 31.1163 | 31.1163 | 31.0907
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % | 2012: 100
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 13.463 | 13.4302 | 13.4192 | 13.4192 | 13.4083 | 13.3973 | 13.3864 | 13.3864 | 13.3754 | 13.3645 | 13.3535 | 13.3535 | 13.3426
NL | t/rok | 12.3411 | 12.311 | 12.301 | 12.301 | 12.2909 | 12.2809 | 12.2708 | 12.2708 | 12.2608 | 12.2508 | 12.2407 | 12.2407 | 12.2307
CHSK | t/rok | 26.9261 | 26.8604 | 26.8385 | 26.8385 | 26.8165 | 26.7947 | 26.7727 | 26.7727 | 26.7508 | 26.729 | 26.707 | 26.707 | 26.6852
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6117 | 7.6117 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč