## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.004.119.01 - Bulhary
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 832 | 830 | 830 | 829 | 829 | 828 | 828 | 827 | 827 | 826 | 826 | 825 | 825
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 832 | 830 | 830 | 829 | 829 | 828 | 828 | 827 | 827 | 826 | 826 | 825 | 825
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.020893 | 0.020841 | 0.020841 | 0.020816 | 0.020816 | 0.02079 | 0.02079 | 0.020765 | 0.020765 | 0.020739 | 0.020739 | 0.020714 | 0.020714
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 20.8926 | 20.8415 | 20.8415 | 20.816 | 20.816 | 20.7904 | 20.7904 | 20.7648 | 20.7648 | 20.7393 | 20.7393 | 20.7138 | 20.7138
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 9.0739 | 9.052 | 9.052 | 9.0411 | 9.0411 | 9.0301 | 9.0301 | 9.0191 | 9.0191 | 9.0082 | 9.0082 | 8.9972 | 8.9972
NL | t/rok | 8.3177 | 8.2977 | 8.2977 | 8.2876 | 8.2876 | 8.2776 | 8.2776 | 8.2676 | 8.2676 | 8.2575 | 8.2575 | 8.2475 | 8.2475
CHSK | t/rok | 18.1478 | 18.104 | 18.104 | 18.0821 | 18.0821 | 18.0602 | 18.0602 | 18.0383 | 18.0383 | 18.0164 | 18.0164 | 17.9945 | 17.9945
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0624.004.119.01 - Bulhary
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.004.119.01 - Bulhary
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 57.24 | 57.1 | 57.1 | 57.03 | 57.03 | 56.96 | 56.96 | 56.89 | 56.89 | 56.82 | 56.82 | 56.75 | 56.75
BSK5 | kg/d | 24.86 | 24.8 | 24.8 | 24.77 | 24.77 | 24.74 | 24.74 | 24.71 | 24.71 | 24.68 | 24.68 | 24.65 | 24.65
NL | kg/d | 22.7883 | 22.7333 | 22.7333 | 22.7058 | 22.7058 | 22.6783 | 22.6783 | 22.6508 | 22.6508 | 22.6233 | 22.6233 | 22.5958 | 22.5958
CHSK | kg/d | 49.72 | 49.6 | 49.6 | 49.54 | 49.54 | 49.48 | 49.48 | 49.42 | 49.42 | 49.36 | 49.36 | 49.3 | 49.3
Počet EO | os. | 414.3333 | 413.3333 | 413.3333 | 412.8333 | 412.8333 | 412.3333 | 412.3333 | 411.8333 | 411.8333 | 411.3333 | 411.3333 | 410.8333 | 410.8333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 57.24 | 57.1 | 57.1 | 57.03 | 57.03 | 56.96 | 56.96 | 56.89 | 56.89 | 56.82 | 56.82 | 56.75 | 56.75
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 24.86 | 24.8 | 24.8 | 24.77 | 24.77 | 24.74 | 24.74 | 24.71 | 24.71 | 24.68 | 24.68 | 24.65 | 24.65
NL | kg/d | 22.7883 | 22.7333 | 22.7333 | 22.7058 | 22.7058 | 22.6783 | 22.6783 | 22.6508 | 22.6508 | 22.6233 | 22.6233 | 22.5958 | 22.5958
CHSK | kg/d | 49.72 | 49.6 | 49.6 | 49.54 | 49.54 | 49.48 | 49.48 | 49.42 | 49.42 | 49.36 | 49.36 | 49.3 | 49.3
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.004.119.01 - Bulhary
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.004.119.01 - Bulhary
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 812 | 810 | 810 | 809 | 809 | 808 | 808 | 807 | 807 | 806 | 806 | 805 | 805
Počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanalizace pro splaškové odpadní vody; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 812 | 810 | 810 | 809 | 809 | 808 | 808 | 807 | 807 | 806 | 806 | 805 | 805
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 812 | 810 | 810 | 809 | 809 | 808 | 808 | 807 | 807 | 806 | 806 | 805 | 805
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 16.24 | 16.2 | 16.2 | 16.18 | 16.18 | 16.16 | 16.16 | 16.14 | 16.14 | 16.12 | 16.12 | 16.1 | 16.1
BSK5 | kg/d | 8.32 | 8.3 | 8.3 | 8.29 | 8.29 | 8.28 | 8.28 | 8.27 | 8.27 | 8.26 | 8.26 | 8.25 | 8.25
NL | kg/d | 7.6267 | 7.6083 | 7.6083 | 7.5992 | 7.5992 | 7.59 | 7.59 | 7.5808 | 7.5808 | 7.5717 | 7.5717 | 7.5625 | 7.5625
CHSK | kg/d | 16.64 | 16.6 | 16.6 | 16.58 | 16.58 | 16.56 | 16.56 | 16.54 | 16.54 | 16.52 | 16.52 | 16.5 | 16.5
N-celk | kg/d | 1.5253 | 1.5217 | 1.5217 | 1.5198 | 1.5198 | 1.518 | 1.518 | 1.5162 | 1.5162 | 1.5143 | 1.5143 | 1.5125 | 1.5125
N-NH4 | kg/d | 0.72107 | 0.71933 | 0.71933 | 0.71847 | 0.71847 | 0.7176 | 0.7176 | 0.71673 | 0.71673 | 0.71587 | 0.71587 | 0.715 | 0.715
N-NO3 | kg/d | 0.13867 | 0.13833 | 0.13833 | 0.13817 | 0.13817 | 0.138 | 0.138 | 0.13783 | 0.13783 | 0.13767 | 0.13767 | 0.1375 | 0.1375
P-celk | kg/d | 0.34667 | 0.34583 | 0.34583 | 0.34542 | 0.34542 | 0.345 | 0.345 | 0.34458 | 0.34458 | 0.34417 | 0.34417 | 0.34375 | 0.34375
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 332.8 | 332 | 332 | 331.6 | 331.6 | 331.2 | 331.2 | 330.8 | 330.8 | 330.4 | 330.4 | 330 | 330
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.004.119.01 - Bulhary
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.004.119.01 - Bulhary
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Bulhary | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 55 | [5 empty] | 7.8 | po 2015 | 18 | 2
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300-400 | 3.35 | [5 empty] | 16.6294 | po 2015
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 500-600 | 0.58 | [5 empty] | 2.8791 | po 2015
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 1000-1200 | 0.2 | [5 empty] | 0.9928 | po 2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 0 | Nové potrubí |  | 100 | 0.217 | [5 empty] | 0.474 | po 2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 5 | [5 empty] | 0.425 | po 2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 332 | 3.154 | [5 empty] | 5.146 | po 2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 333
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 34.3463

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.004.119.01 - Bulhary
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 832 | 830 | 830 | 829 | 829 | 828 | 828 | 827 | 827 | 826 | 826 | 825 | 825
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 832 | 830 | 830 | 829 | 829 | 828 | 828 | 827 | 827 | 826 | 826 | 825 | 825
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.020893 | 0.020841 | 0.020841 | 0.020816 | 0.020816 | 0.02079 | 0.02079 | 0.020765 | 0.020765 | 0.020739 | 0.020739 | 0.020714 | 0.020714
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 20.8926 | 20.8415 | 20.8415 | 20.816 | 20.816 | 20.7904 | 20.7904 | 20.7648 | 20.7648 | 20.7393 | 20.7393 | 20.7138 | 20.7138
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 9.0739 | 9.052 | 9.052 | 9.0411 | 9.0411 | 9.0301 | 9.0301 | 9.0191 | 9.0191 | 9.0082 | 9.0082 | 8.9972 | 8.9972
NL | t/rok | 8.3177 | 8.2977 | 8.2977 | 8.2876 | 8.2876 | 8.2776 | 8.2776 | 8.2676 | 8.2676 | 8.2575 | 8.2575 | 8.2475 | 8.2475
CHSK | t/rok | 18.1478 | 18.104 | 18.104 | 18.0821 | 18.0821 | 18.0602 | 18.0602 | 18.0383 | 18.0383 | 18.0164 | 18.0164 | 17.9945 | 17.9945
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč