## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.004.122.01 - Kostice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1865 | 1861 | 1860 | 1859 | 1858 | 1856 | 1855 | 1854 | 1853 | 1852 | 1851 | 1850 | 1849
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1858 | 1856 | 1855 | 1854 | 1853 | 1852 | 1851 | 1850 | 1849
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 87.7748 | 87.9635 | 88.0108 | 88.0581 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 221 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1858 | 1856 | 1855 | 1854 | 1853 | 1852 | 1851 | 1850 | 1849
Počet obyv. napoj ČOV | % | 87.7748 | 87.9635 | 88.0108 | 88.0581 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 228 | 224 | 223 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 12.2252 | 12.0365 | 11.9892 | 11.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.077146 | 0.077044 | 0.077019 | 0.076993 | 0.081198 | 0.08111 | 0.081066 | 0.081023 | 0.080979 | 0.080935 | 0.080891 | 0.080848 | 0.080804
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.073182 | 0.073153 | 0.073146 | 0.073139 | 0.081198 | 0.08111 | 0.081066 | 0.081023 | 0.080979 | 0.080935 | 0.080891 | 0.080848 | 0.080804
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 94.8618 | 94.9498 | 94.9718 | 94.9938 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -2.92e-05 | -7.3e-06 | -7.3e-06 | 0.0080592 | -8.76e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.039916 | -0.00998 | -0.009981 | 9.9254 | -0.108 | -0.05403 | -0.054059 | -0.054088 | -0.054117 | -0.054147 | -0.054176 | -0.054205
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 3.9639 | 3.8909 | 3.8727 | 3.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 5.1382 | 5.0502 | 5.0282 | 5.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 52.5 | 52.58 | 52.6 | 52.62 | 30.54 | 30.78 | 30.9 | 31.02 | 31.14 | 31.26 | 31.38 | 31.5 | 31.62
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 9.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 38.2629 | 38.2191 | 38.2082 | 38.1972 | 40.5077 | 40.4639 | 40.442 | 40.4201 | 40.3982 | 40.3763 | 40.3544 | 40.3325 | 40.3106
NL | t/rok | 35.0744 | 35.0342 | 35.0242 | 35.0141 | 37.1321 | 37.0919 | 37.0718 | 37.0518 | 37.0317 | 37.0116 | 36.9915 | 36.9715 | 36.9514
CHSK | t/rok | 76.5259 | 76.4383 | 76.4164 | 76.3945 | 81.0154 | 80.9278 | 80.884 | 80.8402 | 80.7964 | 80.7526 | 80.7088 | 80.665 | 80.6212
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0624.004.122.01 - Kostice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.004.122.01 - Kostice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 211.36 | 211.08 | 211.01 | 210.94 | 222.46 | 222.22 | 222.1 | 221.98 | 221.86 | 221.74 | 221.62 | 221.5 | 221.38
BSK5 | kg/d | 104.83 | 104.71 | 104.68 | 104.65 | 110.98 | 110.86 | 110.8 | 110.74 | 110.68 | 110.62 | 110.56 | 110.5 | 110.44
NL | kg/d | 96.0942 | 95.9842 | 95.9567 | 95.9292 | 101.7317 | 101.6217 | 101.5667 | 101.5117 | 101.4567 | 101.4017 | 101.3467 | 101.2917 | 101.2367
CHSK | kg/d | 209.66 | 209.42 | 209.36 | 209.3 | 221.96 | 221.72 | 221.6 | 221.48 | 221.36 | 221.24 | 221.12 | 221 | 220.88
Počet EO | os. | 1747.1667 | 1745.1667 | 1744.6667 | 1744.1667 | 1849.6667 | 1847.6667 | 1846.6667 | 1845.6667 | 1844.6667 | 1843.6667 | 1842.6667 | 1841.6667 | 1840.6667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 200.5 | 200.42 | 200.4 | 200.38 | 222.46 | 222.22 | 222.1 | 221.98 | 221.86 | 221.74 | 221.62 | 221.5 | 221.38
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 10.86 | 10.66 | 10.61 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 200.5 | 200.42 | 200.4 | 200.38 | 222.46 | 222.22 | 222.1 | 221.98 | 221.86 | 221.74 | 221.62 | 221.5 | 221.38
BSK5 | kg/d | 100.36 | 100.32 | 100.31 | 100.3 | 110.98 | 110.86 | 110.8 | 110.74 | 110.68 | 110.62 | 110.56 | 110.5 | 110.44
NL | kg/d | 91.9967 | 91.96 | 91.9508 | 91.9417 | 101.7317 | 101.6217 | 101.5667 | 101.5117 | 101.4567 | 101.4017 | 101.3467 | 101.2917 | 101.2367
CHSK | kg/d | 200.72 | 200.64 | 200.62 | 200.6 | 221.96 | 221.72 | 221.6 | 221.48 | 221.36 | 221.24 | 221.12 | 221 | 220.88
Počet EO | os | 1673 | 1672 | 1672 | 1672 | 1850 | 1848 | 1847 | 1846 | 1845 | 1844 | 1843 | 1842 | 1841
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací; 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | 2000: ano; 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | bar: 2000; 2015
množství odpadních vod | m3/d | 200.5 | 200.42 | 200.4 | 200.38 | 222.46 | 222.22 | 222.1 | 221.98 | 221.86 | 221.74 | 221.62 | 221.5 | 221.38
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 79.5549 | 79.5375 | 79.5332 | 79.5288 | 88.784 | 88.688 | 88.64 | 88.592 | 88.544 | 88.496 | 88.448 | 88.4 | 88.352
NL | kg/d | 82.041 | 82.0231 | 82.0186 | 82.0141 | 91.5585 | 91.4595 | 91.41 | 91.3605 | 91.311 | 91.2615 | 91.212 | 91.1625 | 91.113
CHSK | kg/d | 178.9986 | 178.9595 | 178.9497 | 178.9399 | 199.764 | 199.548 | 199.44 | 199.332 | 199.224 | 199.116 | 199.008 | 198.9 | 198.792
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 25.2751 | 25.1725 | 25.1468 | 25.1212 | 22.196 | 22.172 | 22.16 | 22.148 | 22.136 | 22.124 | 22.112 | 22.1 | 22.088
NL | kg/d | 14.0531 | 13.9611 | 13.9381 | 13.915 | 10.1732 | 10.1622 | 10.1567 | 10.1512 | 10.1457 | 10.1402 | 10.1347 | 10.1292 | 10.1237
CHSK | kg/d | 30.6614 | 30.4605 | 30.4103 | 30.3601 | 22.196 | 22.172 | 22.16 | 22.148 | 22.136 | 22.124 | 22.112 | 22.1 | 22.088
Produkce kalů | m3/r | 967.9184 | 967.7067 | 967.6538 | 967.6009 | 1080.2053 | 1079.0373 | 1078.4533 | 1077.8693 | 1077.2853 | 1076.7013 | 1076.1173 | 1075.5333 | 1074.9493
Způsob likvidace kalů | - | 2000: odvoz na ČOV Břeclav; 2015: odvoz na ČOV Břeclav
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.004.122.01 - Kostice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.004.122.01 - Kostice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1840 | 1836 | 1835 | 1834 | 1833 | 1831 | 1830 | 1829 | 1828 | 1827 | 1826 | 1825 | 1824
Počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: splašková; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1833 | 1831 | 1830 | 1829 | 1828 | 1827 | 1826 | 1825 | 1824
- počet osob s ČOP | os. | 7 | 7 | 7 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 210 | 206 | 205 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1833 | 1831 | 1830 | 1829 | 1828 | 1827 | 1826 | 1825 | 1824
- počet osob s ČOP | os. | 7 | 7 | 7 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 210 | 206 | 205 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 36.8 | 36.72 | 36.7 | 36.68 | 36.66 | 36.62 | 36.6 | 36.58 | 36.56 | 36.54 | 36.52 | 36.5 | 36.48
BSK5 | kg/d | 18.65 | 18.61 | 18.6 | 18.59 | 18.58 | 18.56 | 18.55 | 18.54 | 18.53 | 18.52 | 18.51 | 18.5 | 18.49
NL | kg/d | 17.0958 | 17.0592 | 17.05 | 17.0408 | 17.0317 | 17.0133 | 17.0042 | 16.995 | 16.9858 | 16.9767 | 16.9675 | 16.9583 | 16.9492
CHSK | kg/d | 37.3 | 37.22 | 37.2 | 37.18 | 37.16 | 37.12 | 37.1 | 37.08 | 37.06 | 37.04 | 37.02 | 37 | 36.98
N-celk | kg/d | 3.4192 | 3.4118 | 3.41 | 3.4082 | 3.4063 | 3.4027 | 3.4008 | 3.399 | 3.3972 | 3.3953 | 3.3935 | 3.3917 | 3.3898
N-NH4 | kg/d | 1.6163 | 1.6129 | 1.612 | 1.6111 | 1.6103 | 1.6085 | 1.6077 | 1.6068 | 1.6059 | 1.6051 | 1.6042 | 1.6033 | 1.6025
N-NO3 | kg/d | 0.31083 | 0.31017 | 0.31 | 0.30983 | 0.30967 | 0.30933 | 0.30917 | 0.309 | 0.30883 | 0.30867 | 0.3085 | 0.30833 | 0.30817
P-celk | kg/d | 0.77708 | 0.77542 | 0.775 | 0.77458 | 0.77417 | 0.77333 | 0.77292 | 0.7725 | 0.77208 | 0.77167 | 0.77125 | 0.77083 | 0.77042
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253
Počet čerpacích stanic | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Délka kanal.sítě | km | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72
Počet kanal.přípojek | ks | 654.8 | 654.8 | 654.8 | 654.8 | 743.2 | 743.2 | 743.2 | 743.2 | 743.2 | 743.2 | 743.2 | 743.2 | 743.2
Jímky a septiky | ks | 91.2 | 89.6 | 89.2 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.004.122.01 - Kostice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.004.122.01 - Kostice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Kostice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 253 |  | 2002 | [5 empty] | 11 | 2
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 200-500 | 7.03
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 600-800 | 1.7
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 1200-1500 | 0.16
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 100 | 0.97
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 200 | 1.01
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS |  | 12 | 12
S.S | 0 | ČS |  | 27 | 8
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 655 | 6.2225
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 91
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.004.122.01 - Kostice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1865 | 1861 | 1860 | 1859 | 1858 | 1856 | 1855 | 1854 | 1853 | 1852 | 1851 | 1850 | 1849
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1858 | 1856 | 1855 | 1854 | 1853 | 1852 | 1851 | 1850 | 1849
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 87.7748 | 87.9635 | 88.0108 | 88.0581 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 221 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1858 | 1856 | 1855 | 1854 | 1853 | 1852 | 1851 | 1850 | 1849
Počet obyv. napoj ČOV | % | 87.7748 | 87.9635 | 88.0108 | 88.0581 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 228 | 224 | 223 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 12.2252 | 12.0365 | 11.9892 | 11.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.077146 | 0.077044 | 0.077019 | 0.076993 | 0.081198 | 0.08111 | 0.081066 | 0.081023 | 0.080979 | 0.080935 | 0.080891 | 0.080848 | 0.080804
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.073182 | 0.073153 | 0.073146 | 0.073139 | 0.081198 | 0.08111 | 0.081066 | 0.081023 | 0.080979 | 0.080935 | 0.080891 | 0.080848 | 0.080804
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 94.8618 | 94.9498 | 94.9718 | 94.9938 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -2.92e-05 | -7.3e-06 | -7.3e-06 | 0.0080592 | -8.76e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.039916 | -0.00998 | -0.009981 | 9.9254 | -0.108 | -0.05403 | -0.054059 | -0.054088 | -0.054117 | -0.054147 | -0.054176 | -0.054205
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 3.9639 | 3.8909 | 3.8727 | 3.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 5.1382 | 5.0502 | 5.0282 | 5.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 52.5 | 52.58 | 52.6 | 52.62 | 30.54 | 30.78 | 30.9 | 31.02 | 31.14 | 31.26 | 31.38 | 31.5 | 31.62
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 9.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 38.2629 | 38.2191 | 38.2082 | 38.1972 | 40.5077 | 40.4639 | 40.442 | 40.4201 | 40.3982 | 40.3763 | 40.3544 | 40.3325 | 40.3106
NL | t/rok | 35.0744 | 35.0342 | 35.0242 | 35.0141 | 37.1321 | 37.0919 | 37.0718 | 37.0518 | 37.0317 | 37.0116 | 36.9915 | 36.9715 | 36.9514
CHSK | t/rok | 76.5259 | 76.4383 | 76.4164 | 76.3945 | 81.0154 | 80.9278 | 80.884 | 80.8402 | 80.7964 | 80.7526 | 80.7088 | 80.665 | 80.6212
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč