## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.004.127.01 - Podivín
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 2939 | 2932 | 2931 | 2929 | 2927 | 2926 | 2924 | 2922 | 2921 | 2919 | 2917 | 2916 | 2914
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2917 | 2916 | 2914
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 85.6073 | 85.8117 | 85.841 | 85.8996 | 85.9583 | 85.9877 | 86.0465 | 86.1054 | 86.1349 | 86.1939 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | -1 | -2
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2917 | 2916 | 2914
Počet obyv. napoj ČOV | % | 85.6073 | 85.8117 | 85.841 | 85.8996 | 85.9583 | 85.9877 | 86.0465 | 86.1054 | 86.1349 | 86.1939 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 423 | 416 | 415 | 413 | 411 | 410 | 408 | 406 | 405 | 403 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 14.3927 | 14.1883 | 14.159 | 14.1004 | 14.0417 | 14.0123 | 13.9535 | 13.8946 | 13.8651 | 13.8061 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.099291 | 0.099163 | 0.099145 | 0.099108 | 0.099072 | 0.099054 | 0.099017 | 0.098981 | 0.098962 | 0.098926 | 0.10647 | 0.10643 | 0.10636
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.091834 | 0.091834 | 0.091834 | 0.091834 | 0.091834 | 0.091834 | 0.091834 | 0.091834 | 0.091834 | 0.091834 | 0.10647 | 0.10643 | 0.10636
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 92.4898 | 92.609 | 92.626 | 92.6601 | 92.6942 | 92.7113 | 92.7455 | 92.7797 | 92.7968 | 92.8311 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014637 | -3.65e-05 | -7.3e-05
Meziroční přírustek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.747 | -0.034294 | -0.068634
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 7.4569 | 7.3292 | 7.311 | 7.2744 | 7.2379 | 7.2197 | 7.1832 | 7.1467 | 7.1284 | 7.0919 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 7.5102 | 7.391 | 7.374 | 7.3399 | 7.3058 | 7.2887 | 7.2545 | 7.2203 | 7.2032 | 7.1689 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 735 | 735 | 735 | 735 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | -315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 483.4 | 483.4 | 483.4 | 483.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 128.3 | 128.4 | 128.6
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 3.68 | 3.68
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.505 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 20.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 48.8443 | 48.7932 | 48.7859 | 48.7713 | 48.7567 | 48.7494 | 48.7348 | 48.7202 | 48.7129 | 48.6983 | 52.9432 | 52.925 | 52.8885
NL | t/rok | 44.7739 | 44.7271 | 44.7204 | 44.707 | 44.6936 | 44.687 | 44.6736 | 44.6602 | 44.6535 | 44.6401 | 48.5313 | 48.5146 | 48.4811
CHSK | t/rok | 97.6886 | 97.5864 | 97.5718 | 97.5426 | 97.5134 | 97.4988 | 97.4696 | 97.4404 | 97.4258 | 97.3966 | 105.8865 | 105.85 | 105.777
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 14.78 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 2.2192 | 2.2192 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0624.004.127.01 - Podivín
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.004.127.01 - Podivín
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 272.03 | 271.68 | 271.63 | 271.53 | 271.43 | 271.38 | 271.28 | 271.18 | 271.13 | 271.03 | 291.7 | 291.6 | 291.4
BSK5 | kg/d | 133.82 | 133.68 | 133.66 | 133.62 | 133.58 | 133.56 | 133.52 | 133.48 | 133.46 | 133.42 | 145.05 | 145 | 144.9
NL | kg/d | 122.6683 | 122.54 | 122.5217 | 122.485 | 122.4483 | 122.43 | 122.3933 | 122.3567 | 122.3383 | 122.3017 | 132.9625 | 132.9167 | 132.825
CHSK | kg/d | 267.64 | 267.36 | 267.32 | 267.24 | 267.16 | 267.12 | 267.04 | 266.96 | 266.92 | 266.84 | 290.1 | 290 | 289.8
Počet EO | os. | 2230.3333 | 2228 | 2227.6667 | 2227 | 2226.3333 | 2226 | 2225.3333 | 2224.6667 | 2224.3333 | 2223.6667 | 2417.5 | 2416.6667 | 2415
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 291.7 | 291.6 | 291.4
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 20.43 | 20.08 | 20.03 | 19.93 | 19.83 | 19.78 | 19.68 | 19.58 | 19.53 | 19.43 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 291.7 | 291.6 | 291.4
BSK5 | kg/d | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 125.48 | 145.05 | 145 | 144.9
NL | kg/d | 115.0233 | 115.0233 | 115.0233 | 115.0233 | 115.0233 | 115.0233 | 115.0233 | 115.0233 | 115.0233 | 115.0233 | 132.9625 | 132.9167 | 132.825
CHSK | kg/d | 250.96 | 250.96 | 250.96 | 250.96 | 250.96 | 250.96 | 250.96 | 250.96 | 250.96 | 250.96 | 290.1 | 290 | 289.8
Počet EO | os | 2092 | 2092 | 2092 | 2092 | 2092 | 2092 | 2092 | 2092 | 2092 | 2092 | 2418 | 2417 | 2415
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko- biologická; 2015: mechanicko- biologická
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | bar: 2000; 2015
Odstraňování fosforu | - | bar: 2000; 2015
množství odpadních vod | m3/d | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 251.6 | 291.7 | 291.6 | 291.4
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 99.0159 | 99.0397 | 99.0431 | 99.05 | 99.0568 | 99.0602 | 99.067 | 99.0739 | 99.0773 | 99.0842 | 116.04 | 116 | 115.92
NL | kg/d | 102.1101 | 102.1347 | 102.1382 | 102.1453 | 102.1523 | 102.1558 | 102.1629 | 102.1699 | 102.1735 | 102.1805 | 119.6663 | 119.625 | 119.5425
CHSK | kg/d | 222.7857 | 222.8394 | 222.847 | 222.8624 | 222.8778 | 222.8854 | 222.9008 | 222.9162 | 222.9239 | 222.9393 | 261.09 | 261 | 260.82
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 34.8041 | 34.6403 | 34.6169 | 34.57 | 34.5232 | 34.4998 | 34.453 | 34.4061 | 34.3827 | 34.3358 | 29.01 | 29 | 28.98
NL | kg/d | 20.5582 | 20.4053 | 20.3834 | 20.3397 | 20.296 | 20.2742 | 20.2305 | 20.1867 | 20.1649 | 20.1211 | 13.2963 | 13.2917 | 13.2825
CHSK | kg/d | 44.8543 | 44.5206 | 44.473 | 44.3776 | 44.2822 | 44.2346 | 44.1392 | 44.0438 | 43.9961 | 43.9007 | 29.01 | 29 | 28.98
Produkce kalů | m3/r | 1204.6932 | 1204.9832 | 1205.0247 | 1205.1078 | 1205.1909 | 1205.2324 | 1205.3156 | 1205.3989 | 1205.4405 | 1205.5238 | 1411.82 | 1411.3333 | 1410.36
Způsob likvidace kalů | - | 2000: kompostování; 2015: kompostování
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.004.127.01 - Podivín
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.004.127.01 - Podivín
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 2899 | 2892 | 2891 | 2889 | 2887 | 2886 | 2884 | 2882 | 2881 | 2879 | 2877 | 2876 | 2874
Počet osob s ČOP | os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: velká část obce; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2877 | 2876 | 2874
- počet osob s ČOP | os. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 40 | 40 | 40
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 399 | 392 | 391 | 389 | 387 | 386 | 384 | 382 | 381 | 379 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2877 | 2876 | 2874
- počet osob s ČOP | os. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 40 | 40 | 40
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 399 | 392 | 391 | 389 | 387 | 386 | 384 | 382 | 381 | 379 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: vybavenost, průmysl
Způsob likvidace | - | 2000: vlastní ČOV nebo obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-celk | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-NH4 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-NO3 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P-celk | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 735 | 735 | 735 | 735 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 16.59 | 16.59 | 16.59
Počet kanal.přípojek | ks | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 | 1006.4 | 1166.8 | 1166.8 | 1166.8
Jímky a septiky | ks | 169.2 | 166.4 | 166 | 165.2 | 164.4 | 164 | 163.2 | 162.4 | 162 | 161.2 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | bar: 2000 to 2015
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.004.127.01 - Podivín
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.004.127.01 - Podivín
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Podivín | mechanicko- biologická |  | 735 |  | 1978 | [6 empty] | 10 | 1
C.R | 2 | ČOV Podivín | intenzifikace |  | 420 |  |  |  | 17.8 | 2005-2006 |  |  |  | 18 | 3
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-500 | 9.89
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 600-1200 | 2.87
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 600/900 | 0.15
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300-800 | 1.68 |  |  |  | 11.76 | 2005-2006 |  |  | r
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 0.92 | [5 empty] | 4.55 | 2010-2010
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 400 | 0.76 | [5 empty] | 4.4384 | 2011-2012
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 1006 | 9.557
P.N | 0 | Nové |  | 60 | 0.48 | [5 empty] | 0.78 | 2004-2006
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 169
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 29.56 |  | 9.7684

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.004.127.01 - Podivín
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 2939 | 2932 | 2931 | 2929 | 2927 | 2926 | 2924 | 2922 | 2921 | 2919 | 2917 | 2916 | 2914
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2917 | 2916 | 2914
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 85.6073 | 85.8117 | 85.841 | 85.8996 | 85.9583 | 85.9877 | 86.0465 | 86.1054 | 86.1349 | 86.1939 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | -1 | -2
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2516 | 2917 | 2916 | 2914
Počet obyv. napoj ČOV | % | 85.6073 | 85.8117 | 85.841 | 85.8996 | 85.9583 | 85.9877 | 86.0465 | 86.1054 | 86.1349 | 86.1939 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 423 | 416 | 415 | 413 | 411 | 410 | 408 | 406 | 405 | 403 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 14.3927 | 14.1883 | 14.159 | 14.1004 | 14.0417 | 14.0123 | 13.9535 | 13.8946 | 13.8651 | 13.8061 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.099291 | 0.099163 | 0.099145 | 0.099108 | 0.099072 | 0.099054 | 0.099017 | 0.098981 | 0.098962 | 0.098926 | 0.10647 | 0.10643 | 0.10636
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.091834 | 0.091834 | 0.091834 | 0.091834 | 0.091834 | 0.091834 | 0.091834 | 0.091834 | 0.091834 | 0.091834 | 0.10647 | 0.10643 | 0.10636
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 92.4898 | 92.609 | 92.626 | 92.6601 | 92.6942 | 92.7113 | 92.7455 | 92.7797 | 92.7968 | 92.8311 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014637 | -3.65e-05 | -7.3e-05
Meziroční přírustek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.747 | -0.034294 | -0.068634
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 7.4569 | 7.3292 | 7.311 | 7.2744 | 7.2379 | 7.2197 | 7.1832 | 7.1467 | 7.1284 | 7.0919 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 7.5102 | 7.391 | 7.374 | 7.3399 | 7.3058 | 7.2887 | 7.2545 | 7.2203 | 7.2032 | 7.1689 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 735 | 735 | 735 | 735 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | -315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 483.4 | 483.4 | 483.4 | 483.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | 128.3 | 128.4 | 128.6
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 3.68 | 3.68
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.505 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 20.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 48.8443 | 48.7932 | 48.7859 | 48.7713 | 48.7567 | 48.7494 | 48.7348 | 48.7202 | 48.7129 | 48.6983 | 52.9432 | 52.925 | 52.8885
NL | t/rok | 44.7739 | 44.7271 | 44.7204 | 44.707 | 44.6936 | 44.687 | 44.6736 | 44.6602 | 44.6535 | 44.6401 | 48.5313 | 48.5146 | 48.4811
CHSK | t/rok | 97.6886 | 97.5864 | 97.5718 | 97.5426 | 97.5134 | 97.4988 | 97.4696 | 97.4404 | 97.4258 | 97.3966 | 105.8865 | 105.85 | 105.777
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 14.78 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 2.2192 | 2.2192 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč