## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.007.173.01 - Boleradice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 938 | 936 | 936 | 935 | 935 | 934 | 934 | 933 | 933 | 932 | 932 | 931 | 931
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 938 | 936 | 936 | 935 | 935 | 934 | 934 | 933 | 933 | 932 | 932 | 931 | 931
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.022396 | 0.022345 | 0.022345 | 0.02232 | 0.02232 | 0.022294 | 0.022294 | 0.022269 | 0.022269 | 0.022243 | 0.022243 | 0.022218 | 0.022218
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 22.3964 | 22.3453 | 22.3453 | 22.3197 | 22.3197 | 22.2942 | 22.2942 | 22.2687 | 22.2687 | 22.2431 | 22.2431 | 22.2175 | 22.2175
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 114
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 114
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 10.1142 | 10.0922 | 10.0922 | 10.0813 | 10.0813 | 10.0703 | 10.0703 | 10.0594 | 10.0594 | 10.0485 | 10.0485 | 10.0375 | 10.0375
NL | t/rok | 9.2713 | 9.2512 | 9.2512 | 9.2412 | 9.2412 | 9.2312 | 9.2312 | 9.2211 | 9.2211 | 9.2111 | 9.2111 | 9.201 | 9.201
CHSK | t/rok | 20.2283 | 20.1845 | 20.1845 | 20.1626 | 20.1626 | 20.1407 | 20.1407 | 20.1188 | 20.1188 | 20.0969 | 20.0969 | 20.075 | 20.075
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0624.007.173.01 - Boleradice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.007.173.01 - Boleradice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 61.36 | 61.22 | 61.22 | 61.15 | 61.15 | 61.08 | 61.08 | 61.01 | 61.01 | 60.94 | 60.94 | 60.87 | 60.87
BSK5 | kg/d | 27.71 | 27.65 | 27.65 | 27.62 | 27.62 | 27.59 | 27.59 | 27.56 | 27.56 | 27.53 | 27.53 | 27.5 | 27.5
NL | kg/d | 25.4008 | 25.3458 | 25.3458 | 25.3183 | 25.3183 | 25.2908 | 25.2908 | 25.2633 | 25.2633 | 25.2358 | 25.2358 | 25.2083 | 25.2083
CHSK | kg/d | 55.42 | 55.3 | 55.3 | 55.24 | 55.24 | 55.18 | 55.18 | 55.12 | 55.12 | 55.06 | 55.06 | 55 | 55
Počet EO | os. | 461.8333 | 460.8333 | 460.8333 | 460.3333 | 460.3333 | 459.8333 | 459.8333 | 459.3333 | 459.3333 | 458.8333 | 458.8333 | 458.3333 | 458.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 61.36 | 61.22 | 61.22 | 61.15 | 61.15 | 61.08 | 61.08 | 61.01 | 61.01 | 60.94 | 60.94 | 60.87 | 60.87
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
BSK5 | kg/d | 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
NL | kg/d | 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
CHSK | kg/d | 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.32 | 9.31 | 9.31
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5433 | 8.5342 | 8.5342
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.64 | 18.62 | 18.62
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 156
Typ ČOV | - | 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2015
Denitrifikace | - | 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d | 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 27.71 | 27.65 | 27.65 | 27.62 | 27.62 | 27.59 | 27.59 | 27.56 | 27.56 | 27.53 | 27.53 | 27.5 | 27.5
NL | kg/d | 25.4008 | 25.3458 | 25.3458 | 25.3183 | 25.3183 | 25.2908 | 25.2908 | 25.2633 | 25.2633 | 25.2358 | 25.2358 | 25.2083 | 25.2083
CHSK | kg/d | 55.42 | 55.3 | 55.3 | 55.24 | 55.24 | 55.18 | 55.18 | 55.12 | 55.12 | 55.06 | 55.06 | 55 | 55
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | - | 2015: odvoz nebo kompostování
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.007.173.01 - Boleradice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.007.173.01 - Boleradice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 852 | 850 | 850 | 849 | 849 | 848 | 848 | 847 | 847 | 846 | 846 | 845 | 845
Počet osob s ČOP | os. | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanalizace pro splaškové odpadní vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 852 | 850 | 850 | 849 | 849 | 848 | 848 | 847 | 847 | 846 | 846 | 845 | 845
- počet osob s ČOP | os. | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 852 | 850 | 850 | 849 | 849 | 848 | 848 | 847 | 847 | 846 | 846 | 845 | 845
- počet osob s ČOP | os. | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 17.04 | 17 | 17 | 16.98 | 16.98 | 16.96 | 16.96 | 16.94 | 16.94 | 16.92 | 16.92 | 16.9 | 16.9
BSK5 | kg/d | 9.38 | 9.36 | 9.36 | 9.35 | 9.35 | 9.34 | 9.34 | 9.33 | 9.33 | 9.32 | 9.32 | 9.31 | 9.31
NL | kg/d | 8.5983 | 8.58 | 8.58 | 8.5708 | 8.5708 | 8.5617 | 8.5617 | 8.5525 | 8.5525 | 8.5433 | 8.5433 | 8.5342 | 8.5342
CHSK | kg/d | 18.76 | 18.72 | 18.72 | 18.7 | 18.7 | 18.68 | 18.68 | 18.66 | 18.66 | 18.64 | 18.64 | 18.62 | 18.62
N-celk | kg/d | 1.7197 | 1.716 | 1.716 | 1.7142 | 1.7142 | 1.7123 | 1.7123 | 1.7105 | 1.7105 | 1.7087 | 1.7087 | 1.7068 | 1.7068
N-NH4 | kg/d | 0.81293 | 0.8112 | 0.8112 | 0.81033 | 0.81033 | 0.80947 | 0.80947 | 0.8086 | 0.8086 | 0.80773 | 0.80773 | 0.80687 | 0.80687
N-NO3 | kg/d | 0.15633 | 0.156 | 0.156 | 0.15583 | 0.15583 | 0.15567 | 0.15567 | 0.1555 | 0.1555 | 0.15533 | 0.15533 | 0.15517 | 0.15517
P-celk | kg/d | 0.39083 | 0.39 | 0.39 | 0.38958 | 0.38958 | 0.38917 | 0.38917 | 0.38875 | 0.38875 | 0.38833 | 0.38833 | 0.38792 | 0.38792
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 114
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 375.2 | 374.4 | 374.4 | 374 | 374 | 373.6 | 373.6 | 373.2 | 373.2 | 372.8 | 372.8 | 372.4 | 372.4
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.007.173.01 - Boleradice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.007.173.01 - Boleradice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Boleradice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 114 | [5 empty] | 7.9919 | po 2015 | 11 | 1
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 6.57 | [5 empty] | 27.6433 | po 2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 373 | 3.5435 | [5 empty] | 5.7815 | po 2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 375
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 41.4166

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.007.173.01 - Boleradice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 938 | 936 | 936 | 935 | 935 | 934 | 934 | 933 | 933 | 932 | 932 | 931 | 931
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 938 | 936 | 936 | 935 | 935 | 934 | 934 | 933 | 933 | 932 | 932 | 931 | 931
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.022396 | 0.022345 | 0.022345 | 0.02232 | 0.02232 | 0.022294 | 0.022294 | 0.022269 | 0.022269 | 0.022243 | 0.022243 | 0.022218 | 0.022218
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 22.3964 | 22.3453 | 22.3453 | 22.3197 | 22.3197 | 22.2942 | 22.2942 | 22.2687 | 22.2687 | 22.2431 | 22.2431 | 22.2175 | 22.2175
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 114
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 2013: 114; 2014: 114; 2015: 114
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 10.1142 | 10.0922 | 10.0922 | 10.0813 | 10.0813 | 10.0703 | 10.0703 | 10.0594 | 10.0594 | 10.0485 | 10.0485 | 10.0375 | 10.0375
NL | t/rok | 9.2713 | 9.2512 | 9.2512 | 9.2412 | 9.2412 | 9.2312 | 9.2312 | 9.2211 | 9.2211 | 9.2111 | 9.2111 | 9.201 | 9.201
CHSK | t/rok | 20.2283 | 20.1845 | 20.1845 | 20.1626 | 20.1626 | 20.1407 | 20.1407 | 20.1188 | 20.1188 | 20.0969 | 20.0969 | 20.075 | 20.075
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč