## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.007.178.01 - Horní Bojanovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 630 | 629 | 628 | 628 | 628 | 627 | 627 | 627 | 626 | 626 | 626 | 625 | 625
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 630 | 629 | 628 | 628 | 628 | 627 | 627 | 627 | 626 | 626 | 626 | 625 | 625
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.015804 | 0.015779 | 0.015753 | 0.015753 | 0.015753 | 0.015728 | 0.015728 | 0.015728 | 0.015702 | 0.015702 | 0.015702 | 0.015677 | 0.015677
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 15.8045 | 15.779 | 15.7534 | 15.7534 | 15.7534 | 15.7279 | 15.7279 | 15.7279 | 15.7023 | 15.7023 | 15.7023 | 15.6768 | 15.6768
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 6.8693 | 6.8583 | 6.8474 | 6.8474 | 6.8474 | 6.8365 | 6.8365 | 6.8365 | 6.8255 | 6.8255 | 6.8255 | 6.8145 | 6.8145
NL | t/rok | 6.2969 | 6.2868 | 6.2768 | 6.2768 | 6.2768 | 6.2667 | 6.2667 | 6.2667 | 6.2567 | 6.2567 | 6.2567 | 6.2467 | 6.2467
CHSK | t/rok | 13.7386 | 13.7167 | 13.6948 | 13.6948 | 13.6948 | 13.6729 | 13.6729 | 13.6729 | 13.651 | 13.651 | 13.651 | 13.6291 | 13.6291
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0624.007.178.01 - Horní Bojanovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.007.178.01 - Horní Bojanovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 43.3 | 43.23 | 43.16 | 43.16 | 43.16 | 43.09 | 43.09 | 43.09 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | 42.95 | 42.95
BSK5 | kg/d | 18.82 | 18.79 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.67 | 18.67
NL | kg/d | 17.2517 | 17.2242 | 17.1967 | 17.1967 | 17.1967 | 17.1692 | 17.1692 | 17.1692 | 17.1417 | 17.1417 | 17.1417 | 17.1142 | 17.1142
CHSK | kg/d | 37.64 | 37.58 | 37.52 | 37.52 | 37.52 | 37.46 | 37.46 | 37.46 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.34 | 37.34
Počet EO | os. | 313.6667 | 313.1667 | 312.6667 | 312.6667 | 312.6667 | 312.1667 | 312.1667 | 312.1667 | 311.6667 | 311.6667 | 311.6667 | 311.1667 | 311.1667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 43.3 | 43.23 | 43.16 | 43.16 | 43.16 | 43.09 | 43.09 | 43.09 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | 42.95 | 42.95
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | - | 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2015
Denitrifikace | - | 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 18.82 | 18.79 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.67 | 18.67
NL | kg/d | 17.2517 | 17.2242 | 17.1967 | 17.1967 | 17.1967 | 17.1692 | 17.1692 | 17.1692 | 17.1417 | 17.1417 | 17.1417 | 17.1142 | 17.1142
CHSK | kg/d | 37.64 | 37.58 | 37.52 | 37.52 | 37.52 | 37.46 | 37.46 | 37.46 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.34 | 37.34
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | - | 2015: odvoz nebo kompostování
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.007.178.01 - Horní Bojanovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.007.178.01 - Horní Bojanovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 614 | 613 | 612 | 612 | 612 | 611 | 611 | 611 | 610 | 610 | 610 | 609 | 609
Počet osob s ČOP | os. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanalizace pro splaškové odpadní vody; 2015: splašková+jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 614 | 613 | 612 | 612 | 612 | 611 | 611 | 611 | 610 | 610 | 610 | 609 | 609
- počet osob s ČOP | os. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 614 | 613 | 612 | 612 | 612 | 611 | 611 | 611 | 610 | 610 | 610 | 609 | 609
- počet osob s ČOP | os. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 12.28 | 12.26 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.18 | 12.18
BSK5 | kg/d | 6.3 | 6.29 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.25 | 6.25
NL | kg/d | 5.775 | 5.7658 | 5.7567 | 5.7567 | 5.7567 | 5.7475 | 5.7475 | 5.7475 | 5.7383 | 5.7383 | 5.7383 | 5.7292 | 5.7292
CHSK | kg/d | 12.6 | 12.58 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 12.5 | 12.5
N-celk | kg/d | 1.155 | 1.1532 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1477 | 1.1458 | 1.1458
N-NH4 | kg/d | 0.546 | 0.54513 | 0.54427 | 0.54427 | 0.54427 | 0.5434 | 0.5434 | 0.5434 | 0.54253 | 0.54253 | 0.54253 | 0.54167 | 0.54167
N-NO3 | kg/d | 0.105 | 0.10483 | 0.10467 | 0.10467 | 0.10467 | 0.1045 | 0.1045 | 0.1045 | 0.10433 | 0.10433 | 0.10433 | 0.10417 | 0.10417
P-celk | kg/d | 0.2625 | 0.26208 | 0.26167 | 0.26167 | 0.26167 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26125 | 0.26083 | 0.26083 | 0.26083 | 0.26042 | 0.26042
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 252 | 251.6 | 251.2 | 251.2 | 251.2 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 250.4 | 250.4 | 250.4 | 250 | 250
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.007.178.01 - Horní Bojanovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.007.178.01 - Horní Bojanovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Horní Bojanovice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 84 | [5 empty] | 5.5097 | po r.2015 | 11 | 1
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávající potrubí |  | 300-1000 | 1.4
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300-1000 | 2.8 | [5 empty] | 13.8992 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 252 | 2.394 | [5 empty] | 3.906 | po r.2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 252
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.3149

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.007.178.01 - Horní Bojanovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 630 | 629 | 628 | 628 | 628 | 627 | 627 | 627 | 626 | 626 | 626 | 625 | 625
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 630 | 629 | 628 | 628 | 628 | 627 | 627 | 627 | 626 | 626 | 626 | 625 | 625
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.015804 | 0.015779 | 0.015753 | 0.015753 | 0.015753 | 0.015728 | 0.015728 | 0.015728 | 0.015702 | 0.015702 | 0.015702 | 0.015677 | 0.015677
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 15.8045 | 15.779 | 15.7534 | 15.7534 | 15.7534 | 15.7279 | 15.7279 | 15.7279 | 15.7023 | 15.7023 | 15.7023 | 15.6768 | 15.6768
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 6.8693 | 6.8583 | 6.8474 | 6.8474 | 6.8474 | 6.8365 | 6.8365 | 6.8365 | 6.8255 | 6.8255 | 6.8255 | 6.8145 | 6.8145
NL | t/rok | 6.2969 | 6.2868 | 6.2768 | 6.2768 | 6.2768 | 6.2667 | 6.2667 | 6.2667 | 6.2567 | 6.2567 | 6.2567 | 6.2467 | 6.2467
CHSK | t/rok | 13.7386 | 13.7167 | 13.6948 | 13.6948 | 13.6948 | 13.6729 | 13.6729 | 13.6729 | 13.651 | 13.651 | 13.651 | 13.6291 | 13.6291
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč