## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.007.184.01 - Křepice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1236 | 1233 | 1232 | 1232 | 1231 | 1230 | 1229 | 1229 | 1228 | 1227 | 1226 | 1226 | 1225
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1226 | 1225
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 83.5761 | 83.7794 | 83.8474 | 83.8474 | 83.9155 | 83.9837 | 84.0521 | 84.0521 | 84.1205 | 84.1891 | 84.2577 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 1225
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 203 | 200 | 199 | 199 | 198 | 197 | 196 | 196 | 195 | 194 | 193 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 16.4239 | 16.2206 | 16.1526 | 16.1526 | 16.0845 | 16.0163 | 15.9479 | 15.9479 | 15.8795 | 15.8109 | 15.7423 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.054834 | 0.054746 | 0.054717 | 0.054717 | 0.054688 | 0.054659 | 0.05463 | 0.05463 | 0.0546 | 0.054571 | 0.054542 | 0.058119 | 0.058071
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058119 | 0.058071
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058119 | -4.745e-05
Meziroční přírustek | % | 2014: 100; 2015: -0.08171
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.049016 | 0.049016 | 0.049016 | 0.049016 | 0.049016 | 0.049016 | 0.049016 | 0.049016 | 0.049016 | 0.049016 | 0.049016 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 89.3896 | 89.5326 | 89.5804 | 89.5804 | 89.6282 | 89.6761 | 89.7241 | 89.7241 | 89.772 | 89.8201 | 89.8682 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 5.8181 | 5.7305 | 5.7013 | 5.7013 | 5.6721 | 5.6429 | 5.6137 | 5.6137 | 5.5845 | 5.5553 | 5.5261 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 10.6104 | 10.4674 | 10.4196 | 10.4196 | 10.3718 | 10.3239 | 10.2759 | 10.2759 | 10.228 | 10.1799 | 10.1318 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d | 2014: -9.23; 2015: -9.1
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5714 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 24.8364 | 24.8036 | 24.7926 | 24.7926 | 24.7817 | 24.7707 | 24.7598 | 24.7598 | 24.7488 | 24.7379 | 24.7269 | 26.8129 | 26.791
NL | t/rok | 22.7667 | 22.7366 | 22.7266 | 22.7266 | 22.7165 | 22.7065 | 22.6965 | 22.6965 | 22.6864 | 22.6764 | 22.6663 | 24.5785 | 24.5584
CHSK | t/rok | 49.6728 | 49.6071 | 49.5853 | 49.5853 | 49.5633 | 49.5414 | 49.5196 | 49.5196 | 49.4977 | 49.4757 | 49.4539 | 53.6258 | 53.582
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1755 | 15.1755 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0624.007.184.01 - Křepice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.007.184.01 - Křepice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 150.23 | 149.99 | 149.91 | 149.91 | 149.83 | 149.75 | 149.67 | 149.67 | 149.59 | 149.51 | 149.43 | 159.23 | 159.1
BSK5 | kg/d | 68.045 | 67.955 | 67.925 | 67.925 | 67.895 | 67.865 | 67.835 | 67.835 | 67.805 | 67.775 | 67.745 | 73.46 | 73.4
NL | kg/d | 62.3746 | 62.2921 | 62.2646 | 62.2646 | 62.2371 | 62.2096 | 62.1821 | 62.1821 | 62.1546 | 62.1271 | 62.0996 | 67.3383 | 67.2833
CHSK | kg/d | 136.09 | 135.91 | 135.85 | 135.85 | 135.79 | 135.73 | 135.67 | 135.67 | 135.61 | 135.55 | 135.49 | 146.92 | 146.8
Počet EO | os. | 1134.0833 | 1132.5833 | 1132.0833 | 1132.0833 | 1131.5833 | 1131.0833 | 1130.5833 | 1130.5833 | 1130.0833 | 1129.5833 | 1129.0833 | 1224.3333 | 1223.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.23 | 159.1
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 134.29 | 134.29 | 134.29 | 134.29 | 134.29 | 134.29 | 134.29 | 134.29 | 134.29 | 134.29 | 134.29 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 15.94 | 15.7 | 15.62 | 15.62 | 15.54 | 15.46 | 15.38 | 15.38 | 15.3 | 15.22 | 15.14 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 2014: 0; 2015: 0
BSK5 | kg/d | 2014: 0; 2015: 0
NL | kg/d | 2014: 0; 2015: 0
CHSK | kg/d | 2014: 0; 2015: 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.23 | 159.1
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.46 | 73.4
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3383 | 67.2833
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 146.8
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 1224
Typ ČOV | - | 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2015
Denitrifikace | - | 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d | 2014: 159.23; 2015: 159.1
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 18.2475 | 18.2526 | 18.2542 | 18.2542 | 18.2559 | 18.2576 | 18.2593 | 18.2593 | 18.261 | 18.2627 | 18.2644 | 58.768 | 58.72
NL | kg/d | 16.7269 | 16.7315 | 16.7331 | 16.7331 | 16.7346 | 16.7361 | 16.7377 | 16.7377 | 16.7392 | 16.7408 | 16.7423 | 60.6045 | 60.555
CHSK | kg/d | 36.4951 | 36.5051 | 36.5085 | 36.5085 | 36.5119 | 36.5152 | 36.5186 | 36.5186 | 36.522 | 36.5253 | 36.5287 | 132.228 | 132.12
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 49.7975 | 49.7024 | 49.6708 | 49.6708 | 49.6391 | 49.6074 | 49.5757 | 49.5757 | 49.544 | 49.5123 | 49.4806 | 14.692 | 14.68
NL | kg/d | 45.6477 | 45.5606 | 45.5315 | 45.5315 | 45.5025 | 45.4734 | 45.4444 | 45.4444 | 45.4154 | 45.3863 | 45.3573 | 6.7338 | 6.7283
CHSK | kg/d | 99.5949 | 99.4049 | 99.3415 | 99.3415 | 99.2781 | 99.2148 | 99.1514 | 99.1514 | 99.088 | 99.0247 | 98.9613 | 14.692 | 14.68
Produkce kalů | m3/r | 148.0079 | 148.0486 | 148.0622 | 148.0622 | 148.0759 | 148.0895 | 148.1032 | 148.1032 | 148.1168 | 148.1305 | 148.1442 | 715.0107 | 714.4267
Způsob likvidace kalů | - | 2015: odvoz na odvodnění-Velké Němčice
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.007.184.01 - Křepice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.007.184.01 - Křepice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1231 | 1228 | 1227 | 1227 | 1226 | 1225 | 1224 | 1224 | 1223 | 1222 | 1221 | 1221 | 1220
Počet osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1221 | 1220
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 198 | 195 | 194 | 194 | 193 | 192 | 191 | 191 | 190 | 189 | 188 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 1220
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 198 | 195 | 194 | 194 | 193 | 192 | 191 | 191 | 190 | 189 | 188 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 36.93 | 36.84 | 36.81 | 36.81 | 36.78 | 36.75 | 36.72 | 36.72 | 36.69 | 36.66 | 36.63 | 36.63 | 36.6
BSK5 | kg/d | 12.36 | 12.33 | 12.32 | 12.32 | 12.31 | 12.3 | 12.29 | 12.29 | 12.28 | 12.27 | 12.26 | 12.26 | 12.25
NL | kg/d | 11.33 | 11.3025 | 11.2933 | 11.2933 | 11.2842 | 11.275 | 11.2658 | 11.2658 | 11.2567 | 11.2475 | 11.2383 | 11.2383 | 11.2292
CHSK | kg/d | 24.72 | 24.66 | 24.64 | 24.64 | 24.62 | 24.6 | 24.58 | 24.58 | 24.56 | 24.54 | 24.52 | 24.52 | 24.5
N-celk | kg/d | 2.266 | 2.2605 | 2.2587 | 2.2587 | 2.2568 | 2.255 | 2.2532 | 2.2532 | 2.2513 | 2.2495 | 2.2477 | 2.2477 | 2.2458
N-NH4 | kg/d | 1.0712 | 1.0686 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0669 | 1.066 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0643 | 1.0634 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0617
N-NO3 | kg/d | 0.206 | 0.2055 | 0.20533 | 0.20533 | 0.20517 | 0.205 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20467 | 0.2045 | 0.20433 | 0.20433 | 0.20417
P-celk | kg/d | 0.515 | 0.51375 | 0.51333 | 0.51333 | 0.51292 | 0.5125 | 0.51208 | 0.51208 | 0.51167 | 0.51125 | 0.51083 | 0.51083 | 0.51042
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.3 | 7.3
Počet kanal.přípojek | ks | 413.2 | 413.2 | 413.2 | 413.2 | 413.2 | 413.2 | 413.2 | 413.2 | 413.2 | 413.2 | 413.2 | 490.4 | 490.4
Jímky a septiky | ks | 494.4 | 493.2 | 492.8 | 492.8 | 492.4 | 492 | 491.6 | 491.6 | 491.2 | 490.8 | 490.4 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | bar: 2000 to 2015
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.007.184.01 - Křepice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.007.184.01 - Křepice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Křepice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 170 | [5 empty] | 11.4878 | 2012-2013 | 18 | 3
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-600 | 2.5
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300-800 | 3.8 | [5 empty] | 18.8632 | 2012-2013
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 413 | 3.9235
P.N | 0 | Nové |  | 79 | 0.7505 | [5 empty] | 1.2245 | 2012-2013
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 81
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 31.5755

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.007.184.01 - Křepice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1236 | 1233 | 1232 | 1232 | 1231 | 1230 | 1229 | 1229 | 1228 | 1227 | 1226 | 1226 | 1225
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1226 | 1225
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 83.5761 | 83.7794 | 83.8474 | 83.8474 | 83.9155 | 83.9837 | 84.0521 | 84.0521 | 84.1205 | 84.1891 | 84.2577 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 1225
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 203 | 200 | 199 | 199 | 198 | 197 | 196 | 196 | 195 | 194 | 193 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 16.4239 | 16.2206 | 16.1526 | 16.1526 | 16.0845 | 16.0163 | 15.9479 | 15.9479 | 15.8795 | 15.8109 | 15.7423 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.054834 | 0.054746 | 0.054717 | 0.054717 | 0.054688 | 0.054659 | 0.05463 | 0.05463 | 0.0546 | 0.054571 | 0.054542 | 0.058119 | 0.058071
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058119 | 0.058071
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058119 | -4.745e-05
Meziroční přírustek | % | 2014: 100; 2015: -0.08171
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.049016 | 0.049016 | 0.049016 | 0.049016 | 0.049016 | 0.049016 | 0.049016 | 0.049016 | 0.049016 | 0.049016 | 0.049016 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 89.3896 | 89.5326 | 89.5804 | 89.5804 | 89.6282 | 89.6761 | 89.7241 | 89.7241 | 89.772 | 89.8201 | 89.8682 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 5.8181 | 5.7305 | 5.7013 | 5.7013 | 5.6721 | 5.6429 | 5.6137 | 5.6137 | 5.5845 | 5.5553 | 5.5261 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 10.6104 | 10.4674 | 10.4196 | 10.4196 | 10.3718 | 10.3239 | 10.2759 | 10.2759 | 10.228 | 10.1799 | 10.1318 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | 2014: -9.23; 2015: -9.1
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5714 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 24.8364 | 24.8036 | 24.7926 | 24.7926 | 24.7817 | 24.7707 | 24.7598 | 24.7598 | 24.7488 | 24.7379 | 24.7269 | 26.8129 | 26.791
NL | t/rok | 22.7667 | 22.7366 | 22.7266 | 22.7266 | 22.7165 | 22.7065 | 22.6965 | 22.6965 | 22.6864 | 22.6764 | 22.6663 | 24.5785 | 24.5584
CHSK | t/rok | 49.6728 | 49.6071 | 49.5853 | 49.5853 | 49.5633 | 49.5414 | 49.5196 | 49.5196 | 49.4977 | 49.4757 | 49.4539 | 53.6258 | 53.582
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1755 | 15.1755 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč