## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.007.192.01 - Starovičky
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 791 | 789 | 789 | 789 | 788 | 788 | 787 | 787 | 787 | 786 | 786 | 785 | 785
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 786 | 786 | 785 | 785
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | -1 | 0 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 786 | 786 | 785 | 785
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 791 | 789 | 789 | 789 | 788 | 788 | 787 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.022002 | 0.021944 | 0.021944 | 0.021944 | 0.021915 | 0.021915 | 0.021885 | 0.021885 | 0.036796 | 0.036748 | 0.036748 | 0.036701 | 0.036701
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036796 | 0.036748 | 0.036748 | 0.036701 | 0.036701
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036796 | -4.745e-05 | 0 | -4.745e-05 | 0
Meziroční přírustek | % | 2011: 100; 2012: -0.12912; 2013: 0; 2014: -0.12929; 2015: 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 22.0022 | 21.9438 | 21.9438 | 21.9438 | 21.9146 | 21.9146 | 21.8854 | 21.8854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 9.32 | 9.32 | 9.45 | 9.45
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % | 2011: 100; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % | 2012: 255.6818; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 8.5702 | 8.5483 | 8.5483 | 8.5483 | 8.5373 | 8.5373 | 8.5264 | 8.5264 | 16.8703 | 16.8484 | 16.8484 | 16.8265 | 16.8265
NL | t/rok | 7.856 | 7.8359 | 7.8359 | 7.8359 | 7.8259 | 7.8259 | 7.8159 | 7.8159 | 15.4644 | 15.4444 | 15.4444 | 15.4243 | 15.4243
CHSK | t/rok | 17.1404 | 17.0966 | 17.0966 | 17.0966 | 17.0747 | 17.0747 | 17.0528 | 17.0528 | 33.7406 | 33.6968 | 33.6968 | 33.653 | 33.653
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1803 | 15.9986 | 7.8183 | 7.8183 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0624.007.192.01 - Starovičky
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.007.192.01 - Starovičky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 60.28 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 60.04 | 60.04 | 59.96 | 59.96 | 100.81 | 100.68 | 100.68 | 100.55 | 100.55
BSK5 | kg/d | 23.48 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 23.39 | 23.39 | 23.36 | 23.36 | 46.22 | 46.16 | 46.16 | 46.1 | 46.1
NL | kg/d | 21.5233 | 21.4683 | 21.4683 | 21.4683 | 21.4408 | 21.4408 | 21.4133 | 21.4133 | 42.3683 | 42.3133 | 42.3133 | 42.2583 | 42.2583
CHSK | kg/d | 46.96 | 46.84 | 46.84 | 46.84 | 46.78 | 46.78 | 46.72 | 46.72 | 92.44 | 92.32 | 92.32 | 92.2 | 92.2
Počet EO | os. | 391.3333 | 390.3333 | 390.3333 | 390.3333 | 389.8333 | 389.8333 | 389.3333 | 389.3333 | 770.3333 | 769.3333 | 769.3333 | 768.3333 | 768.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.81 | 100.68 | 100.68 | 100.55 | 100.55
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 60.28 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 60.04 | 60.04 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
BSK5 | kg/d | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
NL | kg/d | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
CHSK | kg/d | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.81 | 100.68 | 100.68 | 100.55 | 100.55
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.22 | 46.16 | 46.16 | 46.1 | 46.1
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3683 | 42.3133 | 42.3133 | 42.2583 | 42.2583
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.44 | 92.32 | 92.32 | 92.2 | 92.2
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 770 | 770 | 769 | 769
Typ ČOV | - | 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2015
Denitrifikace | - | 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d | 2011: 100.81; 2012: 100.68; 2013: 100.68; 2014: 100.55; 2015: 100.55
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.976 | 36.928 | 36.928 | 36.88 | 36.88
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1315 | 38.082 | 38.082 | 38.0325 | 38.0325
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.196 | 83.088 | 83.088 | 82.98 | 82.98
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 23.48 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 23.39 | 23.39 | 23.36 | 23.36 | 9.244 | 9.232 | 9.232 | 9.22 | 9.22
NL | kg/d | 21.5233 | 21.4683 | 21.4683 | 21.4683 | 21.4408 | 21.4408 | 21.4133 | 21.4133 | 4.2368 | 4.2313 | 4.2313 | 4.2258 | 4.2258
CHSK | kg/d | 46.96 | 46.84 | 46.84 | 46.84 | 46.78 | 46.78 | 46.72 | 46.72 | 9.244 | 9.232 | 9.232 | 9.22 | 9.22
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.8747 | 449.2907 | 449.2907 | 448.7067 | 448.7067
Způsob likvidace kalů | - | 2015: odvoz nebo kompostování
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.007.192.01 - Starovičky
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.007.192.01 - Starovičky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 741 | 739 | 739 | 739 | 738 | 738 | 737 | 737 | 737 | 736 | 736 | 735 | 735
Počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanalizace pro splaškové odpadní vody; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 736 | 736 | 735 | 735
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 741 | 739 | 739 | 739 | 738 | 738 | 737 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 736 | 736 | 735 | 735
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 741 | 739 | 739 | 739 | 738 | 738 | 737 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 22.23 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 22.14 | 22.14 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | 22.08 | 22.08 | 22.05 | 22.05
BSK5 | kg/d | 7.91 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.88 | 7.88 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.86 | 7.86 | 7.85 | 7.85
NL | kg/d | 7.2508 | 7.2325 | 7.2325 | 7.2325 | 7.2233 | 7.2233 | 7.2142 | 7.2142 | 7.2142 | 7.205 | 7.205 | 7.1958 | 7.1958
CHSK | kg/d | 15.82 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.76 | 15.76 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.72 | 15.72 | 15.7 | 15.7
N-celk | kg/d | 1.4502 | 1.4465 | 1.4465 | 1.4465 | 1.4447 | 1.4447 | 1.4428 | 1.4428 | 1.4428 | 1.441 | 1.441 | 1.4392 | 1.4392
N-NH4 | kg/d | 0.68553 | 0.6838 | 0.6838 | 0.6838 | 0.68293 | 0.68293 | 0.68207 | 0.68207 | 0.68207 | 0.6812 | 0.6812 | 0.68033 | 0.68033
N-NO3 | kg/d | 0.13183 | 0.1315 | 0.1315 | 0.1315 | 0.13133 | 0.13133 | 0.13117 | 0.13117 | 0.13117 | 0.131 | 0.131 | 0.13083 | 0.13083
P-celk | kg/d | 0.32958 | 0.32875 | 0.32875 | 0.32875 | 0.32833 | 0.32833 | 0.32792 | 0.32792 | 0.32792 | 0.3275 | 0.3275 | 0.32708 | 0.32708
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.8 | 314.8 | 314.8 | 314.8 | 314.8
Jímky a septiky | ks | 316.4 | 315.6 | 315.6 | 315.6 | 315.2 | 315.2 | 314.8 | 314.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.007.192.01 - Starovičky
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.007.192.01 - Starovičky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Starovičky | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 110 | [5 empty] | 7.624 | 2009-2010 |  | 11 | 2
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávající potrubí |  | 300-600 | 6.05
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300-600 | 4.5 |  |  |  | 23.4549 | 2010-2012 |  |  | r
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300-600 | 1.76 | [5 empty] | 8.7366 | 2009-2010
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 315 | 2.9925 | [5 empty] | 4.8825 | 2009-2010
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 316
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 23.4549 |  | 21.2431

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.007.192.01 - Starovičky
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 791 | 789 | 789 | 789 | 788 | 788 | 787 | 787 | 787 | 786 | 786 | 785 | 785
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 786 | 786 | 785 | 785
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | -1 | 0 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 786 | 786 | 785 | 785
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 791 | 789 | 789 | 789 | 788 | 788 | 787 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.022002 | 0.021944 | 0.021944 | 0.021944 | 0.021915 | 0.021915 | 0.021885 | 0.021885 | 0.036796 | 0.036748 | 0.036748 | 0.036701 | 0.036701
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036796 | 0.036748 | 0.036748 | 0.036701 | 0.036701
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036796 | -4.745e-05 | 0 | -4.745e-05 | 0
Meziroční přírustek | % | 2011: 100; 2012: -0.12912; 2013: 0; 2014: -0.12929; 2015: 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 22.0022 | 21.9438 | 21.9438 | 21.9438 | 21.9146 | 21.9146 | 21.8854 | 21.8854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 2011: 9.19; 2012: 9.32; 2013: 9.32; 2014: 9.45; 2015: 9.45
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % | 2011: 100; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % | 2012: 255.6818; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 8.5702 | 8.5483 | 8.5483 | 8.5483 | 8.5373 | 8.5373 | 8.5264 | 8.5264 | 16.8703 | 16.8484 | 16.8484 | 16.8265 | 16.8265
NL | t/rok | 7.856 | 7.8359 | 7.8359 | 7.8359 | 7.8259 | 7.8259 | 7.8159 | 7.8159 | 15.4644 | 15.4444 | 15.4444 | 15.4243 | 15.4243
CHSK | t/rok | 17.1404 | 17.0966 | 17.0966 | 17.0966 | 17.0747 | 17.0747 | 17.0528 | 17.0528 | 33.7406 | 33.6968 | 33.6968 | 33.653 | 33.653
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1803 | 15.9986 | 7.8183 | 7.8183 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč