## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.007.193.01 - Strachotín
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 2659 | 2653 | 2652 | 2650 | 2649 | 2647 | 2646 | 2644 | 2643 | 2641 | 2640 | 2638 | 2637
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 | 789 | 789 | 788 | 788 | 787 | 787 | 786 | 786
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 29.8113 | 29.8226 | 29.8073 | 29.8186 | 29.8033 | 29.8146 | 29.7993 | 29.8106 | 29.7953 | 29.8066
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 790 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 | 789 | 789 | 788 | 788 | 787 | 787 | 786 | 786
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 29.8113 | 29.8226 | 29.8073 | 29.8186 | 29.8033 | 29.8146 | 29.7993 | 29.8106 | 29.7953 | 29.8066
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 2659 | 2653 | 2652 | 1860 | 1859 | 1858 | 1857 | 1856 | 1855 | 1854 | 1853 | 1852 | 1851
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 70.1887 | 70.1774 | 70.1927 | 70.1814 | 70.1967 | 70.1854 | 70.2007 | 70.1894 | 70.2047 | 70.1934
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.071912 | 0.071744 | 0.071715 | 0.086352 | 0.086322 | 0.08625 | 0.08622 | 0.086147 | 0.086118 | 0.086045 | 0.086016 | 0.085943 | 0.085914
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.037212 | 0.037212 | 0.037164 | 0.037164 | 0.037117 | 0.037117 | 0.037069 | 0.037069 | 0.037022 | 0.037022
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 43.0932 | 43.1078 | 43.0893 | 43.1039 | 43.0853 | 43.0999 | 43.0814 | 43.096 | 43.0774 | 43.092
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0.037212 | 0 | -4.745e-05 | 0 | -4.745e-05 | 0 | -4.745e-05 | 0 | -4.745e-05 | 0
Meziroční přírustek | % |  |  |  | 100 | 0 | -0.12768 | 0 | -0.12784 | 0 | -0.128 | 0 | -0.12817 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 71.9123 | 71.7444 | 71.7152 | 49.1399 | 49.1108 | 49.0852 | 49.056 | 49.0305 | 49.0012 | 48.9757 | 48.9465 | 48.9209 | 48.8918
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 56.9068 | 56.8922 | 56.9107 | 56.8961 | 56.9147 | 56.9001 | 56.9186 | 56.904 | 56.9226 | 56.908
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 261.05 | 261.05 | 261.18 | 261.18 | 261.31 | 261.31 | 261.44 | 261.44 | 261.57 | 261.57
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 28.8806 | 28.8149 | 28.804 | 37.2957 | 37.2848 | 37.2519 | 37.2409 | 37.2081 | 37.1972 | 37.1643 | 37.1534 | 37.1205 | 37.1095
NL | t/rok | 26.4739 | 26.4137 | 26.4036 | 34.1877 | 34.1777 | 34.1476 | 34.1375 | 34.1074 | 34.0974 | 34.0673 | 34.0572 | 34.0271 | 34.0171
CHSK | t/rok | 57.7612 | 57.6298 | 57.608 | 74.5914 | 74.5695 | 74.5038 | 74.4819 | 74.4162 | 74.3943 | 74.3286 | 74.3067 | 74.241 | 74.2191
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 26.8855 | 26.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9915 | 43.9915
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
0624.007.189.01 - Popice
0624.007.190.01 - Pouzdřany

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0624.007.193.01 - Strachotín
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.007.193.01 - Strachotín
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 61.94 | 61.78 | 61.78 | 101.95 | 101.95 | 101.82 | 101.82 | 101.69 | 101.69 | 101.56 | 101.56 | 101.43 | 101.43
BSK5 | kg/d | 23.665 | 23.605 | 23.605 | 46.9 | 46.9 | 46.84 | 46.84 | 46.78 | 46.78 | 46.72 | 46.72 | 46.66 | 46.66
NL | kg/d | 21.6929 | 21.6379 | 21.6379 | 42.9917 | 42.9917 | 42.9367 | 42.9367 | 42.8817 | 42.8817 | 42.8267 | 42.8267 | 42.7717 | 42.7717
CHSK | kg/d | 47.33 | 47.21 | 47.21 | 93.8 | 93.8 | 93.68 | 93.68 | 93.56 | 93.56 | 93.44 | 93.44 | 93.32 | 93.32
Počet EO | os. | 394.4167 | 393.4167 | 393.4167 | 781.6667 | 781.6667 | 780.6667 | 780.6667 | 779.6667 | 779.6667 | 778.6667 | 778.6667 | 777.6667 | 777.6667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 101.95 | 101.95 | 101.82 | 101.82 | 101.69 | 101.69 | 101.56 | 101.56 | 101.43 | 101.43
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 61.94 | 61.78 | 61.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 101.95 | 101.95 | 101.82 | 101.82 | 101.69 | 101.69 | 101.56 | 101.56 | 101.43 | 101.43
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 46.9 | 46.84 | 46.84 | 46.78 | 46.78 | 46.72 | 46.72 | 46.66 | 46.66
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 42.9917 | 42.9917 | 42.9367 | 42.9367 | 42.8817 | 42.8817 | 42.8267 | 42.8267 | 42.7717 | 42.7717
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 93.8 | 93.8 | 93.68 | 93.68 | 93.56 | 93.56 | 93.44 | 93.44 | 93.32 | 93.32
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 782 | 782 | 781 | 781 | 780 | 780 | 779 | 779 | 778 | 778
Typ ČOV | - | 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2015
Denitrifikace | - | 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 101.95 | 101.95 | 101.82 | 101.82 | 101.69 | 101.69 | 101.56 | 101.56 | 101.43 | 101.43
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 37.52 | 37.52 | 37.472 | 37.472 | 37.424 | 37.424 | 37.376 | 37.376 | 37.328 | 37.328
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 38.6925 | 38.6925 | 38.643 | 38.643 | 38.5935 | 38.5935 | 38.544 | 38.544 | 38.4945 | 38.4945
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 84.42 | 84.42 | 84.312 | 84.312 | 84.204 | 84.204 | 84.096 | 84.096 | 83.988 | 83.988
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 23.665 | 23.605 | 23.605 | 9.38 | 9.38 | 9.368 | 9.368 | 9.356 | 9.356 | 9.344 | 9.344 | 9.332 | 9.332
NL | kg/d | 21.6929 | 21.6379 | 21.6379 | 4.2992 | 4.2992 | 4.2937 | 4.2937 | 4.2882 | 4.2882 | 4.2827 | 4.2827 | 4.2772 | 4.2772
CHSK | kg/d | 47.33 | 47.21 | 47.21 | 9.38 | 9.38 | 9.368 | 9.368 | 9.356 | 9.356 | 9.344 | 9.344 | 9.332 | 9.332
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 456.4933 | 456.4933 | 455.9093 | 455.9093 | 455.3253 | 455.3253 | 454.7413 | 454.7413 | 454.1573 | 454.1573
Způsob likvidace kalů | - | 2015: odvoz nebo kompostování
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.007.193.01 - Strachotín
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.007.193.01 - Strachotín
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 768 | 766 | 766 | 765 | 765 | 764 | 764 | 763 | 763 | 762 | 762 | 761 | 761
Počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanalizace pro splaškové odpadní vody; 2015: jednotná + splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 765 | 765 | 764 | 764 | 763 | 763 | 762 | 762 | 761 | 761
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 768 | 766 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 765 | 765 | 764 | 764 | 763 | 763 | 762 | 762 | 761 | 761
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 768 | 766 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 23.04 | 22.98 | 22.98 | 22.95 | 22.95 | 22.92 | 22.92 | 22.89 | 22.89 | 22.86 | 22.86 | 22.83 | 22.83
BSK5 | kg/d | 7.93 | 7.91 | 7.91 | 7.9 | 7.9 | 7.89 | 7.89 | 7.88 | 7.88 | 7.87 | 7.87 | 7.86 | 7.86
NL | kg/d | 7.2692 | 7.2508 | 7.2508 | 7.2417 | 7.2417 | 7.2325 | 7.2325 | 7.2233 | 7.2233 | 7.2142 | 7.2142 | 7.205 | 7.205
CHSK | kg/d | 15.86 | 15.82 | 15.82 | 15.8 | 15.8 | 15.78 | 15.78 | 15.76 | 15.76 | 15.74 | 15.74 | 15.72 | 15.72
N-celk | kg/d | 1.4538 | 1.4502 | 1.4502 | 1.4483 | 1.4483 | 1.4465 | 1.4465 | 1.4447 | 1.4447 | 1.4428 | 1.4428 | 1.441 | 1.441
N-NH4 | kg/d | 0.68727 | 0.68553 | 0.68553 | 0.68467 | 0.68467 | 0.6838 | 0.6838 | 0.68293 | 0.68293 | 0.68207 | 0.68207 | 0.6812 | 0.6812
N-NO3 | kg/d | 0.13217 | 0.13183 | 0.13183 | 0.13167 | 0.13167 | 0.1315 | 0.1315 | 0.13133 | 0.13133 | 0.13117 | 0.13117 | 0.131 | 0.131
P-celk | kg/d | 0.33042 | 0.32958 | 0.32958 | 0.32917 | 0.32917 | 0.32875 | 0.32875 | 0.32833 | 0.32833 | 0.32792 | 0.32792 | 0.3275 | 0.3275
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316
Jímky a septiky | ks | 317.2 | 316.4 | 316.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.007.193.01 - Strachotín
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.007.193.01 - Strachotín
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Strachotín | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 363 | [5 empty] | 20.7188 | 2004-2005 | 11 | 3
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávající potrubí |  | 500-600 | 0.6
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300-600 | 6.15 | [5 empty] | 30.5286 | 2004-2005
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 0 | Nové potrubí |  | 80 | 0.65 | [5 empty] | 1.2487 | 2004-2005
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0.425 | 2004-2005
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0.425 | 2004-2005
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 3 | [5 empty] | 0.425 | 2004-2005
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 316 | 3.002 | [5 empty] | 4.898 | 2004-2005
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 317
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 58.669

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.007.193.01 - Strachotín
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 793 | 791 | 791 | 790 | 790 | 789 | 789 | 788 | 788 | 787 | 787 | 786 | 786
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 | 789 | 789 | 788 | 788 | 787 | 787 | 786 | 786
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 790 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 | 789 | 789 | 788 | 788 | 787 | 787 | 786 | 786
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 793 | 791 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.022608 | 0.02255 | 0.02255 | 0.037212 | 0.037212 | 0.037164 | 0.037164 | 0.037117 | 0.037117 | 0.037069 | 0.037069 | 0.037022 | 0.037022
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.037212 | 0.037212 | 0.037164 | 0.037164 | 0.037117 | 0.037117 | 0.037069 | 0.037069 | 0.037022 | 0.037022
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0.037212 | 0 | -4.745e-05 | 0 | -4.745e-05 | 0 | -4.745e-05 | 0 | -4.745e-05 | 0
Meziroční přírustek | % |  |  |  | 100 | 0 | -0.12768 | 0 | -0.12784 | 0 | -0.128 | 0 | -0.12817 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 22.6081 | 22.5497 | 22.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d |  |  |  | 261.05 | 261.05 | 261.18 | 261.18 | 261.31 | 261.31 | 261.44 | 261.44 | 261.57 | 261.57
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 8.6377 | 8.6158 | 8.6158 | 17.1185 | 17.1185 | 17.0966 | 17.0966 | 17.0747 | 17.0747 | 17.0528 | 17.0528 | 17.0309 | 17.0309
NL | t/rok | 7.9179 | 7.8978 | 7.8978 | 15.692 | 15.692 | 15.6719 | 15.6719 | 15.6518 | 15.6518 | 15.6317 | 15.6317 | 15.6117 | 15.6117
CHSK | t/rok | 17.2754 | 17.2316 | 17.2316 | 34.237 | 34.237 | 34.1932 | 34.1932 | 34.1494 | 34.1494 | 34.1056 | 34.1056 | 34.0618 | 34.0618
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 26.8855 | 26.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
189
190