## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.007.195.01 - Šitbořice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 2004 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 1998 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 2004 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.050326 | 0.050198 | 0.087162 | 0.087118 | 0.087074 | 0.087031 | 0.086987 | 0.086943 | 0.086899 | 0.086812 | 0.086768 | 0.086724 | 0.08668
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0.087162 | 0.087118 | 0.087074 | 0.087031 | 0.086987 | 0.086943 | 0.086899 | 0.086812 | 0.086768 | 0.086724 | 0.08668
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0.087162 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -8.76e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % |  |  | 100 | -0.050277 | -0.050302 | -0.050327 | -0.050352 | -0.050378 | -0.050403 | -0.10091 | -0.05048 | -0.050505 | -0.050531
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 50.3262 | 50.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 9.2 | 9.32 | 9.44 | 9.56 | 9.68 | 9.8 | 9.92 | 10.16 | 10.28 | 10.4 | 10.52
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23
Roční přírůstek | km |  | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 21.8562 | 21.8014 | 43.4058 | 43.3839 | 43.362 | 43.3401 | 43.3182 | 43.2963 | 43.2744 | 43.2306 | 43.2087 | 43.1868 | 43.1649
NL | t/rok | 20.0348 | 19.9847 | 39.7886 | 39.7686 | 39.7485 | 39.7284 | 39.7084 | 39.6883 | 39.6682 | 39.6281 | 39.608 | 39.5879 | 39.5678
CHSK | t/rok | 43.7124 | 43.6029 | 86.8116 | 86.7678 | 86.724 | 86.6802 | 86.6364 | 86.5926 | 86.5488 | 86.4612 | 86.4174 | 86.3736 | 86.3298
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 10.6605 | 10.6605 | 10.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0624.007.195.01 - Šitbořice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.007.195.01 - Šitbořice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 137.88 | 137.53 | 238.8 | 238.68 | 238.56 | 238.44 | 238.32 | 238.2 | 238.08 | 237.84 | 237.72 | 237.6 | 237.48
BSK5 | kg/d | 59.88 | 59.73 | 118.92 | 118.86 | 118.8 | 118.74 | 118.68 | 118.62 | 118.56 | 118.44 | 118.38 | 118.32 | 118.26
NL | kg/d | 54.89 | 54.7525 | 109.01 | 108.955 | 108.9 | 108.845 | 108.79 | 108.735 | 108.68 | 108.57 | 108.515 | 108.46 | 108.405
CHSK | kg/d | 119.76 | 119.46 | 237.84 | 237.72 | 237.6 | 237.48 | 237.36 | 237.24 | 237.12 | 236.88 | 236.76 | 236.64 | 236.52
Počet EO | os. | 998 | 995.5 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 238.8 | 238.68 | 238.56 | 238.44 | 238.32 | 238.2 | 238.08 | 237.84 | 237.72 | 237.6 | 237.48
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 137.88 | 137.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 238.8 | 238.68 | 238.56 | 238.44 | 238.32 | 238.2 | 238.08 | 237.84 | 237.72 | 237.6 | 237.48
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 118.92 | 118.86 | 118.8 | 118.74 | 118.68 | 118.62 | 118.56 | 118.44 | 118.38 | 118.32 | 118.26
NL | kg/d | 0 | 0 | 109.01 | 108.955 | 108.9 | 108.845 | 108.79 | 108.735 | 108.68 | 108.57 | 108.515 | 108.46 | 108.405
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 237.84 | 237.72 | 237.6 | 237.48 | 237.36 | 237.24 | 237.12 | 236.88 | 236.76 | 236.64 | 236.52
Počet EO | os | 0 | 0 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971
Typ ČOV | - | 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | 2015: ano
Denitrifikace | - | 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d |  |  | 238.8 | 238.68 | 238.56 | 238.44 | 238.32 | 238.2 | 238.08 | 237.84 | 237.72 | 237.6 | 237.48
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 95.136 | 95.088 | 95.04 | 94.992 | 94.944 | 94.896 | 94.848 | 94.752 | 94.704 | 94.656 | 94.608
NL | kg/d | 0 | 0 | 98.109 | 98.0595 | 98.01 | 97.9605 | 97.911 | 97.8615 | 97.812 | 97.713 | 97.6635 | 97.614 | 97.5645
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 214.056 | 213.948 | 213.84 | 213.732 | 213.624 | 213.516 | 213.408 | 213.192 | 213.084 | 212.976 | 212.868
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 59.88 | 59.73 | 23.784 | 23.772 | 23.76 | 23.748 | 23.736 | 23.724 | 23.712 | 23.688 | 23.676 | 23.664 | 23.652
NL | kg/d | 54.89 | 54.7525 | 10.901 | 10.8955 | 10.89 | 10.8845 | 10.879 | 10.8735 | 10.868 | 10.857 | 10.8515 | 10.846 | 10.8405
CHSK | kg/d | 119.76 | 119.46 | 23.784 | 23.772 | 23.76 | 23.748 | 23.736 | 23.724 | 23.712 | 23.688 | 23.676 | 23.664 | 23.652
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 1157.488 | 1156.904 | 1156.32 | 1155.736 | 1155.152 | 1154.568 | 1153.984 | 1152.816 | 1152.232 | 1151.648 | 1151.064
Způsob likvidace kalů | - | 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.007.195.01 - Šitbořice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.007.195.01 - Šitbořice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1956 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1942 | 1941 | 1940 | 1939
Počet osob s ČOP | os. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanalizace pro splaškové odpadní vody; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1942 | 1941 | 1940 | 1939
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1956 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1942 | 1941 | 1940 | 1939
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 1956 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 39.12 | 39.02 | 39 | 38.98 | 38.96 | 38.94 | 38.92 | 38.9 | 38.88 | 38.84 | 38.82 | 38.8 | 38.78
BSK5 | kg/d | 20.04 | 19.99 | 19.98 | 19.97 | 19.96 | 19.95 | 19.94 | 19.93 | 19.92 | 19.9 | 19.89 | 19.88 | 19.87
NL | kg/d | 18.37 | 18.3242 | 18.315 | 18.3058 | 18.2967 | 18.2875 | 18.2783 | 18.2692 | 18.26 | 18.2417 | 18.2325 | 18.2233 | 18.2142
CHSK | kg/d | 40.08 | 39.98 | 39.96 | 39.94 | 39.92 | 39.9 | 39.88 | 39.86 | 39.84 | 39.8 | 39.78 | 39.76 | 39.74
N-celk | kg/d | 3.674 | 3.6648 | 3.663 | 3.6612 | 3.6593 | 3.6575 | 3.6557 | 3.6538 | 3.652 | 3.6483 | 3.6465 | 3.6447 | 3.6428
N-NH4 | kg/d | 1.7368 | 1.7325 | 1.7316 | 1.7307 | 1.7299 | 1.729 | 1.7281 | 1.7273 | 1.7264 | 1.7247 | 1.7238 | 1.7229 | 1.7221
N-NO3 | kg/d | 0.334 | 0.33317 | 0.333 | 0.33283 | 0.33267 | 0.3325 | 0.33233 | 0.33217 | 0.332 | 0.33167 | 0.3315 | 0.33133 | 0.33117
P-celk | kg/d | 0.835 | 0.83292 | 0.8325 | 0.83208 | 0.83167 | 0.83125 | 0.83083 | 0.83042 | 0.83 | 0.82917 | 0.82875 | 0.82833 | 0.82792
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 799.2 | 799.2 | 799.2 | 799.2 | 799.2 | 799.2 | 799.2 | 799.2 | 799.2 | 799.2 | 799.2
Jímky a septiky | ks | 801.6 | 799.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.007.195.01 - Šitbořice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.007.195.01 - Šitbořice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Šitbořice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 248 | [5 empty] | 15.9477 | 2003-2005 | 11 | 1
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávající potrubí |  | 300-800 | 7.5
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250-300 | 2.28 | [5 empty] | 11.3179 | 2003-2005
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 400-500 | 0.76 | [5 empty] | 3.7726 | 2003-2005
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 1500 | 0.19 | [5 empty] | 0.94316 | 2003-2005
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 799 | 7.5905 | [5 empty] | 12.3845 | 2003-2005
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 802
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 44.3659

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.007.195.01 - Šitbořice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 2004 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 1998 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 2004 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.050326 | 0.050198 | 0.087162 | 0.087118 | 0.087074 | 0.087031 | 0.086987 | 0.086943 | 0.086899 | 0.086812 | 0.086768 | 0.086724 | 0.08668
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0.087162 | 0.087118 | 0.087074 | 0.087031 | 0.086987 | 0.086943 | 0.086899 | 0.086812 | 0.086768 | 0.086724 | 0.08668
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0.087162 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -8.76e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05
Meziroční přírustek | % |  |  | 100 | -0.050277 | -0.050302 | -0.050327 | -0.050352 | -0.050378 | -0.050403 | -0.10091 | -0.05048 | -0.050505 | -0.050531
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 50.3262 | 50.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d |  |  | 9.2 | 9.32 | 9.44 | 9.56 | 9.68 | 9.8 | 9.92 | 10.16 | 10.28 | 10.4 | 10.52
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23
Roční přírůstek | km |  | 0 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 21.8562 | 21.8014 | 43.4058 | 43.3839 | 43.362 | 43.3401 | 43.3182 | 43.2963 | 43.2744 | 43.2306 | 43.2087 | 43.1868 | 43.1649
NL | t/rok | 20.0348 | 19.9847 | 39.7886 | 39.7686 | 39.7485 | 39.7284 | 39.7084 | 39.6883 | 39.6682 | 39.6281 | 39.608 | 39.5879 | 39.5678
CHSK | t/rok | 43.7124 | 43.6029 | 86.8116 | 86.7678 | 86.724 | 86.6802 | 86.6364 | 86.5926 | 86.5488 | 86.4612 | 86.4174 | 86.3736 | 86.3298
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 10.6605 | 10.6605 | 10.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč