## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.007.196.01 - Uherčice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1041 | 1039 | 1038 | 1037 | 1037 | 1036 | 1036 | 1035 | 1034 | 1034 | 1033 | 1033 | 1032
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1041 | 1039 | 1038 | 1037 | 1037 | 1036 | 1036 | 1035 | 1034 | 1034 | 1033 | 1033 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.029959 | 0.029901 | 0.029872 | 0.029842 | 0.029842 | 0.029813 | 0.029813 | 0.029784 | 0.029755 | 0.029755 | 0.029726 | 0.029726 | 0.048749
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048749
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048749
Meziroční přírustek | % | 2015: 100
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 29.9592 | 29.9008 | 29.8716 | 29.8424 | 29.8424 | 29.8132 | 29.8132 | 29.784 | 29.7548 | 29.7548 | 29.7256 | 29.7256 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8
Roční přírůstek | % | 2015: 100
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 11.3625 | 11.3406 | 11.3296 | 11.3186 | 11.3186 | 11.3077 | 11.3077 | 11.2967 | 11.2858 | 11.2858 | 11.2749 | 11.2749 | 22.4548
NL | t/rok | 10.4156 | 10.3955 | 10.3855 | 10.3754 | 10.3754 | 10.3654 | 10.3654 | 10.3554 | 10.3453 | 10.3453 | 10.3353 | 10.3353 | 20.5836
CHSK | t/rok | 22.7249 | 22.6811 | 22.6592 | 22.6373 | 22.6373 | 22.6154 | 22.6154 | 22.5935 | 22.5716 | 22.5716 | 22.5497 | 22.5497 | 44.9096
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0271 | 18.0271 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0624.007.196.01 - Uherčice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.007.196.01 - Uherčice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 82.08 | 81.92 | 81.84 | 81.76 | 81.76 | 81.68 | 81.68 | 81.6 | 81.52 | 81.52 | 81.44 | 81.44 | 133.56
BSK5 | kg/d | 31.13 | 31.07 | 31.04 | 31.01 | 31.01 | 30.98 | 30.98 | 30.95 | 30.92 | 30.92 | 30.89 | 30.89 | 61.52
NL | kg/d | 28.5358 | 28.4808 | 28.4533 | 28.4258 | 28.4258 | 28.3983 | 28.3983 | 28.3708 | 28.3433 | 28.3433 | 28.3158 | 28.3158 | 56.3933
CHSK | kg/d | 62.26 | 62.14 | 62.08 | 62.02 | 62.02 | 61.96 | 61.96 | 61.9 | 61.84 | 61.84 | 61.78 | 61.78 | 123.04
Počet EO | os. | 518.8333 | 517.8333 | 517.3333 | 516.8333 | 516.8333 | 516.3333 | 516.3333 | 515.8333 | 515.3333 | 515.3333 | 514.8333 | 514.8333 | 1025.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.56
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 82.08 | 81.92 | 81.84 | 81.76 | 81.76 | 81.68 | 81.68 | 81.6 | 81.52 | 81.52 | 81.44 | 81.44 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 2015: 0
BSK5 | kg/d | 2015: 0
NL | kg/d | 2015: 0
CHSK | kg/d | 2015: 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.56
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.52
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3933
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.04
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026
Typ ČOV | - | 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2015
Denitrifikace | - | 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d | 2015: 133.56
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.216
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.754
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.736
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 31.13 | 31.07 | 31.04 | 31.01 | 31.01 | 30.98 | 30.98 | 30.95 | 30.92 | 30.92 | 30.89 | 30.89 | 12.304
NL | kg/d | 28.5358 | 28.4808 | 28.4533 | 28.4258 | 28.4258 | 28.3983 | 28.3983 | 28.3708 | 28.3433 | 28.3433 | 28.3158 | 28.3158 | 5.6393
CHSK | kg/d | 62.26 | 62.14 | 62.08 | 62.02 | 62.02 | 61.96 | 61.96 | 61.9 | 61.84 | 61.84 | 61.78 | 61.78 | 12.304
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.7947
Způsob likvidace kalů | - | 2015: kompostování
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.007.196.01 - Uherčice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.007.196.01 - Uherčice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1021 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012
Počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanalizace pro splaškové odpadní vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1021 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 1021 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 30.63 | 30.57 | 30.54 | 30.51 | 30.51 | 30.48 | 30.48 | 30.45 | 30.42 | 30.42 | 30.39 | 30.39 | 30.36
BSK5 | kg/d | 10.41 | 10.39 | 10.38 | 10.37 | 10.37 | 10.36 | 10.36 | 10.35 | 10.34 | 10.34 | 10.33 | 10.33 | 10.32
NL | kg/d | 9.5425 | 9.5242 | 9.515 | 9.5058 | 9.5058 | 9.4967 | 9.4967 | 9.4875 | 9.4783 | 9.4783 | 9.4692 | 9.4692 | 9.46
CHSK | kg/d | 20.82 | 20.78 | 20.76 | 20.74 | 20.74 | 20.72 | 20.72 | 20.7 | 20.68 | 20.68 | 20.66 | 20.66 | 20.64
N-celk | kg/d | 1.9085 | 1.9048 | 1.903 | 1.9012 | 1.9012 | 1.8993 | 1.8993 | 1.8975 | 1.8957 | 1.8957 | 1.8938 | 1.8938 | 1.892
N-NH4 | kg/d | 0.9022 | 0.90047 | 0.8996 | 0.89873 | 0.89873 | 0.89787 | 0.89787 | 0.897 | 0.89613 | 0.89613 | 0.89527 | 0.89527 | 0.8944
N-NO3 | kg/d | 0.1735 | 0.17317 | 0.173 | 0.17283 | 0.17283 | 0.17267 | 0.17267 | 0.1725 | 0.17233 | 0.17233 | 0.17217 | 0.17217 | 0.172
P-celk | kg/d | 0.43375 | 0.43292 | 0.4325 | 0.43208 | 0.43208 | 0.43167 | 0.43167 | 0.43125 | 0.43083 | 0.43083 | 0.43042 | 0.43042 | 0.43
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.8
Jímky a septiky | ks | 416.4 | 415.6 | 415.2 | 414.8 | 414.8 | 414.4 | 414.4 | 414 | 413.6 | 413.6 | 413.2 | 413.2 | 0
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.007.196.01 - Uherčice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.007.196.01 - Uherčice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Uherčice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 135 | [5 empty] | 9.8127 | 2013-2014 | 11 | 1
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 3.64 | [5 empty] | 14.4799 | 2013-2014
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 1.67 | [5 empty] | 7.0265 | 2013-2014
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 400 | 0.49 | [5 empty] | 2.4324 | 2013-2014
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 0 | Nové potrubí |  | 80 | 0.2 | [5 empty] | 0.3842 | 2013-2014
V.N | 0 | Nové potrubí |  | 100 | 0.1 | [5 empty] | 0.21845 | 2013-2014
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 4 | 5 | [5 empty] | 0.85 | 2013-2014
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 5 | [5 empty] | 0.425 | 2013-2014
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 5 | [5 empty] | 0.425 | 2013-2014
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 415 | 3.9425 | [5 empty] | 6.4325 | 2013-2014
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 416
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 42.4867

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.007.196.01 - Uherčice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1041 | 1039 | 1038 | 1037 | 1037 | 1036 | 1036 | 1035 | 1034 | 1034 | 1033 | 1033 | 1032
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1041 | 1039 | 1038 | 1037 | 1037 | 1036 | 1036 | 1035 | 1034 | 1034 | 1033 | 1033 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.029959 | 0.029901 | 0.029872 | 0.029842 | 0.029842 | 0.029813 | 0.029813 | 0.029784 | 0.029755 | 0.029755 | 0.029726 | 0.029726 | 0.048749
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048749
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048749
Meziroční přírustek | % | 2015: 100
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 29.9592 | 29.9008 | 29.8716 | 29.8424 | 29.8424 | 29.8132 | 29.8132 | 29.784 | 29.7548 | 29.7548 | 29.7256 | 29.7256 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135
Přebytek kapacity | m3/d | 2015: 1.44
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8
Roční přírůstek | % | 2015: 100
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 11.3625 | 11.3406 | 11.3296 | 11.3186 | 11.3186 | 11.3077 | 11.3077 | 11.2967 | 11.2858 | 11.2858 | 11.2749 | 11.2749 | 22.4548
NL | t/rok | 10.4156 | 10.3955 | 10.3855 | 10.3754 | 10.3754 | 10.3654 | 10.3654 | 10.3554 | 10.3453 | 10.3453 | 10.3353 | 10.3353 | 20.5836
CHSK | t/rok | 22.7249 | 22.6811 | 22.6592 | 22.6373 | 22.6373 | 22.6154 | 22.6154 | 22.5935 | 22.5716 | 22.5716 | 22.5497 | 22.5497 | 44.9096
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0271 | 18.0271 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč