## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.007.197.01 - Velké Hostěrádky
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 468 | 467 | 467 | 466 | 466 | 466 | 466 | 465 | 465 | 465 | 465 | 464 | 464
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 468 | 467 | 467 | 466 | 466 | 466 | 466 | 465 | 465 | 465 | 465 | 464 | 464
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.010771 | 0.010746 | 0.010746 | 0.01072 | 0.01072 | 0.01072 | 0.01072 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010669 | 0.010669
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 10.7712 | 10.7456 | 10.7456 | 10.7201 | 10.7201 | 10.7201 | 10.7201 | 10.6945 | 10.6945 | 10.6945 | 10.6945 | 10.669 | 10.669
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 5.006 | 4.995 | 4.995 | 4.9841 | 4.9841 | 4.9841 | 4.9841 | 4.9731 | 4.9731 | 4.9731 | 4.9731 | 4.9622 | 4.9622
NL | t/rok | 4.5888 | 4.5788 | 4.5788 | 4.5687 | 4.5687 | 4.5687 | 4.5687 | 4.5587 | 4.5587 | 4.5587 | 4.5587 | 4.5487 | 4.5487
CHSK | t/rok | 10.012 | 9.9901 | 9.9901 | 9.9681 | 9.9681 | 9.9681 | 9.9681 | 9.9462 | 9.9462 | 9.9462 | 9.9462 | 9.9244 | 9.9244
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0624.007.197.01 - Velké Hostěrádky
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.007.197.01 - Velké Hostěrádky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 29.51 | 29.44 | 29.44 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.23 | 29.23
BSK5 | kg/d | 13.715 | 13.685 | 13.685 | 13.655 | 13.655 | 13.655 | 13.655 | 13.625 | 13.625 | 13.625 | 13.625 | 13.595 | 13.595
NL | kg/d | 12.5721 | 12.5446 | 12.5446 | 12.5171 | 12.5171 | 12.5171 | 12.5171 | 12.4896 | 12.4896 | 12.4896 | 12.4896 | 12.4621 | 12.4621
CHSK | kg/d | 27.43 | 27.37 | 27.37 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.19 | 27.19
Počet EO | os. | 228.5833 | 228.0833 | 228.0833 | 227.5833 | 227.5833 | 227.5833 | 227.5833 | 227.0833 | 227.0833 | 227.0833 | 227.0833 | 226.5833 | 226.5833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 29.51 | 29.44 | 29.44 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.23 | 29.23
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 13.715 | 13.685 | 13.685 | 13.655 | 13.655 | 13.655 | 13.655 | 13.625 | 13.625 | 13.625 | 13.625 | 13.595 | 13.595
NL | kg/d | 12.5721 | 12.5446 | 12.5446 | 12.5171 | 12.5171 | 12.5171 | 12.5171 | 12.4896 | 12.4896 | 12.4896 | 12.4896 | 12.4621 | 12.4621
CHSK | kg/d | 27.43 | 27.37 | 27.37 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.19 | 27.19
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.007.197.01 - Velké Hostěrádky
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.007.197.01 - Velké Hostěrádky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 403 | 402 | 402 | 401 | 401 | 401 | 401 | 400 | 400 | 400 | 400 | 399 | 399
Počet osob s ČOP | os. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanalizace pro splaškové odpadní vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 403 | 402 | 402 | 401 | 401 | 401 | 401 | 400 | 400 | 400 | 400 | 399 | 399
- počet osob s ČOP | os. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 403 | 402 | 402 | 401 | 401 | 401 | 401 | 400 | 400 | 400 | 400 | 399 | 399
- počet osob s ČOP | os. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 8.06 | 8.04 | 8.04 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.98 | 7.98
BSK5 | kg/d | 4.68 | 4.67 | 4.67 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.64 | 4.64
NL | kg/d | 4.29 | 4.2808 | 4.2808 | 4.2717 | 4.2717 | 4.2717 | 4.2717 | 4.2625 | 4.2625 | 4.2625 | 4.2625 | 4.2533 | 4.2533
CHSK | kg/d | 9.36 | 9.34 | 9.34 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.28 | 9.28
N-celk | kg/d | 0.858 | 0.85617 | 0.85617 | 0.85433 | 0.85433 | 0.85433 | 0.85433 | 0.8525 | 0.8525 | 0.8525 | 0.8525 | 0.85067 | 0.85067
N-NH4 | kg/d | 0.4056 | 0.40473 | 0.40473 | 0.40387 | 0.40387 | 0.40387 | 0.40387 | 0.403 | 0.403 | 0.403 | 0.403 | 0.40213 | 0.40213
N-NO3 | kg/d | 0.078 | 0.077833 | 0.077833 | 0.077667 | 0.077667 | 0.077667 | 0.077667 | 0.0775 | 0.0775 | 0.0775 | 0.0775 | 0.077333 | 0.077333
P-celk | kg/d | 0.195 | 0.19458 | 0.19458 | 0.19417 | 0.19417 | 0.19417 | 0.19417 | 0.19375 | 0.19375 | 0.19375 | 0.19375 | 0.19333 | 0.19333
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 187.2 | 186.8 | 186.8 | 186.4 | 186.4 | 186.4 | 186.4 | 186 | 186 | 186 | 186 | 185.6 | 185.6
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 110.4193 | 104.9741 | 103.6128 | 102.2516 | 100.8903 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.007.197.01 - Velké Hostěrádky
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.007.197.01 - Velké Hostěrádky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Velké Hostěrádky | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 54 | [5 empty] | 3.6223 | po r. 2015 | 11 | 1
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 3.75 | [5 empty] | 15.7781 | po r. 2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 187 | 1.7765 | [5 empty] | 2.8985 | po r. 2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 187
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.2989

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.007.197.01 - Velké Hostěrádky
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 468 | 467 | 467 | 466 | 466 | 466 | 466 | 465 | 465 | 465 | 465 | 464 | 464
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 468 | 467 | 467 | 466 | 466 | 466 | 466 | 465 | 465 | 465 | 465 | 464 | 464
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.010771 | 0.010746 | 0.010746 | 0.01072 | 0.01072 | 0.01072 | 0.01072 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010694 | 0.010669 | 0.010669
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 10.7712 | 10.7456 | 10.7456 | 10.7201 | 10.7201 | 10.7201 | 10.7201 | 10.6945 | 10.6945 | 10.6945 | 10.6945 | 10.669 | 10.669
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 5.006 | 4.995 | 4.995 | 4.9841 | 4.9841 | 4.9841 | 4.9841 | 4.9731 | 4.9731 | 4.9731 | 4.9731 | 4.9622 | 4.9622
NL | t/rok | 4.5888 | 4.5788 | 4.5788 | 4.5687 | 4.5687 | 4.5687 | 4.5687 | 4.5587 | 4.5587 | 4.5587 | 4.5587 | 4.5487 | 4.5487
CHSK | t/rok | 10.012 | 9.9901 | 9.9901 | 9.9681 | 9.9681 | 9.9681 | 9.9681 | 9.9462 | 9.9462 | 9.9462 | 9.9462 | 9.9244 | 9.9244
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč