## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.007.198.01 - Velké Němčice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1693 | 1689 | 1688 | 1687 | 1686 | 1686 | 1685 | 1684 | 1683 | 1682 | 1681 | 1680 | 1679
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 79.3857 | 79.5737 | 79.6209 | 79.668 | 79.7153 | 79.7153 | 79.7626 | 79.81 | 79.8574 | 79.9049 | 79.9524 | 80 | 80.0476
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344
Počet obyv. napoj ČOV | % | 79.3857 | 79.5737 | 79.6209 | 79.668 | 79.7153 | 79.7153 | 79.7626 | 79.81 | 79.8574 | 79.9049 | 79.9524 | 80 | 80.0476
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 349 | 345 | 344 | 343 | 342 | 342 | 341 | 340 | 339 | 338 | 337 | 336 | 335
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 20.6143 | 20.4263 | 20.3791 | 20.332 | 20.2847 | 20.2847 | 20.2374 | 20.19 | 20.1426 | 20.0951 | 20.0476 | 20 | 19.9524
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.07335 | 0.073234 | 0.073204 | 0.073175 | 0.073146 | 0.073146 | 0.073117 | 0.073088 | 0.073058 | 0.073029 | 0.073 | 0.072971 | 0.072942
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.067178 | 0.067134 | 0.067124 | 0.067113 | 0.067102 | 0.067102 | 0.067091 | 0.06708 | 0.067069 | 0.067058 | 0.067047 | 0.067036 | 0.067025
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 91.5854 | 91.6717 | 91.6933 | 91.7149 | 91.7365 | 91.7365 | 91.7582 | 91.7799 | 91.8016 | 91.8233 | 91.845 | 91.8667 | 91.8885
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.38e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | 0 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.065242 | -0.016313 | -0.016316 | -0.016319 | 0 | -0.016321 | -0.016324 | -0.016327 | -0.016329 | -0.016332 | -0.016335 | -0.016337
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 6.1722 | 6.0991 | 6.0809 | 6.0626 | 6.0444 | 6.0444 | 6.0262 | 6.0079 | 5.9897 | 5.9714 | 5.9531 | 5.9349 | 5.9166
Odpad. vody nečištěné | % | 8.4146 | 8.3283 | 8.3067 | 8.2851 | 8.2635 | 8.2635 | 8.2418 | 8.2201 | 8.1984 | 8.1767 | 8.155 | 8.1333 | 8.1115
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 63.95 | 64.07 | 64.1 | 64.13 | 64.16 | 64.16 | 64.19 | 64.22 | 64.25 | 64.28 | 64.31 | 64.34 | 64.37
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 33.0763 | 33.0325 | 33.0215 | 33.0106 | 32.9997 | 32.9997 | 32.9887 | 32.9778 | 32.9668 | 32.9558 | 32.9449 | 32.934 | 32.923
NL | t/rok | 30.3199 | 30.2798 | 30.2698 | 30.2597 | 30.2497 | 30.2497 | 30.2396 | 30.2296 | 30.2196 | 30.2095 | 30.1995 | 30.1895 | 30.1794
CHSK | t/rok | 66.1526 | 66.065 | 66.0431 | 66.0212 | 65.9993 | 65.9993 | 65.9774 | 65.9555 | 65.9336 | 65.9117 | 65.8898 | 65.8679 | 65.846
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0624.007.198.01 - Velké Němčice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.007.198.01 - Velké Němčice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 200.96 | 200.64 | 200.56 | 200.48 | 200.4 | 200.4 | 200.32 | 200.24 | 200.16 | 200.08 | 200 | 199.92 | 199.84
BSK5 | kg/d | 90.62 | 90.5 | 90.47 | 90.44 | 90.41 | 90.41 | 90.38 | 90.35 | 90.32 | 90.29 | 90.26 | 90.23 | 90.2
NL | kg/d | 83.0683 | 82.9583 | 82.9308 | 82.9033 | 82.8758 | 82.8758 | 82.8483 | 82.8208 | 82.7933 | 82.7658 | 82.7383 | 82.7108 | 82.6833
CHSK | kg/d | 181.24 | 181 | 180.94 | 180.88 | 180.82 | 180.82 | 180.76 | 180.7 | 180.64 | 180.58 | 180.52 | 180.46 | 180.4
Počet EO | os. | 1510.3333 | 1508.3333 | 1507.8333 | 1507.3333 | 1506.8333 | 1506.8333 | 1506.3333 | 1505.8333 | 1505.3333 | 1504.8333 | 1504.3333 | 1503.8333 | 1503.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 184.05 | 183.93 | 183.9 | 183.87 | 183.84 | 183.84 | 183.81 | 183.78 | 183.75 | 183.72 | 183.69 | 183.66 | 183.63
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 16.91 | 16.71 | 16.66 | 16.61 | 16.56 | 16.56 | 16.51 | 16.46 | 16.41 | 16.36 | 16.31 | 16.26 | 16.21
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 184.05 | 183.93 | 183.9 | 183.87 | 183.84 | 183.84 | 183.81 | 183.78 | 183.75 | 183.72 | 183.69 | 183.66 | 183.63
BSK5 | kg/d | 83.73 | 83.69 | 83.68 | 83.67 | 83.66 | 83.66 | 83.65 | 83.64 | 83.63 | 83.62 | 83.61 | 83.6 | 83.59
NL | kg/d | 76.7525 | 76.7158 | 76.7067 | 76.6975 | 76.6883 | 76.6883 | 76.6792 | 76.67 | 76.6608 | 76.6517 | 76.6425 | 76.6333 | 76.6242
CHSK | kg/d | 167.46 | 167.38 | 167.36 | 167.34 | 167.32 | 167.32 | 167.3 | 167.28 | 167.26 | 167.24 | 167.22 | 167.2 | 167.18
Počet EO | os | 1396 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 | 1394
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací; 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | 2000: ano; 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2000: ano; 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d | 184.05 | 183.93 | 183.9 | 183.87 | 183.84 | 183.84 | 183.81 | 183.78 | 183.75 | 183.72 | 183.69 | 183.66 | 183.63
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 66.3957 | 66.3703 | 66.3639 | 66.3576 | 66.3512 | 66.3512 | 66.3448 | 66.3385 | 66.3321 | 66.3258 | 66.3194 | 66.3131 | 66.3067
NL | kg/d | 68.4706 | 68.4443 | 68.4378 | 68.4312 | 68.4247 | 68.4247 | 68.4181 | 68.4116 | 68.405 | 68.3985 | 68.3919 | 68.3854 | 68.3788
CHSK | kg/d | 149.3904 | 149.3331 | 149.3188 | 149.3045 | 149.2902 | 149.2902 | 149.2759 | 149.2616 | 149.2473 | 149.233 | 149.2187 | 149.2045 | 149.1902
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 24.2243 | 24.1297 | 24.1061 | 24.0824 | 24.0588 | 24.0588 | 24.0352 | 24.0115 | 23.9879 | 23.9642 | 23.9406 | 23.9169 | 23.8933
NL | kg/d | 14.5977 | 14.514 | 14.493 | 14.4721 | 14.4512 | 14.4512 | 14.4302 | 14.4093 | 14.3883 | 14.3674 | 14.3464 | 14.3255 | 14.3045
CHSK | kg/d | 31.8496 | 31.6669 | 31.6212 | 31.5755 | 31.5298 | 31.5298 | 31.4841 | 31.4384 | 31.3927 | 31.347 | 31.3013 | 31.2555 | 31.2098
Produkce kalů | m3/r | 807.8149 | 807.505 | 807.4276 | 807.3502 | 807.2729 | 807.2729 | 807.1955 | 807.1182 | 807.041 | 806.9637 | 806.8865 | 806.8093 | 806.7321
Způsob likvidace kalů | - | 2000: odvodnění+odvoz; 2015: odvodnění+odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.007.198.01 - Velké Němčice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.007.198.01 - Velké Němčice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1655 | 1651 | 1650 | 1649 | 1648 | 1648 | 1647 | 1646 | 1645 | 1644 | 1643 | 1642 | 1641
Počet osob s ČOP | os. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 331 | 327 | 326 | 325 | 324 | 324 | 323 | 322 | 321 | 320 | 319 | 318 | 317
- počet osob s ČOP | os. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324 | 1324
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 331 | 327 | 326 | 325 | 324 | 324 | 323 | 322 | 321 | 320 | 319 | 318 | 317
- počet osob s ČOP | os. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 49.65 | 49.53 | 49.5 | 49.47 | 49.44 | 49.44 | 49.41 | 49.38 | 49.35 | 49.32 | 49.29 | 49.26 | 49.23
BSK5 | kg/d | 16.93 | 16.89 | 16.88 | 16.87 | 16.86 | 16.86 | 16.85 | 16.84 | 16.83 | 16.82 | 16.81 | 16.8 | 16.79
NL | kg/d | 15.5192 | 15.4825 | 15.4733 | 15.4642 | 15.455 | 15.455 | 15.4458 | 15.4367 | 15.4275 | 15.4183 | 15.4092 | 15.4 | 15.3908
CHSK | kg/d | 33.86 | 33.78 | 33.76 | 33.74 | 33.72 | 33.72 | 33.7 | 33.68 | 33.66 | 33.64 | 33.62 | 33.6 | 33.58
N-celk | kg/d | 3.1038 | 3.0965 | 3.0947 | 3.0928 | 3.091 | 3.091 | 3.0892 | 3.0873 | 3.0855 | 3.0837 | 3.0818 | 3.08 | 3.0782
N-NH4 | kg/d | 1.4673 | 1.4638 | 1.4629 | 1.4621 | 1.4612 | 1.4612 | 1.4603 | 1.4595 | 1.4586 | 1.4577 | 1.4569 | 1.456 | 1.4551
N-NO3 | kg/d | 0.28217 | 0.2815 | 0.28133 | 0.28117 | 0.281 | 0.281 | 0.28083 | 0.28067 | 0.2805 | 0.28033 | 0.28017 | 0.28 | 0.27983
P-celk | kg/d | 0.70542 | 0.70375 | 0.70333 | 0.70292 | 0.7025 | 0.7025 | 0.70208 | 0.70167 | 0.70125 | 0.70083 | 0.70042 | 0.7 | 0.69958
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
Počet čerpacích stanic | ks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Délka kanal.sítě | km | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35
Počet kanal.přípojek | ks | 537.6 | 537.6 | 537.6 | 537.6 | 537.6 | 537.6 | 537.6 | 537.6 | 537.6 | 537.6 | 537.6 | 537.6 | 537.6
Jímky a septiky | ks | 139.6 | 138 | 137.6 | 137.2 | 136.8 | 136.8 | 136.4 | 136 | 135.6 | 135.2 | 134.8 | 134.4 | 134
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.007.198.01 - Velké Němčice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.007.198.01 - Velké Němčice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Velké Němčice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 248 |  | 2004 | [5 empty] | 18 | 3
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 200-400 | 5.17
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 500-600 | 1.78
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 800-1000 | 1.4
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 50 | 0.11
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 80 | 0.09
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 538 | 5.111
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 140
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.007.198.01 - Velké Němčice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1693 | 1689 | 1688 | 1687 | 1686 | 1686 | 1685 | 1684 | 1683 | 1682 | 1681 | 1680 | 1679
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 79.3857 | 79.5737 | 79.6209 | 79.668 | 79.7153 | 79.7153 | 79.7626 | 79.81 | 79.8574 | 79.9049 | 79.9524 | 80 | 80.0476
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344
Počet obyv. napoj ČOV | % | 79.3857 | 79.5737 | 79.6209 | 79.668 | 79.7153 | 79.7153 | 79.7626 | 79.81 | 79.8574 | 79.9049 | 79.9524 | 80 | 80.0476
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 349 | 345 | 344 | 343 | 342 | 342 | 341 | 340 | 339 | 338 | 337 | 336 | 335
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 20.6143 | 20.4263 | 20.3791 | 20.332 | 20.2847 | 20.2847 | 20.2374 | 20.19 | 20.1426 | 20.0951 | 20.0476 | 20 | 19.9524
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.07335 | 0.073234 | 0.073204 | 0.073175 | 0.073146 | 0.073146 | 0.073117 | 0.073088 | 0.073058 | 0.073029 | 0.073 | 0.072971 | 0.072942
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.067178 | 0.067134 | 0.067124 | 0.067113 | 0.067102 | 0.067102 | 0.067091 | 0.06708 | 0.067069 | 0.067058 | 0.067047 | 0.067036 | 0.067025
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 91.5854 | 91.6717 | 91.6933 | 91.7149 | 91.7365 | 91.7365 | 91.7582 | 91.7799 | 91.8016 | 91.8233 | 91.845 | 91.8667 | 91.8885
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.38e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | 0 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05 | -1.095e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.065242 | -0.016313 | -0.016316 | -0.016319 | 0 | -0.016321 | -0.016324 | -0.016327 | -0.016329 | -0.016332 | -0.016335 | -0.016337
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 6.1722 | 6.0991 | 6.0809 | 6.0626 | 6.0444 | 6.0444 | 6.0262 | 6.0079 | 5.9897 | 5.9714 | 5.9531 | 5.9349 | 5.9166
Odpad. vody nečištěné | % | 8.4146 | 8.3283 | 8.3067 | 8.2851 | 8.2635 | 8.2635 | 8.2418 | 8.2201 | 8.1984 | 8.1767 | 8.155 | 8.1333 | 8.1115
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 63.95 | 64.07 | 64.1 | 64.13 | 64.16 | 64.16 | 64.19 | 64.22 | 64.25 | 64.28 | 64.31 | 64.34 | 64.37
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 33.0763 | 33.0325 | 33.0215 | 33.0106 | 32.9997 | 32.9997 | 32.9887 | 32.9778 | 32.9668 | 32.9558 | 32.9449 | 32.934 | 32.923
NL | t/rok | 30.3199 | 30.2798 | 30.2698 | 30.2597 | 30.2497 | 30.2497 | 30.2396 | 30.2296 | 30.2196 | 30.2095 | 30.1995 | 30.1895 | 30.1794
CHSK | t/rok | 66.1526 | 66.065 | 66.0431 | 66.0212 | 65.9993 | 65.9993 | 65.9774 | 65.9555 | 65.9336 | 65.9117 | 65.8898 | 65.8679 | 65.846
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč