## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.007.200.01 - Vrbice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1101 | 1098 | 1098 | 1097 | 1096 | 1096 | 1095 | 1094 | 1094 | 1093 | 1092 | 1092 | 1091
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1101 | 1098 | 1098 | 1097 | 1096 | 1096 | 1095 | 1094 | 1094 | 1093 | 1092 | 1092 | 1091
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.032149 | 0.032062 | 0.032062 | 0.032032 | 0.032003 | 0.032003 | 0.031974 | 0.031945 | 0.031945 | 0.031916 | 0.031886 | 0.031886 | 0.031857
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 32.1492 | 32.0616 | 32.0616 | 32.0324 | 32.0032 | 32.0032 | 31.974 | 31.9448 | 31.9448 | 31.9156 | 31.8864 | 31.8864 | 31.8572
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 12.0559 | 12.0231 | 12.0231 | 12.0122 | 12.0012 | 12.0012 | 11.9902 | 11.9793 | 11.9793 | 11.9683 | 11.9574 | 11.9574 | 11.9465
NL | t/rok | 11.0513 | 11.0212 | 11.0212 | 11.0111 | 11.0011 | 11.0011 | 10.9911 | 10.981 | 10.981 | 10.971 | 10.961 | 10.961 | 10.9509
CHSK | t/rok | 24.1119 | 24.0462 | 24.0462 | 24.0243 | 24.0024 | 24.0024 | 23.9805 | 23.9586 | 23.9586 | 23.9367 | 23.9148 | 23.9148 | 23.8929
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0624.007.200.01 - Vrbice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.007.200.01 - Vrbice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 88.08 | 87.84 | 87.84 | 87.76 | 87.68 | 87.68 | 87.6 | 87.52 | 87.52 | 87.44 | 87.36 | 87.36 | 87.28
BSK5 | kg/d | 33.03 | 32.94 | 32.94 | 32.91 | 32.88 | 32.88 | 32.85 | 32.82 | 32.82 | 32.79 | 32.76 | 32.76 | 32.73
NL | kg/d | 30.2775 | 30.195 | 30.195 | 30.1675 | 30.14 | 30.14 | 30.1125 | 30.085 | 30.085 | 30.0575 | 30.03 | 30.03 | 30.0025
CHSK | kg/d | 66.06 | 65.88 | 65.88 | 65.82 | 65.76 | 65.76 | 65.7 | 65.64 | 65.64 | 65.58 | 65.52 | 65.52 | 65.46
Počet EO | os. | 550.5 | 549 | 549 | 548.5 | 548 | 548 | 547.5 | 547 | 547 | 546.5 | 546 | 546 | 545.5
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 88.08 | 87.84 | 87.84 | 87.76 | 87.68 | 87.68 | 87.6 | 87.52 | 87.52 | 87.44 | 87.36 | 87.36 | 87.28
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 2010: 0; 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
BSK5 | kg/d | 2010: 0; 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
NL | kg/d | 2010: 0; 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
CHSK | kg/d | 2010: 0; 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 10.94 | 10.93 | 10.92 | 10.92 | 10.91
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0283 | 10.0283 | 10.0192 | 10.01 | 10.01 | 10.0008
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.88 | 21.88 | 21.86 | 21.84 | 21.84 | 21.82
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | 183 | 182 | 182 | 182
Typ ČOV | - | 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2015
Denitrifikace | - | 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d | 2010: 0; 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 33.03 | 32.94 | 32.94 | 32.91 | 32.88 | 32.88 | 32.85 | 32.82 | 32.82 | 32.79 | 32.76 | 32.76 | 32.73
NL | kg/d | 30.2775 | 30.195 | 30.195 | 30.1675 | 30.14 | 30.14 | 30.1125 | 30.085 | 30.085 | 30.0575 | 30.03 | 30.03 | 30.0025
CHSK | kg/d | 66.06 | 65.88 | 65.88 | 65.82 | 65.76 | 65.76 | 65.7 | 65.64 | 65.64 | 65.58 | 65.52 | 65.52 | 65.46
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | - | 2015: odvoz nebo kompostování
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.007.200.01 - Vrbice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.007.200.01 - Vrbice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1101 | 1098 | 1098 | 1097 | 1096 | 1096 | 1095 | 1094 | 1094 | 1093 | 1092 | 1092 | 1091
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanalizace pro splaškové odpadní vody; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1101 | 1098 | 1098 | 1097 | 1096 | 1096 | 1095 | 1094 | 1094 | 1093 | 1092 | 1092 | 1091
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 1101 | 1098 | 1098 | 1097 | 1096 | 1096 | 1095 | 1094 | 1094 | 1093 | 1092 | 1092 | 1091
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 33.03 | 32.94 | 32.94 | 32.91 | 32.88 | 32.88 | 32.85 | 32.82 | 32.82 | 32.79 | 32.76 | 32.76 | 32.73
BSK5 | kg/d | 11.01 | 10.98 | 10.98 | 10.97 | 10.96 | 10.96 | 10.95 | 10.94 | 10.94 | 10.93 | 10.92 | 10.92 | 10.91
NL | kg/d | 10.0925 | 10.065 | 10.065 | 10.0558 | 10.0467 | 10.0467 | 10.0375 | 10.0283 | 10.0283 | 10.0192 | 10.01 | 10.01 | 10.0008
CHSK | kg/d | 22.02 | 21.96 | 21.96 | 21.94 | 21.92 | 21.92 | 21.9 | 21.88 | 21.88 | 21.86 | 21.84 | 21.84 | 21.82
N-celk | kg/d | 2.0185 | 2.013 | 2.013 | 2.0112 | 2.0093 | 2.0093 | 2.0075 | 2.0057 | 2.0057 | 2.0038 | 2.002 | 2.002 | 2.0002
N-NH4 | kg/d | 0.9542 | 0.9516 | 0.9516 | 0.95073 | 0.94987 | 0.94987 | 0.949 | 0.94813 | 0.94813 | 0.94727 | 0.9464 | 0.9464 | 0.94553
N-NO3 | kg/d | 0.1835 | 0.183 | 0.183 | 0.18283 | 0.18267 | 0.18267 | 0.1825 | 0.18233 | 0.18233 | 0.18217 | 0.182 | 0.182 | 0.18183
P-celk | kg/d | 0.45875 | 0.4575 | 0.4575 | 0.45708 | 0.45667 | 0.45667 | 0.45625 | 0.45583 | 0.45583 | 0.45542 | 0.455 | 0.455 | 0.45458
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 440.4 | 439.2 | 439.2 | 438.8 | 438.4 | 438.4 | 438 | 437.6 | 437.6 | 437.2 | 436.8 | 436.8 | 436.4
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.007.200.01 - Vrbice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.007.200.01 - Vrbice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Vrbice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 132 | [5 empty] | 10.4768 | po r. 2015 | 18 | 3
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávající potrubí |  | 300-600 | 2.44
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300-600 | 2.99 | [5 empty] | 14.8424 | po r. 2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 0 | Nové potrubí |  | 80 | 0.81 | [5 empty] | 1.556 | po r. 2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 10 | [5 empty] | 0.425 | po r. 2015
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 5 | [5 empty] | 0.425 | po r. 2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 438 | 4.161 | [5 empty] | 6.789 | po r. 2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 440
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 34.5141

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.007.200.01 - Vrbice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1101 | 1098 | 1098 | 1097 | 1096 | 1096 | 1095 | 1094 | 1094 | 1093 | 1092 | 1092 | 1091
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1101 | 1098 | 1098 | 1097 | 1096 | 1096 | 1095 | 1094 | 1094 | 1093 | 1092 | 1092 | 1091
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.032149 | 0.032062 | 0.032062 | 0.032032 | 0.032003 | 0.032003 | 0.031974 | 0.031945 | 0.031945 | 0.031916 | 0.031886 | 0.031886 | 0.031857
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 32.1492 | 32.0616 | 32.0616 | 32.0324 | 32.0032 | 32.0032 | 31.974 | 31.9448 | 31.9448 | 31.9156 | 31.8864 | 31.8864 | 31.8572
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 2010: 132; 2011: 132; 2012: 132; 2013: 132; 2014: 132; 2015: 132
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 12.0559 | 12.0231 | 12.0231 | 12.0122 | 12.0012 | 12.0012 | 11.9902 | 11.9793 | 11.9793 | 11.9683 | 11.9574 | 11.9574 | 11.9465
NL | t/rok | 11.0513 | 11.0212 | 11.0212 | 11.0111 | 11.0011 | 11.0011 | 10.9911 | 10.981 | 10.981 | 10.971 | 10.961 | 10.961 | 10.9509
CHSK | t/rok | 24.1119 | 24.0462 | 24.0462 | 24.0243 | 24.0024 | 24.0024 | 23.9805 | 23.9586 | 23.9586 | 23.9367 | 23.9148 | 23.9148 | 23.8929
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč