## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.011.269.01 - Bavory
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 420 | 419 | 419 | 419 | 419 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 417 | 417 | 417
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 420 | 419 | 419 | 419 | 419 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 417 | 417 | 417
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.011716 | 0.011687 | 0.011687 | 0.011687 | 0.011687 | 0.011658 | 0.011658 | 0.011658 | 0.011658 | 0.011658 | 0.011629 | 0.011629 | 0.011629
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 11.7165 | 11.6873 | 11.6873 | 11.6873 | 11.6873 | 11.6581 | 11.6581 | 11.6581 | 11.6581 | 11.6581 | 11.6289 | 11.6289 | 11.6289
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 4.5534 | 4.5424 | 4.5424 | 4.5424 | 4.5424 | 4.5315 | 4.5315 | 4.5315 | 4.5315 | 4.5315 | 4.5205 | 4.5205 | 4.5205
NL | t/rok | 4.1739 | 4.1639 | 4.1639 | 4.1639 | 4.1639 | 4.1539 | 4.1539 | 4.1539 | 4.1539 | 4.1539 | 4.1438 | 4.1438 | 4.1438
CHSK | t/rok | 9.1067 | 9.0848 | 9.0848 | 9.0848 | 9.0848 | 9.063 | 9.063 | 9.063 | 9.063 | 9.063 | 9.0411 | 9.0411 | 9.0411
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0624.011.269.01 - Bavory
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.011.269.01 - Bavory
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 32.1 | 32.02 | 32.02 | 32.02 | 32.02 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.86 | 31.86 | 31.86
BSK5 | kg/d | 12.475 | 12.445 | 12.445 | 12.445 | 12.445 | 12.415 | 12.415 | 12.415 | 12.415 | 12.415 | 12.385 | 12.385 | 12.385
NL | kg/d | 11.4354 | 11.4079 | 11.4079 | 11.4079 | 11.4079 | 11.3804 | 11.3804 | 11.3804 | 11.3804 | 11.3804 | 11.3529 | 11.3529 | 11.3529
CHSK | kg/d | 24.95 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 24.77 | 24.77 | 24.77
Počet EO | os. | 207.9167 | 207.4167 | 207.4167 | 207.4167 | 207.4167 | 206.9167 | 206.9167 | 206.9167 | 206.9167 | 206.9167 | 206.4167 | 206.4167 | 206.4167
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 32.1 | 32.02 | 32.02 | 32.02 | 32.02 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.86 | 31.86 | 31.86
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 12.475 | 12.445 | 12.445 | 12.445 | 12.445 | 12.415 | 12.415 | 12.415 | 12.415 | 12.415 | 12.385 | 12.385 | 12.385
NL | kg/d | 11.4354 | 11.4079 | 11.4079 | 11.4079 | 11.4079 | 11.3804 | 11.3804 | 11.3804 | 11.3804 | 11.3804 | 11.3529 | 11.3529 | 11.3529
CHSK | kg/d | 24.95 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 24.77 | 24.77 | 24.77
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.011.269.01 - Bavory
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.011.269.01 - Bavory
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 395 | 394 | 394 | 394 | 394 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 392 | 392 | 392
Počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanalizace pro splaškové odpadní vody; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 395 | 394 | 394 | 394 | 394 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 392 | 392 | 392
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 395 | 394 | 394 | 394 | 394 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 392 | 392 | 392
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 11.85 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.76 | 11.76 | 11.76
BSK5 | kg/d | 4.2 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.17 | 4.17 | 4.17
NL | kg/d | 3.85 | 3.8408 | 3.8408 | 3.8408 | 3.8408 | 3.8317 | 3.8317 | 3.8317 | 3.8317 | 3.8317 | 3.8225 | 3.8225 | 3.8225
CHSK | kg/d | 8.4 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.34 | 8.34 | 8.34
N-celk | kg/d | 0.77 | 0.76817 | 0.76817 | 0.76817 | 0.76817 | 0.76633 | 0.76633 | 0.76633 | 0.76633 | 0.76633 | 0.7645 | 0.7645 | 0.7645
N-NH4 | kg/d | 0.364 | 0.36313 | 0.36313 | 0.36313 | 0.36313 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.3614 | 0.3614 | 0.3614
N-NO3 | kg/d | 0.07 | 0.069833 | 0.069833 | 0.069833 | 0.069833 | 0.069667 | 0.069667 | 0.069667 | 0.069667 | 0.069667 | 0.0695 | 0.0695 | 0.0695
P-celk | kg/d | 0.175 | 0.17458 | 0.17458 | 0.17458 | 0.17458 | 0.17417 | 0.17417 | 0.17417 | 0.17417 | 0.17417 | 0.17375 | 0.17375 | 0.17375
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 168 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.6 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 167.2 | 166.8 | 166.8 | 166.8
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.011.269.01 - Bavory
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.011.269.01 - Bavory
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Bavory | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 48 | [5 empty] | 3.247 | po r.2015
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávající potrubí |  | 300-800 | 1.87
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300-400 | 0.5 | [5 empty] | 2.482 | po r.2015
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 800 | 0.1 | [5 empty] | 1.1518 | po r.2015
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 3.9 | [5 empty] | 19.9812 | 2019-20
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 2.35 | [5 empty] | 5.0357 | 2019-20
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 4 | 10 | [5 empty] | 0.3 | 2019-20
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 168 | 1.596 | [5 empty] | 2.604 | po r.2015
P.N | 0 | Nové |  | 168 | 1.596 | [5 empty] | 2.604 | 2019-20
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 168
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.9209
9.485

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.011.269.01 - Bavory
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 420 | 419 | 419 | 419 | 419 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 417 | 417 | 417
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 420 | 419 | 419 | 419 | 419 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 417 | 417 | 417
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.011716 | 0.011687 | 0.011687 | 0.011687 | 0.011687 | 0.011658 | 0.011658 | 0.011658 | 0.011658 | 0.011658 | 0.011629 | 0.011629 | 0.011629
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 11.7165 | 11.6873 | 11.6873 | 11.6873 | 11.6873 | 11.6581 | 11.6581 | 11.6581 | 11.6581 | 11.6581 | 11.6289 | 11.6289 | 11.6289
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 4.5534 | 4.5424 | 4.5424 | 4.5424 | 4.5424 | 4.5315 | 4.5315 | 4.5315 | 4.5315 | 4.5315 | 4.5205 | 4.5205 | 4.5205
NL | t/rok | 4.1739 | 4.1639 | 4.1639 | 4.1639 | 4.1639 | 4.1539 | 4.1539 | 4.1539 | 4.1539 | 4.1539 | 4.1438 | 4.1438 | 4.1438
CHSK | t/rok | 9.1067 | 9.0848 | 9.0848 | 9.0848 | 9.0848 | 9.063 | 9.063 | 9.063 | 9.063 | 9.063 | 9.0411 | 9.0411 | 9.0411
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč