## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.011.271.01 - Březí
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1548 | 1545 | 1544 | 1543 | 1542 | 1541 | 1540 | 1539 | 1538 | 1538 | 1537 | 1536 | 1535
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1548 | 1545 | 1544 | 1543 | 1542 | 1541 | 1540 | 1539 | 1538 | 1538 | 1537 | 1536 | 1535
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.045136 | 0.045048 | 0.045019 | 0.04499 | 0.044961 | 0.044931 | 0.044902 | 0.044873 | 0.044844 | 0.044844 | 0.044815 | 0.044785 | 0.044756
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 45.1359 | 45.0483 | 45.0191 | 44.9899 | 44.9607 | 44.9315 | 44.9023 | 44.8731 | 44.8439 | 44.8439 | 44.8147 | 44.7855 | 44.7563
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 16.9451 | 16.9123 | 16.9013 | 16.8904 | 16.8794 | 16.8685 | 16.8575 | 16.8466 | 16.8356 | 16.8356 | 16.8247 | 16.8137 | 16.8028
NL | t/rok | 15.533 | 15.5029 | 15.4929 | 15.4828 | 15.4728 | 15.4628 | 15.4527 | 15.4427 | 15.4327 | 15.4327 | 15.4226 | 15.4126 | 15.4025
CHSK | t/rok | 33.8903 | 33.8246 | 33.8026 | 33.7807 | 33.7589 | 33.737 | 33.715 | 33.6932 | 33.6713 | 33.6713 | 33.6493 | 33.6275 | 33.6056
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0624.011.271.01 - Březí
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.011.271.01 - Březí
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 123.66 | 123.42 | 123.34 | 123.26 | 123.18 | 123.1 | 123.02 | 122.94 | 122.86 | 122.86 | 122.78 | 122.7 | 122.62
BSK5 | kg/d | 46.425 | 46.335 | 46.305 | 46.275 | 46.245 | 46.215 | 46.185 | 46.155 | 46.125 | 46.125 | 46.095 | 46.065 | 46.035
NL | kg/d | 42.5562 | 42.4738 | 42.4462 | 42.4188 | 42.3912 | 42.3638 | 42.3362 | 42.3088 | 42.2812 | 42.2812 | 42.2537 | 42.2263 | 42.1987
CHSK | kg/d | 92.85 | 92.67 | 92.61 | 92.55 | 92.49 | 92.43 | 92.37 | 92.31 | 92.25 | 92.25 | 92.19 | 92.13 | 92.07
Počet EO | os. | 773.75 | 772.25 | 771.75 | 771.25 | 770.75 | 770.25 | 769.75 | 769.25 | 768.75 | 768.75 | 768.25 | 767.75 | 767.25
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 123.66 | 123.42 | 123.34 | 123.26 | 123.18 | 123.1 | 123.02 | 122.94 | 122.86 | 122.86 | 122.78 | 122.7 | 122.62
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 15.42 | 15.41 | 15.4 | 15.39 | 15.38 | 15.38 | 15.37 | 15.36 | 15.35
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 14.1442 | 14.135 | 14.1258 | 14.1167 | 14.1075 | 14.0983 | 14.0983 | 14.0892 | 14.08 | 14.0708
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 30.86 | 30.84 | 30.82 | 30.8 | 30.78 | 30.76 | 30.76 | 30.74 | 30.72 | 30.7
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 258 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 256 | 256
Typ ČOV | - | 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2015
Denitrifikace | - | 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 46.425 | 46.335 | 46.305 | 46.275 | 46.245 | 46.215 | 46.185 | 46.155 | 46.125 | 46.125 | 46.095 | 46.065 | 46.035
NL | kg/d | 42.5562 | 42.4738 | 42.4462 | 42.4188 | 42.3912 | 42.3638 | 42.3362 | 42.3088 | 42.2812 | 42.2812 | 42.2537 | 42.2263 | 42.1987
CHSK | kg/d | 92.85 | 92.67 | 92.61 | 92.55 | 92.49 | 92.43 | 92.37 | 92.31 | 92.25 | 92.25 | 92.19 | 92.13 | 92.07
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | - | 2015: odvoz nebo kompostování
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.011.271.01 - Březí
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.011.271.01 - Březí
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1545 | 1542 | 1541 | 1540 | 1539 | 1538 | 1537 | 1536 | 1535 | 1535 | 1534 | 1533 | 1532
Počet osob s ČOP | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanalizace pro splaškové odpadní vody; 2015: jednotná+splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1545 | 1542 | 1541 | 1540 | 1539 | 1538 | 1537 | 1536 | 1535 | 1535 | 1534 | 1533 | 1532
- počet osob s ČOP | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 1545 | 1542 | 1541 | 1540 | 1539 | 1538 | 1537 | 1536 | 1535 | 1535 | 1534 | 1533 | 1532
- počet osob s ČOP | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 46.35 | 46.26 | 46.23 | 46.2 | 46.17 | 46.14 | 46.11 | 46.08 | 46.05 | 46.05 | 46.02 | 45.99 | 45.96
BSK5 | kg/d | 15.48 | 15.45 | 15.44 | 15.43 | 15.42 | 15.41 | 15.4 | 15.39 | 15.38 | 15.38 | 15.37 | 15.36 | 15.35
NL | kg/d | 14.19 | 14.1625 | 14.1533 | 14.1442 | 14.135 | 14.1258 | 14.1167 | 14.1075 | 14.0983 | 14.0983 | 14.0892 | 14.08 | 14.0708
CHSK | kg/d | 30.96 | 30.9 | 30.88 | 30.86 | 30.84 | 30.82 | 30.8 | 30.78 | 30.76 | 30.76 | 30.74 | 30.72 | 30.7
N-celk | kg/d | 2.838 | 2.8325 | 2.8307 | 2.8288 | 2.827 | 2.8252 | 2.8233 | 2.8215 | 2.8197 | 2.8197 | 2.8178 | 2.816 | 2.8142
N-NH4 | kg/d | 1.3416 | 1.339 | 1.3381 | 1.3373 | 1.3364 | 1.3355 | 1.3347 | 1.3338 | 1.3329 | 1.3329 | 1.3321 | 1.3312 | 1.3303
N-NO3 | kg/d | 0.258 | 0.2575 | 0.25733 | 0.25717 | 0.257 | 0.25683 | 0.25667 | 0.2565 | 0.25633 | 0.25633 | 0.25617 | 0.256 | 0.25583
P-celk | kg/d | 0.645 | 0.64375 | 0.64333 | 0.64292 | 0.6425 | 0.64208 | 0.64167 | 0.64125 | 0.64083 | 0.64083 | 0.64042 | 0.64 | 0.63958
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 619.2 | 618 | 617.6 | 617.2 | 616.8 | 616.4 | 616 | 615.6 | 615.2 | 615.2 | 614.8 | 614.4 | 614
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.011.271.01 - Březí
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.011.271.01 - Březí
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Březí | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 264 | [5 empty] | 14.127 | po r. 2015 | 18 | 3
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávající potrubí |  | 400-1200 | 5.2
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 1.93 | [5 empty] | 8.121 | po r. 2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 60 | 5.8615 | [5 empty] | 0.792 | po r. 2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 619
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.04

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.011.271.01 - Březí
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1548 | 1545 | 1544 | 1543 | 1542 | 1541 | 1540 | 1539 | 1538 | 1538 | 1537 | 1536 | 1535
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1548 | 1545 | 1544 | 1543 | 1542 | 1541 | 1540 | 1539 | 1538 | 1538 | 1537 | 1536 | 1535
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.045136 | 0.045048 | 0.045019 | 0.04499 | 0.044961 | 0.044931 | 0.044902 | 0.044873 | 0.044844 | 0.044844 | 0.044815 | 0.044785 | 0.044756
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 45.1359 | 45.0483 | 45.0191 | 44.9899 | 44.9607 | 44.9315 | 44.9023 | 44.8731 | 44.8439 | 44.8439 | 44.8147 | 44.7855 | 44.7563
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d |  |  |  | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 16.9451 | 16.9123 | 16.9013 | 16.8904 | 16.8794 | 16.8685 | 16.8575 | 16.8466 | 16.8356 | 16.8356 | 16.8247 | 16.8137 | 16.8028
NL | t/rok | 15.533 | 15.5029 | 15.4929 | 15.4828 | 15.4728 | 15.4628 | 15.4527 | 15.4427 | 15.4327 | 15.4327 | 15.4226 | 15.4126 | 15.4025
CHSK | t/rok | 33.8903 | 33.8246 | 33.8026 | 33.7807 | 33.7589 | 33.737 | 33.715 | 33.6932 | 33.6713 | 33.6713 | 33.6493 | 33.6275 | 33.6056
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč