## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.011.273.01 - Dolní Dunajovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1709 | 1705 | 1704 | 1703 | 1702 | 1701 | 1700 | 1699 | 1698 | 1697 | 1696 | 1695 | 1694
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1695 | 1694
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 79.9298 | 80.1173 | 80.1643 | 80.2114 | 80.2585 | 80.3057 | 80.3529 | 80.4002 | 80.4476 | 80.495 | 80.5425 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1695 | 1694
Počet obyv. napoj ČOV | % | 79.9298 | 80.1173 | 80.1643 | 80.2114 | 80.2585 | 80.3057 | 80.3529 | 80.4002 | 80.4476 | 80.495 | 80.5425 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 343 | 339 | 338 | 337 | 336 | 335 | 334 | 333 | 332 | 331 | 330 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 20.0702 | 19.8827 | 19.8357 | 19.7886 | 19.7415 | 19.6943 | 19.6471 | 19.5998 | 19.5524 | 19.505 | 19.4575 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.074832 | 0.074716 | 0.074758 | 0.075221 | 0.075683 | 0.076145 | 0.076607 | 0.077069 | 0.077531 | 0.077994 | 0.078456 | 0.086005 | 0.086563
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.068573 | 0.068529 | 0.06859 | 0.06907 | 0.069551 | 0.070031 | 0.070512 | 0.070992 | 0.071472 | 0.071953 | 0.072433 | 0.086005 | 0.086563
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 91.635 | 91.7196 | 91.7487 | 91.8237 | 91.8978 | 91.9709 | 92.0432 | 92.1146 | 92.1851 | 92.2548 | 92.3237 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.38e-05 | 6.1118e-05 | 0.00048043 | 0.00048043 | 0.00048043 | 0.00048043 | 0.00048043 | 0.00048043 | 0.00048043 | 0.00048043 | 0.013571 | 0.00055863
Meziroční přírustek | % |  | -0.063915 | 0.089106 | 0.69557 | 0.69077 | 0.68603 | 0.68135 | 0.67674 | 0.67219 | 0.66771 | 0.66328 | 15.7799 | 0.64534
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 6.2598 | 6.1867 | 6.1685 | 6.1502 | 6.132 | 6.1137 | 6.0955 | 6.0773 | 6.059 | 6.0408 | 6.0225 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 8.365 | 8.2804 | 8.2513 | 8.1763 | 8.1022 | 8.0291 | 7.9568 | 7.8854 | 7.8149 | 7.7452 | 7.6763 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 100.13 | 100.25 | 100.0826 | 98.7663 | 97.45 | 96.1338 | 94.8175 | 93.5013 | 92.185 | 90.8688 | 89.5525 | 52.3705 | 50.84
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1474 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 33.6713 | 33.6275 | 33.6165 | 33.6056 | 33.5946 | 33.5836 | 33.5727 | 33.5618 | 33.5508 | 33.5399 | 33.5289 | 37.1205 | 37.0986
NL | t/rok | 30.8653 | 30.8252 | 30.8151 | 30.8051 | 30.795 | 30.785 | 30.775 | 30.7649 | 30.7549 | 30.7449 | 30.7348 | 34.0271 | 34.007
CHSK | t/rok | 67.3425 | 67.2549 | 67.233 | 67.2111 | 67.1892 | 67.1673 | 67.1454 | 67.1235 | 67.1016 | 67.0797 | 67.0578 | 74.241 | 74.1972
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46282 | 0.46282 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0624.011.273.01 - Dolní Dunajovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.011.273.01 - Dolní Dunajovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 205.02 | 204.7 | 204.8174 | 206.0837 | 207.35 | 208.6162 | 209.8825 | 211.1487 | 212.415 | 213.6812 | 214.9475 | 235.6295 | 237.16
BSK5 | kg/d | 92.25 | 92.13 | 92.1 | 92.07 | 92.04 | 92.01 | 91.98 | 91.95 | 91.92 | 91.89 | 91.86 | 101.7 | 101.64
NL | kg/d | 84.5625 | 84.4525 | 84.425 | 84.3975 | 84.37 | 84.3425 | 84.315 | 84.2875 | 84.26 | 84.2325 | 84.205 | 93.225 | 93.17
CHSK | kg/d | 184.5 | 184.26 | 184.2 | 184.14 | 184.08 | 184.02 | 183.96 | 183.9 | 183.84 | 183.78 | 183.72 | 203.4 | 203.28
Počet EO | os. | 1537.5 | 1535.5 | 1535 | 1534.5 | 1534 | 1533.5 | 1533 | 1532.5 | 1532 | 1531.5 | 1531 | 1695 | 1694
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 187.87 | 187.75 | 187.9174 | 189.2337 | 190.55 | 191.8662 | 193.1825 | 194.4987 | 195.815 | 197.1312 | 198.4475 | 235.6295 | 237.16
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 17.15 | 16.95 | 16.9 | 16.85 | 16.8 | 16.75 | 16.7 | 16.65 | 16.6 | 16.55 | 16.5 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 187.87 | 187.75 | 187.9174 | 189.2337 | 190.55 | 191.8662 | 193.1825 | 194.4987 | 195.815 | 197.1312 | 198.4475 | 235.6295 | 237.16
BSK5 | kg/d | 85.39 | 85.35 | 85.34 | 85.33 | 85.32 | 85.31 | 85.3 | 85.29 | 85.28 | 85.27 | 85.26 | 101.7 | 101.64
NL | kg/d | 78.2742 | 78.2375 | 78.2283 | 78.2192 | 78.21 | 78.2008 | 78.1917 | 78.1825 | 78.1733 | 78.1642 | 78.155 | 93.225 | 93.17
CHSK | kg/d | 170.78 | 170.7 | 170.68 | 170.66 | 170.64 | 170.62 | 170.6 | 170.58 | 170.56 | 170.54 | 170.52 | 203.4 | 203.28
Počet EO | os | 1424 | 1423 | 1423 | 1423 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1421 | 1695 | 1694
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací; 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | 2000: ano; 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | bar: 2000; 2015
množství odpadních vod | m3/d | 187.87 | 187.75 | 187.9174 | 189.2337 | 190.55 | 191.8662 | 193.1825 | 194.4987 | 195.815 | 197.1312 | 198.4475 | 235.6295 | 237.16
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 67.6266 | 67.601 | 67.6005 | 67.6337 | 67.6662 | 67.6979 | 67.729 | 67.7595 | 67.7892 | 67.8184 | 67.8468 | 81.36 | 81.312
NL | kg/d | 69.7399 | 69.7135 | 69.713 | 69.7472 | 69.7807 | 69.8135 | 69.8456 | 69.877 | 69.9077 | 69.9377 | 69.9671 | 83.9025 | 83.853
CHSK | kg/d | 152.1599 | 152.1023 | 152.1011 | 152.1758 | 152.2488 | 152.3204 | 152.3903 | 152.4588 | 152.5258 | 152.5913 | 152.6554 | 183.06 | 182.952
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 24.6234 | 24.529 | 24.4995 | 24.4363 | 24.3738 | 24.3121 | 24.251 | 24.1905 | 24.1308 | 24.0716 | 24.0132 | 20.34 | 20.328
NL | kg/d | 14.8226 | 14.739 | 14.712 | 14.6503 | 14.5893 | 14.529 | 14.4694 | 14.4105 | 14.3523 | 14.2948 | 14.2379 | 9.3225 | 9.317
CHSK | kg/d | 32.3401 | 32.1577 | 32.0989 | 31.9642 | 31.8312 | 31.6996 | 31.5697 | 31.4412 | 31.3142 | 31.1887 | 31.0646 | 20.34 | 20.328
Produkce kalů | m3/r | 822.7903 | 822.4789 | 822.4725 | 822.8763 | 823.2716 | 823.6583 | 824.0367 | 824.4069 | 824.7691 | 825.1234 | 825.47 | 989.88 | 989.296
Způsob likvidace kalů | - | 2000: odvoz; 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.011.273.01 - Dolní Dunajovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.011.273.01 - Dolní Dunajovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1709 | 1705 | 1704 | 1703 | 1702 | 1701 | 1700 | 1699 | 1698 | 1697 | 1696 | 1695 | 1694
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: většina obce; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1695 | 1694
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 343 | 339 | 338 | 337 | 336 | 335 | 334 | 333 | 332 | 331 | 330 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1695 | 1694
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 343 | 339 | 338 | 337 | 336 | 335 | 334 | 333 | 332 | 331 | 330 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 51.27 | 51.15 | 51.12 | 51.09 | 51.06 | 51.03 | 51 | 50.97 | 50.94 | 50.91 | 50.88 | 50.85 | 50.82
BSK5 | kg/d | 17.09 | 17.05 | 17.04 | 17.03 | 17.02 | 17.01 | 17 | 16.99 | 16.98 | 16.97 | 16.96 | 16.95 | 16.94
NL | kg/d | 15.6658 | 15.6292 | 15.62 | 15.6108 | 15.6017 | 15.5925 | 15.5833 | 15.5742 | 15.565 | 15.5558 | 15.5467 | 15.5375 | 15.5283
CHSK | kg/d | 34.18 | 34.1 | 34.08 | 34.06 | 34.04 | 34.02 | 34 | 33.98 | 33.96 | 33.94 | 33.92 | 33.9 | 33.88
N-celk | kg/d | 3.1332 | 3.1258 | 3.124 | 3.1222 | 3.1203 | 3.1185 | 3.1167 | 3.1148 | 3.113 | 3.1112 | 3.1093 | 3.1075 | 3.1057
N-NH4 | kg/d | 1.4811 | 1.4777 | 1.4768 | 1.4759 | 1.4751 | 1.4742 | 1.4733 | 1.4725 | 1.4716 | 1.4707 | 1.4699 | 1.469 | 1.4681
N-NO3 | kg/d | 0.28483 | 0.28417 | 0.284 | 0.28383 | 0.28367 | 0.2835 | 0.28333 | 0.28317 | 0.283 | 0.28283 | 0.28267 | 0.2825 | 0.28233
P-celk | kg/d | 0.71208 | 0.71042 | 0.71 | 0.70958 | 0.70917 | 0.70875 | 0.70833 | 0.70792 | 0.7075 | 0.70708 | 0.70667 | 0.70625 | 0.70583
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2000 to 2015
Délka kanal.sítě | km | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 7.21 | 7.21
Počet kanal.přípojek | ks | 546.4 | 546.4 | 546.4 | 546.4 | 546.4 | 546.4 | 546.4 | 546.4 | 546.4 | 546.4 | 546.4 | 678 | 678
Jímky a septiky | ks | 137.2 | 135.6 | 135.2 | 134.8 | 134.4 | 134 | 133.6 | 133.2 | 132.8 | 132.4 | 132 | 0 | 0
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100.1445 | 101.1301 | 102.1156 | 103.1012 | 104.0867 | 105.0723 | 106.0578 | 107.0434 | 108.0289 | 109.0145 | 110

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.011.273.01 - Dolní Dunajovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.011.273.01 - Dolní Dunajovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Dolní Dunajovice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 288 |  | 2003 | [6 empty] | 11 | 1
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-700 | 6.99
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300-800 | 3.65 |  |  |  | 19.0245 | 2006-20010 |  |  | r
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 0.22 | [5 empty] | 0.92565 | 2012-2013
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 80 | 0.08
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 546 | 5.187
P.N | 0 | Nové |  | 30 | 0.24 | [5 empty] | 0.39 | 2012-2013
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 137
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 19.0245 |  | 1.3156

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.011.273.01 - Dolní Dunajovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1709 | 1705 | 1704 | 1703 | 1702 | 1701 | 1700 | 1699 | 1698 | 1697 | 1696 | 1695 | 1694
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1695 | 1694
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 79.9298 | 80.1173 | 80.1643 | 80.2114 | 80.2585 | 80.3057 | 80.3529 | 80.4002 | 80.4476 | 80.495 | 80.5425 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1366 | 1695 | 1694
Počet obyv. napoj ČOV | % | 79.9298 | 80.1173 | 80.1643 | 80.2114 | 80.2585 | 80.3057 | 80.3529 | 80.4002 | 80.4476 | 80.495 | 80.5425 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 343 | 339 | 338 | 337 | 336 | 335 | 334 | 333 | 332 | 331 | 330 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 20.0702 | 19.8827 | 19.8357 | 19.7886 | 19.7415 | 19.6943 | 19.6471 | 19.5998 | 19.5524 | 19.505 | 19.4575 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.074832 | 0.074716 | 0.074758 | 0.075221 | 0.075683 | 0.076145 | 0.076607 | 0.077069 | 0.077531 | 0.077994 | 0.078456 | 0.086005 | 0.086563
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.068573 | 0.068529 | 0.06859 | 0.06907 | 0.069551 | 0.070031 | 0.070512 | 0.070992 | 0.071472 | 0.071953 | 0.072433 | 0.086005 | 0.086563
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 91.635 | 91.7196 | 91.7487 | 91.8237 | 91.8978 | 91.9709 | 92.0432 | 92.1146 | 92.1851 | 92.2548 | 92.3237 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.38e-05 | 6.1118e-05 | 0.00048043 | 0.00048043 | 0.00048043 | 0.00048043 | 0.00048043 | 0.00048043 | 0.00048043 | 0.00048043 | 0.013571 | 0.00055863
Meziroční přírustek | % |  | -0.063915 | 0.089106 | 0.69557 | 0.69077 | 0.68603 | 0.68135 | 0.67674 | 0.67219 | 0.66771 | 0.66328 | 15.7799 | 0.64534
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 6.2598 | 6.1867 | 6.1685 | 6.1502 | 6.132 | 6.1137 | 6.0955 | 6.0773 | 6.059 | 6.0408 | 6.0225 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 8.365 | 8.2804 | 8.2513 | 8.1763 | 8.1022 | 8.0291 | 7.9568 | 7.8854 | 7.8149 | 7.7452 | 7.6763 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 100.13 | 100.25 | 100.0826 | 98.7663 | 97.45 | 96.1338 | 94.8175 | 93.5013 | 92.185 | 90.8688 | 89.5525 | 52.3705 | 50.84
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1474 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 33.6713 | 33.6275 | 33.6165 | 33.6056 | 33.5946 | 33.5836 | 33.5727 | 33.5618 | 33.5508 | 33.5399 | 33.5289 | 37.1205 | 37.0986
NL | t/rok | 30.8653 | 30.8252 | 30.8151 | 30.8051 | 30.795 | 30.785 | 30.775 | 30.7649 | 30.7549 | 30.7449 | 30.7348 | 34.0271 | 34.007
CHSK | t/rok | 67.3425 | 67.2549 | 67.233 | 67.2111 | 67.1892 | 67.1673 | 67.1454 | 67.1235 | 67.1016 | 67.0797 | 67.0578 | 74.241 | 74.1972
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46282 | 0.46282 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč