## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.011.275.01 - Drnholec
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1794 | 1790 | 1789 | 1788 | 1787 | 1786 | 1785 | 1784 | 1783 | 1782 | 1781 | 1780 | 1779
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1780 | 1779
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 79.7101 | 79.8883 | 79.9329 | 79.9776 | 80.0224 | 80.0672 | 80.112 | 80.157 | 80.2019 | 80.2469 | 80.292 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1780 | 1779
Počet obyv. napoj ČOV | % | 79.7101 | 79.8883 | 79.9329 | 79.9776 | 80.0224 | 80.0672 | 80.112 | 80.157 | 80.2019 | 80.2469 | 80.292 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 364 | 360 | 359 | 358 | 357 | 356 | 355 | 354 | 353 | 352 | 351 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 20.2899 | 20.1117 | 20.0671 | 20.0224 | 19.9776 | 19.9328 | 19.888 | 19.843 | 19.7981 | 19.7531 | 19.708 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.07418 | 0.074072 | 0.074045 | 0.074018 | 0.073991 | 0.073964 | 0.073937 | 0.07391 | 0.073884 | 0.073857 | 0.07383 | 0.0803 | 0.080254
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.067647 | 0.067612 | 0.067603 | 0.067594 | 0.067586 | 0.067577 | 0.067568 | 0.067559 | 0.067551 | 0.067542 | 0.067533 | 0.0803 | 0.080254
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 91.1924 | 91.2781 | 91.2996 | 91.3211 | 91.3426 | 91.3641 | 91.3856 | 91.4072 | 91.4287 | 91.4503 | 91.4719 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -3.484e-05 | -8.71e-06 | -8.71e-06 | -8.71e-06 | -8.71e-06 | -8.71e-06 | -8.71e-06 | -8.71e-06 | -8.71e-06 | -8.71e-06 | 0.012766 | -4.521e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.05153 | -0.012884 | -0.012886 | -0.012887 | -0.012889 | -0.012891 | -0.012892 | -0.012894 | -0.012896 | -0.012897 | 15.8983 | -0.056333
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 6.5335 | 6.4605 | 6.4422 | 6.424 | 6.4058 | 6.3875 | 6.3693 | 6.351 | 6.3327 | 6.3145 | 6.2962 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 8.8076 | 8.7219 | 8.7004 | 8.6789 | 8.6574 | 8.6359 | 8.6144 | 8.5928 | 8.5713 | 8.5497 | 8.5281 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 57.6669 | 57.7624 | 57.7862 | 57.8101 | 57.8339 | 57.8578 | 57.8817 | 57.9055 | 57.9294 | 57.9533 | 57.9771 | 23.001 | 23.1249
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1632 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91659 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 35.2116 | 35.1677 | 35.1568 | 35.1459 | 35.1349 | 35.124 | 35.113 | 35.102 | 35.0911 | 35.0802 | 35.0692 | 38.836 | 38.8141
NL | t/rok | 32.2773 | 32.2371 | 32.2271 | 32.217 | 32.207 | 32.197 | 32.1869 | 32.1769 | 32.1668 | 32.1568 | 32.1468 | 35.5997 | 35.5796
CHSK | t/rok | 70.4231 | 70.3355 | 70.3136 | 70.2917 | 70.2698 | 70.2479 | 70.226 | 70.2041 | 70.1822 | 70.1603 | 70.1384 | 77.672 | 77.6282
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6166 | 6.6166 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0624.011.275.01 - Drnholec
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.011.275.01 - Drnholec
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 203.2331 | 202.9376 | 202.8638 | 202.7899 | 202.7161 | 202.6422 | 202.5683 | 202.4945 | 202.4206 | 202.3467 | 202.2729 | 219.999 | 219.8751
BSK5 | kg/d | 96.47 | 96.35 | 96.32 | 96.29 | 96.26 | 96.23 | 96.2 | 96.17 | 96.14 | 96.11 | 96.08 | 106.4 | 106.34
NL | kg/d | 88.4308 | 88.3208 | 88.2933 | 88.2658 | 88.2383 | 88.2108 | 88.1833 | 88.1558 | 88.1283 | 88.1008 | 88.0733 | 97.5333 | 97.4783
CHSK | kg/d | 192.94 | 192.7 | 192.64 | 192.58 | 192.52 | 192.46 | 192.4 | 192.34 | 192.28 | 192.22 | 192.16 | 212.8 | 212.68
Počet EO | os. | 1607.8333 | 1605.8333 | 1605.3333 | 1604.8333 | 1604.3333 | 1603.8333 | 1603.3333 | 1602.8333 | 1602.3333 | 1601.8333 | 1601.3333 | 1773.3333 | 1772.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 185.3331 | 185.2376 | 185.2138 | 185.1899 | 185.1661 | 185.1422 | 185.1183 | 185.0945 | 185.0706 | 185.0467 | 185.0229 | 219.999 | 219.8751
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 17.9 | 17.7 | 17.65 | 17.6 | 17.55 | 17.5 | 17.45 | 17.4 | 17.35 | 17.3 | 17.25 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 185.3331 | 185.2376 | 185.2138 | 185.1899 | 185.1661 | 185.1422 | 185.1183 | 185.0945 | 185.0706 | 185.0467 | 185.0229 | 219.999 | 219.8751
BSK5 | kg/d | 89.24 | 89.2 | 89.19 | 89.18 | 89.17 | 89.16 | 89.15 | 89.14 | 89.13 | 89.12 | 89.11 | 106.4 | 106.34
NL | kg/d | 81.8033 | 81.7667 | 81.7575 | 81.7483 | 81.7392 | 81.73 | 81.7208 | 81.7117 | 81.7025 | 81.6933 | 81.6842 | 97.5333 | 97.4783
CHSK | kg/d | 178.48 | 178.4 | 178.38 | 178.36 | 178.34 | 178.32 | 178.3 | 178.28 | 178.26 | 178.24 | 178.22 | 212.8 | 212.68
Počet EO | os | 1488 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1774 | 1773
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko- biologická s nitrifikací a denitrifikací; 2015: mechanicko- biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | 2000: ano; 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2000: ano; 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d | 185.3331 | 185.2376 | 185.2138 | 185.1899 | 185.1661 | 185.1422 | 185.1183 | 185.0945 | 185.0706 | 185.0467 | 185.0229 | 219.999 | 219.8751
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 70.3786 | 70.3572 | 70.3518 | 70.3464 | 70.3411 | 70.3357 | 70.3304 | 70.325 | 70.3197 | 70.3143 | 70.309 | 85.12 | 85.072
NL | kg/d | 72.578 | 72.5558 | 72.5503 | 72.5448 | 72.5392 | 72.5337 | 72.5282 | 72.5227 | 72.5172 | 72.5116 | 72.5061 | 87.78 | 87.7305
CHSK | kg/d | 158.3519 | 158.3036 | 158.2916 | 158.2795 | 158.2674 | 158.2554 | 158.2433 | 158.2313 | 158.2193 | 158.2072 | 158.1952 | 191.52 | 191.412
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 26.0914 | 25.9928 | 25.9682 | 25.9436 | 25.9189 | 25.8943 | 25.8696 | 25.845 | 25.8203 | 25.7957 | 25.771 | 21.28 | 21.268
NL | kg/d | 15.8529 | 15.765 | 15.743 | 15.7211 | 15.6991 | 15.6771 | 15.6551 | 15.6332 | 15.6112 | 15.5892 | 15.5672 | 9.7533 | 9.7478
CHSK | kg/d | 34.5881 | 34.3964 | 34.3484 | 34.3005 | 34.2526 | 34.2046 | 34.1567 | 34.1087 | 34.0607 | 34.0128 | 33.9648 | 21.28 | 21.268
Produkce kalů | m3/r | 856.2733 | 856.0122 | 855.947 | 855.8817 | 855.8166 | 855.7514 | 855.6862 | 855.6211 | 855.556 | 855.4909 | 855.4258 | 1035.6267 | 1035.0427
Způsob likvidace kalů | - | 2000: skládka; 2015: skládka
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.011.275.01 - Drnholec
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.011.275.01 - Drnholec
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1774 | 1770 | 1769 | 1768 | 1767 | 1766 | 1765 | 1764 | 1763 | 1762 | 1761 | 1760 | 1759
Počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: polovina obce; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná+splašková; 2015: jednotná+splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1760 | 1759
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 354 | 350 | 349 | 348 | 347 | 346 | 345 | 344 | 343 | 342 | 341 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1760 | 1759
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 354 | 350 | 349 | 348 | 347 | 346 | 345 | 344 | 343 | 342 | 341 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 42.3331 | 42.2376 | 42.2138 | 42.1899 | 42.1661 | 42.1422 | 42.1183 | 42.0945 | 42.0706 | 42.0467 | 42.0229 | 41.999 | 41.9751
BSK5 | kg/d | 17.94 | 17.9 | 17.89 | 17.88 | 17.87 | 17.86 | 17.85 | 17.84 | 17.83 | 17.82 | 17.81 | 17.8 | 17.79
NL | kg/d | 16.445 | 16.4083 | 16.3992 | 16.39 | 16.3808 | 16.3717 | 16.3625 | 16.3533 | 16.3442 | 16.335 | 16.3258 | 16.3167 | 16.3075
CHSK | kg/d | 35.88 | 35.8 | 35.78 | 35.76 | 35.74 | 35.72 | 35.7 | 35.68 | 35.66 | 35.64 | 35.62 | 35.6 | 35.58
N-celk | kg/d | 3.289 | 3.2817 | 3.2798 | 3.278 | 3.2762 | 3.2743 | 3.2725 | 3.2707 | 3.2688 | 3.267 | 3.2652 | 3.2633 | 3.2615
N-NH4 | kg/d | 1.5548 | 1.5513 | 1.5505 | 1.5496 | 1.5487 | 1.5479 | 1.547 | 1.5461 | 1.5453 | 1.5444 | 1.5435 | 1.5427 | 1.5418
N-NO3 | kg/d | 0.299 | 0.29833 | 0.29817 | 0.298 | 0.29783 | 0.29767 | 0.2975 | 0.29733 | 0.29717 | 0.297 | 0.29683 | 0.29667 | 0.2965
P-celk | kg/d | 0.7475 | 0.74583 | 0.74542 | 0.745 | 0.74458 | 0.74417 | 0.74375 | 0.74333 | 0.74292 | 0.7425 | 0.74208 | 0.74167 | 0.74125
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243
Počet čerpacích stanic | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
Délka kanal.sítě | km | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | 15.51 | 15.51
Počet kanal.přípojek | ks | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 712 | 712
Jímky a septiky | ks | 145.6 | 144 | 143.6 | 143.2 | 142.8 | 142.4 | 142 | 141.6 | 141.2 | 140.8 | 140.4 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.011.275.01 - Drnholec
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.011.275.01 - Drnholec
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Drnholec | mechanicko- biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 243 |  | 2004 | [6 empty] | 11 | 1
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-600 | 10.91
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 400 | 0.1 |  |  |  | 0.52122 | 2012-2013 |  |  | r
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300-600 | 2.1 | [5 empty] | 10.42 | 2012-2013
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 80 | 0.83
V.N | 0 | Nové potrubí |  | 80 | 0.64 | [5 empty] | 1.2294 | 2012-2013
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 5 | [5 empty] | 0.425 | 2012-2013
S.N | 0 | Nová ČS |  | 3 | 5 | [5 empty] | 0.6375 | 2012-2013
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 572 | 5.434
P.N | 0 | Nové |  | 40 | 0.32 | [5 empty] | 0.522 | 2012-2013
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 146
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0.52122 |  | 13.2339

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.011.275.01 - Drnholec
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1794 | 1790 | 1789 | 1788 | 1787 | 1786 | 1785 | 1784 | 1783 | 1782 | 1781 | 1780 | 1779
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1780 | 1779
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 79.7101 | 79.8883 | 79.9329 | 79.9776 | 80.0224 | 80.0672 | 80.112 | 80.157 | 80.2019 | 80.2469 | 80.292 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1780 | 1779
Počet obyv. napoj ČOV | % | 79.7101 | 79.8883 | 79.9329 | 79.9776 | 80.0224 | 80.0672 | 80.112 | 80.157 | 80.2019 | 80.2469 | 80.292 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 364 | 360 | 359 | 358 | 357 | 356 | 355 | 354 | 353 | 352 | 351 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 20.2899 | 20.1117 | 20.0671 | 20.0224 | 19.9776 | 19.9328 | 19.888 | 19.843 | 19.7981 | 19.7531 | 19.708 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.07418 | 0.074072 | 0.074045 | 0.074018 | 0.073991 | 0.073964 | 0.073937 | 0.07391 | 0.073884 | 0.073857 | 0.07383 | 0.0803 | 0.080254
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.067647 | 0.067612 | 0.067603 | 0.067594 | 0.067586 | 0.067577 | 0.067568 | 0.067559 | 0.067551 | 0.067542 | 0.067533 | 0.0803 | 0.080254
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 91.1924 | 91.2781 | 91.2996 | 91.3211 | 91.3426 | 91.3641 | 91.3856 | 91.4072 | 91.4287 | 91.4503 | 91.4719 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -3.484e-05 | -8.71e-06 | -8.71e-06 | -8.71e-06 | -8.71e-06 | -8.71e-06 | -8.71e-06 | -8.71e-06 | -8.71e-06 | -8.71e-06 | 0.012766 | -4.521e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.05153 | -0.012884 | -0.012886 | -0.012887 | -0.012889 | -0.012891 | -0.012892 | -0.012894 | -0.012896 | -0.012897 | 15.8983 | -0.056333
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 6.5335 | 6.4605 | 6.4422 | 6.424 | 6.4058 | 6.3875 | 6.3693 | 6.351 | 6.3327 | 6.3145 | 6.2962 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 8.8076 | 8.7219 | 8.7004 | 8.6789 | 8.6574 | 8.6359 | 8.6144 | 8.5928 | 8.5713 | 8.5497 | 8.5281 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 57.6669 | 57.7624 | 57.7862 | 57.8101 | 57.8339 | 57.8578 | 57.8817 | 57.9055 | 57.9294 | 57.9533 | 57.9771 | 23.001 | 23.1249
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1632 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91659 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 35.2116 | 35.1677 | 35.1568 | 35.1459 | 35.1349 | 35.124 | 35.113 | 35.102 | 35.0911 | 35.0802 | 35.0692 | 38.836 | 38.8141
NL | t/rok | 32.2773 | 32.2371 | 32.2271 | 32.217 | 32.207 | 32.197 | 32.1869 | 32.1769 | 32.1668 | 32.1568 | 32.1468 | 35.5997 | 35.5796
CHSK | t/rok | 70.4231 | 70.3355 | 70.3136 | 70.2917 | 70.2698 | 70.2479 | 70.226 | 70.2041 | 70.1822 | 70.1603 | 70.1384 | 77.672 | 77.6282
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6166 | 6.6166 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč